## PDG
OP 940 – RELAMPING BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE & BATIMENT MATHEMATIQUES DES CEZEAUX 3 & 6 place Vasalery – 63170 Aubière
LOT N°2 : ELECTRICITE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Phase DCE
AVRIL 2025
ALGOTHERM INGENIERIE SAS au capital de 60 000 €. RCS Clermont-Ferrand B 399 087 162 - APE 7112B 9, rue LOUIS ROSIER 1er ETAGE- 63000 CLERMONT-FERRAND Tél. : 04 73 98 51 27 - *: algotherm@algotherm-ing.fr

## BU
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Bibliothèque Universitaire
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination | ENS | 1 |  |  | 0
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude Execution | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation niveau éclairement | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipements électriques niveau RdC haut suivant description CCTP :
- Salle NEWTON | ENS | 1 |  |  | 0
- Salle BUFFON | ENS | 1 |  |  | 0
- Salle annexe NEWTON | ENS | 1 |  |  | 0
- Salle annexe BUFFON | ENS | 1 |  |  | 0
- A216 Salle catalogue | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose capuchon détecteur incendie suivant description CCTP :
- salle Newton | U | 8 |  |  | 0
- salle Buffon | U | 8 |  |  | 0
Dépose et repose capuchon détecteur incendie pendant la durée du chantier pour :
- Salle NEWTON | ENS | 1 |  |  | 0
- Salle BUFFON | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP : | [6 empty] | 70
- protection coffret de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 |  | 70
- alimentation coffret d’étage | ENS | 1 |  |  | 0
- coffret d’étage | ENS | 2 |  |  | 0 | ) | 350
Maintien des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
Retrait des installations de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE III = |  |  |  |  | 0 |  | 490
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  |  | PM
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités |  |  |  |  | PM
Article VI.2 \ Conceptions |  |  |  |  | PM
Article VI.3 \ Armoires existantes
Modification TGBT suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.3= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VII \ Equipement des locaux
Article VII.1 \ Généralités |  |  |  |  | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Utilisation PIR pour travail en hauteur suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type A | U | 48 |  |  | 0
- luminaire type B | U | 48 |  |  | 0
- luminaire type C | U | 2 |  |  | 0
- point lumineux intérieur y compris accessoires | ENS | 96 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- tableau de commande hall entrée | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose suivant description CCTP :
- interrupteur piézo | U | 8 |  |  | 0
- coffret de commnande éclairage salle | U | 2 |  |  | 0
- obturateur | U | 4 |  |  | 0
Mise en service et certificat suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VIII = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement des locaux |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## MATH
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Bâtiment Mathématiques
CHAPITRE I \ Généralités
Essai AQC | ENS | 1 |  |  | 0 | )
Etude Execution | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation rebouchement | ENS | 1 |  |  | 0
Attestation niveau éclairement | ENS | 1 |  |  | 0
Fiches FDES | ENS | 1 |  |  | 0
_________
TOTAL CHAPITRE I = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE II \ Installations existantes
Dépose et évacuation équipements électriques niveau 0 suivant description CCTP :
- C11 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C12 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C12 bis Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C13 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C14 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C31 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C32 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C33 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C34 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C35 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose et évacuation équipements électriques niveau 1 suivant description CCTP :
- C111 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C112 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C113 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C114 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C121 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C131 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C132 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C133 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Dépose et évacuation équipements électriques niveau 2 suivant description CCTP :
- C210 Sas | ENS | 1 |  |  | 0
- C211 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C212 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C213 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C221 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C231 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C232 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C233 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
- C234 Circulation | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose et pose suivant description CCTP :
- dalle 60x60cm | U | 40 |  |  | 0
- dalle 120x60cm | U | 130 |  |  | 0
Repose équipements électriques suivant description CCTP :
- luminaire type E | ENS | 11 |  |  | 0
- BAES | ENS | 4 |  |  | 0
- bloc d'ambiance | ENS | 8 |  |  | 0
[5 empty] | ___________ |  | ____________
TOTAL CHAPITRE II = |  |  |  |  | 0 |  | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  |  | PM
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  |  | PM
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article VI.1 \ Généralités |  |  |  |  | PM
Article VI.2 \ Conceptions |  |  |  |  | PM
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VI.3 \ Armoires existantes
Modification suivant description C.C.T.P :
- Armoire Rez-de-chaussée Aile 1 | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire Rez-de-chaussée Aile 3 | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire Niveau 1 Aile 1 | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire Niveau 1 Aile 3 | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire Niveau 2 Aile 1 | ENS | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose schéma suivant description C.C.T.P :
- Armoire Rez-de-chaussée Aile 1 | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire Rez-de-chaussée Aile 3 | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire Niveau 1 Aile 1 | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire Niveau 1 Aile 3 | ENS | 1 |  |  | 0
- Armoire Niveau 2 Aile 1 | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VI.3= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VI = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VII \ Equipement des locaux
Article VII.1 \ Généralités |  |  |  |  | PM
Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC | ENS | 1 |  |  | 0
- fourreaux ICTA | ENS | 1 |  |  | 0
- boite de dérivation | ENS | 1 |  |  | 0
Percements et rebouchages suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
Utilisation PIR pour travail en hauteur suivant description CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.2= |  |  |  |  | 0
DESIGNATION | U | Q MO | Q ENT | P.U | P.T
Article VII.3 \ Eclairage normal | [6 empty] | 500
500
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type D | U | 124 |  |  | 0
- point lumineux intérieur y compris accessoires | ENS | 124 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.3= |  |  |  |  | 0
Article VII.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description CCTP :
- détecteur de présence et luminosité | ENS | 34 |  |  | 0
Fourniture et pose suivant description CCTP :
- obturateur | U | 58 |  |  | 0
_________
Sous Total Article VII.4= |  |  |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VII = |  |  |  |  | 0
CHAPITRE VIII \ Travaux divers
Contrôle des installations | ENS | 1 |  |  | 0
Essais | ENS | 1 |  |  | 0
Mise en service | ENS | 1 |  |  | 0
Vérification du bureau de contrôle | ENS | 1 |  |  | 0
Information des utilisateurs | ENS | 1 |  |  | 0
Garantie | ENS | 1 |  |  | 0
Document à fournir après exécution | ENS | 1 |  |  | 0
____________
TOTAL CHAPITRE VIII = |  |  |  |  | 0
- RECAPITULATIF BATIMENT MATHEMATIQUES - | [5 empty] | = | #REF!
CHAPITRE I \ Généralités |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE II \ Installations existantes |  |  |  | = | 0
CHAPITRE III \ Installations de chantier |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la terre |  |  |  |  | PM | = | #REF!
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VII \ Equipement des locaux |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
CHAPITRE VIII \ Travaux divers |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
____________
TOTAL HT EN € |  |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  |  | = | 0

## Recap
- RECAPITULATIF GENERAL - |  |  |  |  | = | #REF!
- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - |  |  | = | 0
- RECAPITULATIF BATIMENT MATHEMATIQUES - |  |  | = | 0
____________
TOTAL HT EN € |  |  | = | 0 | = | #REF!
T.V.A 20% EN € |  |  | = | 0
TOTAL TTC EN € |  |  | = | 0
Recherche + réparation câble suivant C.C.T.P. de type :
- câble RO2V 3G1.5mm² à 5G2.5mm² | ENS | 1 |  | 0
- câble RO2V 5G6 à 5G10mm² | ENS | 1 |  | 0
- câble SYT1 de 1 à 3 paires 0,9 mm | ENS | 1 |  | 0
- câble SYT1 de 3 à 7 paires 0,9 mm | ENS | 1 |  | 0
- câble coaxial 75 ohms | ENS | 1 |  | 0
- câble résistant au feu 3G1.5mm² à 5G2.5mm² | ENS | 1 |  | 0