## PDG
Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien
Hôpital Saint Antoine
SIEGE SOCIAL :
BATIMENT LE MELIES
261 RUE DE PARIS
93100 MONTREUIL
TEL. +33 1 84 86 07 00
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS :
BATIMENT 2A ‐ LE SUNSTONE
22 AVENUE LIONEL TERRAY
69330 JONAGE
gestion@gli.fr
TEL. +33 (0)9 71 18 07 21
www.gli.fr
DPGF
PRODUCTION EAU OSMOSEE
Phase : DCE
Référence document :
RA_GLI_DCE_OSM_DGF_TN_TZ_1601-3
Ref. Affaire : 18105713

## BASE EAU OSMOSEE
N° | DESIGNATION | U | QTE | P. U. HT | P. TOTAL HT
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DANS LES ZONES RENOVEES - EAU OSMOSEE
Dépose
| Dépose et curage de tous les équipements existants dans les locaux | ens |  |  | 0
0
Préparation du local technique
| Préparation du local technique, peinture de sol résine et peinture blanche sur les murs y comris dépose des revetemnt de sol existant | ens |  |  | 0
| Reprises à prévoir des ouvrages après passage des réseaux si dégradation en Coupe feu | ens |  |  | 0
| Sous total Dépose |  |  |  | 0
Installation traitement d'eau osmosée :
| Préfiltration + analyse TH/Chlore | ens |  |  | 0
| Production d’eau purifiée : Osmose + EDI | ens |  |  | 0
Stockage et distribution d’eau purifiée :
Cuve équipée
| Pompe | ens |  |  | 0
Débitmètre
UV
Déminé
Conductivimètre
Filtre 0,2µ
Echangeur froid
Soupape
| Groupe de dosage désinfection | ens |  |  | 0
| Armoire de commande y compris régulation, automates, intégration, mise à jour de la supervision | ens |  |  | 0
Frais divers:
| Port Mise en service Formation | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
Travaux hydraulique et électrique
| Pose et raccordement hydraulique en local technique et la réalisation de 2 boucles réseaux eau osmosée en tube PVC pression, et les raccordements des points de puisages et équipements indiqués sur les plans | ens |  |  | 0
| Pose et raccordement électrique en local technique et armoire sous sol 2, les cables électriques chemineront dans des chemins de cables type cablofil | ens |  |  | 0
| Réalisation de 2 boucles réseaux eau osmosée en tube PVC pression | ens |  |  | 0
| Création d'une antennes eau glacée en acier noir tarif 1 compris calorifuge classe 2 mousse élastomère avec pare-vapeur et finition PVC , vannes d'isolements, et vanne d'équilibrage | Ens |  |  | 0
| Sous total Travaux hydraulique et électrique |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution comprises (plans, note de calculs, schéma de principe,…) | ens |  |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés compris | ens |  |  | 0
| Consigne d'exploitation et de dépannage comprise | ens |  |  | 0
| Sous total Sous total Travaux hydraulique et électrique |  |  |  | 0
| Montant total HT |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL "ZONES RENOVEES € HT |  |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL MARCHE DE BASE € TTC |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL MARCHE DE BASE € TTC |  |  |  | 0
Prestations Supplémentaires Eventuelles
| PSE 1: Ultrafiltration 0,05µ | ens |  |  | 0
| PSE 2: TOC metre | ens |  |  | 0
PSE 3 :
| Deuxième batterie de production eau osmosée | ens |  |  | 0
| Mise en service formation | ens |  |  | 0
| Armoire de commande | ens |  |  | 0
| Pose et raccordement hydraulique en local technique | ens |  |  | 0
| Pose et raccordement électrique en local technique | ens |  |  | 0
| PSE 3 € HT |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire