## LOT N°10 TF
THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE 15 Rue Malte Brun - 75020 PARIS |  |  | beLEEV |  |  |  |  | PRO
THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE 15 Rue Malte Brun - 75020 PARIS |  |  | 10/04/2025 |  |  |  |  | DPGF
LOT n°10. CVC PLOMBERIE - TRANCHE FERME R-2 / R+2
N° | Ref. | Désignation | U | Qté Marché de base | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
10 |  | CVC PLOMBERIE
2 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
2.2 |  | Contraintes acoustiques
2.6 |  | Études
Études
2.8 |  | Plans de réservations et de percements
Plans de réservations et de percements
2.16 |  | Livraison, Grutage et Manutention
Grutage et manutention de l'ensemble du matériel CVC décrit au présent lot
2.26 |  | DOE
DOE
2.28 |  | Contrôle - Essais - Vérifications
Contrôle - Essais - Vérifications
2.33 |  | Le présent quantitatif dressé par le groupement d'ingénierie devra être vérifié par les entrepreneurs avant remise de l'offre.
2.34 |  | En cas d'erreur flagrante, l'entrepreneur sera tenu d'avertir le Maître d'œuvre qui fera les rectifications nécessaires.
2.35 |  | L'ensemble des prestations sera conforme aux prescriptions du C.C.T.P. et comprendra tous les accessoires nécessaires au montage et à la bonne réalisation des ouvrages.
4 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : PLOMBERIE SANITAIRES
4.1 |  | Analyses réseau eau froide alimentaire
|  | Obtention analyse physique et biologique EF livrée après travaux | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Analyses réseau eau froide alimentaire | [8 empty] | 0
4.2 |  | Consignation des réseaux |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.2.1 |  | Consignation des réseaux | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Consignation des réseaux | [8 empty] | 0
4.3 |  | Distribution d’eau froide sanitaire alimentaire - Tronçons primaire (Tr1) et secondaires (Tr2)
4.4 |  | Distribution d’eau froide sanitaire alimentaire
4.5 |  | Distribution d’eau chaude sanitaire alimentaire
4.6 |  | Production d’eau chaude sanitaire alimentaire
4.7 |  | Réseaux évacuations apparentes intérieures EU - EV
4.8 |  | Appareils & accessoires sanitaires
4.8.1 |  | Sanitaires publics R-2
4.8.1.1 |  | Distribution d’eau froide sanitaire alimentaire
4.8.1.1.1 |  | Canalisation apparentes EF en cuivre écroui compris supports, fixations isophoniques
|  | Ø20/22 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Ø14/16 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
|  | Ø12/14 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
4.8.1.1.2 |  | Calorifugeage de l'ensemble des canalisations EF de type ARMAFLEX classe 3 y compris les points singuliers
|  | Ø22 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Ø16 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
|  | Ø14 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
4.8.1.1.3 |  | Attentes EF
|  | Attentes EF au droit des appareils sanitaires compris flexibles | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.1.1.4 |  | Raccordements
|  | Raccordements des appareils sanitaires | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.1.2 |  | Appareils & accessoires sanitaires
4.8.1.2.1 |  | Ensemble WC suspendu PMR - WC1
|  | Ensemble WC PMR suspendu | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bâti support + plaque de commande | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.1.2.1.3 |  | Barre de relèvement WC | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.1.2.2 |  | Ensemble WC suspendu - WC2
4.8.1.2.2.1 |  | Ensemble WC suspendu | ens |  | 13 |  | 1 |  | 0
4.8.1.2.2.2 |  | Bâti support + plaque de commande | ens |  | 13 |  | 1 |  | 0
4.8.1.2.3 |  | Lavabo plan - LV1
|  | Lavabo LV1 | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Robinetterie lavabo PMR | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
4.8.1.2.4 |  | Lavabo PMR - LV2
4.8.1.2.4.1 |  | Lavabo PMR | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.1.2.4.2 |  | Robinetterie lavabo PMR | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.1.3 |  | Réseaux évacuations apparentes intérieures EU - EV
4.8.1.3.1 |  | Canalisations compris raccords, tampons et fixations :
|  | DN40 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
|  | DN100 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
|  | Chutes DN100 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilation primaire | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
4.8.1.4 |  | Percements | ens |  | 5 |  | 1 |  | 0
4.8.2 |  | Sanitaires publics R-1
4.8.2.1 |  | Distribution d’eau froide sanitaire alimentaire
4.8.2.1.1 |  | Canalisation apparentes EF en cuivre écroui compris supports, fixations isophoniques
|  | Ø12/14 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.2.1.2 |  | Calorifugeage de l'ensemble des canalisations EF de type ARMAFLEX classe 3 y compris les points singuliers
|  | Ø14 | ml |  | 8 |  | 1 |  | 0
4.8.2.1.3 |  | Attentes EF
|  | Attentes EF au droit des appareils sanitaires compris flexibles | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.2.1.4 |  | Raccordements
|  | Raccordements des appareils sanitaires | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.2.2 |  | Appareils & accessoires sanitaires
4.8.2.2.1 |  | Ensemble WC au sol PMR - WC3
4.8.2.2.1.1 |  | Ensemble WC PMR au sol | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.2.2.1.2 |  | Barre de relèvement WC | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.2.2.2 |  | Lavabo PMR - LV2
4.8.2.2.2.1 |  | Lavabo PMR | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.2.2.2.2 |  | Robinetterie lavabo PMR | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.2.3 |  | Réseaux évacuations apparentes intérieures EU - EV
4.8.2.3.1 |  | Canalisations compris raccords, tampons et fixations :
|  | DN40 | ml |  | 8 |  | 1 |  | 0
|  | DN100 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
|  | Chutes DN100 | ml |  | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilation primaire | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.2.4 |  | Percements | ens |  | 3 |  | 1 |  | 0
4.8.3 |  | Cuisine - Bar - R-2
4.8.3.1 |  | Distribution d’eau froide sanitaire alimentaire
4.8.3.1.1 |  | Canalisation apparentes EF en cuivre écroui compris supports, fixations isophoniques
|  | Ø26/28 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.1.2 |  | Ø20/22 | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.1.3 |  | Ø16/18 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.1.4 |  | Ø14/16 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.1.5 |  | Ø12/14 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.2 |  | Calorifugeage de l'ensemble des canalisations EF de type ARMAFLEX classe 3 y compris les points singuliers
|  | Ø28 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.2.2 |  | Ø22 | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.2.3 |  | Ø18 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.2.4 |  | Ø16 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.2.5 |  | Ø14 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.3 |  | Attentes EF
4.8.3.1.3.1 |  | Attentes EF au droit des appareils cuisine avec clapet AR | u |  | 7 |  | 1 |  | 0
4.8.3.1.4 |  | Raccordements
4.8.3.1.4.1 |  | Raccordements des appareils | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.3.2 |  | Appareils & accessoires sanitaires
4.8.3.2.1 |  | Attente poste nettoyage + mitigeur
4.8.3.2.1.1 |  | Attente poste nettoyage + mitigeur | ens |  | 2 |  | 1 |  | 0
4.8.3.2.2 |  | Evier bar - EV1
4.8.3.2.2.1 |  | Evier | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.3.2.2.2 |  | Robinetterie Evier | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.3.3 |  | Réseaux évacuations apparentes intérieures EU - EV
4.8.3.3.1 |  | Canalisations compris raccords, tampons et fixations :
4.8.3.3.1.1 |  | DN40 HTA | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.3.3.1.2 |  | DN40 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.3.3.1.3 |  | DN100 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.3.1.4 |  | Chutes DN100 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.3.2 |  | Ventilation primaire | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.4 |  | Percements | ens |  | 3 |  | 1 |  | 0
4.8.3.5 |  | Production ECS
4.8.3.5.1 |  | ballon à accumulation électrique de type 300 litres - CUISINE | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.3.5.2 |  | ballon à accumulation électrique de type 50 litres - BAR | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.3.5.3 |  | Groupe de sécurité ballon ECS et accessoires | ens |  | 2 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6 |  | Distribution d’eau chaude sanitaire alimentaire
4.8.3.6.1 |  | Canalisation apparentes ECS en cuivre écroui compris supports, fixations isophoniques
4.8.3.6.1.1 |  | Ø26/28 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.1.2 |  | Ø20/22 | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.1.3 |  | Ø16/18 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.1.4 |  | Ø14/16 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.1.5 |  | Ø12/14 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.2 |  | Calorifugeage de l'ensemble des canalisations ECS de type ARMAFLEX classe 4 y compris les points singuliers
4.8.3.6.2.1 |  | Ø28 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.2.2 |  | Ø22 | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.2.3 |  | Ø18 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.2.4 |  | Ø16 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.2.5 |  | Ø14 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.3 |  | Attentes ECS
4.8.3.6.3.1 |  | Attentes ECS au droit des appareils cuisine avec clapet AR | u |  | 5 |  | 1 |  | 0
4.8.3.6.4 |  | Raccordements
4.8.3.6.4.1 |  | Raccordements des appareils | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.4 |  | Bar - R+2
4.8.4.1 |  | Distribution d’eau froide sanitaire alimentaire
4.8.4.1.1 |  | Canalisation apparentes EF en cuivre écroui compris supports, fixations isophoniques
4.8.4.1.1.1 |  | Ø12/14 | ml |  | 20 |  | 1 |  | 0
4.8.4.1.2 |  | Calorifugeage de l'ensemble des canalisations EF de type ARMAFLEX classe 3 y compris les points singuliers
4.8.4.1.2.1 |  | Ø14 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
4.8.4.1.3 |  | Attentes EF
4.8.4.1.3.1 |  | Attentes EF au droit des appareils | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
4.8.4.1.4 |  | Raccordements
4.8.4.1.4.1 |  | Raccordements des appareils | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.4.2 |  | Appareils & accessoires sanitaires
4.8.4.2.1 |  | Evier bar - EV1
4.8.4.2.1.1 |  | Evier | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.4.2.1.2 |  | Robinetterie Evier | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.4.3 |  | Réseaux évacuations apparentes intérieures EU - EV
4.8.4.3.1 |  | Canalisations compris raccords, tampons et fixations :
4.8.4.3.1.1 |  | DN40 | ml |  | 20 |  | 1 |  | 0
4.8.4.4 |  | Percements | ens |  | 2 |  | 1 |  | 0
4.8.4.5 |  | Production ECS
4.8.4.5.1 |  | ballon à accumulation électrique de type 50 litres - BAR | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.4.5.2 |  | Groupe de sécurité ballon ECS et accessoires | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.8.4.6 |  | Distribution d’eau chaude sanitaire alimentaire
4.8.4.6.1 |  | Canalisation apparentes ECS en cuivre écroui compris supports, fixations isophoniques
4.8.4.6.1.1 |  | Ø12/14 | ml |  | 2 |  | 1 |  | 0
4.8.4.6.2 |  | Calorifugeage de l'ensemble des canalisations ECS de type ARMAFLEX classe 4 y compris les points singuliers
4.8.4.6.2.1 |  | Ø14 | ml |  | 2 |  | 1 |  | 0
4.8.4.6.3 |  | Attentes ECS
4.8.4.6.3.1 |  | Attentes ECS au droit des appareils cuisine avec clapet AR | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
4.8.4.6.4 |  | Raccordements
4.8.4.6.4.1 |  | Raccordements des appareils | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Appareils & accessoires sanitaires | [8 empty] | 0
4.9 |  | Réseaux d’évacuations extérieures EP
Sans objet
4.10 |  | Réseaux d’évacuations intérieures EP
|  | Canalisations PVC DN160 y compris accessoires et supports fixation | ml |  | 80 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Réseaux d’évacuations intérieures EP | [8 empty] | 0
4.11 |  | Réseaux évacuations enterrées dans bâtiment EU - EV
Sans objet
4.12 |  | Réseaux d’assainissement extérieures EP – EU – EV – EG – EH
Sans objet
4.13 |  | Installations d’équipements de secours contre l’incendie
Sans objet
4.14 |  | Repérage des installations
Repérage des installations
4.15 |  | Vérification fonctionnelle – mise en service
Vérification fonctionnelle – mise en service
4.16 |  | Méthodologie de mises en eau, désinfections, maintien de la qualité de l’eau
Pour mémoire
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : PLOMBERIE SANITAIRES | [8 empty] | 0
5 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : VMC et VENTILATION
5.1 |  | Bouches d'entrée d'air
5.2 |  | Bouches d’extraction : sanitaires
5.3 |  | Gaines d'extraction acier galvanisé
5.4 |  | Gaines souples
5.5 |  | Trappes de visite
5.6 |  | Rétablissement du degré coupe-feu
5.8 |  | Extraction cuisine collective R-2
5.8.1 |  | Installation de ventilation - cuisson - en cuisine collective
|  | Hotte cuisson à compensation en cuisine collective | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Caisson d'extraction pour gaz brûlés hotte cuisson en cuisine collective | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Rejet d'air grillagé | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Interrupteur de proximité | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Supportages sur chaise avec plots antivibratiles | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Coffret de commande 2 vitesses | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Réseau de gaine circulaire DN355 | ml |  | 25 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe-feu DN355 1h | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
5.8.2 |  | Installation de ventilation - compensation cuisine
|  | Prise d'air neuf | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Interrupteur de proximité | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Supportages sur chaise avec plots antivibratiles | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Caisson d'introduction d'air neuf sur hotte cuisson en cuisine collective | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Réseau de gaine circulaire DN355 | ml |  | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe-feu DN355 1h | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Extraction cuisine collective R-2 | [8 empty] | 0
5.9 |  | Sanitaires publics et vestiaires agents R-2
5.9.1 |  | Bouches d’extraction : sanitaires
|  | 30 m3/h | u |  | 16 |  | 1 |  | 0
|  | 90 m3/h | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
5.9.2 |  | Gaines d'extraction acier galvanisé
|  | DN125 | ml |  | 16 |  | 1 |  | 0
|  | DN160 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
|  | DN200 | ml |  | 2 |  | 1 |  | 0
|  | DN250 | ml |  | 15 |  | 1 |  | 0
5.9.3 |  | Gaines souples
|  | DN125 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
5.9.4 |  | Trappes de visite
|  | Mise en place de trappes de visite pour nettoyage réseaux | u |  | 3 |  | 1 |  | 0
5.9.5 |  | Rétablissement du degré coupe-feu
|  | Cartouche pare flamme terminale | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe-feu DN250 1h | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
5.9.6 |  | Percements | ens |  | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Sanitaires publics et vestiaires agents R-2 | [8 empty] | 0
5.10 |  | Cuisine - Bar - réserve - librairie - R-2
5.10.1 |  | Bouches d’extraction : sanitaires
|  | 30 m3/h | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | 90 m3/h | u |  | 3 |  | 1 |  | 0
5.10.2 |  | Gaines d'extraction acier galvanisé
|  | DN125 | ml |  | 24 |  | 1 |  | 0
|  | DN160 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
5.10.3 |  | Gaines souples
|  | DN125 | ml |  | 4 |  | 1 |  | 0
5.10.4 |  | Trappes de visite
|  | Mise en place de trappes de visite pour nettoyage réseaux | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
5.10.5 |  | Rétablissement du degré coupe-feu
5.10.5.1 |  | Clapet coupe-feu DN125 1h | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe-feu DN160 1h | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
5.10.6 |  | Extracteur VMC
5.10.6.1 |  | Extracteur | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
5.10.6.2 |  | Accessoires, supports, rejet | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Cuisine - Bar - réserve - librairie - R-2 | [8 empty] | 0
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : VMC et VENTILATION
6 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : DESENFUMAGE | Les installations de désenfumage sont décrites à titre informatif et provisoire, ces installations étant toujours en attente de validation des services instructeurs
7 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : CHAUFFAGE ET TRAITEMENT D'AIR DU HALL
7.1 |  | Dépose des équipements existants |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.1.1 |  | Dépose des équipements existants | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Dépose des équipements existants | [8 empty] | 0
7.2 |  | Panneaux rayonnants en plafond |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.2.1 |  | Panneaux rayonnants en plafond longueur 5.00 m | ens |  | 4 |  | 1 |  | 0
7.2.2 |  | Panneaux rayonnants en plafond longueur 3.00 m | ens |  | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Panneaux rayonnants en plafond | [8 empty] | 0
7.3 |  | Panneaux rayonnants en mur |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.3.1 |  | Panneaux rayonnants en mur | ens |  | 10 |  | 1 |  | 0
7.3.2 |  | Accessoires (tête thermostatique, robinet,etc.) | ens |  | 10 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Panneaux rayonnants en mur | [8 empty] | 0
7.4 |  | Réseau bitube chauffage |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.4.1 |  | Réseau bitube chauffage | ml |  | 150 |  | 1 |  | 0
7.4.2 |  | Calorifuge réseau bitube chauffage | ml |  | 80 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Réseau bitube chauffage | [8 empty] | 0
7.5 |  | Chauffage d'appoint poste de travail accueil |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.5.1 |  | Trame chauffante | ens |  | 7 |  | 1 |  | 0
7.5.2 |  | Régulation par thermostat et commande par poste | u |  | 6 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Chauffage d'appoint poste de travail accueil | [8 empty] | 0
7.6 |  | Traitement d'air
7.6.1 |  | Gaine rectangulaire vers CTA existante | ml |  | 16 |  | 1 |  | 0
7.6.2 |  | Réglages CTA existante | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
7.6.3 |  | Gaine soufflage acier galvanisé 125 | ml |  | 25 |  | 1 |  | 0
7.6.4 |  | Diffuseurs longue portée | u |  | 12 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Traitement d'air | [8 empty] | 0
7.7 |  | Brasseurs d'air
7.7.1 |  | Brasseur d'air grande hauteur | u |  | 3 |  | 1 |  | 0
7.7.2 |  | Brasseur d'air petite hauteur | u |  | 7 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Brasseurs d'air | [8 empty] | 0
7.8 |  | Rideaux d'air chaud |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.8.1 |  | Rideaux d'air chaud | u |  | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Rideaux d'air chaud | [8 empty] | 0
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : CHAUFFAGE ET TRAITEMENT D'AIR DU HALL | [8 empty] | 0
MONTANT HT - CVC PLOMBERIE
MONTANT TVA A 20,000%
MONTANT TTC - CVC PLOMBERIE

## LOT N°10 TC1
THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE 15 Rue Malte Brun - 75020 PARIS |  |  | beLEEV |  |  |  |  | PRO
THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE 15 Rue Malte Brun - 75020 PARIS |  |  | 10/04/2025 |  |  |  |  | DPGF
LOT n°10. CVC PLOMBERIE - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 R+3 / R+4
N° | Ref. | Désignation | U | Qté Marché de base | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
10 |  | CVC PLOMBERIE
2 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
2.2 |  | Contraintes acoustiques
2.6 |  | Études
Études
2.8 |  | Plans de réservations et de percements
Plans de réservations et de percements
2.16 |  | Livraison, Grutage et Manutention
Grutage et manutention de l'ensemble du matériel CVC décrit au présent lot
2.26 |  | DOE
DOE
2.28 |  | Contrôle - Essais - Vérifications
Contrôle - Essais - Vérifications
2.33 |  | Le présent quantitatif dressé par le groupement d'ingénierie devra être vérifié par les entrepreneurs avant remise de l'offre.
2.34 |  | En cas d'erreur flagrante, l'entrepreneur sera tenu d'avertir le Maître d'œuvre qui fera les rectifications nécessaires.
2.35 |  | L'ensemble des prestations sera conforme aux prescriptions du C.C.T.P. et comprendra tous les accessoires nécessaires au montage et à la bonne réalisation des ouvrages.
5 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : VMC et VENTILATION
5.11 |  | Bureaux R+3
5.11.1 |  | Bouches d'entrée d'air acoustiques |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | EA 45 m3/h | u |  | 11 |  | 1 |  | 0
5.11.2 |  | Bouches d’extraction : | u |  | 5 |  | 1 |  | 0
|  | 90 m3/h | u |  | 5 |  | 1 |  | 0
5.11.3 |  | Gaines d'extraction acier galvanisé
|  | DN125 | ml |  | 20 |  | 1 |  | 0
|  | DN160 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
|  | DN200 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
5.11.4 |  | Gaines souples
|  | DN125 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
5.11.5 |  | Trappes de visite
|  | Mise en place de trappes de visite pour nettoyage réseaux | u |  | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Bureaux R+3 | [8 empty] | 0
5.12 |  | Bureaux R+4
5.12.1 |  | Bouches d'entrée d'air acoustiques |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
5.12.2 |  | Bouches d’extraction : |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | 90 m3/h | u |  | 5 |  | 1 |  | 0
5.12.3 |  | Gaines d'extraction acier galvanisé
|  | DN125 | ml |  | 20 |  | 1 |  | 0
|  | DN160 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
|  | DN200 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
5.12.4 |  | Gaines souples
|  | DN125 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
5.12.5 |  | Trappes de visite
|  | Mise en place de trappes de visite pour nettoyage réseaux | u |  | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Bureaux R+4 | [8 empty] | 0
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : VMC et VENTILATION
8 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : CHAUFFAGE/CLIM BUREAUX
8.1 |  | Dépose des équipements existants
8.1.1 |  | Dépose des équipements existants | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Dépose des équipements existants | [8 empty] | 0
8.2 |  | Production de chauffage & climatisation
8.2.1 |  | Production de chauffage & climatisation | ens |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Production de chauffage & climatisation | [8 empty] | 0
8.3 |  | Distribution
8.3.1 |  | Canalisations
8.3.1.1 |  | Ø33/42 | ml |  | 360 |  | 1 |  | 0
8.3.1.2 |  | Ø26/34 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
8.3.1.3 |  | Ø20/27 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
8.3.2 |  | Calorifugeage de l'ensemble des canalisations de chauffage de type ARMAFLEX classe 4 y compris les points singuliers
8.3.2.1 |  | Ø42 | ml |  | 360 |  | 1 |  | 0
8.3.2.2 |  | Ø34 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
8.3.2.3 |  | Ø27 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
8.3.3 |  | Robinetterie
8.3.3.1 |  | Vanne d'arrêt | u |  | 50 |  | 1 |  | 0
8.3.3.2 |  | Vanne de réglage | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
8.3.3.3 |  | Clapet anti-retour | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
8.3.3.4 |  | Thermomètre aller & retour | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
8.3.3.5 |  | Doigts de gants "maintenance" | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
8.3.3.6 |  | Purgeur automatique avec vanne d'isolement | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
8.3.4 |  | Calorifugeage des points singuliers par matelas isolants
8.3.4.1 |  | Matelas isolant selon CCTP | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Distribution | [8 empty] | 0
8.4 |  | Émetteurs calorifiques
8.4.1 |  | Ventilo-convecteur carrossé type allège | u |  | 25 |  | 1 |  | 0
8.4.2 |  | Télécommande filaire compris câble et raccordement | ens |  | 25 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Émetteurs calorifiques | [8 empty] | 0
8.5 |  | Installation d'une climatisation dans le local info
|  | Mise en place d'un monosplit de marque DAIKIN et de type RXM25R9/FTXM25R | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bac récupération de condensat sous groupe de climatisation avec cordon chauffant | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Interrupteur de proximité | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Accessoires (bigfoot, …) | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Liaison frigorifique 1/4"-3/8" (liaison double isolée) | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Evacuations des condensats en PVC DN32 en gravitaire sur EU la plus proche compris siphons de parcours et pompe de relevage si besoin | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Interconnexion électrique UI/E | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Pompe de relevage condensats | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Pose de la télécommande filaire | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique depuis armoire la plus proche compris protection | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Installation d'une climatisation dans le local info | [8 empty] | 0
Sous-Total - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES : CHAUFFAGE/CLIM BUREAUX | [8 empty] | 0
MONTANT HT - CVC PLOMBERIE
MONTANT TVA A 20,000%
MONTANT TTC - CVC PLOMBERIE

## LOT N°10 PSE
THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE 15 Rue Malte Brun - 75020 PARIS |  |  | beLEEV |  |  |  |  | PRO
THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE 15 Rue Malte Brun - 75020 PARIS |  |  | 10/04/2025 |  |  |  |  | DPGF
LOT n°10. CVC PLOMBERIE - OPTION - PSE - Sanitaires R+2
N° | Ref. | Désignation | U | Qté Marché de base | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
10 |  | CVC PLOMBERIE
9 |  | PSE : Sanitaires publics R+2
9.1 |  | Appareils & accessoires sanitaires
9.1.1 |  | Plomberie sanitaires
9.1.1.1 |  | Distribution d’eau froide sanitaire alimentaire
9.1.1.1.1 |  | Canalisation apparentes EF en cuivre écroui compris supports, fixations isophoniques
9.1.1.1.1.1 |  | Ø14/16 | ml |  | 13 |  | 1 |  | 0
9.1.1.1.1.2 |  | Ø12/14 | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
9.1.1.1.2 |  | Calorifugeage de l'ensemble des canalisations EF de type ARMAFLEX classe 3 y compris les points singuliers
9.1.1.1.2.1 |  | Ø16 | ml |  | 13 |  | 1 |  | 0
9.1.1.1.2.2 |  | Ø14 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
9.1.1.1.3 |  | Attentes EF
9.1.1.1.3.1 |  | Attentes EF au droit des appareils sanitaires compris flexibles | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.1.4 |  | Raccordements
9.1.1.1.4.1 |  | Raccordements des appareils sanitaires | PM |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.2 |  | Appareils & accessoires sanitaires
9.1.1.2.1 |  | Ensemble WC au sol PMR - WC3
9.1.1.2.1.1 |  | Ensemble WC PMR au sol | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.2.1.2 |  | Barre de relèvement WC | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.2.2 |  | Ensemble WC au sol - WC4
9.1.1.2.2.1 |  | Ensemble WC au sol | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.2.3 |  | Lavabo plan - LV1
9.1.1.2.3.1 |  | Lavabo LV1 | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.2.3.2 |  | Robinetterie lavabo PMR | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.2.4 |  | Lavabo PMR - LV2
9.1.1.2.4.1 |  | Lavabo PMR | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.2.4.2 |  | Robinetterie lavabo PMR | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.1.3 |  | Réseaux évacuations apparentes intérieures EU - EV
9.1.1.3.1 |  | Canalisations compris raccords, tampons et fixations :
9.1.1.3.1.1 |  | DN40 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
9.1.1.3.1.2 |  | DN100 | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
9.1.1.3.1.3 |  | Chutes DN100 | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
9.1.1.4 |  | Percements | ens |  | 2 |  | 1 |  | 0
9.1.2 |  | VMC
9.1.2.1 |  | Bouches d’extraction : sanitaires
|  | 30 m3/h | u |  | 6 |  | 1 |  | 0
9.1.2.2 |  | Gaines d'extraction acier galvanisé
|  | DN125 | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
9.1.2.3 |  | Gaines souples
|  | DN125 | ml |  | 6 |  | 1 |  | 0
9.1.2.4 |  | Trappes de visite
|  | Mise en place de trappes de visite pour nettoyage réseaux | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total - Appareils & accessoires sanitaires | [8 empty] | 0
Sous-Total - PSE : Sanitaires publics R+2 | [8 empty] | 0
MONTANT HT - CVC PLOMBERIE
MONTANT TVA A 20,000%
MONTANT TTC - CVC PLOMBERIE