## Page de garde
RENOVATION ENERGETIQUE DDFIP 46100 FIGEAC
MAITRE D'OUVRAGE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 58 Avenue Philibert Delprat 46100 FIGEAC
MAITRE D'OEUVRE : SARL MONTAL MESTIRI ARCHITECTES 74 Rue Denis Forestier 46000 CAHORS Tél : 0565 227 823 Mél : michel.montal@wanadoo.fr & contact@mestiri.fr | ELECTRICITE
DPGF
BE FLUIDES : BET Lionel CARCY 75 Rte des Truffiers 46230 FONTANES Tél : 05 65 30 03 38 Mél : betlionelcarcy@free.fr
|  | Dossier | 2116
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : MC2G – Gilles Gleyal 16 boulevard Gambetta 46000 CAHORS Tél : 06 77 46 94 58 Mél : ggleyal@moe46.fr
|  | Date | 10/02/2025
|  | Phase | DCE 2
|  | Indice | PHASE 02

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / PSE | Numéro PSE | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | ELECTRICITE
2.C |  |  | Commentaire : Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue par une étude individuelle d'en vérifier l'exactitude L'entreprise devra les modifier si nécessaire. La non modification des quantités proposées est considéré comme acceptation par l'entreprise de ces dernières, Cette acceptation entraînant la nullité de tout recours après dépôt de l'offre L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du CCTP qui apporte des précisions importantes à l'élaboration des coûts. L'entreprise prendra en compte les mesures de prévention et de sécurité suivant le plan général de coordination sécurité annexé à l'appel d'offre
3 | 1 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 1.1 |  | Le projet prévoit la mise en oeuvre d'une isolation thermique par l'extérieur sur les trois façades restantes à rénover. Il prévoit aussi la démolition et la recréation du SAS d'entrée. |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
3.&
3 | 2 |  | COVID-19
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 2.1 |  | Prise en compte des contraintes COVID-19 (compris dans l'offre) |  |  | CP | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
3.&
3 | 3 |  | ENLEVEMENT ET GESTION DES DECHETS
3.T
3.T
9 | 3.1 |  | GESTION DES DECHETS (suivant décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020) |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.C |  |  | Commentaire : Estimation de la quantité des déchets qui seront générés par l'entreprise durant les travaux m³:
9.C |  |  | Commentaire : Modalité de gestion et d'enlèvement des déchets :
9.C |  |  | Commentaire : Point de collecte des déchets :
9.C |  |  | Commentaire : Estimation des coûts de gestion et d'enlèvement des déchets
9.&
3.&
3 | 4 |  | COFFRET DE CHANTIER
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 4.1 |  | Coffret de chantier |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
3.&
3 | 5 |  | ECLAIRAGE EXTERIEUR
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 5.1 |  | Dépose, adaptations et repose des éclairages et équipements électriques extérieurs gênant les travaux à réaliser en façade |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
3.&
3 | 6 |  | EQUIPEMENT PRISES DE COURANT ET ECLAIRAGE NORMAL INTERIEUR NEUF
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 6.1 |  | Neutralisation et dépose de tous les équipements électriques dans le SAS existant |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
4 | 6.2 |  | PRISES DE COURANTS
9 | 6.2.1 |  | Prise de service 16A+T |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
4.&
4 | 6.3 |  | ECLAIRAGE INTERIEUR
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 6.3.1 |  | DISSIPATEUR DE CHALEUR
5.T
5.T
9 | 6.3.1.1 |  | Dissipateur de chaleur |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
5.&
5 | 6.3.2 |  | MARQUE BALDEREC
6 | 6.3.2.1 |  | Encastré Downlight led 25W
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 6.3.2.1.1 |  | Encastré Downlight led 25W |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
6.&
5.&
5 | 6.3.3 |  | COMMANDE ECLAIRAGE INTERIEUR
6 | 6.3.3.1 |  | Alimentations et commandes
9 | 6.3.3.1.1 |  | 2 points lumineux sur un détecteur de présence |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
6.&
5.&
5 | 6.3.4 |  | DETECTEURS DE PRESENCE
5.T
5.T
6 | 6.3.4.1 |  | Détecteur PD4-1C-C - Référence 92274 - Circulation >20ml (1)
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.U.IMAGE
9 | 6.3.4.1.1 |  | PD4-1C-C - Référence 92274 - Circulation >20ml |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
3 | 7 |  | EQUIPEMENT ECLAIRAGE DE SECURITE
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 7.1 |  | Bloc autonome d'évacuation ULTRALED 2-45 compris raccordement aux réseaux existants |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
3.&
3 | 8 |  | ALIMENTATION OCCULTATIONS
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 8.1 |  | Alimentation des BSO |  |  | ens | 48 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
3.&
3 | 9 |  | CVC - PLOMBERIE
5 | 9.1 |  | Neutralisation, dépose, adaptations et repose des équipements de CVC Plomberie
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 9.1.1 |  | Maintien du confort durant toute la durée des travaux par mise en œuvre de convecteur électrique (de nombre et puissance adaptée), compris renfort de ligne et passage de lignes complémentaire si nécessaire |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
9 | 9.1.2 |  | Neutralisation, dépose, adaptation et repose des robinets de puisage en façade compris raccordement aux réseaux existants |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
9 | 9.1.3 |  | Neutralisation, dépose, adaptations et repose des équipements de Chauffage présents en façade (sondes, coffret de coupure gaz selon nécessité, etc...), compris neutralisation des réseaux suivant les procédures en vigueur, toutes sujétions de repose, raccordements aux réseaux existants |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
9 | 9.1.4 |  | Neutralisation, dépose, adaptations et repose des réseaux de Monosplit traitant le local informatique en façade, compris neutralisation des réseaux, récupération du fluide suivant les procédures en vigueur, manutention, toutes sujétions de repose, raccordements aux réseaux frigorifiques, électriques, d'évacuation existants à proximité |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
9 | 9.1.5 |  | Neutralisation, dépose, adaptations et repose des réseaux de groupes VRV en façade, compris neutralisation des réseaux, récupération du fluide suivant les procédures en vigueur, manutention, toutes sujétions de repose, raccordements aux réseaux frigorifiques, électriques, d'évacuation existants à proximité, capotage |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
9 | 9.1.6 |  | NOTA : Dans le cas où le fluide frigorigène n'est plus conforme avec la réglementation vigueur, l'entreprise devra fournir un devis complémentaire pour le remplacement du système technique. |  |  | PM | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
9 | 9.1.7 |  | Neutralisation, dépose et évacuation complète des installations techniques existantes en chaufferie (chaudières, canalisations gaz, production d'ECS, circulateur, conduit de fumée, organes hydrauliques, coffret électrique, etc...) (PSE 1 - Dépose des équipements de la chaufferie) |  |  | ens | 1 |  |  | 0 | PSE | 2225585 | 20% |  |  |  | 9078
9.&
5.&
3.T
3.&
3 | 10 |  | ETUDES D’EXECUTION
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 10.1 |  | Études d'exécution (Compris dans l'offre) |  |  | CP | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
3.&
3 | 11 |  | REGLAGES ET ESSAIS
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 11.1 |  | DOE sur support informatique |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
9 | 11.2 |  | Rapport bureau de contrôle |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 9078
9.&
3.&
3 | 12 |  | GARANTIE CONFORMITE
3.T
3.T
3.&
RECAPITULATIF ELECTRICITE
Total du lot ELECTRICITE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF PSE
|  |  | PSE 1 - Dépose des équipements de la chaufferie | [8 empty] | 2
|  |  | Neutralisation, dépose et évacuation complète des installations techniques existantes en chaufferie (chaudières, canalisations gaz, production d'ECS, circulateur, conduit de fumée, organes hydrauliques, coffret électrique, etc...) |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 2225585
0.2 |  |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 2 |  | 0
Sous-total PSE 1 - Dépose des équipements de la chaufferie
|  |  | H.T. |  |  | 0
|  |  | T.V.A. |  |  | 0
|  |  | T.T.C. |  |  | 0
Total Base
|  |  | H.T. : |  |  | 0
|  |  | T.V.A. : |  |  | 0
|  |  | T.T.C. : |  |  | 0
|  |  | Total Base + PSE 1 - Dépose des équipements de la chaufferie | [7 empty] | 2
|  |  | H.T. : |  |  | 0
|  |  | T.V.A. : |  |  | 0
|  |  | T.T.C. : |  |  | 0
|  |  | Total PSE | [7 empty] | PSE
|  |  | H.T. : |  |  | 0
|  |  | T.V.A. : |  |  | 0
|  |  | T.T.C. : |  |  | 0
|  |  | Total Base + PSE | [7 empty] | PSE
|  |  | H.T. : |  |  | 0
|  |  | T.V.A. : |  |  | 0
|  |  | T.T.C. : |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K46: pour mémoire
Note on K276: pour mémoire
Note on K278: Non totalisé [ PSE ]

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | RENOVATION ENERGETIQUE DDFIP 46100 FIGEAC |  | 0
0
3. | Code du dossier | 2116 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 10/02/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE 2 |  | 0
0
8. | Indice : | PHASE 02 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total