## EAU GLACEE
APPAREILS SUR BOUCLE EAU GLACEE
Bâtiment | Installation | Localisation | Marque | Type | Etat général | Débit | Puissance (Kwf) | Année | Utilisation
208 | CTA SALLE DE CONFERENCE | 208.00.28 | Wesper | TRANE LM21 | BON | 7.19 | 42 | - | Confort
| CTA HALL | 208.00.08 | Wesper | TRANE LM21 | BON | 3.55 | 20.7 | - | Confort
209 | ECHANGEUR CALCULATEUR | 209 - TOPO | ALFANOVA | 76L-28L (32871 7561 9) | BON | 21.8 | 170 | 2017 | Process
| ARMOIRE DE CLIMATISATION IMPRIMERIE | 209.00.21 | AIR BLUE | - | MOYEN | 5.48 | 32 | - | Process
| ARMOIRE DE CLIMATISATION SALLE SERVEUR 1 | 209.00.82 | LIEBER | - | MAUVAIS | 11.5 | 67 | 1986 | Process
| ARMOIRE DE CLIMATISATION SALLE SERVEUR 2 | 209.00.82 | LIEBER | - | MAUVAIS | 11.5 | 67 | 1986 | Process
| ARMOIRE DE CLIMATISATION BANDOTEHQUE |  | BETOT | - | MAUVAIS | 1.54 | 9 | - | Process
| ARMOIRE DE CLIMATISATION SALLE INFORMATIQUE |  | SOLYVENT | - | MAUVAIS | 1.79 | 10.5 | - | Process
| PLAFONNIER SALLE RESEAU |  | CIAT | - | MAUVAIS | 1.37 | 8 | - | Process
| PLAFONNIER BANDOTHEQUE |  | - | - | MAUVAIS | 1.54 | 9 | - | Process
| PLAFONNIER SALLE VISIO |  | - | - | MAUVAIS | 1.54 | 9 | - | Process
214 | PLAFONNIER SALLE SERVEUR LPO | 214.00.35 | WESPER | - | BON | 0.83 | 5 | 2010 | Process
| PLAFONNIER SALLE SERVEUR CARTOGRAPHIE | 214.01.06 | CIAT | MAJOR LINE 602D CH412TG | BON | 0.75 | 5 | 2016 | Process
215 | ECHANGEUR BAC EG - EG CENTRE | 215.00.03 | VITHERM | VT013ST71 | BON | 6.13 | 33 | 2014 | Process
| ECHANGEUR BAC EG - EG GF | 215.00.02 | VITHERM | VT013ST71 | BON | 6.13 | 33 | 2014 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE | 215.01.18D | CIAT | CONFORT LINE 54 C | BON | 1.21 | 7.1 | 2014 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE 1 | 215.01.18E | CIAT | CONFORT LINE 54 C | BON | 1.21 | 7.1 | 2014 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE 2 | 215.01.18E | CIAT | CONFORT LINE 54 C | BON | 1.21 | 7.1 | 2014 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE 3 | 215.01.18E | CIAT | CONFORT LINE 54 C | BON | 1.21 | 7.1 | 2014 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE | 215.01.14 | CIAT | CONFORT LINE 54 C | BON | 1.21 | 7.1 | 2014 | Process
| ARMOIRE DE CLIMATISATION LOCAL MICROSONDE | 215.01.13 | BEUTOT |  | MAUVAIS | 1.54 | 9 | - | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE | 215.01.07 | WESPER |  |  | 1.37 | 8 | - | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE | 215.01.10 | WESPER |  |  | 1.37 | 8 | - | Process
| CTA SALLE 215.01.09 | TOITURE | CIAT | CLI 208 | HS | 5.14 | 30 | 1985 | Process
| CTA SALLE 215.01.11 | TOITURE | CIAT | CLIMACIAT AIRTECH 75 | BON | 5.14 | 30 | 2014 | Process
217 | CLIMATISEUR LABORATOIRE | 217.00.11 |  |  | MAUVAIS |  |  |  | Process | Installation à changer prochainement
| ECHANGEUR EAU GLACEE N°3 | 217.00.09 | VICARB | EP4191/1 V4-4955 | MAUVAIS |  |  |  | Process
| ECHANGEUR EAU GLACEE N°2 | 217.00.09 | VICARB | EP4191/1 V4-4955 | MAUVAIS |  |  |  | Process
| EVAPORATEUR PRO FROID | 217.00.10 |  | EVAPCAN3264 142649/120/168242 | MAUVAIS |  |  | 2011 | Process
218 | CTA HALL | 218.S1.01 | SYSTEMAIR | CAD | BON |  |  | 2006 | Process
| ECHANGEUR EAU DE MER 8 |  | VICARB |  | MOYEN | 2.87 | 16.8 | - | Process
| ECHANGEUR EAU DE MER 10 |  | VICARB |  | MOYEN | 1.44 | 8.45 | - | Process
| ECHANGEUR EAU DE MER 11 |  | VICARB |  | MOYEN | 1.44 | 8.45 | - | Process
| PLAFONNIER SALLE D'ALGUES | 218.00.12 |  |  | MOYEN | 1.02 | 6 | - | Process
| PLAFONNIER SALLES LARVAIRES 1 | 218.00.48 | SYSTEMAIR | KOG LN 18 | NEUF | 1.37 | 4.6 | 2018 | Process
| PLAFONNIER SALLES LARVAIRES 2 | 218.00.49 | SYSTEMAIR | KOG LN 18 | NEUF | 1.37 | 4.6 | 2018 | Process
| PLAFONNIER SALLES LARVAIRES 3 | 218.00.51 | SYSTEMAIR | KOG LN 18 | NEUF | 1.37 | 4.6 | 2018 | Process
| PLAFONNIER SALLES LARVAIRES 4 | 218.00.52 | SYSTEMAIR | KOG LN 18 | NEUF | 1.37 | 4.6 | 2018 | Process
| PLAFONNIER SALLES LARVAIRES 5 | 218.00.59 |  |  | MOYEN | 1.37 | 8 | - | Process
221 | CLIMATISEUR LABORATOIRE TRACTION | 218.00.30 |  |  | NEUF
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE 1 | 221.00.38 | CIAT | CFLINE / 54C | BON | 1.21 | 7 | 2014 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE 2 | 221.00.38 | CIAT | CFLINE / 54C | BON | 1.21 | 7 | 2014 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE | 221.00.39 | CIAT | CFLINE / 54C | BON | 1.21 | 7 | 2014 | Process
| PLAFONNIER LOCAL SOUDURE | 221.00.13 | CARRIER | 42GWD409D | NEUF | 0.6 | 4 | 2018 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE 1 | 221.00.25 | CARRIER | 42NH749CE--CA | NEUF | 1.22 | 9.21 | 2018 | Process
| UNITE GAINABLE LABORATOIRE 2 | 221.00.25 | CARRIER | 42NH749CE--FA | NEUF | 1.21 | 9.21 | 2018 | Process
| FLAFONNIER LABORATOIRE | 221.00.26 | CARRIER | 42NH749CE--CA | NEUF | 1.1 | 9.21 | 2018 | Process
| REFROIDISSEUR HYDRAULIQUE | 221.00.49 | - |  |  |  |  | - | Process
| REFROIDISSEUR HYDRAULIQUE MACHINE ESSAIS 1 | 221.00.50 | QUIRI |  | BON | 1.21 | 7 | - | Process
| REFROIDISSEUR HYDRAULIQUE MACHINE ESSAIS 2 | 221.00.50 | SERVATHIN |  | BON | 1.54 | 9 | - | Process
| REFROIDISSEMENT GF MATAL | 221.00.50 | - |  | BON |  | - | - | Process
| REFROIDISSEMENT CENTRAL HP | 221.00.50 | REXROTH | SIGMA | BON |  | - | - | Process
222 | ARMOIRE DE CLIMATISATION SALLE SERVEUR | 222.02 | [5 empty] | - | Process
226 | CTA 3 | 226 | CIAT | CLIMACIAT AIRTECH 50 | BON | 5.5 | 32 | 2016 | Process
228 | CTA LABORATOIRE | 228 | WESPER | - | - | 10.45 | 61 | - | Process
| ECHANGEUR A | 228 | VICARB | - | - | 1.54 | 9 | - | Process
| ECHANGEUR B | 228 | VICARB | - | - | 1.54 | 9 | - | Process
| ECHANGEUR E | 228 | VICARB | - | - | 1.54 | 9 | - | Process
231 | UNITE GAINABLE LABORATOIRE | 231.00.19A | CIAT | CONFORT LINE 54 C | BON | 1.21 | 7 | 2014 | Confort
| CHILLER | 231.00.21 | THERMO FISHER |  | NEUF | 2 | 2.5 | 2018 | Process
| ARMOIRE DE CLIMATISATION ASI | 231.00.38 | EMERSON | - | BON | 2.57 | 15 | - | Process
| CTA SALLE BLANCHE | 231.00.40 | ATA | - |  | 11.65 | 68 | - | Process
| CTA ICPMS | 231.00.31 | ATA | CLN3W03BD | NEUF | 3.85 | 23 | 2024 | Process
| ARMOIRE DE CLIMATISATION SALLE SERVEUR 1 | 231.00.14 | VERTIV | S29OC | NEUF | 2.99 | 16 | 2024 | Process
233 | VENTILO-CONVECTEUR SALLE VIDEO | 233.01.04 | CIAT | 127 CV | MOYEN | 0.42 | 2.5 | 1997 | Confort
| VENTILO-CONVECTEUR SALLE REUNION 1 | 233.01.05 | CIAT | 127 NCV | MOYEN | 0.42 | 2.5 | 1997 | Confort
| VENTILO-CONVECTEUR SALLE REUNION 2 | 233.01.05 | CIAT | 127NCV | MOYEN | 0.42 | 2.5 | 1997 | Confort
| ARMOIRE DE CLIMATISATION | 233.00.38 | EMERSON | SC08OC | BON | 0.73 | 4.3 | 2015 | Process
| UNITE GAINABLE SALLE INFO | 233.01.03 | CIAT | NCH 129 | MOYEN | 1.37 | 8 | 1997 | Process
| UNITE GAINABLE SALLE MICROSCOPE | 233.00.04 | CIAT | NC 129 | MOYEN | 1.37 | 8 | 1997 | Process
TOTAL | [6 empty] | 1054.73