## Feuil1
MATRICE D'EXIGENCES CONSULTATION CAMERA SWIR
Exigence | Désignation | Priorité * | Réponse candidat | Notation
Exigences Fonctionnelles
E_00 | Capacité de montage d’une optique standard | P | Oui ou non
E_01 | Bande spectrale 0.9 – 1.7µm minimum | P | Oui ou non et valeur | 5
E_02 | Format minimum 640 x 512 au pas pixel de 15µm | P | Oui ou non et valeur | 5
E_03 | Grande dynamique d’acquisition > 100dB | P | Oui ou non et Valeur | 10
E_04 | Capacité de mesure linéaire & logarithmique intrinsèque par pixel | P | Oui ou non
E_05 | Capacité de mesure évènementielle | P | Oui ou non
E_06 | Acquisition rapide > 150 fps en pleine trame et jusque 10kHz en ROI | P | Oui ou non et Valeur | 5
E_07 | Très bas bruit de lecture < 5 electron | P | Oui ou non et Valeur | 5
E_08 | Efficacité quantique > 60% | P | Oui ou non et Valeur | 2
E_09 | Fourniture d’un logiciel de pilotage et d’acquisition | P | Oui ou Non.
E_10 | Acquisition et visualisation de l'image ou des données | P | Oui ou Non.
E_11 | Fonction d'acquisition des images brutes (sans correction ni traitement) dans un format non propriétaire | P | Oui ou Non.
E_12 | Fourniture d'un SDK (Software Development Kit) pour contrôler la caméra avec notre propre application | P | Oui ou Non.
Contraintes
E_13 | Le bloc détecteur doit être capable de fonctionner dans un environnement sévère (température comprise entre -10°C et +40°C) avec 100% de ses fonctions opérationnelles | M | Oui ou non | 2
E_14 | Stockage entre -10°C et +40°C | M | Oui ou non | 2
Documentation
E_15 | Fourniture d’un manuel utilisateur en français | P, Langue M | Oui ou Non / Langue du document à préciser | 2
E_16 | Fourniture d’un rapport de test des performances du bloc détecteur | P | Oui ou Non :
E_17 | Durée de livraison inférieure à 6 mois | M | Valeur | 2
E_18 | Durée de garantie minimum 1 an (P) et plus (M) | M | Oui ou Non / Valeur | 5
45
* abréviations définies au point 3 de la spécification technique de besoin