## Lot n° 1 CHU
BPU pièces détachées lot 1
Marque | Modèle | N° GMAO | Numéro de série | Marque batterie | Type batterie | Nombre d'éléments | Date batterie | Puissance (kVA) | Site | Lieu d'implantation | Service desservi | Année de mise en service | Autonomie (mn) | Coût condensateurs papiers (€ HT) | Coût condensateurs chimique (€ HT) | Coût jeu de batteries à l'équivalent accessoires inclus (€ HT) | Coût enlèvement et traitement des batteries HS (€ HT) | Coût remplacement à l'équivalent des ventillations forcées accessoires inclus (€ HT) | Coût remplacement à l'équivalent des ensembles de filtrage accessoires inclus (€ HT)
SOCOMEC | MASTERYS GP4 RK | à créer | P395556001 | VRLA, NiCd, Li-lon | 12V 9Ah | 3 | 2024 | 40 kVA | La Milétrie | AGORA DATACENTER | Voie A Baies informatique DataCenter | 2024 | 7 min44 à 100% de charge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS GP4 RK | à créer | P395757001 | VRLA, NiCd, Li-lon | 12V 9 Ah | 3 | 2024 | 40 kVA | La Milétrie | AGORA DATACENTER | Voie B Baies Informatique DataCenter | 2024 | 7 min44 à 100% de charge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS BC | à créer | P922914001 | CSB UPS 12360 F2 | 12V 7Ah | 2x30 | 2016-05-20 | 10 | La Milétrie | AGORA - Trésorerie | Onduleur unique dédié à la Trésorerie. | 2016-05-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO UPS | SENTRYUM | à créer | AMS1UTO49430001 |  | 12V 7AH |  | .2022 | 10 | La Milétrie | AGORA - informatique local VDI-RG | Baie informatique de la DSI | .2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | DELPHYS BC | 567964 | 15100382504001 | YUASA SWL 2500 T | 12V 74Ah | 2x43 | 2016-02-09 | 300 | La Milétrie | CCV N -2 MEDICAL Local 1 onduleurs | 2 onduleurs en redondance Usage uniquement médical (Réanimation cardiovasculaire, …) | 2016-02-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | DELPHYS BC | 567965 | 15100384191001 | YUASA SWL 2500 T | 12V 74Ah | 2x43 | 2016-02-09 | 300 | La Milétrie | CCV N -2 MEDICAL Local 2 onduleurs | 2 onduleurs en redondance Usage uniquement médical (Réanimation cardiovasculaire, …) | 2016-02-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS Green Power 2.0 | 567963 | PM 114 840 01 | SPRINTER XP12V2500 | 12V 74Ah | 1x40 | 2016 | 100 | La Milétrie | CCV N -2 INFORMATIQUE Local 1 onduleurs | 2 onduleurs en redondance Usage uniquement informatique (locaux VDI) | 2016-02-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS Green Power 2.0 | 567966 | PM 100 520 01 | SPRINTER XP12V2500 | 12V 74Ah | 1x40 | 2016 | 100 | La Milétrie | CCV N -2 INFORMATIQUE Local 2 onduleurs | 2 onduleurs en redondance Usage uniquement informatique (locaux VDI) | 2016-02-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576435 | 5L15A50043 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N0 Bloc N°41 | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576436 | 5L15A50033 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N0 Bloc N°42 | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576437 | 5L15A50042 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N0 Bloc N°43 | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576438 | 5L15A50013 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N0 Bloc N°44 | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576439 | 5L15A50035 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N0 Bloc N°45 | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576441 | 5L15A50011 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N0 Bloc N°46 | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576440 | 5L15A50009 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N 0 Bloc radio interventionnelle | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576442 | 5L15A50010 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N 0 Bloc catheterisme electrophysiologie 1 | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY-TW100B | 576443 | 5L15A50044 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x20 | 2016 | 9 | La Milétrie | CCV N 0 Bloc catheterisme electrophysiologie 2 | Prises ondulés des blos opératoires | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | MPM | 567587 | MH49UT979740001 | CSB UPS 12360 7 F2 | 12V 7Ah | 2x32 | 2016-02-04 | 15 | La Milétrie | COGENERATION Salle Contrôle-Commande | Auxiliaires Cogénération et Auxiliaires Centrales de secours de l'IGH Jean Bernard. | 2009-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | MASTER PLUS | 562823 | MM13UP322590001 | CSB HRL 12150W FR | 12V 35Ah | 1x32 | 2017-08-30 | 40 | La Milétrie | GARNIER – DSI Rdc Salle des serveurs | Onduleurs en redondance 2x40 kVA pour la salle des serveurs. | 2011-05-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | MASTER PLUS | 562824 | MM13UP322590002 | CSB HRL 12150W FR | 12V 35Ah | 1x32 | 2017-08-30 | 40 | La Milétrie | GARNIER – DSI Rdc Salle des serveurs | Onduleurs en redondance 2x40 kVA pour la salle des serveurs. | 2011-05-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | MASTER PLUS HIP | 562763 | LN50A998070001 | YU>ASA SWL 1850 | 12V 66Ah | 1x40 | 2016-02-04 | 200 | La Milétrie | JEAN BERNARD - NT Noyau | Onduleurs en redondance 2x200 kVA pour l’ensemble du bâtiment Jean Bernard (Blocs, Réanimation pédiatrie, Salle blanche DSI) | 2009-12-17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | MASTER PLUS HIP | 562754 | LN50A998070002 | YU>ASA SWL 1850 | 12V 66Ah | 1x40 | 2016-02-04 | 200 | La Milétrie | JEAN BERNARD - NT Noyau | Onduleurs en redondance 2x200 kVA pour l’ensemble du bâtiment Jean Bernard (Blocs, Réanimation pédiatrie, Salle blanche DSI) | 2009-12-17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS IP | 562807 | P191244001 | YUASA SWL 750 | 12V 24Ah | 2x20 | 2016-02-21 | 20 | La Milétrie | JEAN BERNARD N-3 Aile D | TGC sécurité | 2007-06-01 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | MASTER PLUS HC40 | 562820 | MM21UP337380001 | YUASA SWL 1100 | 12V 40Ah | 1x32 | 2016-02-04 | 40 | La Milétrie | PHARMACIE Rdc Local TGBT | Pharmacie | 2010-12-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | MASTER PLUS HC40 | 562822 | MM21UP337380002 | YUASA SWL 1100 | 12V 40Ah | 1x32 | 2016-02-04 | 40 | La Milétrie | PHARMACIE Rdc Local TGBT | Pharmacie | 2010-12-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS IP+ | à créer | P538766001 | YUASA SWL 750 | 12V 26Ah | 1x44 | 2018-06-26 | 40 | La Milétrie | SATELLITE TECHNIQUE N-2 Local TGBT | Tableaux Divisionnaires du rdc et N-2 (Services Réa Cardio Tho, Réa Chir, Soins Continus) (locaux VDI) Tableaux Divisionnaires du N0 dont BLOCS JF RISSE et SSPI | 2018-06-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS IP+ | à créer | P538764001 | YUASA SWL 750 | 12V 26Ah | 1x44 | 2018-06-26 | 40 | La Milétrie | SATELLITE TECHNIQUE N-2 Local TGBT | Tableaux Divisionnaires du rdc et N-2 (Services Réa Cardio Tho, Réa Chir, Soins Continus) (locaux VDI) Tableaux Divisionnaires du N0 dont BLOCS JF RISSE et SSPI | 2018-06-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS IP+ | à créer | P542368001 | YUASA SWL 750 | 12V 26Ah | 1x44 | 2019-06-26 | 40 | La Milétrie | SATELLITE TECHNIQUE N-2 Local TGBT | Tableaux Divisionnaires du rdc et N-2 (Services Réa Cardio Tho, Réa Chir, Soins Continus) (locaux VDI) Tableaux Divisionnaires du N0 dont BLOCS JF RISSE et SSPI | 2019-06-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | Master MPT | à créer | UPS MPT 160 6P | YUASA SWL 2300 E | 12V 80Ah | 2x30 | 04/10/2023 22/04/2024 | 160 | La Milétrie | UBM N -1 Local TGBT | Urgences, Samu, Laboratoires (locaux VDI) | 2024-04-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS IP (MC) | 562554 | P100649002/7 | CSB UPS 12360 F2 | 12V 9Ah | 2x48 | 2017-09-07 | 40 | La Milétrie | PRC N -1 Local TGBT | Onduleurs en redondance 2x30 kVA pour l’ensemble du bâtiment PRC Hémathologie, Blocs radiothérapie et DIVLD, Oncologie (locaux VDI) | 2008-09-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS IP (MC) | 562557 | P100649001/9 | CSB UPS 12360 F2 | 12V 9Ah | 2x48 | 2017-09-07 | 40 | La Milétrie | PRC N -1 Local TGBT | Onduleurs en redondance 2x30 kVA pour l’ensemble du bâtiment PRC Hémathologie, Blocs radiothérapie et DIVLD, Oncologie (locaux VDI) | 2008-09-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITY2-TW060B | à créer | 4I8550002 | CSB GP1272 F2 | 12V 7Ah | 1x20 | 2019-01-01 | 6 | La Milétrie | Vie la santé | ondulé général batiment | 2019-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIELLO | UPS STW 80000 A3 | à créer | AM21UT954420004 | CSB UPS 12360 F2 | 12V 7Ah | 1x20 | 2021-06-01 | 8 | Beaubaton | Cuisine Centrale Local VDI Rdc | Informatique bureautique et production | 2021-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS BC | à créer | P247945001 | CSB UPS 12360 F2 | 12V 7Ah | 2x36 | 2017-09-07 | 15 | Beaubaton | Blanchisserie Centrale Local VDI Rdc | Informatique bureautique et production | 2017-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NITRAN | ELIT PRO 1000ELCDRTXL2U | à créer |  | BPE48V75ART2U | 12V 9Ah | 1x4 | 2024-06-20 | 1 à 3 kVA | La Milétrie | PLP | Coffret TAC Enedis | 2024-07-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | NETYS RT NRT2-U5000 | 562816 | D512520075 | CSB HR1221W F2 | 12V 5Ah | 2x16 | 2021-06-18 | 5 | Lusignan | Bureau des entrées Local Informatique RDC | Uniquement la baie et serveurs. | 2013 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EATON | 9355-30-N | - | 383262 | YUASA SW280 | 12V 9Ah | 2x36 | 2015-06-01 | 30 | Montmorillon | Bâtiment principal Sous-sol (sous les blocs opératoires) Salle informatique | Tous les serveurs et le cœur de réseau | 2009 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2S SYRIUS | MSII 100P | - | MA8A2670001 | CBS UPS12460 F2 | 12V 9Ah | 2x20 | 2017-09-08 | 10 | Montmorillon | Les Maronniers Sous-sol Local TGBT | Réseau Marronniers, NAS de sauvegarde serveur déporté, réseau ondulé du bâtiment | 2009 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS GP4V RK | à créer | [5 empty] | 40KVA | La Milétrie | AGORA DATACENTER | DATACENTER | 1905-07-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | ITYS PRO ITYP310M91 | - | Q172510771 | CSB HR 1234W F2 | 12V 9Ah | 1x25 | 2021-08-23 | 10 | Montmorillon | TGBT SOUS-SOL MARRONNNIERS | PHARMACIE LABORATOIRE HAD | 2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGRAND | KEOR HPE | à créer | H1DV15001 |  | 12V 9Ah | 3x60 | 2020-06-22 | 60 | Montmorillon | BMC Local Onduleur | Bloc opératoire, urgence, … | 2020-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGRAND | KEOR HPE | à créer | H1DV15003 |  | 12V 9Ah | 3x60 | 2020-06-22 | 60 | Montmorillon | BMC Local Onduleur | Bloc opératoire, urgence, … | 2020-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS Green power 2.0 |  | P146621001 | FIAMM 12FLB300P | 12V 80Ah | 3x44 | 2016-03-30 | 80 | Châtellerault | TGBT bâtiment A | Bâtiment | 2012-09-20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOCOMEC | MASTERYS MC |  | P120897002 | CSB GP12260 | 12V 26Ah | 4x20 | 2016-06-01 | 60 | Châtellerault | terrasse bâtiment A | Blocs | 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APC | Galaxy 5000 |  | RJ-1P8K39007 | FIAMM 12FLG70 | 12V 70Ah | 1x30 | 2020-05-19 | 80 | Châtellerault | bât administratif | Informatique | 2009 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APC | Galaxy 5000 |  | RJ-1P4L19004 | FIAMM 12FLG70 | 12V 70Ah | 1x32 | 2016-06-01 | 60 | Châtellerault | bâtiment B C3S | C3S | 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APC | Galaxy 5000 |  | RJ-1P2K39002 | FIAMM 12FLG42 | 12V 42Ah | 1x30 | 2016-06-01 | 40 | Loudun | local informatique | local informatique | 2009 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaux | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
à , le Signature

## Lot n° 2 - CHHL
BPU pièces détachées lot 2
Marque | Modèle | Numéro GMAO | Numéro de série | Puissance (KVA) | Site | Lieu d'implantation | Service desservi | Année de mise en service | Autonomie (mn) | Marque batterie | Type batterie | nombre d'éléments | Coût condensateurs papiers (€ HT) | Coût condensateurs chimique (€ HT) | Coût jeu de batteries à l'équivalent accessoires inclus (€ HT) | Coût enlèvement et traitement des batteries HS (€ HT) | Coût remplacement à l'équivalent des ventillations forcées accessoires inclus (€ HT) | Coût remplacement à l'équivalent des ensembles de filtrage accessoires inclus (€ HT)
G-TEC | ZP 120N |  |  | 10 | CHHL | Administration | Local serveurs Admin | 1905-07-07 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G-TEC | ZP 120N |  |  | 10 | CHHL | Administration | Local serveurs Admin | 1905-07-07 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G-TEC | ZP 120N |  |  | 10 | CHHL | Pinel | Local serveurs Pinel | 1905-07-07 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G-TEC | ZP 120N |  |  | 10 | CHHL | Pinel | Local serveurs Pinel | 1905-07-07 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Totaux | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
à , le Signature