## Page de garde
GROUPE HOSPITALIER
MAINTENANCE DES CENTRALES DE PRODUCTION DE VIDE, D’AIR COMPRIME INDUSTRIEL TECHNIQUE ET ARMOIRES DE SECOURS MEDICAL DES HÔPITAUX DU GROUPEMENT APHP.SORBONNE UNIVERSITE Consultation n°AP-HP. SU 25-022 du 15/04/2025
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U. et DPGF)
Mars 2025

## DPGF PSL
Maintenance des installations de production de vide, d’air comprimé industriel technique et armoires de secours médical 2025 - 2029
PITIE-SALPÊTRIERE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
|  | visite annuelle de contrôle Courant (maintenance constructeur Type 3000 H) |  | visite de maintenance (Visite de maintenance constructeur Type 12 000 H pour pompe a vide et 6000h pour centrale air comprimé)
|  | main d'œuvre |  | main d'œuvre
|  | PU HT | PT HT pour 4 visites | PU HT | quantité | PT HT pour 4 ans
Production de Vide
| Centrale de vide Bâtiment UCA |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment CORDIER |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment HUSSON-MURIER |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment LA FORCE |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment GEORGES HEUYER |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment IEAM |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment EOLE |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment LAVERAN |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment STOMATOLOGIE |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment BABINSKI |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment CARDIOLOGIE |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment PHARMACIE |  | 0 |  | 1 | 0
Production air industriel technique
| Centrale de production d'air industriel Bâtiment STOMATOLOGIE |  | 0 |  | 2 | 0
| TOTAL € HT | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Montant total € HT par an |  |  |  | 0
|  | Montant total € HT pour 4 ans |  |  |  | 0
TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE SOIT (4 ANS)
|  | Montant total € HT |  |  |  | 0
|  | Montant TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | Montant total € TTC |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF CFX
Maintenance des installations de production de vide, d’air comprimé industriel technique et armoires de secours médical 2025 - 2029
CHARLES FOIX
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
|  | visite annuelle de contrôle Courant (maintenance constructeur Type 3000 H) |  | visite de maintenance (Visite de maintenance constructeur Type 12 000 H pour pompe a vide et 6000h pour centrale air comprimé)
|  | main d'œuvre |  | main d'œuvre
|  | PU HT | PT HT pour 4 visites | PU HT | Quantité | PT HT pour 1 visite
Production de Vide
| Centrale de vide dentaire ODONTOLOGIE 3 pompes + cuves |  | 0 |  |  | 0
| Centrale de vide Bâtiment ÎLE DE COS 1 groupe de vide+ 1 cuve 500 L |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment ORBE 1 groupe de vide+ 1 cuve 500L |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment EUGENIE 1 groupe de vide+ 1 cuve |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Unité CARRE 10 1 groupe de vide+ 1 cuve 650 L |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide F.D.C.D. 1 groupe de vide+ 1 cuve 650 L |  | 0 |  | 1 | 0
| TOTAL € HT | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Montant total € HT par an |  |  |  | 0
|  | Montant total € HT pour 4 ans |  |  |  | 0
TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE SOIT (4 ANS)
|  | Montant total € HT |  |  |  | 0
|  | Montant TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | Montant total € TTC |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF TNN
Maintenance des installations de production de vide, d’air comprimé industriel technique et armoires de secours médical 2025 - 2029
TENON
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
|  | visite annuelle de contrôle Courant (maintenance constructeur Type 3000 H) |  | visite de maintenance (Visite de maintenance constructeur Type 12 000 H pour pompe a vide et 6000h pour centrale air comprimé)
|  | main d'œuvre |  | main d'œuvre
|  | PU HT | PT HT pour 4 visites | PU HT | quantité | PT HT pour 4 ans
Production de Vide médical
| Centrale de vide Bâtiment BABINSKI |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment MORIN |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment GREGOIRE |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment PROUST |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment LE LORIER |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment GABRIEL |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment MEYNIEL |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment MEYNIEL |  | 0 |  | 1 | 0
Production de Vide Laboratoires
| Centrale de vide Bâtiment ACHARD |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment INSERM |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment MORIN |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment MORIN |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide Bâtiment COMMUNAUTE |  | 0 |  | 1 | 0
Production air industriel technique
| Centrale air industriel Bâtiment LE LORIER |  | 0 |  | 2 | 0
| Centrale air industriel Bâtiment MEYNIEL |  | 0 |  | 2 | 0
| Centrale air industriel Bâtiment BABINSKI |  | 0 |  | 2 | 0
| Centrale air industriel Bâtiment LINSERM |  | 0 |  | 2 | 0
| Centrale air industriel Bâtiment CASSIODORE |  | 0 |  | 2 | 0
Armoires d'urgence
| GABRIEL |  | 0
| GABRIEL |  | 0
| MEYNIEL |  | 0
| MEYNIEL |  | 0
| MEYNIEL |  | 0
| MEYNIEL |  | 0
| MEYNIEL |  | 0
| MEYNIEL BLOC |  | 0
| TOTAL € HT | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Montant total € HT par an |  |  |  | 0
|  | Montant total € HT pour 4 ans |  |  |  | 0
TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE SOIT (4 ANS)
|  | Montant total € HT |  |  |  | 0
|  | Montant TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | Montant total € TTC |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF SAT
Maintenance des installations de production de vide, d’air comprimé industriel technique et armoires de secours médical 2025 - 2029
TENON
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
|  | main d'œuvre |  | main d'œuvre
|  | PU HT | PT HT pour 4 visites | PU HT | Quantité | PT HT pour 1 visite
Centrale principale de production de vide
| 4 x EVISA 600R |  | 0 |  | 1 | 0
Centrale production de vide secours
| 3 x EVISA 300R |  | 0 |  | 1 | 0
Centrale air comprimé médical HOSPITAIR
| 3 Groupe MIL'S |  | 0 |  | 2 | 0
Centrale air comprimé industriel AIRMIL'S
| 3 Groupe MIL'S |  | 0 |  | 2 | 0
Armoires de secours
| CAROLI 3 Blocs Orthopédie |  | 0
| CAROLI 2 Blocs Ambulatoire |  | 0
| LEMIERRE 3 Extension |  | 0
| UPR secteurs bleu et vert |  | 0
| UPR Secteur rose |  | 0
| TOTAL € HT | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Montant total € HT par an |  |  |  | 0
|  | Montant total € HT pour 4 ans |  |  |  | 0
TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE SOIT (4 ANS)
|  | Montant total € HT |  |  |  | 0
|  | Montant TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | Montant total € TTC |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF TRS
Maintenance des installations de production de vide, d’air comprimé industriel technique et armoires de secours médical 2025 - 2029
TROUSSEAU
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
|  | visite annuelle de contrôle Courant (maintenance constructeur Type 3000 H) |  | visite de maintenance (Visite de maintenance constructeur Type 12 000 H)
|  | main d'œuvre |  | main d'œuvre
|  | PU HT | PT HT pour 4 visites | PU HT | Quantité | PT HT
Production de Vide médical
| Centrale de vide sous-sol CHIGOT 4 pompes E300R +cuve |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide sous-sol LEMARIEY 3 pompes E300R + cuve |  | 0 |  | 1 | 0
| Centrale de vide sous-sol SALAT-BAROUX-MATERNITE 3 pompes E300R +cuve |  | 0 |  | 1 | 0
Production de vide Laboratoires
| Centrale de vide, sous-sol LABROUSTE 2 pompes + cuve |  | 0 |  | 1 | 0
Production d'air industriel technique
| Centrale , sous-sol CHIGOT 2 compresseurs |  | 0 |  | 2 | 0
| Chigot 6ème armoire MIL'S |  | 0
| Chigot 6ème armoire MIL'S |  | 0
| Lemariey sous-sol armoire MIL'S |  | 0
| Lemariey sous-sol armoire MIL'S |  | 0
| Salat-Baroux armoires AGA |  | 0
| Salat-Baroux armoires AGA |  | 0
| Salat-Baroux armoires AGA |  | 0
| Salat-Baroux armoires AGA |  | 0
| Salat-Baroux armoires AGA |  | 0
| TOTAL € HT | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Montant total € HT par an |  |  |  | 0
|  | Montant total € HT pour 4 ans |  |  |  | 0
TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE SOIT (4 ANS)
|  | Montant total € HT |  |  |  | 0
|  | Montant TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | Montant total € TTC |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF RTH
Maintenance des installations de production de vide, d’air comprimé industriel technique et armoires de secours médical 2025 - 2029
ROTHSCHILD
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
|  | visite annuelle de contrôle Courant (maintenance constructeur Type 3000 H) |  | visite de maintenance (Visite de maintenance constructeur Type 12 000 H pour pompes à vide et 6000h pour les compresseurs)
|  | main d'œuvre |  | main d'œuvre
|  | PU HT | PT HT pour 4 visites | PU HT | Quantité | PT HT pour 4 ans
Production de Vide médical
| Centrale de vide RDJ Bâtiment SANTERRE 3 x EVISA E40MV + cuve |  | 0 |  | 1 | 0
Production de vide dentaire
| Centrale de vide RDC Bâtiment SANTERRE 6 x DURR DENTAL + cuve |  | 0 |  | 1 | 0
Production d'air technique industriel
| Centrale d'air comprimé industriel RDJ Bâtiment SANTERRE 2 compresseurs + cuve |  | 0 |  | 2 | 0
| TOTAL € HT | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Montant total € HT par an |  |  |  | 0
|  | Montant total € HT pour 4 ans |  |  |  | 0
TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE SOIT (4 ANS)
|  | Montant total € HT |  |  |  | 0
|  | Montant TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | Montant total € TTC |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF LRG
Maintenance des installations de production de vide, d’air comprimé industriel technique et armoires de secours médical 2025 - 2029
LA ROCHE-GUYON
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
|  | visite annuelle de contrôle Courant (maintenance constructeur Type 3000 H) |  | visite de maintenance (Visite de maintenance constructeur Type 12 000 H)
|  | main d'œuvre |  | main d'œuvre
|  | PU HT | PT HT pour 4 visites | PU HT | PT HT pour 1 visite
Production de Vide
| Centrale de vide bâtiment FORTIN |  | 0 |  | 0
| Centrale de vide dentaire EMGR BCS 80 G local technique La ROCHEFOUCAULT |  | 0 |  | 0
| TOTAL € HT | 0 | 0 |  | 0
|  | Montant total € HT par an |  |  | 0
|  | Montant total € HT pour 4 ans |  |  | 0
TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE SOIT (4 ANS)
|  | Montant total € HT |  |  | 0
|  | Montant TVA 20 % |  |  | 0
|  | Montant total € TTC |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## BPU
Maintenance des installations de production de vide, d’air comprimé industriel technique et armoires de secours médical 2025 - 2029 Bordereau de Prix Unitaires GROUPE HOSPITALIER SORBONNE UNIVERSITE
Poste | Désignation | Unité | Prix HT
MAIN D'ŒUVRE DEPANNAGE
FM 1 | Forfait déplacement | U
FM 2 | Main d'œuvre dépannage en heures et jours ouvrés (lundi au vendredi 8h00-17h00) | H
FM 3 | Forfait déplacement nuit et samedi | U
FM 4 | Main d'œuvre dépannage en heures de nuit et samedi | H
FM 5 | Forfait déplacement dimanche et jours fériés | U
FM 6 | Main d'œuvre dépannage en heures de dimanche et jours fériés | H
PIECES ET CONSOMMABLES COMMUNS A TOUTES LES INSTALLATIONS
FM 7 | Pompe à vide (type E350) 350 m3/h ou équivalent | U
FM 8 | MIL'S 413495 Kit entretien GAM.A-MI MVA06/08 | U
FM 9 | MIL'S 721507 Kit 12M SEC7HC-AD5065 SEC5/3AH-AD445/460 | U
FM 10 | MIL'S 721518 Kit 24 M SEC5AH AD0425->4240 - <30/12 | U
FM 11 | MIL'S 715795ES Sonde S1A-VAISALA (ES) | U
FM 12 | MIL'S 721522 Kit 12 M CHA/BAC057 | U
FM 13 | MIL'S 624769 Kit entretien GAM.A-MI MVD26/31 | U
FM 14 | MIL'S 413661 Kit pièces d'usures ECO-DR.31 VARIO | U
FM 15 | MIL'S 624738 Kit entretien GAM.C MVD26/31 | U
FM 16 | MIL'S 362479 filtre OWAMAT 12 | U
FM 17 | MIL'S 824090 pompe E25 ou équivalent | U
FM 18 | MIL'S 824092 pompe E40 ou équivalent | U
FM 19 | MIL'S 824245 pompe E65 ou équivalent | U
FM 20 | MIL'S 824249 pompe E100 ou équivalent | U
FM 21 | MIL'S 823830 pompe E200 ou équivalent | U
FM 22 | MIL'S 823831pompe E300 nu ou équivalent | U
FM 23 | MIL'S 823885 POMPE E600 nu ou équivalent | U
FM 24 | MIL'S 724573 ENT. COUR. 3000H E25.R E40.R VIT. | U
FM 25 | Mil'S 723960 ENT.COUR.3000H VIT COMP E065.3 E100.3 | U
FM 26 | MIL'S 724602 ENT. COUR. 3000H E65.R E100.R VIT. | U
FM 27 | MIL'S 724055 ENT.COUR.3000H E150.R>E200.R VITON | U
FM 28 | MIL'S 724080 ENT.COUR.3000H E300.R VITON | U
FM 29 | MIL'S 724139 ENT.COUR.3000H E600.R VIT | U
FM 30 | MIL'S 718374 ENT.COUR.& COMPLT E017>E040 | U
FM 31 | MIL'S 718375 ENT.COUR.& COMPLT E065 | U
FM 32 | MIL'S 718376 ENT.COUR.& COMPLT E100 | U
FM 33 | MIL'S 718377 ENT.COUR.& COMPLT E150/200 | U
FM 34 | MIL'S 718378 ENT.COUR.& COMPLT E300 | U
FM 35 | MIL'S 720355 ENT.COUR.3000H B200 | U
FM 36 | MIL'S 720356 ENT.COUR.3000H B300 | U
FM 37 | MIL'S 724583 MAINT. PRE. E25.R | U
FM 38 | MIL'S 724574 MAINT. PRE. E40.R | U
FM 39 | MIL'S 723961 MAINT. PREV. E065.3 | U
FM 40 | MIL'S 723962 MAINT. PREV. E100.3 | U
FM 41 | MIL'S 724603 MAINT. PRE. E65.R | U
FM 42 | MIL'S 724604 MAINT. PRE. E100.R | U
FM 43 | MIL'S 724052 MAINT.PREV. E150.R E200.R | U
FM 44 | MIL'S 724053 MAINT.PREV.E300.R | U
FM 45 | MIL'S 624393 MAINT.PREV.E600.R | U
FM 46 | MIL'S 615484 MAINT.PREV.E017/025 | U
FM 47 | MIL'S 615485 MAINT.PREV.E040 | U
FM 48 | MIL'S 615486 MAINT.PREV.E065 | U
FM 49 | MIL'S 615487 MAINT.PREV.E100 | U
FM 50 | MIL'S 615489 MAINT.PREV.E200 | U
FM 51 | MIL'S 617060 MAINT.PREV.E300 | U
FM 52 | MIL'S 619095 MAINT.PREV.E600 | U
FM 53 | MIL'S 363267 COUSSINET METAFRAM CYL. BP25 30/38 L30 | U
FM 54 | MIL'S 624546 ROULEMENT +BAGUE Ø30X52X22 | U
FM 55 | MIL'S 624549 RLT AIGUIL.+BAGUE INT. 45X68X40 | U
FM 56 | MIL'S 353649 BAGUE AUTOLUB.FP20 25X32 LG 20 | U
FM 57 | MIL'S 356092 RLT AIGUIL. 30X47X17 NA4906 NTN | U
FM 58 | MIL'S 623962 VIDE STABLE E100 | U
FM 59 | MIL'S 623958 VIDE STABLE E200 | U
FM 60 | MIL'S 623963 VIDE STABLE E300 | U
FM 61 | Pile automate (procom 2) | U
FM 62 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE B7X9 COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER AVEC JOINT POUR FD1000 | U
FM 63 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE 2,5X18F COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER | U
FM 64 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE 2,5X9F COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER | U
FM 65 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE B2X10 COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER | U
FM 66 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE 1,5x7F COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER | U
FM 67 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE B2X4 COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER | U
FM 68 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE B3,5X9 COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER | U
FM 69 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE B3,5X19 COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER | U
FM 70 | CARTOUCHE BACTERIOLOGIQUE B4X18F COMPLETE AVEC DEFLECTEUR ET COLLIER | U
FM 71 | CARTOUCHE PAPIER 06 | U
FM 72 | Pompe à vide (type S51) ou équivalent | U
FM 73 | Capteur de régulation et de réseau | U
FM 74 | KIT ENTRETIEN COURANT E350 | U
FM 75 | KIT ENTRETIEN COURANT V26 | U
FM 76 | KIT ENTRETIEN COURANT V61 | U
FM 77 | KIT ENTRETIEN COURANT B40 | U
FM 78 | FLEXIBLE DIAMETRE 35MM LE M | ML
FM 79 | FLEXIBLE DIAMETRE 45MM LE M | ML
FM 80 | FLEXIBLE DIAMETRE 63MM LE M | ML
FM 81 | LOT DE RACCORDS 1"1/2 | U
FM 82 | LOT DE RACCORDS 2" | U
FM 83 | LOT DE RACCORDS 2"1/2 | U
FM 84 | CLAPET ANTI RETOUR 3/4" | U
FM 85 | CLAPET ANTI RETOUR 1" | U
FM 86 | CLAPET ANTI RETOUR 1"1/4 | U
FM 87 | CLAPET ANTI RETOUR 1"1/2 | U
FM 88 | BIDON 5L HUILE MV99S | U
FM 89 | BIDON 25L HUILE MV99S | U
FM 90 | MAUGUIERE 6229029200 KIT MAINTENANCE 4000H MAV251/8 | U
FM 91 | MAUGUIERE 623958 BIDON 20 L HUILE FLUIDE TECH | U
FM 92 | GARDNER DENVER 7502096000 HUILE MULTI LUB 100 BIDON 5L | U
FM 93 | GARDNER DENVER 7314016000 DESHUILEUR 40M3/H | U
FM 94 | GARDNER DENVER 7305036000 C42/2 CARTOUCHE | U
FM 95 | GARDNER DENVER ZS1066352 FILTRE ELEMENT E0830MV | U
FM 96 | Réservoir 1000 litres | U
FM 97 | Unité Procom II | U
FM 98 | FORMATION MILS 1 PERSONNE / 2JOURS / HOTEL COMPRIS | U
FM 99 | FORFAIT ACCOMPAGNEMENT SOUS-TRAITANT | U
Coefficients
Remise sur catalogue MIL'S tarifs de l'année en vigueur
| Prix établi sur présentation des factures fournisseurs hors remise catalogue MIL'S |  | 1.15
La T.V.A. applicable à l’ensemble des prix unitaires est au taux de 20 %
Date et signature électronique obligatoire