CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Objet du marché :

MAURITANIE - NOUAKCHOTT

Travaux de construction du centre de formation prévôtale au profit de la Gendarmerie nationale mauritanienne

ST1 – DISPOSITIONS GENERALES

TABLE DES MATIERES

ARTICLE DG 1. - PRESENTATION DE L'OPERATION	4

DG 1.1. - Objet de l'opération	4

DG 1.2. - Description sommaire des ouvrages	4

1.2.1. - Terrain d’emprise	4

1.2.2. - Ouvrages existants	4

1.2.3. - Ouvrages à réaliser	4

1.2.3.1  - Tranche ferme	4

1.2.3.2  - Tranche optionnelle 1	4

1.2.3.3  - Tranche optionnelle 2	5

1.2.3.4  - Tranche optionnelle 3	5

ARTICLE DG 2. - PRÉSENTATION DU MARCHÉ	5

DG 2.1. - Tranches	5

DG 2.2. - Allotissement	5

DG 2.3. - Phasage des travaux	5

DG 2.4. - Nature, étendue des travaux et ouvrages à réaliser	5

ARTICLE DG 3. - DOCUMENTS	5

DG 3.1. - Documents techniques applicables au marché	5

3.1.1. - Documentation spécifique du présent marché	5

3.1.2. - Documentation générale	6

DG 3.2. - Plans joints au marché	6

DG 3.3. - Pièces à fournir par le titulaire du marché	6

3.3.1. - Avant exécution des travaux	6

3.3.2. - Pendant les travaux	7

3.3.3. - Après achèvement des travaux et avant réception	7

ARTICLE DG 4. - PRESCRIPTION GENERALES D’EXECUTION	7

DG 4.1. - Observations générales	8

DG 4.2. - Organisation et installation de chantier	8

4.2.1. - Préparation et installation du chantier	8

4.2.2. - Nettoyage	8

4.2.3. - Délimitation du chantier	9

4.2.4. - Sources d'énergie et autres fluides	9

DG 4.3. - Protection des ouvrages	9

DG 4.4. - Evacuation des gravois et gestion des déchets de chantier	9

ARTICLE DG 5. - PREVENTION CONTRE L'INCENDIE	9

ARTICLE DG 6. - VERIFICATIONS DE LA QUALITE SUR LES MATERIAUX ET PRODUITS	10

ARTICLE DG 7. - SUJETIONS PARTICULIERES	10

ARTICLE DG 8. - CONDITIONS RELATIVES AU TITULAIRE DU MARCHE	10

DG 8.1. - Dispositions générales	10

DG 8.2. - Etudes techniques	10

ST 1 - DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE DG 1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

## DG 2 - Objet de l'opération

Les travaux objets de la présente opération concernent la construction d’un centre de formation prévôtal au profit de la Gendarmerie nationale mauritanienne à Nouakchott (MAURITANIE).

Cette opération sera passée sous la forme d’un marché à tranches ferme et optionnelles à savoir :

- Une tranche ferme

- Trois tranches optionnelles

## DG 3 - Description sommaire des ouvrages

### 4 - Terrain d’emprise

Le projet sera réalisé sur une emprise de la gendarmerie située à Nouakchott (Mauritanie)

Cette emprise se situe en zone sebkha occupant le fond d’une dépression à forte salinité. Elle  accueille actuellement le groupement de manœuvre et des réserves de la gendarmerie. L’ensemble de l’emprise est clôturé. La réserve foncière n’est ni viabilisée, ni nivelée. La plateforme est néanmoins à considérer comme plane mais avec des zones cuvettes qui recueillent les eaux de pluie, lorsque celles-ci sont importantes ces zones permettent le pompage.

### 5 - Ouvrages existants

Le centre de formation est la seule infrastructure existante sur la parcelle considérée. Cette infrastructure comprend principalement 7 bâtiments, un chenil et des bungalows

### 6 - Ouvrages à réaliser

Les travaux à réaliser au titre du présent marché comprennent les prestations suivantes :

### 1.2.3.1  - Tranche ferme

L’installation de chantier. L’entrepreneur mettra en place, dans une zone qui lui sera indiquée par le maître d’œuvre, des locaux provisoires devant servir de vestiaires, sanitaires, bureau de chantier. Parmi ces locaux provisoires, un bureau (10/12m²) et une salle de réunion, équipées (tables, chaises, bureau…) seront entièrement dédiés au maître d’œuvre. L’entrepreneur devra également délimiter une zone dans laquelle il entreposera tous les matériels et matériaux nécessaires au bon déroulement du chantier ;

- Le décapage et le remblaiement de la zone de travaux soit environ 1 hectares 200 ;

- La construction d’une infrastructure de formation, accolée à la zone existante. Elle comportera 4 maisonnettes sans couvertures, une tour d’entraînement aux exercices de verticalité de 3 niveaux, le dernier niveau sera une toiture terrasse, 1 hangar couvert sans portes, ouvert sur sa longueur contiguë à une dalle de distribution, 1 bâtiment officiel type R+1, le niveau supérieur étant sans couverture ;

- L’aménagement de la voirie, aires de stationnement de la zone à construire et dalle de distribution des hangars ;

- La démobilisation, le nettoyage et le repli des installations de chantier.

### 1.2.3.2  - Tranche optionnelle 1

La construction d’1 hangar couvert sans portes, ouvert sur sa longueur contiguë à la dalle de distribution identique à celui de la tranche ferme

### 1.2.3.3  - Tranche optionnelle 2

La construction d’un bloc administratif sans couverture

### 1.2.3.4  - Tranche optionnelle 3

La construction de 4 maisonnettes supplémentaires, identiques à celles de la tranche ferme, sans couverture également.

Le détail des constructions est donné dans chaque section technique.

# ARTICLE DG 7 - PRÉSENTATION DU MARCHÉ

## DG 8 - Tranches

Les travaux seront réalisés dans le cadre d’un marché à tranches comportant une tranche ferme et trois tranches optionnelles qui seront notifiées / affermies ou non par l’acheteur.

L’entreprise chiffrera dans son offre toutes les tranches.

Le soumissionnaire s’engage sur la possible réalisation de  l’ensemble des tranches.

## DG 9 - Allotissement

Les travaux de ce marché seront contractualisés avec une entreprise générale et répartis en quatre (4) sections techniques :

- Section technique n°1 : Dispositions générales

- Section technique n°2 : Terrassements – Voieries

- Section technique n°3 : Maçonnerie

- Section technique n°4 : Menuiserie – Serrurerie

## DG 10 - Phasage des travaux

Les travaux se réaliseront en site occupé même si la zone de travaux pourra être partiellement isolée aussi le phasage des travaux devra s’adapter à l’activité opérationnelle du groupement de gendarmerie.

Le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune indemnité liée à une modification du planning de réalisation initial si cette modification découle d’un besoin opérationnel de la Gendarmerie.

## DG 11 - Nature, étendue des travaux et ouvrages à réaliser

Le présent marché concerne principalement des travaux de terrassement, construction traditionnelle, équipements techniques (porte d’entrainement par effraction)

Les travaux et ouvrages à réaliser sont énumérés ci-dessus à l’article DG 1.2. et détaillés dans chaque section technique.

# ARTICLE DG 12 - DOCUMENTS

## DG 13 - Documents techniques applicables au marché

### 14 - Documentation spécifique du présent marché

- le présent CCTP, les annexes et les documents cités dedans et joints ;

- les DTU en vigueur ;

- les documents énoncés dans le contrat de travaux ;

- les avis techniques du ou des produits ou système de produit (procédés) employés ;

- les normes et projets de normes en vigueur en Mauritanie à la date de notification du marché ;

- les règles techniques émanant des organismes professionnels du bâtiment (unions nationales, syndicats nationaux, associations professionnelles) et ressortant des recommandations des bureaux officiels agréés par les compagnies d’assurances ;

- les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique : cahiers et avis techniques ;

- le code du travail.

Les documents qui sont cités à titre indicatif dans chaque section technique, sans prévaloir des normes et projets de normes en vigueur à la date de notification du marché travaux, sont à prendre en compte.

### 15 - Documentation générale

Les normes applicables sont citées dans les textes correspondant aux matériaux ou aux procédés utilisés.

## DG 16 - Plans joints au marché

| Numéro | Intitulé |
| --- | --- |
| 1.01 | Plan masse avec une coupe |
| 1.02 | Vue en plan maisonnette avec plans façades |
| 1.03 | Vue en plan de hangar avec deux coupes |
| 1.04 | Vue en plan bât administratif avec plans façades |
| 1.05 | Vue en plans bât officiel avec une coupe et plans façades |
| 1.06 | Vue en plans de la tour d’entrainement avec plans façades |

Indépendamment de l’examen de ces plans, l’entrepreneur devra se rendre compte sur place des conditions exactes d’exécution des travaux et demander au maître d’ouvrage tous les éclaircissements et précisions qu’il jugerait utiles pour établir son offre de prix.

## DG 17 - Pièces à fournir par le titulaire du marché

En application du contrat de travaux, les documents suivants sont à fournir par le titulaire du marché.

### 18 - Avant exécution des travaux

L’entrepreneur, titulaire du présent marché, fournira :

- les plans d’installation de chantier ;

- le calendrier d’exécution précis et détaillé ;

- les plans d’exécution de chaque ouvrage ;

- les échantillons et / ou présentation des produits mis en œuvre lorsque demandé par le maître d’œuvre en période de préparation ;

- les documents nécessaires à l’établissement des laisser passer pour le personnel et les véhicules ;

- les documents énoncés dans chaque section technique.

Cette liste n’est pas limitative.

Aucune réalisation d'installation ne pourra être entreprise sans que les documents n'aient été visés au préalable par le Maître d'œuvre. L'entrepreneur conservera toutefois la responsabilité complète des installations.

### 19 - Pendant les travaux

Pour diverses raisons, en cours d'exécution, il pourra être nécessaire de modifier certaines dispositions figurant dans le projet initial. Dans ce cas, l'entrepreneur devra signaler tout changement qu'il croirait utile d'apporter au projet et adresser toutes propositions au maître d'œuvre avant validation par le maître d’ouvrage.

### 20 - Après achèvement des travaux et avant réception

L’entreprise fournira en format papier et informatique (sous clés USB), le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.).

Le dossier papier des ouvrages exécutés, au format A4 ou plié au format A4 sera fourni en deux exemplaires. Les documents seront réunis dans un classeur. Les documents porteront la mention "Plans de récolement, conformes à l’exécution" ainsi que le cachet et la signature de l’entreprise. Le dossier comprendra au minimum :

- le sommaire de la composition du DOE ;

- Les notices techniques descriptives et d’entretien des matériels, composants et/ou produits mise en œuvre ;

- Les notes de calcul

- Une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le bénéficiaire pour un entretien normal des portes, ainsi que leur nomenclature mis en œuvre (marques et caractéristiques des matériels, notices de fonctionnement et d’entretien) ;

- Les schémas et plans de récolement en format papier en 4 exemplaires et, si possible, 1 exemplaire informatique, sur clés USB,

Cette liste n’est pas limitative et le maître d’œuvre peut demander des documents complémentaires spécifiques afin de compléter utilement ce DOE.

# ARTICLE DG 21 - PRESCRIPTION GENERALES D’EXECUTION

Les travaux respecteront toutes les indications mentionnées au présent CCTP et sur les plans joints (Le CCTP primant sur les plans),

L’entreprise titulaire doit :

- La participation aux réunions de chantier qui se dérouleront au minimum une fois par semaine ;

- L’amenée à pied d'œuvre des moyens nécessaires de mise en œuvre et de manutention, suivant les conditions climatiques locales et les conditions réglementaires intérieures et extérieures du chantier ;

- Les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des occupants du site ;

- Les installations électriques et d'éclairage –si nécessaire - pour le chantier

Du fait de sa qualification, il appartient à l’entrepreneur de prévoir et de réaliser tous les ouvrages annexes, de fournir et mettre en place tous les accessoires et de tenir compte de toutes les sujétions nécessaires à l’accomplissement complet et réglementaire de l’ensemble des ouvrages du présent marché de travaux.

Il appartient à l’entrepreneur titulaire d’attirer en temps utile, l’attention du maître d’œuvre sur les répercussions que peuvent avoir certains travaux sur la marche générale du chantier.

ARTICLE DG 22 - OBLIGATIONS A ASSURER PAR L'ENTREPRENEUR

## DG 23 - Observations générales

Le marché comprend tous les travaux et fournitures nécessaires à l'exécution parfaite et conforme aux règles de l'art des ouvrages tels qu'ils résultent soit des indications mentionnées simultanément au présent CCTP et sur les plans joints, soit seulement des indications mentionnées sur l'un ou l'autre des documents.

L’entrepreneur doit considérer dans son offre que les travaux seront réalisés en site occupé.

Tous appareillages, équipements, matériels, etc… mise en œuvre à titre provisoire pendant la durée des travaux, au profit des occupants et de l’entreprise intervenante, seront à déposer à l’issue du chantier avec remise en état des supports le cas échéant, toutes sujétions comprises.

## DG 24 - Organisation et installation de chantier

### 25 - Préparation et installation du chantier

Le titulaire du présent marché est responsable de l'organisation, de la sécurité et de l'hygiène du chantier dans les conditions définies dans le contrat de travaux. L'implantation des bureaux et autres installations de chantier se fera avec l'accord du maître d’œuvre.

Il appartient au titulaire du présent marché de réaliser, à ses frais, les sujétions correspondantes à l'installation du chantier (branchements provisoires d’eau, d’électricité, d’égout…) et les ouvrages provisoires nécessaires aux installations de chantier (zone de bureaux, de stockage, sanitaire …) et d’en assurer la démolition ou la remise en état à la fin du chantier.

Les installations communes d’hygiène (sanitaires) à charge du présent marché seront maintenues en état de fonctionnement et de propreté durant toute la durée du chantier.

Des emplacements provisoires de dépôts de matériels et matériaux seront indiqués par le maître d'œuvre.

### 26 - Nettoyage

La propreté du chantier et de ses accès sera constamment maintenue et ne devra en aucun cas, du fait de négligence ou de toutes autres causes, créer des nuisances aux alentours du chantier.

.

Le titulaire du marché a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'à la réception de l'ensemble.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception partielle et réception finale, en accord avec le maître d’œuvre :

- Le titulaire doit l'enlèvement et l'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés ;

- Le titulaire devra un nettoyage complet des bâtiments ;

- Le titulaire devra également le nettoyage et la remise en état des abords y compris au niveau des installations provisoires de chantier.

### 27 - Délimitation du chantier

L'entrepreneur délimitera le périmètre du chantier et balisera cette zone afin que seules les personnes autorisées puissent y accéder (hors travaux à réaliser dans la zone déjà aménagée).

### 28 - Sources d'énergie et autres fluides

Le titulaire devra alors assurer sa propre production d’énergie et d’eau sans indemnités financières supplémentaires.

Les branchements, la pose de compteurs, les frais qui en résulteront pour l'ensemble des utilisateurs de l'opération seront à la charge du titulaire. Il sera tenu de remettre, à la fin du chantier les installations dans leur état initial.

Tous les branchements électriques de chantier devront être réalisés par le biais de coffrets électriques de chantier équipés de protection.

L’ensemble des installations électriques provisoires (compris les bureaux de chantier) fera l’objet, avant le début des travaux, d’un contrôle par le maître d’œuvre.

## DG 29 - Protection des ouvrages

L’entrepreneur titulaire doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants et notamment des éléments en place pour le compte des occupants.

Le titulaire du présent marché, veillera à apporter une attention particulière quant à la protection de tous les équipements techniques restant en place pour le bon fonctionnement des parties occupées du quartier.

Un procès-verbal contradictoire d’état des lieux pourra être effectué entre le maître d’œuvre et le titulaire du présent marché.

## DG 30 - Evacuation des gravois et gestion des déchets de chantier

Le titulaire du présent marché a la charge de la gestion des déchets qui proviennent du chantier dans les conditions suivantes :

- Les déchets seront évacués du quartier et mis en décharges ou en zones autorisées.

Lors des terrassements, les excédents seront évacués hors de la parcelle aux frais de l’entrepreneur.

Les déchets seront également triés sur le chantier de façon à limiter les nuisances lors de leur transport.

# ARTICLE DG 31 - PREVENTION CONTRE L'INCENDIE

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer à ses frais, sous sa responsabilité, les mesures de protection contre l'incendie, comportant la présence obligatoire sur son chantier d’extincteurs efficaces contre les feux pouvant être provoqués par les matériels, engins et véhicules employés,

L'entrepreneur devra désigner pour le chantier, un responsable assurant à tous les arrêts de travaux, l'extinction des feux, le contrôle des mesures de sécurité notamment l'absence de feux couverts pouvant être provoqués par l'emploi d'appareils de chauffage ou de chalumeau.

# ARTICLE DG 32 - VERIFICATIONS DE LA QUALITE SUR LES MATERIAUX ET PRODUITS

Le maître d'œuvre se réserve le droit d'effectuer des vérifications de qualité sur les matériaux et les produits mis en œuvre sur le chantier et de refuser tous ceux qui ne répondraient pas aux normes et au présent CCTP ainsi qu’à des incompatibilités entre systèmes avérés.

Le titulaire fournira à la demande du maître d’œuvre des échantillons en vue de vérification de qualité.

# ARTICLE DG 33 - SUJETIONS PARTICULIERES

Au cours des travaux, toutes les détériorations dues à des erreurs de manœuvre d'engins ou de manipulations qui pourront arriver sur :

- Les fournitures entreposées sur le chantier ou à proximité,

- Les fournitures avant leur mise en œuvre,

- L'environnement du chantier proprement dit,

nécessiteront leur remplacement ou réparation de la part de l'entrepreneur et à ses frais.

L'entrepreneur sera tenu et a l’obligation d'assurer la continuité de la vie et de l'activité sur la zone occupée. L’éventuel non-respect de cette règle devra faire l'objet d'une autorisation préalable conjointe de la part du maître d’œuvre et de l’occupant.

De plus, toutes les dégradations sur des réseaux existants et conservés pendant les travaux, occasionnés lors des travaux, devront être reprises par le titulaire du marché.

Une remise en état devra être rapide et dans tous les cas ne devra pas excéder une ½ journée.

# ARTICLE DG 34 - CONDITIONS RELATIVES AU TITULAIRE DU MARCHE

## DG 35 - Dispositions générales

En aucun cas, l'entrepreneur ne peut arguer de l'imprécision des pièces fournies ou d'omissions pour refuser d'exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement de ses installations.

Toutefois, l'entrepreneur se doit de répondre scrupuleusement au présent cahier des charges. Il lui appartient par la suite d'apprécier l'importance et la nature des travaux complémentaires et de proposer grâce à ses connaissances professionnelles, en annexe à sa remise d'offre, les modifications qui s'imposent par rapport à son offre de base.

## DG 36 - Etudes techniques

Le titulaire aura à sa charge et à ses frais, la réalisation avant exécution de toutes les études techniques nécessaires aux travaux concernant la portance du sol.

Toutes les études techniques, plans et dimensionnements, devront être obligatoirement accompagnés d’une note de calcul établie, vérifiée et validée par une personne qualifiée et ayant les compétences associées à la prestation considérée.

Ces études seront soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.