## Cadre BPU
MARCHE A BONS DE COMMANDE - TRAVAUX DE PLOMBERIE-VENTILATION-ASSAINISSEMENT BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE Société : ______________
AVERTISSEMENT et RAPPEL
1. |  | Le bordereau de Prix unitaires est à remplir sans modification de la trame proposée.
Pour chaque prestation, le prix comprend la pose, la fourniture et toutes les dépenses comprises jusqu'à la complète réalisation des travaux conformément au CCTP. Les déplacements et les installations de chantier sont compris dans les prestations.
2. |  | Il est demandé de joindre avec l'offre le même fichier informatique que la version papier, dûment complété.
N° Article |  |  | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire € HT* | Référence (Marque et modèle proposé)
3. | 2. | TUBES CUIVRE
Tube cuivre écroui compris raccords et fixations
3. | 2. | 1 | Diam. 10/12 | ML
3. | 2. | 2 | Diam. 12/14 | ML
3. | 2. | 3 | Diam. 14/16 | ML
3. | 2. | 4 | Diam. 16/18 | ML
3. | 2. | 5 | Diam. 18/20 | ML
3. | 2. | 6 | Diam. 20/22 | ML
3. | 2. | 7 | Diam. 26/28 | ML
3. | 2. | 8 | Diam. 32/34 | ML
3. | 2. | 9 | Diam. 40/42 | ML
3. | 2. | 10 | Diam. 52/54 | ML
Tube cuivre recuit compris raccords et fixations
3. | 2. | 11 | Diam. 10/12 | ML
3. | 2. | 12 | Diam. 12/14 | ML
3. | 2. | 13 | Diam. 14/16 | ML
3. | 2. | 14 | Diam. 16/18 | ML
3. | 2. | 15 | Diam. 18/20 | ML
3. | 2. | 16 | Diam. 20/22 | ML
3. | 3. | TUBES ACIER GALVANISE
Tubes acier galvanisé compris raccords et fixations
3. | 3. | 1 | Diam. 15,2 | ML
3. | 3. | 2 | Diam. 21,3 | ML
3. | 3. | 3 | Diam. 26,9 | ML
3. | 3. | 4 | Diam. 33,7 | ML
3. | 3. | 5 | Diam. 42,4 | ML
3. | 3. | 6 | Diam. 48,3 | ML
3. | 3. | 7 | Diam. 60,3 | ML
3. | 3. | 8 | Diam. 76,1 | ML
3. | 3. | 9 | Diam. 88,9 | ML
3. | 3. | 10 | Diam. 114,3 | ML
3. | 3. | 11 | Diam. 139,7 | ML
Manchon de réparation (de type Straub ou techniquement équivalent)
3. | 3. | 12 | Diam. 48,3 | U
3. | 3. | 13 | Diam. 60,3 | U
3. | 3. | 14 | Diam. 76,1 | U
3. | 3. | 15 | Diam. 88,9 | U
Tube acier noir gaz compris raccords et fixations
3. | 3. | 16 | Diam. 15,2 | ML
3. | 3. | 17 | Diam. 21,3 | ML
3. | 3. | 18 | Diam. 26,9 | ML
3. | 3. | 19 | Diam. 33,7 | ML
3. | 3. | 20 | Diam. 42,4 | ML
3. | 3. | 21 | Diam. 48,3 | ML
3. | 3. | 22 | Diam. 60,3 | ML
3. | 4. | TUBES EN PVC EU, EV, EP compris raccords et fixations
3. | 4. | 1 | Diam. 26,5 x 32 | ML
3. | 4. | 2 | Diam. 33,6 x 40 | ML
3. | 4. | 3 | Diam. 43,6 x 50 | ML
3. | 4. | 4 | Diam. 56,6 x 63 | ML
3. | 4. | 5 | Diam. 68,6 x 75 | ML
3. | 4. | 6 | Diam. 93,6 x 100 | ML
3. | 4. | 7 | Diam. 103,6 x 110 | ML
3. | 4. | 8 | Diam. 108,6 x 125 | ML
3. | 4. | 9 | Diam. 152 x 160 | ML
3. | 4. | 10 | Diam. 190,2 x 200 | ML
3. | 4. | 11 | Diam. 240,2 x 250 | ML
3. | 5. | TUBES EN POLYETHYLENE compris raccords et fixations | TUBE EN POLYETHYLENE
3. | 5. | 1 | Diam. 40 | ML
3. | 5. | 2 | Diam. 50 | ML
3. | 5. | 3 | Diam. 63 | ML
3. | 5. | 4 | Diam. 75 | ML
3. | 5. | 5 | Diam. 90 | ML
3. | 5. | 6 | Diam. 110 | ML
3. | 5. | 7 | Diam. 125 | ML
3. | 5. | 8 | Diam. 160 | ML
3. | 6. | TUBES PVC PRESSION ET TUBES PVC HTA
Tube PVC pression compris raccords et fixations (Diam. ext.)
3. | 6. | 1 | Diam. 16 | ML
3. | 6. | 2 | Diam. 20 | ML
3. | 6. | 3 | Diam. 25 | ML
3. | 6. | 4 | Diam. 32 | ML
3. | 6. | 5 | Diam. 40 | ML
3. | 6. | 6 | Diam. 50 | ML
3. | 6. | 7 | Diam. 63 | ML
3. | 6. | 8 | Diam. 75 | ML
3. | 6. | 9 | Diam. 90 | ML
3. | 6. | 10 | Diam. 110 | ML
3. | 6. | 11 | Diam. 125 | ML
Tube PVC chaleur H.T.A compris raccords et fixations (Diam. Ext.)
3. | 6. | 12 | Diam. 12 | ML
3. | 6. | 13 | Diam. 16 | ML
3. | 6. | 14 | Diam. 20 | ML
3. | 6. | 15 | Diam. 25 | ML
3. | 6. | 16 | Diam. 32 | ML
3. | 6. | 17 | Diam. 40 | ML
3. | 6. | 18 | Diam. 50 | ML
3. | 6. | 19 | Diam. 63 | ML
3. | 6. | 20 | Diam. 75 | ML
3. | 6. | 21 | Diam. 90 | ML
3. | 6. | 22 | Diam. 110 | ML
3. | 6. | 23 | Diam. 160 | ML
3. | 7. | TUYAU ET RACCORDS EN FONTE
Tuyau fonte S.M.U. compris raccords et fixations
3. | 7. | 1 | Diam.50 | ML
3. | 7. | 2 | Diam.75 | ML
3. | 7. | 3 | Diam.100 | ML
3. | 7. | 4 | Diam.125 | ML
3. | 7. | 5 | Diam.150 | ML
3. | 7. | 6 | Diam.175 | ML
3. | 7. | 7 | Diam.200 | ML
Tuyau fonte S.M.E. compris raccords et fixations
3. | 7. | 8 | Diam.50 | ML
3. | 7. | 9 | Diam.75 | ML
3. | 7. | 10 | Diam.100 | ML
3. | 7. | 11 | Diam.125 | ML
3. | 7. | 12 | Diam.150 | ML
3. | 8. | TUYAU POLYETHYLENE D'ALIMENTATION
Tuyau polyéthylène eau froide compris raccords
3. | 8. | 1 | Diam.19,2x25 | ML
3. | 8. | 2 | Diam.24,8x32 | ML
3. | 8. | 3 | Diam.31x40 | ML
3. | 8. | 4 | Diam.38,8x50 | ML
3. | 8. | 5 | Diam.52,8x75 | ML
3. | 8. | 6 | Diam.69,8x90 | ML
Tuyau polyéthylène gaz compris raccord
3. | 8. | 7 | Diam.14x20 | ML
3. | 8. | 8 | Diam.20x27 | ML
3. | 8. | 9 | Diam.26x32 | ML
3. | 8. | 10 | Diam.32x40 | ML
3. | 8. | 11 | Diam. 51x63 | ML
3. | 8. | 12 | Diam.73x90 | ML
3. | 8. | 13 | Diam.90x110 | ML
3. | 8. | 14 | Diam.102x125 | ML
3. | 9. | TUBES EPOXY PRE-ISOLES
Tube époxy pré-isolé compris raccords
3. | 9. | 1 | Diam.21,3 | ML
3. | 9. | 2 | Diam.26,9 | ML
3. | 9. | 3 | Diam.33,7 | ML
3. | 9. | 4 | Diam.42,4 | ML
3. | 9. | 5 | Diam.48,3 | ML
3. | 9. | 6 | Diam.60,3 | ML
3. | 9. | 7 | Diam.76,1 | ML
3. | 9. | 8 | Diam.88,9 | ML
3. | 9. | 9 | Diam.114,3 | ML
3. | 9. | 10 | Diam.139,7 | ML
3. | 9. | 11 | Diam.169,3 | ML
3. | 9. | 12 | Diam.193,7 | ML
3. | 9. | 13 | Diam.219,1 | ML
Manchon de réparation pour tube polyéthylène
3. | 9. | 14 | Diam 26/34 | U
3. | 9. | 15 | Diam 33/42 | U
3. | 9. | 16 | Diam 40/49 | U
3. | 9. | 17 | Diam 50/60 | U
3. | 9. | 18 | Diam 66/76 | U
3. | 9. | 19 | Diam 80/90 | U
Manchon de jonction polyéthylène
3. | 9. | 20 | Dia 26/34 | U
3. | 9. | 21 | Dia 33/42 | U
3. | 9. | 22 | Dia 40/49 | U
3. | 9. | 23 | Dia 50/60 | U
3. | 9. | 24 | Dia 66/76 | U
3. | 9. | 25 | Dia 80/90 | U
3. | 9. | 26 | Cache trou dia 45mm (chromé) | U
3. | 9. | 27 | Cache trou dia 60mm (chromé) | U
3. | 9. | 28 | Prestations diverses sur installation sanitaire
3. | 10. | DEPOSE DE TUYAUTERIE ET AUTRE APPAREIL SANITAIRE
3. | 10. | 1 | Tube cuivre de 10/12 à 52/54 | ML
3. | 10. | 2 | Tube acier galvanisé 15/21 au 50/60 | ML
3. | 10. | 3 | Tube acier galvanisé 70/76 au 131/139 | ML
3. | 10. | 4 | Tube acier galvanisé 160/169 au 207/219 | ML
3. | 10. | 5 | Tube PVC du 12 au 63 | ML
3. | 10. | 6 | Tube PVC du 75 au 125 | ML
3. | 10. | 7 | Tube PVC du 150 au 250 | ML
3. | 10. | 8 | Tuyau fonte du 40 au 100 | ML
3. | 10. | 9 | Tuyau fonte du 125 au 150 | ML
3. | 10. | 10 | Tuyau fonte du 175 au 200 | Ml
3. | 10. | 11 | Chauffe eau du 15 au 150 litres | U
3. | 10. | 12 | Chauffe eau de 200L et plus | U
3. | 10. | 13 | Evier , lavabo , cuve | U
3. | 10. | 14 | Receveur de douche , WC turque | U
3. | 10. | 15 | Baignoire | U
3. | 10. | 16 | Cuvette WC | U
3. | 10. | 17 | Urinoir | U
3. | 10. | 18 | Robinetterie (tout type) | U
3. | 10. | 19 | Caisson d’extraction simple ou collectif | U
3. | 11. | REPRISE DES SUPPORTS DE DISTRIBUTION
3. | 11. | 1 | Tube cuivre et acier du 12 au 28 | U
3. | 11. | 2 | Tube cuivre et acier du 30 au 60 | U
3. | 11. | 3 | Tube cuivre et acier du 76 au 114 | U
3. | 11. | 4 | Tube cuivre et acier du 139 au 219 | U
3. | 11. | 5 | Tube PVC du 12 au 25 | U
3. | 11. | 6 | Tube PVC du 32 au 63 | U
3. | 11. | 7 | Tube PVC du 75 au 125 | U
3. | 11. | 8 | Tube PVC du 150 au 250 | U
3. | 11. | 9 | Tuyau fonte du 40 au 75 | U
3. | 11. | 10 | Tuyau fonte du 100 au 150 | U
3. | 11. | 11 | Tuyau fonte du 175 au 200 | U
3. | 15. | CALORIFUGEAGE DES TUYAUTERIES
Calorifugeage anti-condensation eau froide par coquille M1/NF en 9mm
3. | 15. | 1 | Diam. 10 | ML
3. | 15. | 2 | Diam. 12 | ML
3. | 15. | 3 | Diam. 15 | ML
3. | 15. | 4 | Diam. 18 | ML
3. | 15. | 5 | Diam. 22 | ML
3. | 15. | 6 | Diam. 28 | ML
3. | 15. | 7 | Diam. 35 | ML
3. | 15. | 8 | Diam. 42 | ML
3. | 15. | 9 | Diam. 48 | ML
3. | 15. | 10 | Diam. 54 | ML
3. | 15. | 11 | Diam. 60 | ML
3. | 15. | 12 | Diam. 70 | ML
3. | 15. | 13 | Diam. 76 | ML
3. | 15. | 14 | Diam. 88 | ML
3. | 15. | 15 | Diam. 108 | ML
3. | 15. | 16 | Diam. 114 | ML
Calorifugeage de tuyauterie eau chaude par coquille M1/NF en 19mm
3. | 15. | 17 | Diam. 15 | ML
3. | 15. | 18 | Diam. 18 | ML
3. | 15. | 19 | Diam. 22 | ML
3. | 15. | 20 | Diam. 28 | ML
3. | 15. | 21 | Diam. 35 | ML
3. | 15. | 22 | Diam. 42 | ML
3. | 15. | 23 | Diam. 48 | ML
3. | 15. | 24 | Diam. 54 | ML
3. | 15. | 25 | Diam. 60 | ML
3. | 15. | 26 | Diam. 70 | ML
3. | 15. | 27 | Diam. 76 | ML
3. | 15. | 28 | Diam. 88 | ML
3. | 15. | 29 | Diam. 114 | ML
Calorifugeage par coquille de laine de verre finition plâtre en 30 ou 40 mm épaisseur
3. | 15. | 30 | Diam. 17 | ML
3. | 15. | 31 | Diam. 21 | ML
3. | 15. | 32 | Diam. 27 | ML
3. | 15. | 33 | Diam. 34 | ML
3. | 15. | 34 | Diam. 42 | ML
3. | 15. | 35 | Diam. 49 | ML
3. | 15. | 36 | Diam. 60 | ML
3. | 15. | 37 | Diam. 70 | ML
3. | 15. | 38 | Diam. 76 | ML
3. | 15. | 39 | Diam. 89 | ML
3. | 15. | 40 | Diam. 102 | ML
3. | 15. | 41 | Diam. 108 | ML
3. | 15. | 42 | Diam. 114 | ML
3. | 15. | 43 | Diam. 133 | ML
3. | 15. | 44 | Diam. 139 | ML
3. | 15. | 45 | Diam. 159 | ML
3. | 15. | 46 | Diam. 168 | ML
3. | 15. | 47 | Diam. 194 | ML
3. | 15. | 48 | Diam. 219 | ML
3. | 15. | 49 | Diam. 244 | ML
3. | 15. | 50 | Diam. 273 | ML
Calorifugeage par coquille de laine de verre en 30/40 mm épaisseur, finition en Film PVC M1, avec coudes préfabriqués
3. | 15. | 51 | Diam. 17 | ML
3. | 15. | 52 | Diam. 21 | ML
3. | 15. | 53 | Diam. 34 | ML
3. | 15. | 54 | Diam. 42 | ML
3. | 15. | 55 | Diam. 49 | ML
3. | 15. | 56 | Diam. 60 | ML
3. | 15. | 57 | Diam. 70 | ML
3. | 15. | 58 | Diam. 76 | ML
3. | 15. | 59 | Diam. 89 | ML
3. | 15. | 60 | Diam. 102 | ML
3. | 15. | 61 | Diam. 108 | ML
3. | 15. | 62 | Diam. 114 | ML
3. | 15. | 63 | Diam. 133 | ML
3. | 15. | 64 | Diam. 139 | ML
3. | 15. | 65 | Diam. 159 | ML
3. | 15. | 66 | Diam. 168 | ML
3. | 15. | 67 | Diam. 194 | ML
3. | 15. | 68 | Diam. 219 | ML
3. | 15. | 69 | Diam. 244 | ML
3. | 15. | 70 | Diam. 273 | ML
Calorifugeage par coquilles de laine de verre 30/40mm finition par émulsion de bitume à froid
3. | 15. | 71 | Diam. 17 | ML
3. | 15. | 72 | Diam. 21 | ML
3. | 15. | 73 | Diam. 27 | ML
3. | 15. | 74 | Diam. 34 | ML
3. | 15. | 75 | Diam. 42 | ML
3. | 15. | 76 | Diam. 49 | ML
3. | 15. | 77 | Diam. 60 | ML
3. | 15. | 78 | Diam. 70 | ML
3. | 15. | 79 | Diam. 76 | ML
3. | 15. | 80 | Diam. 89 | ML
3. | 15. | 81 | Diam. 102 | ML
3. | 15. | 82 | Diam. 108 | ML
3. | 15. | 83 | Diam. 114 | ML
3. | 15. | 84 | Diam. 133 | ML
3. | 15. | 85 | Diam. 139 | ML
3. | 15. | 86 | Diam. 159 | ML
3. | 15. | 87 | Diam. 168 | ML
3. | 15. | 88 | Diam. 194 | ML
3. | 15. | 89 | Diam. 219 | ML
3. | 15. | 90 | Diam. 244 | ML
3. | 15. | 91 | Diam. 273 | ML
3. | 16. | PEINTURE
3. | 16. | 1 | Peinture conventionnelle sur tuyauterie GAZ compris travaux d'apprêts | ML
3. | 16. | 2 | Peinture conventionnelle sur tuyauterie EAU compris travaux d'apprêts | ML
3. | 16. | 3 | Peinture conventionnelle sur tuyauterie AIR COMPRIME compris travaux d'apprêts | ML
3. | 17. | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
Robinet d'arrêt à souder
3. | 17. | 1 | Diam. 10/12 | U
3. | 17. | 2 | Diam. 12/14 | U
3. | 17. | 3 | Diam. 14/16 | U
3. | 17. | 4 | Diam. 16/18 | U
3. | 17. | 5 | Diam. 18/20 | U
3. | 17. | 6 | Diam. 20/22 | U
Robinet d'arrêt à souder à purge
3. | 17. | 7 | Diam. 10/12 | U
3. | 17. | 8 | Diam. 12/14 | U
3. | 17. | 9 | Diam. 14/16 | U
3. | 17. | 10 | Diam. 16/18 | U
3. | 17. | 11 | Diam. 18/20 | U
3. | 17. | 12 | Diam. 20/22 | U
Robinet à boisseau sphérique
3. | 17. | 13 | Diam. 12/17 | U
3. | 17. | 14 | Diam. 15/21 | U
3. | 17. | 15 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 16 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 17 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 18 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 19 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 20 | Diam. 70/76 | U
Robinet à boisseau sphérique et vanne de purge
3. | 17. | 21 | Diam. 12/17 | U
3. | 17. | 22 | Diam. 15/21 | U
3. | 17. | 23 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 24 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 25 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 26 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 27 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 28 | Diam. 70/76 | U
Vanne à boisseau sphérique gaz
3. | 17. | 29 | Diam. 12/17 | U
3. | 17. | 30 | Diam. 15/21 | U
3. | 17. | 31 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 32 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 33 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 34 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 35 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 36 | Diam. 70/76 | U
Vanne papillon à oreilles taraudées
3. | 17. | 37 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 38 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 39 | Diam. 70/76 | U
3. | 17. | 40 | Diam. 82/89 | U
3. | 17. | 41 | Diam. 106/114 | U
3. | 17. | 42 | Diam. 125/133 | U
3. | 17. | 43 | Diam. 150/159 | U
3. | 17. | 44 | Diam. 207/219 | U
Clapet de retenue taraudé
3. | 17. | 45 | Diam. 12/17 | U
3. | 17. | 46 | Diam. 15/21 | U
3. | 17. | 47 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 48 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 49 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 50 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 51 | Diam. 50/60 | U
Clapet de retenue fonte à brides
3. | 17. | 52 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 53 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 54 | Diam. 70/76 | U
3. | 17. | 55 | Diam. 82/89 | U
3. | 17. | 56 | Diam. 106/114 | U
3. | 17. | 57 | Diam. 125/133 | U
3. | 17. | 58 | Diam. 150/159 | U
3. | 17. | 59 | Diam. 207/219 | U
Vannes d’équilibrage
3. | 17. | 60 | Diam. 12/17 | U
3. | 17. | 61 | Diam. 15/21 | U
3. | 17. | 62 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 63 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 64 | Thermomètre à cadran dia.50 | U
3. | 17. | 65 | Thermomètre à cadran dia.80 | U
3. | 17. | 66 | Thermomètre petit modèle équerre | U
3. | 17. | 67 | Thermomètre petit modèle droit | U
3. | 17. | 68 | Thermomètre SIKA équerre | U
3. | 17. | 69 | Thermomètre SIKA droit | U
3. | 17. | 70 | Purgeur d'air automatique avec robinet d'accès | U
Réducteurs de pression
3. | 17. | 71 | Réducteur domestique en 1/2" | U
3. | 17. | 72 | Réducteur domestique en 3/4" | U
3. | 17. | 73 | Réducteur industriel en 1/2" | U
3. | 17. | 74 | Réducteur industriel en 3/4"’ | U
3. | 17. | 75 | Réducteur industriel en 1’’ | U
3. | 17. | 76 | Réducteur industriel en 3 ‘’ | U
3. | 17. | 77 | Réducteur industriel à brides type PR 500 en DN50 | U
3. | 17. | 78 | Réducteur de 0.5 à 2.5 bar en ½’’ | U
3. | 17. | 79 | Réducteur de 0.5 à 2.5 bars en ¾’’ | U
Filtres à tamis laiton taraudé
3. | 17. | 80 | Diam. 12/17 | U
3. | 17. | 81 | Diam. 15/21 | U
3. | 17. | 82 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 83 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 84 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 85 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 86 | Diam. 50/60 | U
Filtres à tamis à brides
3. | 17. | 87 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 88 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 89 | Diam. 70/76 | U
3. | 17. | 90 | Diam. 82/89 | U
3. | 17. | 91 | Diam. 106/114 | U
3. | 17. | 92 | Diam. 125/133 | U
3. | 17. | 93 | Diam. 150/159 | U
Manchon antivibratoire compensateur
3. | 17. | 94 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 95 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 96 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 97 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 98 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 99 | Diam. 82/89 | U
3. | 17. | 100 | Diam. 106/114 | U
3. | 17. | 101 | Diam. 125/133 | U
3. | 17. | 102 | Diam. 150/159 | U
Manomètres
3. | 17. | 103 | Manomètre dia. 80 avec robinet de mano | U
3. | 17. | 104 | Manomètre dia.63 avec 2 vannes | U
3. | 17. | 105 | Manomètre dia. 80 avec 2 vannes | U
3. | 17. | 106 | Manomètre dia.63 avec robinet de mano | U
Détendeur régulateur
3. | 17. | 107 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 108 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 109 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 110 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 111 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 112 | Diam. 82/89 | U
Anti-bélier
3. | 17. | 113 | Anti-bélier à membrane dia.15/21 | U
3. | 17. | 114 | Anti-bélier à membrane dia.26/34 | U
3. | 17. | 115 | Anti-bélier à récipient d'air en 26/34 | U
3. | 17. | 116 | Anti-bélier à récipient d'air en 15/21 | U
3. | 17. | 117 | Anti-bélier à récipient d'air en 20/27 | U
Compteur d'eau froide
3. | 17. | 118 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 119 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 120 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 121 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 122 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 123 | Diam. 82/89 | U
Clapet anti-pollution
3. | 17. | 124 | Diam. 15/21 | U
3. | 17. | 125 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 126 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 127 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 128 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 129 | Diam. 50/60 | U
3. | 17. | 130 | Diam. 82/89 | U
Disconnecteur à zone de pression non contrôlable
3. | 17. | 131 | Diam. 15/21 | U
3. | 17. | 132 | Diam. 20/27 | U
Disconnecteur à zone de pression contrôlable
3. | 17. | 133 | Diam. 20/27 | U
3. | 17. | 134 | Diam. 26/34 | U
3. | 17. | 135 | Diam. 33/42 | U
3. | 17. | 136 | Diam. 40/49 | U
3. | 17. | 137 | Diam. 50/60 | U
3. | 18. | APPAREILS ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
Double bride avec joint sur tuyauteries
3. | 18. | 1 | Diam. 15/21 | U
3. | 18. | 2 | Diam. 20/27 | U
3. | 18. | 3 | Diam. 26/34 | U
3. | 18. | 4 | Diam. 33/42 | U
3. | 18. | 5 | Diam. 40/49 | U
3. | 18. | 6 | Diam. 50/60 | U
3. | 18. | 7 | Diam. 82/89 | U
3. | 18. | 8 | Diam. 106/114 | U
3. | 18. | 9 | Diam. 125/133 | U
3. | 18. | 10 | Dia 150/159 | U
3. | 18. | 11 | Dia 207/219 | U
Lavabo sur colonne (1 trou / 2 amorces robinetterie ) fournit avec bonde et siphon
3. | 18. | 12 | 50 | U
3. | 18. | 13 | 65 | U
3. | 18. | 14 | 70 | U
Lavabo fixation en console ou jambage (1 trou / 2 amorces robinetterie) fournit avec bonde et siphon
3. | 18. | 15 | 50 | U
3. | 18. | 16 | 65 | U
3. | 18. | 17 | 70 | U
3. | 18. | 18 | Collectif 100 (robinetterie sur dosseret ou murale) | U
Lave-mains en console uniquement (1trou /2 amorces robinetterie) fourni avec bonde et siphon d'angle
3. | 18. | 19 | 37cm | U
3. | 18. | 20 | 45cm | U
Eviers en grès émaillé. Fixation sur console, meuble ou jambage, fourni avec bonde à bouchon siphon et trop plein, égouttoir
3. | 18. | 21 | En 80 | U
3. | 18. | 22 | En 100 | U
3. | 18. | 23 | En 120 (double) | U
3. | 18. | 24 | En 140 (double) | U
Eviers inox 18/10 à poser sur meuble fourni avec bonde bouchon siphon et trop plein
3. | 18. | 25 | 80x 60x20 (cuve +égouttoir) | U
3. | 18. | 26 | 100x60x20 (cuve +égouttoir) | U
3. | 18. | 27 | 120x60x20 (cuve +égouttoir) | U
3. | 18. | 28 | 140x60x20 (2 cuves + égouttoir) | U
Eviers inox 18/10 encastrable fourni avec bonde bouchon et siphon
3. | 18. | 29 | 47,5x47,5x20 (cuve) | U
3. | 18. | 30 | 76,5x47,5x20 (cuve +égouttoir) | U
3. | 18. | 31 | 84,5x47,5x20 (2cuves)) | U
3. | 18. | 32 | 115x47,5x20 (cuve +égouttoir) | U
Eviers de synthèse / résine à encastrer
3. | 18. | 32.0 | 1 cuve à égouttoir | U
3. | 18. | 32.1 | 2 cuve à égouttoir | U
Meuble sous évier mélaminé blanc avec évier en 2 ou 3 porte
3. | 18. | 32.2 | longueur 0,80 m | U
3. | 18. | 32.3 | longueur 1,00m | U
3. | 18. | 32.4 | longueur 1,20 m | U
3. | 18. | 32.5 | longueur 1,40 m | U
Cuves , vidoirs , déversoirs, en grès émaillé fixées sur consoles ou jambage
3. | 18. | 33 | 70x70x50 | U
3. | 18. | 34 | 80x80x50 | U
|  |  | Mural 45x35 avec porte seau , bonde et siphon | U
3. | 18. | 35 | Evier en résine de synthèse encastrable fourni avec bonde siphon trop plein
3. | 18. | 36 | 90x50 cuve + égouttoir | U
3. | 18. | 37 | 100x50 cuve + égouttoir | U
3. | 18. | 38 | 120x50 2 cuves +égouttoir | U
Baignoire en résine de synthèse encastrable , montée sur pieds réglables, avec fond antidérapant, fournie avec bonde siphon trop plein et chaînette et bouchon
3. | 18. | 39 | 150x70 | U
3. | 18. | 40 | 160x70 | U
3. | 18. | 41 | 170x70 | U
3. | 18. | 42 | Angle 150x150 | U
Pare-douche et bain, montés sur baignoire fixé sur mur par vis et chevilles, pivotant sur cadre alu, verre synthétique clair
3. | 18. | 43 | 0,80x1,30m | U
3. | 18. | 44 | 2 fois 0,40x1,30m | U
Receveur de douche en grès émaillé fourni avec bonde et siphon
3. | 18. | 45 | A poser 70x70 | U
3. | 18. | 46 | A poser 80x80 | U
3. | 18. | 47 | A poser d'angle 80x80 (1/4 de rond) | U
3. | 18. | 48 | Extra-plat 80x80 | U
Receveur de douche en résine de synthèse encastrable fourni avec bonde et siphon
3. | 18. | 49 | 80x80 | U
3. | 18. | 50 | 90x90 | U
3. | 18. | 51 | D'angle 90x90 | U
3. | 18. | 52 | Extra plat 80x80 | U
3. | 18. | 53 | Extra plat 90x90 | U
Bloc WC
3. | 18. | 54 | Bloc WC complet réservoir, mécanisme 3/6L , abattant simple | U
3. | 18. | 55 | Bloc cuvette avec réservoir de chasse pvc attenant , mécanisme de déclenchement par touche intégrée , abattant simple | U
3. | 18. | 56 | Cuvette simple (posée sur sol) | U
3. | 18. | 57 | Cuvette type maternelle sortie horizontale 40x26 | U
3. | 18. | 58 | Cuvette indépendante avec assise intégré | U
3. | 18. | 59 | Cuvette indépendante PMR avec assise intégré | U
3. | 18. | 60 | Bloc WC type maternelle complet réservoir mural à chaînette | U
3. | 18. | 61 | Bloc WC type surélevé 49cm (P.M.R.) avec réservoir de chasse attenant 3/6L | U
3. | 18. | 62 | Bloc WC PMR suspendu comprenant réservoir de chasse à encastrer 3/6L | U
3. | 18. | 62.0 | Siège à la turque seul compris scellement au mortier | U
3. | 18. | 63 | Siège à la turque ensemble complet avec réservoir pvc en position haute et commande par chaînette | U
3. | 18. | 64 | Réservoir de chasse seul en PVC 10L position haute tirage à chaînette | U
3. | 18. | 65 | Réservoir de chasse seul en PVC 10L position mi- haute | U
Mécanisme de chasse
3. | 18. | 65.0 | Robinet de chasse temporisé WC | U
3. | 18. | 65.1 | Robinet d'arrêt Presto | U
3. | 18. | 65.2 | Tube de chasse | U
3. | 18. | 65.3 | Joint Fibre sirius | U
3. | 18. | 65.4 | Joint sirius | U
3. | 18. | 66 | A tirette interrompable | U
3. | 18. | 67 | A poussoir simple interrompable | U
3. | 18. | 68 | A poussoir double 3/6L | U
3. | 18. | 69 | A câble double débit 3/6L | U
3. | 18. | 70 | Réservoir de chasse seul en PVC sur cuvette 10L | U
3. | 18. | 71 | Réservoir de chasse seul en PVC type Eco 5/10L sur cuvette | U
3. | 18. | 72 | Broyeur pour WC seul à raccorder sur cuvette existante | U
3. | 18. | 73 | Broyeur pour évier à double sens de rotation | U
3. | 18. | 74 | Abattant simple | U
3. | 18. | 75 | Abattant double | U
3. | 18. | 76 | Pipe de raccordement dia 100 droite | U
3. | 18. | 77 | Pipe de raccordement dia 100 longue | U
3. | 18. | 78 | Pipe de raccordement dia 100 orientable | U
3. | 18. | 79 | Stale murale | U
3. | 18. | 80 | Urinoir individuel en applique d'angle | U
3. | 18. | 81 | Urinoir type coquille | U
3. | 18. | 82 | Urinoir à action siphonique | U
3. | 18. | 83 | Séparation d'urinoir en stratifié 70/40 | U
3. | 18. | 84 | Robinet de chasse temporisé pour urinoir en applique type presto | U
Accessoires pour P.M.R.
3. | 18. | 85 | Poignée mural pour personnes à mobilité réduite droite de 800mm | U
3. | 18. | 86 | Poignée mural pour personnes à mobilité réduite droite de 400mm | U
3. | 18. | 87 | Appui relevable pour personnes à mobilité réduite de 600mm | U
3. | 18. | 88 | Crochet pour papier hygiénique | U
3. | 18. | 89 | Accoudoir en mousse | U
3. | 18. | 90 | Béquille pour appui relevable | U
Robinetterie de baignoire
3. | 18. | 91 | Mélangeur mono trou à clapet | U
3. | 18. | 92 | Mélangeur sur gorge entraxe 150 à clapet | U
3. | 18. | 93 | Mélangeur sur gorge de rénovation | U
3. | 18. | 94 | Mitigeur mural à disques céramiques | U
3. | 18. | 95 | Mitigeur sur gorge à disques céramique | U
3. | 18. | 96 | Mitigeur thermostatique sur gorge à disques céramique | U
3. | 18. | 97 | Mitigeur thermostatique mural à disques céramique | U
Robinetterie pour douche
3. | 18. | 98 | Mélangeur mural | U
3. | 18. | 99 | Mitigeur à cartouche céramique | U
3. | 18. | 100 | Temporisée type presto pour applique | U
3. | 18. | 101 | Mitigeur temporisé pour applique | U
Mitigeur thermostatique collectivité
3. | 18. | 102 | 15/21 | U
3. | 18. | 103 | 20/27 | U
3. | 18. | 104 | 26/34 | U
3. | 18. | 105 | 33/42 | U
3. | 18. | 106 | 40/49 | U
3. | 18. | 107 | 50/60 | U
3. | 18. | 108 | Ensemble chromé ,douchette réglable , barre de 60, 1,50m flexible et porte savon | U
Robinetterie pour lavabos
3. | 18. | 109 | Mélangeur mono trou bec tube orientable à clapet | U
3. | 18. | 110 | Robinet indépendant EF ou EC chromé | U
3. | 18. | 111 | Mélangeur chromé mono trou , têtes céramique bec coulé | U
3. | 18. | 112 | Mitigeur mono-commande tête céramique | U
3. | 18. | 113 | Robinet mitigeur temporisé à bec fixe | U
3. | 18. | 114 | Robinet mitigeur temporisé à bec tournant | U
3. | 18. | 115 | Robinet temporisé à commande fémorale | U
3. | 18. | 116 | Robinet temporisé à commande au coude | U
3. | 18. | 117 | Robinet temporisé à commande au pied par pédale | U
Robinetterie pour éviers, bacs, etc …
3. | 18. | 118 | Robinet de puisage sur applique chromée | U
3. | 18. | 119 | Mélangeur mural à clapets bec tube mobile 200mm, saillie 260mm | U
3. | 18. | 120 | Mélangeur mono trou à clapets , bec mobile hauteur 275mm, saillie 200mm | U
3. | 18. | 121 | Mélangeur mono trou , têtes céramiques ,bec orientable hauteur 280mm ,saillie 175mm | U
3. | 18. | 122 | Mitigeur mural mono trou céramique bec orientable 200mm | U
3. | 18. | 123 | Mitigeur mono trou cartouche céramique , bec orientable ,douchette extractible hauteur 290mm, saillie 220mm | U
3. | 18. | 124 | Mitigeur mono trou à têtes céramiques , bec orientable hauteur 320mm, saillie 225mm | U
Equipement robinetterie de laboratoire matériel PIEL ou équivalent pour l'EAU
3. | 18. | 124 | Tête simple complète eau froide type Piel | U
3. | 18. | 125 | Patère support applique à vis | U
3. | 18. | 126 | Trompe à vide | U
3. | 18. | 127 | Déverseur à tige filetée pour serrage sur table 8mm | U
3. | 18. | 128 | Robinet à tringle télescopique | U
3. | 18. | 129 | Robinet de prise | U
3. | 18. | 130 | Robinet de commande à distance | U
3. | 18. | 131 | Colonne à bec orientable saillie de 200mm | U
3. | 18. | 132 | Colonne à bec orientable saillie de 250mm | U
3. | 18. | 133 | Col de cygne à bec orientable saillie 250mm | U
3. | 18. | 134 | Col de cygne à bec orientable saillie 300mm | U
3. | 18. | 135 | Mélangeur à bec orientable saillie 200mm | U
3. | 18. | 136 | Mélangeur à bec orientable saillie 250mm | U
3. | 18. | 137 | Mélangeur mono trou bec orientable saillie 200mm | U
3. | 18. | 138 | Mélangeur mono trou bec orientable saillie 250mm | U
3. | 18. | 139 | Chandelier 1 robinet saillie 200mm | U
3. | 18. | 140 | Chandelier 1 robinet saillie 250mm | U
3. | 18. | 141 | Chandelier 1 robinet saillie 200mm antivandalisme "éducation nationale" | U
3. | 18. | 142 | Chandelier double antivandalisme saillie 150 | U
3. | 18. | 143 | Chandelier double antivandalisme saillie 200 | U
3. | 18. | 144 | Chandelier double antivandalisme saillie 250 | U
3. | 18. | 145 | Col de cygne orientable fixation sous tablette saillie 200 | U
3. | 18. | 146 | Col de cygne orientable fixation sous tablette saillie 250 | U
3. | 18. | 147 | Nourrice nue à 2 robinets sur dosseret à commande directe | U
3. | 18. | 148 | Robinet sur embase simple monté sur dosseret | U
3. | 18. | 149 | Mélangeur mural à bec orientable saillie de 150mm | U
3. | 18. | 150 | Mélangeur à bec orientable anti-aspiration saillie de 150mm | U
3. | 18. | 151 | Mélangeur mural à bec orientable anti-aspiration saillie de 150mm | U
3. | 18. | 152 | Prise mono trou à deux becs fixes anti-aspiration saillie de 150mm | U
Equipement robinetterie de laboratoire matériel PIEL ou équivalent AIR
3. | 18. | 153 | Robinet de prise | U
3. | 18. | 154 | Robinet à volant | U
3. | 18. | 155 | Prise à 2 robinets à 90° pose sur table | U
3. | 18. | 156 | Prise à 1 robinets à 90° pose sur table | U
3. | 18. | 157 | Robinet de commande à distance | U
3. | 18. | 158 | Robinet à tringle télescopique pour table | U
3. | 18. | 159 | Tétine dia 6mm sur table ou dosseret | U
3. | 18. | 160 | Prise sous tablette à 1 robinet | U
3. | 18. | 161 | Prise sous tablette à 2 robinets 90° | U
3. | 18. | 162 | Robinet sur embase | U
Production d'eau chaude
3. | 18. | 163 | Chauffe-eau électrique instantané 15L | U
3. | 18. | 164 | Chauffe-eau électrique instantané 30L | U
3. | 18. | 165 | Chauffe-eau électrique mural vertical 50L | U
3. | 18. | 166 | Chauffe-eau électrique mural vertical 75L | U
3. | 18. | 167 | Chauffe-eau électrique mural vertical 100L | U
3. | 18. | 168 | Chauffe-eau électrique mural 150L | U
3. | 18. | 169 | Chauffe-eau électrique mural vertical 200L | U
3. | 18. | 170 | Chauffe-eau électrique mural vertical 250L | U
3. | 18. | 171 | Chauffe-eau électrique mural horizontal 100L | U
3. | 18. | 172 | Chauffe-eau électrique mural horizontal 150L | U
3. | 18. | 173 | Chauffe-eau électrique mural horizontal 200L | U
3. | 18. | 174 | Chauffe-eau électrique stable 150L | U
3. | 18. | 175 | Chauffe-eau électrique stable 200L | U
3. | 18. | 176 | Chauffe-eau électrique stable 500L | U
3. | 18. | 177 | Chauffe-eau gaz puissance 8,7kW | U
3. | 18. | 178 | Chauffe-eau gaz puissance 17,4kW | U
3. | 18. | 179 | Chauffe-eau gaz puissance 23kW | U
3. | 18. | 180 | Chauffe-eau gaz puissance 28kW | U
3. | 18. | 180.0 | Groupe de sécurité | U
3. | 18. | 180.1 | Fixation chauffe eau | U
Caniveau de cuisine en acier inox largeur 300
3. | 18. | 181 | Long.1000 | U
3. | 18. | 182 | Long.1500 | U
3. | 18. | 183 | Long.2000 | U
3. | 18. | 184 | Long.2500 | U
3. | 18. | 185 | Long.3000 | U
Caniveau de cuisine en acier inox largeur 400
3. | 18. | 185 | Long.400 | U
3. | 18. | 186 | Long.800 | U
3. | 18. | 187 | Long.1200 | U
3. | 18. | 188 | Long.1600 | U
3. | 18. | 189 | Long.2000 | U
3. | 18. | 190 | Long.2400 | U
3. | 18. | 191 | Long.2800 | U
3. | 18. | 192 | Attente Machine à laver (siphon, tube pvc et robinet d'arrêt sur tuyau alimentation EF) compris piquages sur existants | U
3. | 18. | 193 | Robinet de machine à laver seul | U
3. | 18. | 194 | Siphon de machine laver | U
Siphon de sol
3. | 18. | 195 | Siphon de sol inox "cuisine" sortie verticale 100x100 | U
3. | 18. | 196 | Siphon de sol inox "cuisine" sortie verticale 150x150 | U
3. | 18. | 197 | Siphon de sol inox "cuisine" sortie verticale 200x200 | U
3. | 18. | 198 | Siphon de sol inox "cuisine" sortie verticale 300x300 | U
3. | 18. | 199 | Siphon de sol inox "cuisine" à sortie latérale 250x250 | U
3. | 18. | 200 | Siphon de sol inox "cuisine" à sortie latérale 350x350 | U
3. | 18. | 201 | Siphon de sol inox "cuisine" à sortie latérale 400x400 | U
3. | 18. | 202 | Siphon de sol fonte à cloche 150x150 | U
3. | 18. | 203 | Siphon de sol fonte à cloche 200x200 | U
3. | 18. | 204 | Siphon de sol fonte à cloche 250x250 | U
3. | 18. | 205 | Siphon de sol fonte à cloche 300x300 | U
3. | 18. | 206 | Siphon de sol fonte à panier 150x150 | U
3. | 18. | 207 | Siphon de sol fonte à panier 200x200 | U
3. | 18. | 208 | Siphon de sol fonte à panier 250x250 | U
3. | 18. | 209 | Siphon pvc 150x150 | U
3. | 18. | 210 | Siphon pvc 200x200 | U
3. | 18. | 211 | Siphon pvc 250x250 | U
3. | 18. | 212 | Ensemble douche de sécurité comprenant pomme diluvienne de sécurité, robinet à levier et sa chaînette, et son robinet coup de poing | U
3. | 18. | 213 | Ensemble lave-œil de sécurité | U
3. | 18. | 214 | R.I.A. diam. 25 long. Tuyau 20m | U
3. | 18. | 215 | R.I.A. diam. 25 long. Tuyau 30m | U
3. | 18. | 216 | R.I.A. diam. 40 long. Tuyau 20m | U
3. | 18. | 217 | R.I.A. diam. 40 long. Tuyau 30m | U
3. | 18. | 218 | Sceau d'incendie et son support | U
3. | 18. | 219 | Hache | U
3. | 18. | 219 | Bouche d'arrosage incongelable | U
3. | 18. | 220 | Miroir vissé 250 x 500 mm | U
3. | 18. | 220 | Miroir vissé 750 x 500 mm | U
3. | 18. | 221 | Miroir vissé 1000 x 500 mm | U
3. | 19. | EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES GAZ
Equipements et accessoires gaz
3. | 19. | 1 | Robinet à sécurité à passage intégral ½ | U
3. | 19. | 2 | Robinet à sécurité à passage intégral 3/8 | U
3. | 19. | 3 | Robinet à sécurité à passage intégral 20/150 | U
3. | 19. | 4 | Robinet à sécurité , commande à distance sur bandeau | U
3. | 19. | 5 | Robinet à sécurité à tringle télescopique pour table | U
3. | 19. | 6 | Robinet à sécurité sur embase | U
3. | 19. | 7 | Prise à 1 robinet à sécurité antivandalisme pose sur table | U
3. | 19. | 8 | Prise à 2 robinets (90°) à sécurité antivandalisme | U
3. | 19. | 9 | Raccord rapide à obturation | U
Coffret gaz à verre
3. | 19. | 10 | Coffret à verre dormant 250x250x120 | U
3. | 19. | 11 | Coffret à verre dormant 300x300x180 | U
3. | 19. | 12 | Coffret à verre dormant 450x450x250 | U
3. | 19. | 13 | Coffret à verre dormant 600x600x300 | U
3. | 19. | 14 | Coffret à verre dormant 600x600x450 | U
3. | 19. | 15 | Glace seule pour coffret 250x250x120 | U
3. | 19. | 16 | Glace seule pour coffret 300x300x180 | U
3. | 19. | 17 | Glace seule pour coffret 450x450x250 | U
3. | 19. | 18 | Glace seule pour coffret 600x600x300 | U
3. | 19. | 19 | Glace seule pour coffret 600x600x450 | U
3. | 19. | 20 | Robinet d'arrêt sur gazinière | U
Flexible inox
3. | 19. | 21 | Flex. inox long.0,50m | U
3. | 19. | 22 | Flex. inox long 0,75m | U
3. | 19. | 23 | Flex. inox long 1,00m | U
3. | 19. | 24 | Flex. inox long 1,25m | U
Protection mécanique
3. | 19. | 25 | Protection mécanique sur canalisation Gaz de 15/21 à 40/44 | ML
3. | 19. | 26 | Protection mécanique sur canalisation Gaz de 50/60 à 80/90 | ML
3. | 19. | 27 | Etiquette de signalisation "gaz" réglementaire (ensemble de 50 unités) | ENS
Détenteur sécurité propane
3. | 19. | 28 | Détendeur sécurité propane 1,3kg/h | U
3. | 19. | 29 | Détendeur sécurité propane 4,0kg/h | U
3. | 19. | 30 | Détendeur sécurité propane 10,0kg/h | U
Détente et comptage gaz naturel à pression amont de 4 bars et aval à 300mbars
3. | 19. | 31 | Débit 6m3/h | U
3. | 19. | 32 | Débit 10m3/h | U
3. | 19. | 33 | Débit 25m3/h | U
3. | 19. | 34 | Débit 40m3/h | U
3. | 19. | 35 | Débit 65m3/h | U
3. | 19. | 36 | Débit 100m3/h | U
3. | 19. | 37 | Débit 150m3/h | U
3. | 19. | 38 | Débit 200m3/h | U
3. | 19. | 39 | Débit 300m3/h | U
Détente et comptage gaz naturel à pression amont de 4 bars et aval à 21mbars
3. | 19. | 40 | Débit 6m3/h | U
3. | 19. | 41 | Débit 10m3/h | U
3. | 19. | 42 | Débit 25m3/h | U
3. | 19. | 43 | Débit 40m3/h | U
3. | 19. | 44 | Débit 65m3/h | U
3. | 19. | 45 | Débit 100m3/h | U
3. | 19. | 46 | Débit 150m3/h | U
3. | 19. | 47 | Débit 200m3/h | U
3. | 19. | 48 | Débit 300m3/h | U
Détente et comptage gaz naturel à pression amont de 300mbars et aval à 21 mbars
3. | 19. | 49 | Débit 6m3/h | U
3. | 19. | 50 | Débit 10m3/h | U
3. | 19. | 51 | Débit 25m3/h | U
3. | 19. | 52 | Débit 40m3/h | U
3. | 19. | 53 | Débit 65m3/h | U
3. | 19. | 54 | Débit 100m3/h | U
3. | 19. | 55 | Débit 150m3/h | U
3. | 19. | 56 | Débit 200m3/h | U
3. | 19. | 57 | Débit 300m3/h | U
Electrovanne gaz cuisine à réarmement manuel
3. | 19. | 58 | 15/21 | U
3. | 19. | 59 | 20/27 | U
3. | 19. | 60 | 26/34 | U
3. | 19. | 61 | 33/42 | U
3. | 19. | 62 | 40/49 | U
3. | 19. | 63 | 50/60 | U
3. | 19. | 64 | 70/76 | U
3. | 19. | 65 | 82/89 | U
3. | 19. | 66 | 106/114 | U
3. | 19. | 67 | Dispositif anti-microcoupure | U
3. | 20. | DEBOUCHAGE, ASSAINISSEMENT
Pompes à vide
3. | 20. | 1 | Pompe à vide mono 2.000 L/heure | U
3. | 20. | 2 | Pompe à vide mono 5.000 L/heure | U
3. | 20. | 3 | Pompe à vide mono 10.000 L/heure | U
3. | 20. | 4 | Pompe à vide tri 2.000 L/heure | U
3. | 20. | 5 | Pompe à vide tri 5.000 L/heure | U
3. | 20. | 6 | Pompe à vide tri 10.000 L/heure | U
Pompe de relevage submersible eau claire
3. | 20. | 7 | Débit 2m3/h ; HM 3mCE | U
3. | 20. | 8 | Débit 7m3/h ; HM 3m CE | U
3. | 20. | 9 | Débit 12m3/h ; HM 6m CE | U
3. | 20. | 10 | Débit 20m3/h ; HM 8m CE | U
3. | 20. | 11 | Débit 30m3/h ; HM 8m CE | U
3. | 20. | 12 | Débit 40m3/h ; HM 8m CE | U
3. | 20. | 13 | Débit 60m3/h ; HM 8m CE | U
Pompe de relevage submersible eau chargée
3. | 20. | 14 | Débit 8m3/h ; HM 4m CE | U
3. | 20. | 15 | Débit 12m3/h ; HM 4m CE | U
3. | 20. | 16 | Débit 20m3/h ; HM 8m CE | U
3. | 20. | 17 | Débit 30m3/h ; HM 8m CE | U
3. | 20. | 18 | Débit 40m3/h ; HM 8m CE | U
3. | 20. | 19 | Débit 60m3/h ; HM 8m CE | U
3. | 20. | 20 | Pompe de bouclage ECS débit 1m3/h HM 2m CE | U
3. | 20. | 21 | Pompe de bouclage ECS débit 2m3/h HM 2m CE | U
3. | 20. | 22 | Pompe de bouclage ECS débit 4m3/h HM 2m CE | U
3. | 20. | 23 | Pompe de bouclage ECS débit 5m3/h HM 2m CE | U
3. | 20. | 24 | Pompe de bouclage ECS débit 6m3/h HM 2m CE | U
3. | 20. | 25 | Pompe de bouclage ECS débit 6m3/h HM 5m CE | U
Ecurage, désobstruction et inspection
3. | 20. | 26 | Ecurage et désobstruction mécanique diamètre allant de 50 à 100 mm | H
3. | 20. | 27 | Ecurage et désobstruction hydrodynamique diamètre allant de 100 à 300 mm | H
3. | 20. | 28 | Inspection télévisée sur conduite | H
3. | 21. | VENTILATION
Caisson d'extraction individuel
3. | 21. | 1 | Caisson d'extraction individuel de type logement | U
Caisson d'extraction collectif, à entraînement direct, à deux vitesses
3. | 21. | 2 | Débit 300m3/h | U
3. | 21. | 3 | Débit 500m3/h | U
3. | 21. | 4 | Débit 800m3/h | U
3. | 21. | 5 | Débit 1000m3/h | U
3. | 21. | 6 | Débit 1500m3/h | U
3. | 21. | 7 | Débit 2000m3/h | U
Caisson d'extraction collectif, à entraînement par poulie et courroie , à deux vitesses
3. | 21. | 8 | Débit 1500m3/h | U
3. | 21. | 9 | Débit 2000m3/h | U
3. | 21. | 10 | Débit 2500 m3/h | U
3. | 21. | 11 | Débit 3000m3/h | U
3. | 21. | 12 | Débit 3500m3/h | U
3. | 21. | 13 | Débit 4000m3/h | U
3. | 21. | 14 | Débit 5000 m3/h | U
Ventilateur polypropylène
3. | 21. | 15 | Type SEAT ou équivalent | U
3. | 21. | 16 | Type JET ou équivalent | U
3. | 21. | 17 | Type STORM ou équivalent | U
Gaine cylindrique de ventilation compris raccords réductions et fixations
3. | 21. | 18 | Diam. 125 | ML
3. | 21. | 19 | Diam. 160 | ML
3. | 21. | 20 | Diam. 200 | ML
3. | 21. | 21 | Diam. 250 | ML
3. | 21. | 22 | Diam. 315 | ML
3. | 21. | 23 | Diam. 350 | ML
3. | 21. | 24 | Diam. 400 | ML
3. | 21. | 25 | Diam. 450 | ML
3. | 21. | 26 | Diam. 500 | ML
Gaine souple isolée
3. | 21. | 27 | Diam. 80 | ML
3. | 21. | 28 | Diam. 100 | ML
3. | 21. | 29 | Diam. 125 | ML
3. | 21. | 30 | Diam. 160 | ML
3. | 21. | 31 | Diam. 200 | ML
3. | 21. | 32 | Diam. 315 | ML
3. | 21. | 33 | Gaine rectangulaire de ventilation compris raccords réductions et fixations | KG
3. | 21. | 34 | Gaine galvanisée façonnée compris raccords et fixations | KG
Clapets coupe-feu sur réseau
3. | 21. | 35 | Dia. 160 | U
3. | 21. | 36 | Dia .200 | U
3. | 21. | 37 | Dia .250 | U
3. | 21. | 38 | Dia .315 | U
3. | 21. | 39 | Dia .350 | U
3. | 21. | 40 | Dia .400 | U
3. | 21. | 41 | Dia .450 | U
3. | 21. | 42 | Dia .500 | U
Clapets coupe-feu terminaux
3. | 21. | 43 | Dia. 125 | U
3. | 21. | 44 | Dia. 160 | U
3. | 21. | 45 | Dia .200 | U
Bouche d'extraction auto réglable
3. | 21. | 46 | Débit 15/30 m3/h | U
3. | 21. | 47 | Débit 20/75 m3/h | U
3. | 21. | 48 | Débit 30/90 m3/h | U
3. | 21. | 49 | Débit 45/105 m3/h | U
3. | 21. | 50 | Débit 45/120 m3/h | U
3. | 21. | 51 | Débit 45/135 m3/h | U
3. | 21. | 52 | Bouche 100 à 250 m3/h , type BIM 300 dia. 105 | U
3. | 21. | 53 | Bouche 100 à 250 m3/h , type BIM 300 dia.125 | U
3. | 21. | 54 | Bouche 100 à 250 m3/h , type BIM 300 dia.160 | U
3. | 21. | 55 | Bouche 100 à 250 m3/h , type BIM 320 dia.100 | U
3. | 21. | 56 | Bouche 100 à 250 m3/h , type BIM 320 dia. 125 | U
3. | 21. | 57 | Bouche 100 à 250 m3/h , type BIM 320 dia. 160 | U
3. | 21. | 58 | Module de régulation MR dia. 100, en 15m3/h | U
3. | 21. | 59 | Module de régulation MR dia. 100, en 25m3/h | U
3. | 21. | 60 | Module de régulation MR dia. 100, en 30m3/h | U
3. | 21. | 61 | Module de régulation MR dia. 100, en 45m3/h | U
3. | 21. | 62 | Module de régulation MR dia. 100, en 50m3/h | U
3. | 21. | 63 | Module de régulation MR dia. 100, en 60m3/h | U
3. | 21. | 64 | Module de régulation MR dia. 100, en 75m3/h | U
3. | 21. | 65 | Module de régulation MR dia. 100, en 90m3/h | U
3. | 21. | 66 | Module de régulation MR dia. 125 en 15 m3/h | U
3. | 21. | 67 | Module de régulation MR dia. 125 en 25 m3/h | U
3. | 21. | 68 | Module de régulation MR dia. 125 en 30 m3/h | U
3. | 21. | 69 | Module de régulation MR dia. 125 en 45 m3/h | U
3. | 21. | 70 | Module de régulation MR dia. 125 en 50 m3/h | U
3. | 21. | 71 | Module de régulation MR dia. 125 en 60 m3/h | U
3. | 21. | 72 | Module de régulation MR dia. 125 en 75 m3/h | U
3. | 21. | 73 | Module de régulation MR dia. 125 en 100 m3/h | U
3. | 21. | 74 | Module de régulation MR dia. 125 en 130 m3/h | U
3. | 21. | 75 | Module de régulation MR dia. 125 en 160 m3/h | U
3. | 21. | 76 | Module de régulation MR dia.160 en 130 m3/h | U
3. | 21. | 77 | Module de régulation MR dia.160 en 170 m3/h | U
3. | 21. | 78 | Module de régulation MR dia.160 en 210 m3/h | U
3. | 21. | 79 | Module de régulation MR dia.160 en 250 m3/h | U
Bouche d'entrée d'air standard
3. | 21. | 80 | 15 m3/h | U
3. | 21. | 81 | 30 m3/h | U
3. | 21. | 82 | 45 m3/h | U
Bouche d'entrée d'air acoustique
3. | 21. | 83 | 15 m3/h | U
3. | 21. | 84 | 30 m3/h | U
3. | 21. | 85 | 45 m3/h | U
3. | 21. | 86 | Grille de VB ou VH extérieur 100cm² avec filtre insecte | U
3. | 21. | 87 | Grille de VB ou VH extérieur 100cm² | U
3. | 22. | DIVERS
3. | 22. | 1 | Majoration pour travail de nuit et en jour férié | %
3. | 22. | 2 | Échafaudage de type léger | Loc/j/u
3. | 22. | 3 | Nacelle élévatrice (travaux ponctuels en façade sur grande hauteur) | Loc/j/u
3. | 22. | 4 | Faïence 10/10 | M²
3. | 22. | 5 | Faïence 10/20 | M²
3. | 22. | 6 | Faïence 15/20 | M²
3. | 22. | 7 | Percement de maçonnerie (épaisseur 10 à 20cm) S<10 cm² | U
3. | 22. | 8 | Percement de maçonnerie (épaisseur 10 à 20cm) 10<S<20 cm² | U
3 | 22 | 9 | Consignation de divers réseaux | FOR
3 | 22 | 10 | Récupération de nouveaux réseaux sur colonne existante et reprise de joint | FOR
3. | 22. | 11 | Heure de vacation | Taux/H
*Pour chaque prestation, le prix comprend la pose, la fourniture et toutes les dépenses comprises jusqu'à la complète réalisation des travaux conformément au CCTP. Les déplacements et les installations de chantier sont compris dans les prestations.
Indication sur les prix HB (hors bordereau)