## PdG
Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier Louis Pasteur 73 av. Léon Jouhaux 39100 DOLE
Architecte
Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX 170, rue du Dr Jean Michel 39000 LONS LE SAUNIER
Hôpital de DOLE Rénovation 5A - OPH
Bureau d'études
Lot n°5 Plomberie – Chauffage – VMC - Climatisation D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS37 - Bât. A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO | DCE
|  | N° Affaire : 25-010 |  |  | Date : 10/04/2025
|  | Rédacteur : AM |  |  | Indice : A

## Lot 5
Article | Dénomination | U | Q | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
2 | DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX |  |  |  | 0
2.1 | Etudes d'exécution à la charge de l'entreprise |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution à la charge du présent lot | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2 | Plomberie |  |  |  | 0
2.2.1 | Généralités |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
2.2.2 | Travaux de dépose |  |  |  | 0
| Dépose des appareils sanitaires, robinetteries et autre équipements divers, compris bouchonnage des réseaux | ens | 1 |  | 0
| (WC dans les chambres, lavabo, vidoir, robinetterie, siphon …) |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2.3 | Robinet d'arrêt individuel |  |  |  | 0
| Remplacement de l'ensemble des vannes d'alimentation des appareils sanitaires | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2.4 | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
| Lavabo |  |  |  | 0
| Lavabo, percé 1 trou, sans trop-plein | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Robinet mitigeur pour lavabo |  |  |  | 0
| Mitigeur sur plage, manette ergonomique, bec fixe, Ht100mm, saillie 150mm | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Cuve |  |  |  | 0
| Cuve en polypropylène, sans trop-plein, encastrée sur plan de travail | ens | 2 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Robinet mitigeur pour cuve |  |  |  | 0
| Mitigeur sur plage, manette ergonomique, bec fixe, Ht200mm, saillie 200mm | ens | 5 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Robinet mitigeur à douchette |  |  |  | 0
| Mitigeur sur plage, manette ergonomique, bec orientable, douchette extractible | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Mitigeur de douche |  |  |  | 0
| Mitigeur thermostatique mural, manette ergonomique, barre de couche et douchette | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| WC sur pieds |  |  |  | 0
| Ensemble WC posé au sol sans abattant, cuvette sans bride, réservoir avec mécanisme de chasse | ens | 2 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Attente centrale de dilution |  |  |  | 0
| Vanne EF | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Attente fontaine à eau |  |  |  | 0
| Vanne EF et évacuation Ø40, compris tube PVC pour raccordement sur évacuation à proximité (local adjacent ou étage inférieur) | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Attente lave-vaisselle |  |  |  | 0
| Vanne EF et évacuation Ø40, compris tube PVC pour raccordement sur évacuation à proximité | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2.5 | Désinfection des réseaux |  |  |  | 0
| Désinfection des réseaux | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2.6 | Analyses d'eau |  |  |  | 0
| Analyses d'eau en fin de travaux, avant réception | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | Chauffage |  |  |  | 0
2.3.1 | Terminaux |  |  |  | 0
| Sans objet | SO |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3.2 | Dépose/repose équipements pour mise en peinture |  |  |  | 0
| Dépose-repose des terminaux de chauffage, selon besoin du lot Peinture | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4 | VMC |  |  |  | 0
2.4.1 | Généralités |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
2.4.2 | Travaux de dépose |  |  |  | 0
| Dépose des bouches VMC | ens | 1 |  | 0
| (SdB, futurs bureaux et futures salle d'attente) |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4.3 | Bouche coupe-feu |  |  |  | 0
| Bouche coupe-feu 1h avec fusible thermique |  |  |  | 0
| - avec MR 20m³/h | ens | 9 |  | 0
| - avec MR 25m³/h | ens | 9 |  | 0
| - avec MR 45m³/h | ens | 2 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4.4 | Grille en plafond pour transfert d'air |  |  |  | 0
| Sans objet, hors lot | SO |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4.5 | Raccordement des éjecto |  |  |  | 0
| Contrôle du raccordement des gaines de soufflage aux éjecto et remplacement, le cas échéant | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5 | Climatisation |  |  |  | 0
2.5.1 | Généralités |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
2.5.2 | Unité extérieure |  |  |  | 0
| Groupe extérieur de type DRV | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Châssis de supportage pour pose en terrasse du R+7 avec plots anti-vibratiles | ens | 1 |  | 0
| Manutention | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5.3 | Unité intérieure |  |  |  | 0
| Cassette 4 voies 600x600, intégrée en faux-plafond |  |  |  | 0
| - taille 32 | ens | 2 |  | 0
| - taille 40 | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5.4 | Contrôle des unités intérieures |  |  |  | 0
| Télécommande filaire | ens | 2 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5.5 | Liaisons frigorifiques |  |  |  | 0
| Tube cuivre dégraissé et deshydraté, compris calorifuge par manchons élastomères | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Réalisation de la liaison en façade, compris chemin de câble avec couvercle de protection | ens | 1 |  | 0
| Supportage des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5.6 | Condensats |  |  |  | 0
| Tube PVC DN32 | ml | 15 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5.7 | Electricité |  |  |  | 0
| Raccordements électriques des équipements |  |  |  | 0
| Raccordement électrique de l'unité extérieure depuis câble mis à disposition par le lot Electricité, compris interrupteur à coupure visible | ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique des unités intérieures depuis câble mis à disposition par le lot Electricité | ens | 3 |  | 0
| Bus de communication et raccordement des télécommandes et câble en attente GTC |  |  |  | 0
| Fourniture et pose du bus de communication entre le groupe extérieur et les unités intérieures | ens | 1 |  | 0
| Raccordement des télécommandes filaires | ens | 2 |  | 0
| Attente GTC |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble GTC en attente | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.6 | Percements - carottage et rebouchage |  |  |  | 0
| Percements nécessaires aux passages des réseaux fluides | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.7 | Mise en service, réglage, contrôle, dossier ESP |  |  |  | 0
| Description selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.8 | Repérage - Identification |  |  |  | 0
| Description selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.9 | Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  |  | 0
| Description selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.10 | Formation des utilisateurs |  |  |  | 0
| Description selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
0
| TOTAL Poste 2 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX |  |  |  | 0
3 | PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0
| Comprenant : | ens | 1 |  | 0
| Livraison et approvisionnement |  |  |  | 0
| Déchets et nettoyage |  |  |  | 0
| Responsabilités, contrôle, qualité … |  |  |  | 0
0
| TOTAL Poste 3 PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0 | 0
RECAPITULATIF
0
2 | DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX | 0
2.1 | Etudes d'exécution à la charge de l'entreprise | 0
2.2 | Plomberie | 0
2.3 | Chauffage | 0
2.4 | VMC | 0
2.5 | Climatisation | 0
2.6 | Percements - carottage et rebouchage | 0
2.7 | Mise en service, réglage, contrôle, dossier ESP | 0
2.8 | Repérage - Identification | 0
2.9 | Dossier des Ouvrages Exécutés | 0
2.10 | Formation des utilisateurs | 0
3 | PRESCRIPTIONS GENERALES | 0
0
TOTAL LOT 5 PLOMBERIE - CVC H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL LOT 5 PLOMBERIE - CVC T.T.C |  | 0