## PdG
Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier Louis Pasteur 73 av. Léon Jouhaux 39100 DOLE
Architecte
Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX 170, rue du Dr Jean Michel 39000 LONS LE SAUNIER
Hôpital de DOLE Rénovation 5A - OPH
Bureau d'études
Lot n°6 Electricité CF -cf D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS37 - Bât. A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO | DCE
|  | N° Affaire : 25-010 |  |  | Date : 10/04/2025
|  | Rédacteur : SDT |  |  | Indice : A

## DPGF
Article CCTP | Dénomination | Q. | U. | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
3 | PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1 | Dépose
| Le présent lot aura à sa charge la dépose, la repose ou le remplacement des installations électriques courants forts et courants faibles de la zone concernée par les travaux. Les câblages seront modifiés en conséquence, repris depuis les différentes armoires. (suivant plan de dépose) L’entreprise devra réaliser les consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes. Se référer au CCTP pour la liste complète des prestations à prévoir | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
2.2 | Installation de chantier
| sans objet |  | SO |  | 0
3 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS COURANTS FORTS
3.2 | Compléments dans les tableaux
| Extension du tableau réseau normal, suivant prescriptions du CCTP . Les alimentations issues du coffret déporté implanté dans le local 525 (ancien WC) devront être intégrées dans le Tableau réseau normal du niveau. | 1 | ens |  | 0
| Extension du tableau réseau ondulé suivant description du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Schémas électriques, avec relevés complets des armoires et ajout des modifications opérées (DWG, PDF, papier) | 2 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | Repérage
| Etiquetage des tableaux | 1 | ens |  | 0
| Etiquetage des appareillages | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | Liaisons équipotentielles
| réalisation des liaisons équipotentielles suivant liste du CCTP | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | Appareillage
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
| Prise de courant réseau normal | 68 | u |  | 0
| Prise de courant réseau ondulée | 48 | u
| Commande de volet roulant | 4 | u
Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | Eclairage
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
| Dalle LED Réglage du Flux lumineux : de 2900lm à 4 300lm, en fonction de la puissance de 22W à 31W. 6 niveaux de réglages Normes DALI : DALI-2™ | 51 | u |  | 0
| Downlight Flux lumineux : 2 200lm. Consommation : 19W. Dimension : D200mm. Températures de couleur : 4000K. | 12 | u |  | 0
| Downlight Flux lumineux : 1 100lm. Consommation : 9,5W. Dimension : D200mm. Températures de couleur : 4000K. | 9 | u |  | 0
| Downlight led Flux lumineux : 1 080lm. Consommation : 12W. Températures de couleur : 4000K. Avec détecteur intégré | 4 | u |  | 0
| Détecteur de circulation DALI 2 | 2 | u |  | 0
| Détecteur 360° DALI 2 | 1 | u |  | 0
| Détecteur 360° | 4 | u |  | 0
| bouton poussoir | 12 | u |  | 0
| Interrupteur | 1 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | Eclairage de sécurité
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
| Bloc de secours adressable + mise à jour sous URAVISION | 5 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | Alimentations
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
| Alimentation Climatisation | 1 | u |  | 0
| Alimentation Unité intérieure | 3 | u |  | 0
| Alimentation volets roulants | 4 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | Gaine tête de lit
| sans objet |  | SO |  | 0
3.10 | Canalisations
| Goulotte de distribution 2 compartiments | 110 | ml |  | 0
| Descente de goulotte depuis le plafond | 19 | u |  | 0
| Cheminement divers pour passages notamment des câbles courants faibles notamment dans la circulation | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.11 | Mise en œuvre des câbles
| Pour mémoire |  | PM |  | 0
3.12 | Chemins de câbles
| Cheminement complémentaire dans la circulation pour passage des câbles VDI. | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4.1 | Système d’Alarme et Système de Sécurité Incendie
| Fourniture, pose et câblage des équipements incendie suivants : |  |  |  | 0
| Dépose / repose des détecteurs de fumée y compris reprise câblage | 20 | u |  | 0
| dépose / repose d'Indicateur d'action | 2 | u |  | 0
| Flash lumineux | 4 | u |  | 0
| Programmation et essais | 1 | ens |  | 0
| Mise à jour de la supervision (UAE) suivant demandes du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Mise à jour du dossier d'identité SSI | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4.2 | Réseau Voix Données Image (VDI)
| Complément dans la baie existante du niveau suivant points ci-dessous : |  |  |  | 0
| Bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-câble, porte étiquette et volet d’obturation de marque MMC. | 3 | ens |  | 0
| Bandeaux guide cordon. | 2 | ens |  | 0
| RJ45 | 61 | u |  | 0
| liaisons câbles 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohms. Ils seront 0 halogène LS0H | 61 | u |  | 0
| Recette de l'ensemble des prises créées | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4.3 | Boucle magnétique
| Fourniture et pose d'une boucle magnétique conforme au CCTP | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES
| Gestion des déchets et nettoyage | 1 | ens |  | 0
| Etudes d'exécution | 1 | ens |  | 0
| Contrôle des installations | 1 | ens |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL T.T.C. |  | 0