## BPU_LOT01
|  | BPU* |  | DQE**
N° | Désignation des Postes | U | P.U HT en Euros | Quantité | Prix € HT
GN 01 | Echafaudage, nacelle
GN 01 01 | Echafaudage
Echafaudage horizontal : jusqu'à 6 m de hauteur par rapport au sol
GN 01 01 01 | Mise en place, démontage en enlèvement | m² |  | 25 | 0
GN 01 01 02 | Location par jour | m² |  | 25 | 0
Echafaudage horizontal : majoration par mètre de hauteur supplémentaire
GN 01 01 03 | Mise en place, démontage en enlèvement | m² |  | 10 | 0
GN 01 01 04 | Location par jour | m² |  | 10 | 0
Echafaudage roulant : jusqu'à 6 mètres de hauteur
GN 01 01 05 | Mise en place, démontage en enlèvement | U |  | 2 | 0
GN 01 01 06 | Location par jour | U |  | 10 | 0
Echafaudage roulant : majoration par mètre au-delà de 6 mètres
GN 01 01 07 | Mise en place, démontage en enlèvement | U |  | 1 | 0
GN 01 01 08 | Location par jour | U |  | 5 | 0
GN 01 02 | Nacelles
GN 01 03 01 | Location par jour | U/jour |  | 5 | 0
GN 01 03 | Bennes
GN 01 03 01 | Mise en place et enlèvement d'une benne de 4 à 6 m3 | U |  | 2 | 0
GN 01 03 02 | Mise en place et enlèvement d'une benne de 8 à 15 6 m3 | U |  | 1 | 0
GN 02 | GRAVOIS (hors gravois produit par travaux)
GN 02 01 01 | Enlèvement de gravois compris manutentions, chargement, transport et droits de décharges | m3 |  | 10 | 0
GN 03 | PRIX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE (tous corps d'état)
Pour le lot 1 Désamiantage Déplombage, ces prix servent aussi à rémunérer la main d'œuvre pour des prestations hors bordereau qui ne comprennent pas de fourniture, (compris toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA)
GN 03 01 01 | Compagnon professionnel - TCE | h |  | 14 | 0
GN 03 01 02 | Ouvrier d'exécution - TCE | h |  | 28 | 0
GN 04 | FOURNITURES & PRESTATIONS HORS BORDEREAU
GN 04 01 01 | Coefficient de majoration applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau | coef.
GN 03 01 02 | Coefficient de majoration pour travail hors heures ouvrées (entre 18h et 7h du matin du lundi au vendredi et samedi, dimanche et jour férié) | h |  | 14 | 0
B | PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
B1 | Etablissement et envoi du plan de retrait complet | U |  | 5 | 0
B2 | Obturation de toutes les ouvertures donnant dans la zone à traiter | m² |  | 100 | 0
B4 | Mise en place d'un sas à plusieurs compartiments pour accès / sortie des personnels | U |  | 2 | 0
B5 | Mise en place d'un sas à plusieurs compartiments pour entrée / sortie des matériels & matériaux | U |  | 2 | 0
B6 | Isolement de la zone par mise en dépression | m²/j |  | 100 | 0
B7 | Installation de la production d'air pour les opérateurs | ens |  | 5 | 0
Base vie
B8 | Installation raccordement et repli de base vie complète (vestiaire, réfectoire, sanitaire), compris raccordements et toutes sujétions | U |  | 2.5 | 0
B9 | Location de la base vie à la semaine | semaine |  | 6 | 0
Clôtures de chantier :
B10 | Clôtures claire voie 2mh | ml |  | 2.5 | 0
B11 | Clôtures occlusives, bardages simple peau 2mh | ml |  | 5 | 0
Groupes électrogènes de secours, compris livraison installation / repli, raccordement, carburant, etc.
B12 | Puissance jusqu'à 16 KVA | U/jour |  | 15 | 0
B13 | Puissance supérieure 16 KVA | U/jour |  | 15 | 0
Protections hors zone confinée :
B14 | Polyane sur sol, mobilier.... | m² |  | 70 | 0
B15 | Protection mécanique par panneaux rigide type OSB sur sol, parois verticales… | m² |  | 30 | 0
C | TRAVAUX DE RETRAIT DES MATERIAUX AMIANTES comprenant : les travaux de préparation & confinement et leur repli, le conditionnement des déchets en double sacs
C1 | Revêtement de sol
C1.1 | Dépose de dalles de sol avec enlèvement de colle
C1.1.1 | Surface inférieure à 10 m² | m² |  | 5 | 0
C1.1.2 | Surface comprise entre 10 et 100 m² | m² |  | 50 | 0
C1.1.3 | Surface supérieure à 100 m² | m² |  | 150 | 0
C1.2 | Dépose de dalles de sol
C1.2.1 | Surface inférieure à 10 m² | m² |  | 5 | 0
C1.2.2 | Surface comprise entre 10 et 100 m² | m² |  | 50 | 0
C1.2.3 | Surface supérieure à 100 m² | m² |  | 150 | 0
C1.3 | Dépose de carrelage avec enlèvement de colle
C1.3.1 | Surface inférieure à 10 m² | m² |  | 5 | 0
C1.3.2 | Surface comprise entre 10 et 100 m² | m² |  | 15 | 0
C1.3.3 | Surface supérieure à 100 m² | m² |  | 150 | 0
C2 | Flocage et calorifuge
C2.1 | Désamiantage de flocage
C2.1.1 | Surface inférieure à 10 m² | m² |  | 5 | 0
C2.1.2 | Surface comprise entre 10 et 100 m² | m² |  | 15 | 0
C2.1.3 | Surface supérieure à 100 m² | m² |  | 150 | 0
C2.2 | Désamiantage de calorifuge
C2.2.1 | Linéaire inférieur à 10 ml | ml |  | 1 | 0
C2.2.2 | Linéaire compris entre 10 et 50 ml | ml |  | 1 | 0
C2.2.3 | Linéaire supérieur à 50 ml | ml |  | 1 | 0
C3 | Panneaux
C3.1 | Dépose de dalle de faux-plafond comprenant en plus : pulvérisation d'un surfactant, aspiration à filtre absolue | m² |  | 100 | 0
C3.2 | Dépose de panneaux amiante friables (type panocell, panneaux sandwich ...) comprenant en plus : pulvérisation d'un surfactant, aspiration à filtre absolue | m² |  | 30 | 0
C4 | Autres matériaux
C4.1 | Dépose de tuyau en amiante ciment | ml |  | 10 | 0
C4.2 | Dépose de plaque en amiante ciment | m² |  | 50 | 0
C4.3 | Retrait de peintures et enduits minces amiantés (surfaces verticales et sols) | m² |  | 10 | 0
C4.4 | Retrait de peintures et enduits minces amiantés( surfaces horizontales en plafond) | m² |  | 20 | 0
C4.5 | Dépose de fenêtres comprenant : Protection des joints, dépose des fenêtres par sciage, préparation, confinement des déchets en double sacs | U |  | 5 | 0
C4.6 | Sur sol avec revêtement amianté, dépose de pied de cloison de hauteur jusqu'à 15 cm y compris plinthes | ml |  | 50 | 0
C4.7 | Sur sol avec revêtement amianté, fixation d'élément par fixation mécanique | U |  | 5 | 0
C4.8 | Dans matériaux avec revêtement amianté, réalisation d'un percement jusqu"à section 16x16 cm | U |  | 10 | 0
D | ANALYSES
D1 | Prélèvements de matériaux en cours de chantier et analyses en laboratoire | U |  | 3 | 0
D2 | Analyse d'air (initiales, libératoires, etc.), compris établissement de la stratégie d'échantillonage | U |  | 5 | 0
E | REMISE en ETAT de la ZONE à TRAITER
E1 | Nettoyage fin de la zone par lavage et dépoussiérage fin à l'aide d'un aspirateur à filtration absolue. | m² |  | 100 | 0
E2 | Evacuation et stockage des déchets amiantés - Déchets de catégories 1 et 2
E2.1 | Mise en double sacs amiante des déchets pour stockage provisoire sur site | U |  | 1 | 0
E3 | Mise en " big-bag " du sac, transport par un transporteur agréé et traitement des déchets
E3.1 | par stockage en Centre d'enfouissement technique de classe 1 | m3 |  | 10 | 0
E3.2 | par vitrification en Centre de traitement par inertage | m3 |  | 10 | 0
F | REMISE en ETAT de la ZONE CHANTIER
F1 | Nettoyage général de l'emprise chantier et des abords | ens |  | 4 | 0
F2 | Nettoyage de remise en service de locaux (ménage) | m² |  | 50 | 0
G | TRAITEMENT DES PEINTURES AU PLOMB
G1 | Décapage (y compris procédés d'aspiration et d'enlèvement des déchets)
G1.1 | Décapage thermique | m² |  | 10 | 0
G1.2 | Décapage chimique | m² |  | 10 | 0
G1.3 | Décapage par grenaille avec aspiration à la source | m² |  | 10 | 0
|  |  |  | Total DQE** HT | 0
|  |  |  | TVA | 0
* | Les prix indiqués au BPU seront les prix plafond de l'accord-cadre |  |  | TOTAL DQE** TTC | 0
** | Dans le DQE les quantités ne sont pas contractuelles, les quantités indicatives servent seulement à l'analyse du DQE
IMPORTANT :
1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code de la commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées.
2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation)
3/ Les lignes ci-dessous en violet doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % (à compléter) | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser): BET et encadrement
Total sur 100%
Marge en % sur le lot concerné