## Feuil1
N° | Libellé | U | Qté MOE | Qté Ent | Prix € | Total €
GENERALITES
L'entreprise devra obligatoirement détailler le bordereau par les prix unitaires.
L'entreprise devra éventuellement compléter ce bordereau afin de prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le parfait déroulement et achèvement des travaux conformément aux règles de l'art, aux normes et règlements et aux différents cahiers des charges administratifs et techniques etc...
Les marques et types de matériels indiqués sur les différents documents ont permis de dimensionner les différents éléments de l'installation. Ils définissent également un seuil qualitatif de matériel. Toute autre marque répondant à ces critères pourra être proposée en variante, sous réserve que ceux-ci n'entrainent aucune incidence sur les autres corps d'état. (Joindre à cet effet descriptifs et documentations détaillés)
Les prix des fournitures s'entendent : mise en place, main d'œuvre de pose et de raccordement, supportage, chemins de cables, percements, scellements, rebouchages, nettoyage et toutes sujétions compris.
TRANCHE FERME
100 | INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER
Bâtiment
| Travaux et disposition réglementaires prescrits par le coordinateur SPS dans son PGC et selon descriptif | Ens | 1
Gestion des déchets
| Tri sélectif - Evacuation des installations - Retraitement | Ens | 1
| TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER | HT
200 | DEPOSE
| Dépose éclairage de sécurité | Ens | 1
| Dépose ancien poste PT1 | Ens | 1
| Dépose Armoires électriques | Ens | 1
| Dépose groupe électrogène | Ens | 1
| Autres déposes | Ens | 1
| Mise en place obturateurs | Ens | 1
| Rebouchage | Ens | 1
| TOTAL DEPOSE | HT
300 | PHASAGE
| Maintien des installations | Ens | 1
| TOTAL PHASAGE | HT
400 | PRISE DE TERRE
| Terre bâtiment, interconnexion et liaisons équipotentielles | Ens | 1
| Terre informatique, interconnxeion | Ens | 1
| TOTAL PRISE DE TERRE | HT
500 | PARATONNERE
| Paratonnerre compris mât | Ens | 1
| Compteur coup de foudre | Ens | 1
| Accessoires | Ens | 1
| Descentes et prises de terre | Ens | 1
| Liaisons de terre | Ens | 1
| Parafoudres dans les armoires électriques | Ens | 1
| Terre informatique, interconnxeion | Ens | 1
| TOTAL PARATONNERRE | HT
600 | ARMOIRES ELECTRIQUES
Selon descriptif
| TGBT | Ens | 1
| TD T3 | Ens | 1
| TD T3,1 | Ens | 1
| TD T5 | Ens | 1
| TD T6 | Ens | 1
| TD T7 | Ens | 1
| TD T8 | Ens | 1
| TD T9 | Ens | 1
| TD T10 | Ens | 1
| TD T13 | Ens | 1
| TD T14 | Ens | 1
| TD T16 | Ens | 1
| TD T17 | Ens | 1
| TD T18 | Ens | 1
| TD T19 | Ens | 1
| TD T20 | Ens | 1
| TD ATELIER | Ens | 1
| TD QP0 | Ens | 1
| TD MEZZANINE | Ens | 1
| TD AVAC | Ens | 1
| YD JASMIN | Ens | 1
| TD P2,1 | Ens | 1
| TD JARDIN | Ens | 1
| TD ONDULE | Ens | 1
| TD THP1 | Ens | 1
| TD UPS | Ens | 1
| TD CLIM | Ens | 1
| Compléments pour baie informatique, postes PT1 et Bornes Wifi | Ens | 1
| Compléments pour poste PT1 complémentaires (Chiffrage obligatoire) | Ens | 1
| Complément pour prises ondulées | Ens | 1
| Complément pour unités intérieures | Ens | 1
| Incidences tableaux enacstrés | Ens | 1
| Relevés | Ens | 1
| Déconnexion/reconnexion des armoires électriques | Ens | 1
| TOTAL ARMOIRES ELECTRIQUES | HT
700 | ALIMENTATIONS
Selon descriptif
Le câblage éclairage, éclairage de sécurité, éclairage extérieur, prises de courant, équipements particuliers se situent dans les chapitres correspondants
Depuis les tableaux électriques
| Alimentation TGBT-TD T1 | Ens | 1
| Alimentation TGBT-TD T2 | Ens | 1
| Alimentation TGBT-TD T6 | Ens | 1
| Alimentation TGBT-TD T9 | Ens | 1
| Alimentation TGBT-TD T13 | Ens | 1
| Alimentation TGBT-TD T16 | Ens | 1
| Alimentation TGBT-TD T24,1 | Ens | 1
| Alimentation TD T6-TD Atelier | Ens | 1
| Alimentation TD T10- TD T19 | Ens | 1
| Alimentation TD T7- TD T23 | Ens | 1
| Alimentation TD T7- TD T8 | Ens | 1
| Alimentation TGBT-TD CLIM | Ens | 1
| Alimentations Baies | Ens | 1
| Alimentations Unités extérieures | Ens | 1
| Alimentations hotte | Ens | 1
| Alimentations Unités intérieures | Ens | 1
| TOTAL ALIMENTATIONS | HT
800 | APPAREILLAGE ET FILERIE
Selon descriptif
| Interrupteur | U
| Va et vient | U
| Bouton poussoir | U
| Prise de courant | U
| Prise de courant (Poste PT1) | U
| Prise de courant Poste PT1 complémentaires ) (Chiffrage obligatoire) | U | 10
| Prise de courant (Poste Wifi) | U
| Détecteur de mouvement 360° | U
| Détecteur de mouvement 280° | U
| Cablage éclairage | Ens | 1
| Câblage des prises de courant | Ens | 1
| Câblage des prises de courant (Poste PT1) | Ens | 1
| Câblage des prises de courant (Poste PT1 complémentaires) | Ens | 1
| Câblage des prises de courant (Wifi) | Ens | 1
| Câblage prises de courant ondulées | Ens | 1
| TOTAL APPAREILLAGE ET FILERIE | HT
900 | CHEMINEMENTS COURANTS FORTS
| Chemin de câbles courants forts | Ens | 1
| Goulottes de distribution | Ens | 1
| Goulottes pour postes | Ens | 1
| TOTAL CHEMINEMENTS COURANTS FORTS | HT
1000 | RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS
| Fourreaux courants forts | Ens | 1
| TOTAL RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS | HT
1100 | EQUIPEMENTS PARTICULIERS
| Coupure général Electricité compris câblage | Ens | 1
| Coupure général Groupe électrogène compris câblage | Ens | 1
| Coupure général Ondulée compris câblage | Ens | 1
| Coupure ventilation compris câblage | Ens | 1
| Travaux divers | Ens | 1
| TOTAL EQUIPEMENTS PARTICULIERS | HT
1200 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Selon descriptif
| Appareil N°1 | U
| Appareil N°2 | U
| Appareil N°3 | U
| Appareil N°3 complémentaires | U | 10
| TOTAL APPAREILS D'ECLAIRAGE | HT
1300 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Selon descriptif
| Télécommande générale | Ens | 1
| Appareil n°ES1 | U
| Appareil n°ES1 complémentaire (chiffrage obligatoire) | U | 20
| Appareil n°ES2 | U
| Cablage de l'ensemble | Ens | 1
| Câblage appareil n°ES1 complémentaire (Chiffrage obligatoire) | Ens | 1
| Mise en service, essais, autocontrôles, réglages des installations avec formation du personnel | Ens | 1
| TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE | HT
1400 | CONTRÔLE D'ACCES
Selon descriptif
| Lecteur de badge | U
| Bouton poussoir de sortie | U
| Déclencheur manuel vert | U
| Contact de feuillure | U
| Câblage de l'ensemble | Ens | 1
| Programmation Essais, Mise en service | Ens | 1
| TOTAL INCENDIE | HT
1500 | TRAVAUX SUR FACADES
Selon descriptif
| Dépose des réseaux courants forts faibles climatisation et inutilisés | Ens | 1
| Dépose des réseaux et installation courants forts et faibles inutilisés | Ens | 1
| Dévoiement des réseaux courants forts et faibles conservés | Ens | 1
| Dévoiement et amélioration du cheminents des câbles des paraboles télévision | Ens | 1
| Dépose/repose des installations courants faibles | Ens | 1
| Dépose et remplacement du câblage éclairage extérieur | Ens | 1
| Remplacement de la coupure sous-station | Ens | 1
| Câblage attente éclairage extérieur | Ens | 1
| TOTAL TRAVAUX SUR FACADES | HT
1600 | DIVERS
| Dossier d'execution | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
| TOTAL DIVERS | HT
RECAPITULATION TRANCHE FERME
100 | TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER | HT
200 | TOTAL DEPOSE | HT
300 | TOTAL PHASAGE | HT
400 | TOTAL PRISE DE TERRE | HT
500 | TOTAL PARATONNERRE | HT
600 | TOTAL ARMOIRES ELECTRIQUES | HT
700 | TOTAL ALIMENTATIONS | HT
800 | TOTAL APPAREILLAGE ET FILERIE | HT
900 | TOTAL CHEMINEMENTS COURANTS FORTS | HT
1000 | TOTAL RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS | HT
1100 | TOTAL EQUIPEMENTS PARTICULIERS | HT
1200 | TOTAL APPAREILS D'ECLAIRAGE | HT
1300 | TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE | HT
1400 | TOTAL CONTRÔLE D'ACCES | HT
1500 | TOTAL TRAVAUX SUR FACADE | HT
1600 | TOTAL DIVERS | HT
| TOTAL TRANCHE FERME | HT
TVA 20 %
| TOTAL GENERAL | TTC
Les quantités portées à titre indicatif dans la présente décomposition de prix global et forfaitaire restent sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur qui se doit de les vérifier et de les compléter si nécessaire
A Le
L'entrepreneur soussigné,
TRANCHE CONDITIONNELLE 1
2100 | INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER
Bâtiment
| Travaux et disposition réglementaires prescrits par le coordinateur SPS dans son PGC et selon descriptif | Ens | 1
Gestion des déchets
| Tri sélectif - Evacuation des installations - Retraitement | Ens | 1
| TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER | HT
2200 | DEPOSE
| Dépose éclairage de sécurité | Ens | 1
| Dépose ancien poste PT1 | Ens | 1
| Dépose Armoires électriques | Ens | 1
| Dépose Caves | Ens | 1
| Autres déposes | Ens | 1
| Mise en place obturateurs | Ens | 1
| Rebouchage | Ens | 1
| TOTAL DEPOSE | HT
2300 | PHASAGE
| Maintien des installations | Ens | 1
| TOTAL PHASAGE | HT
2400 | PRISE DE TERRE
| Terre bâtiment, interconnexion et liaisons équipotentielles | Ens | 1
| Terre informatique, interconnxeion | Ens | 1
| TOTAL PRISE DE TERRE | HT
2500 | PARATONNERE
| Parafoudres dans les armoires électriques | Ens | 1
| TOTAL PARATONNERRE | HT
2600 | ARMOIRES ELECTRIQUES
Selon descriptif
| TD T1 | Ens | 1
| TD T2 | Ens | 1
| TD T3 | Ens | 1
| TD T3,1 | Ens | 1
| TD T4 | Ens | 1
| TD T11 | Ens | 1
| TD T24 | Ens | 1
| TD T24,1 | Ens | 1
| TD T25 | Ens | 1
| TD CLIM | Ens | 1
| Compléments pour baie informatique, postes PT1 et Bornes Wifi | Ens | 1
| Compléments pour poste PT1 complémentaires (Chiffrage obligatoire) | Ens | 1
| Complément pour prises ondulées | Ens | 1
| Complément pour hotte | Ens | 1
| Complément pour unités intérieures | Ens | 1
| Incidences tableaux enacstrés | Ens | 1
| Relevés | Ens | 1
| Déconnexion/reconnexion des armoires électriques | Ens | 1
| TOTAL ARMOIRES ELECTRIQUES | HT
2700 | ALIMENTATIONS
Selon descriptif
Le câblage éclairage, éclairage de sécurité, éclairage extérieur, prises de courant, équipements particuliers se situent dans les chapitres correspondants
Depuis les tableaux électriques
| Alimentation TD T3- TD T4 | Ens | 1
| Alimentation TGBT-TD CLIM | Ens | 1
| Alimentations Baies | Ens | 1
| Alimentations Unités extérieures | Ens | 1
| Alimentations hotte | Ens | 1
| Alimentations Unités intérieures | Ens | 1
| TOTAL ALIMENTATIONS | HT
2800 | APPAREILLAGE ET FILERIE
Selon descriptif
| Interrupteur | U
| Va et vient | U
| Bouton poussoir | U
| Prise de courant | U
| Prise de courant (Poste PT1) | U
| Prise de courant (Poste Wifi) | U
| Détecteur de mouvement 360° | U
| Détecteur de mouvement 280° | U
| Cablage éclairage | Ens | 1
| Câblage des prises de courant | Ens | 1
| Câblage des prises de courant (Poste PT1) | Ens | 1
| Câblage des prises de courant (Wifi) | Ens | 1
| Câblage prises de courant ondulées | Ens | 1
| TOTAL APPAREILLAGE ET FILERIE | HT
2900 | CHEMINEMENTS COURANTS FORTS
| Chemin de câbles courants forts | Ens | 1
| Goulottes de distribution | Ens | 1
| Goulottes pour postes | Ens | 1
| TOTAL CHEMINEMENTS COURANTS FORTS | HT
3000 | RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS
| Fourreaux courants forts | Ens | 1
| TOTAL RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS | HT
3100 | EQUIPEMENTS PARTICULIERS
| Coupure général Electricité compris câblage | Ens | 1
| Coupure général Groupe électrogène compris câblage | Ens | 1
| Coupure général Ondulée compris câblage | Ens | 1
| Coupure ventilation compris câblage | Ens | 1
| Travaux divers | Ens | 1
| TOTAL EQUIPEMENTS PARTICULIERS | HT
3200 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Selon descriptif
| Appareil N°1 | U
| Appareil N°2 | U
| Appareil N°3 | U
| Appareil N°3 complémentaires | U | 10
| TOTAL APPAREILS D'ECLAIRAGE | HT
3300 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Selon descriptif
| Télécommande générale | Ens | 1
| Appareil n°ES1 | U
| Appareil n°ES2 | U
| Cablage de l'ensemble | Ens | 1
| Mise en service, essais, autocontrôles, réglages des installations avec formation du personnel | Ens | 1
| TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE | HT
3400 | TRAVAUX SUR FACADES
Selon descriptif
| Dépose des réseaux courants forts faibles climatisation et inutilisés | Ens | 1
| Dépose des réseaux et installation courants forts et faibles inutilisés | Ens | 1
| Dévoiement des réseaux courants forts et faibles conservés | Ens | 1
| Dévoiement et amélioration du cheminents des câbles des paraboles télévision | Ens | 1
| Dépose/repose des installations courants faibles | Ens | 1
| Dépose et remplacement du câblage éclairage extérieur | Ens | 1
| Remplacement de la coupure sous-station | Ens | 1
| Câblage attente éclairage extérieur | Ens | 1
| Liaison TGBT-TD T25 | Ens | 1
| Liaison coaxial Vidéosurveillance | Ens | 1
| TOTAL TRAVAUX SUR FACADES | HT
3500 | GROUPE ELECTROGENE
Selon descriptif
| Groupe électrogène | Ens | 1
| Inverseur de source | Ens | 1
| Câblage de l'ensemble | Ens | 1
| Programmation, essais, mise en service | Ens | 1
| TOTAL GROUPE ELECTROGENE | HT
3600 | DIVERS
| Dossier d'execution | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
| TOTAL DIVERS | HT
RECAPITULATION TRANCHE CONDITIONNELLE 1
2100 | TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER | HT
2200 | TOTAL DEPOSE | HT
2300 | TOTAL PHASAGE | HT
2400 | TOTAL PRISE DE TERRE | HT
2500 | TOTAL PARATONNERRE | HT
2600 | TOTAL ARMOIRES ELECTRIQUES | HT
2700 | TOTAL ALIMENTATIONS | HT
2800 | TOTAL APPAREILLAGE ET FILERIE | HT
2900 | TOTAL CHEMINEMENTS COURANTS FORTS | HT
3000 | TOTAL RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS | HT
3100 | TOTAL EQUIPEMENTS PARTICULIERS | HT
3200 | TOTAL APPAREILS D'ECLAIRAGE | HT
3300 | TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE | HT
3400 | TOTAL TRAVAUX SUR FACADE | HT
3500 | TOTAL GROUPE ELECTROGENE | HT
3600 | TOTAL DIVERS | HT
| TOTAL CONDITIONNELLE 1 | HT
TVA 20 %
| TOTAL CONDITIONNELLE 1 | TTC
Les quantités portées à titre indicatif dans la présente décomposition de prix global et forfaitaire restent sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur qui se doit de les vérifier et de les compléter si nécessaire
A Le
L'entrepreneur soussigné,