## RECAP
DPGF - Maintenance des Onduleurs et STS LOT 2
Onduleurs
SITE | Montant HT /an | Montant HT visite constructeur | Montant HT /durée du marché + 1 Visite constructeur (1ère année) | Montant TTC /durée du marché
Tenon
Trousseau / Rothschild / la Roche Guyon
Saint Antoine
Total
STS
SITE | Montant HT /an | Montant HT visite constructeur | Montant HT /durée du marché + 1 Visite constructeur (1ère année) | Montant TTC /durée du marché
Tenon
Total
TOTAL
Prestations forfaitaires | Montant HT /an | Montant HT visite constructeur | Montant HT /durée du marché + 1 Visite constructeur (1ère année) | Montant TTC /durée du marché
Onduleurs
STS
Total
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF Tenon
DPGF - Maintenance des Onduleurs et STS LOT 2 - Tenon
| Numéro | Puissance | Marque | Type | Montant HT /an | Montant visite constructeur € HT | Montant TTC/an | Montant HT /durée du marché + visite constructeur | Montant TTC /durée du marché + visite constructeur
Onduleurs | TNN-01 | 200 kVa | SOCOMEC | DELPHYS MP Elite
| TNN-02 | 200 kVa | SOCOMEC | DELPHYS MP Elite
| TNN-03 | 40 kVa | RIELLO | MPT 40
| TNN-04 | 30 kVa | RIELLO | RT 3000
| TNN-05 | 30 kVa | RIELLO | MLT 30
| TNN-06 | 40 kVa | RIELLO | MLT 40
| TNN-08 | 60 kVa | MGE | GALAXY 5000
| TNN-09 | 60 kVa | MGE | GALAXY 5000
| TNN-10 | 20 kVa | RIELLO | MPT 20
| TNN-11 | 10 kVa | RIELLO | MPT 10
| TNN-12 | 20 kVa | RIELLO | MPT 20
| TNN-13 | 40 kVa | RIELLO | MPT
| TNN-14 | 40 kVa | RIELLO | MPT 40
| TNN-15 | 40 kVa | RIELLO | MST 40
| TNN-16 | 40 kVa | RIELLO | MST 40
STS | TNN-01 | 100A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-02 | 100A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-03 | 100A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-04 | 100A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-05 | 100A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-06 | 100A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-07 | 100A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-08 | 100A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-09 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-10 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-11 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-12 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-13 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-14 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-15 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-16 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-17 | 63A | SOCOMEC | STATYS
| TNN-18 | 100A | RIELLO
|  |  |  | Total Onduleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total STS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Trousseau,Rothschild,La Roche
DPGF - Maintenance des Onduleurs Lot 2- Sites Trousseau / Rothschild / La Roche Guyon
| Numéro | Puissance | Marque | Type | Montant HT /an | Montant visite constructeur € HT | Montant TTC/an | Montant HT /durée du marché + visite constructeur | Montant TTC /durée du marché + visite constructeur
Onduleur | TRS-01 | 120 KVA | Socomec | Delphys MP Elite+
| TRS-02 | 80 KVA | Riello | MPT
| TRS-03 | 20KVA | S2S Syrius | MSII TM20K
| TRS-04 | 20KVA | RIELLO | UPS MSM20AO
| TRS-05 | 100KVA | SA31 | HELIOS P 33100HE
| TRS-06 | 5KVA | Riello | SPW
| TRS-07 | 10kVA | Riello | SDU
| TRS-08 | 10KVA | S2S Syrius | MSII 10K-DSAS
| TRS-09 | 15KVA | Schneider | Easy UPS 3S
| TRS-10 | 15KVA | Schneider | Easy UPS 3S
| RTH-01 | 30KVA | Riello | MST
| RTH-02 | 30KVA | Riello | MST
| LRG-01 | 10KVA | Legrand
|  |  |  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DPGF St Antoine
DPGF - Maintenance des Onduleurs Lot 2- Site Saint Antoine
| Numéro | Puissance | Marque | Type | Montant HT /an | Montant visite constructeur € HT | Montant TTC/an | Montant HT /durée du marché + visite constructeur | Montant TTC /durée du marché + visite constructeur
Onduleur | Sat-01 | 120KVA | ABB | PowerWAVE 33
| Sat-02 | 125 KVA | RIELLO | MST
| Sat-03 | 125 KVA | RIELLO | MST
| Sat-04 | 15KVA | RIELLO | RM
| Sat-05 | 160KVA | EATON | 9390
| Sat-06 | 20KVA | RIELLO | RM
| Sat-07 | 160KVA | GE | SG SERIE
| Sat-08 | 10KVA | RIELLO | SPT
| Sat-09 | 100KVA | RIELLO | MPT
| Sat-10 | 5KVA | RIELLO | SPT
|  |  |  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0