## RECAP
DPGF - Maintenance des Onduleurs et STS LOT 1
Onduleurs
SITE | Montant HT /an | Montant HT visite constructeur | Montant HT /durée du marché + 1 Visite constructeur (1ère année) | Montant TTC /durée du marché
PSL
CFX
Total
STS
SITE | Montant HT /an | Montant HT visite constructeur | Montant HT /durée du marché + 1 Visite constructeur (1ère année) | Montant TTC /durée du marché
PSL
Total
TOTAL
Prestations forfaitaires | Montant HT /an | Montant HT visite constructeur | Montant HT /durée du marché + 1 Visite constructeur (1ère année) | Montant TTC /durée du marché
Onduleurs
STS
Total
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF PSL
DPGF - Maintenance des Onduleurs et STS LOT 1 - site Pitié Salpetrière
| Numéro | Puissance | Marque | Type | Montant HT /an | Montant visite constructeur € HT | Montant TTC/an | Montant HT /durée du marché + visite constructeur | Montant TTC /durée du marché + visite constructeur
Onduleurs | 01 OND 01 | 6 KVA | RIELLO UPS | SDL 6000 A4
| 02 OND 01 | 20 KVA | RIELLO | Master MPS MPT20-A0
| 05 OND 01 | 120kva équipé 80kva | LEGRAND | UPS ARCHIMOD 18 slot
| 10 OND 01 | 20 KVA | SOCOMEC | SICOM UPS
| 12 OND 52 | 20 KVA | RIELLO | MDM20
| 12 OND 50 | 60 KVA | CHLORIDE | 90 NET
| 12 OND 51 | 60 KVA | CHLORIDE | 90 NET
| 12 OND14 | 100KVA | SOCOMEC | MASTERYS GP4
| 13 OND 01 | 30 KVA | LEGRAND | KEOR-T
| 14 OND 01 | 10 KVA | RIELLO | SENTINELTOWER
| 17 OND 01 | 15KVA | RIELLO | MCM
| 20 OND 01 | 120 KVA | SOCOMEC | DELPHIS MP
| 22 OND 01 | 20 KVA | RIELLO | MST
| 23 OND 12 | 10 KVA | M GERIN | COMET
| 26 OND 01 | 5KVA | SOCOMEC | NETYS RT
| 43 OND 01 | 30 KVA | RIELLO | MPT 30
| 50 OND 01 | 20 KVA | SOCOMEC | MASTERC BC
| 51 OND 03 | 60 KVA | RIELLO | VPS MST 60
| 51 OND 04 | 8KVA | RIELLO | SPT 8000
| 51 OND 05 | 15 KVA | S2S | RIELLO
| 52 OND 01 | 40 KVA | S2S | KEOR-T
| 62 OND 02 | 160 KVA | SOCOMEC | DELPHIS EF
| 62 OND 03 | 160 KVA | SOCOMEC | MASTRYS GP4
| 62 OND 04 | 160 KVA | SOCOMEC | MASTRYS GP4
| 62 OND 05 | 100 KVA | SOCOMEC | MODULYS GP 2
| 64 OND 01 | 120 KVA | SOCOMEC | DELPHIS MP
| 66 OND 01 | 10KVA | INFOSEC | E4 EVOLUTION 2
| 70 OND 01 | 300 KVA | M GERIN | GALAXY
| 70 OND 02 | 40 KVA | EATON | 93 PS
| 74 OND 01 | 15 KVA | RIELLO | RM 15
| 82 OND 01 | 40 KVA | S2S | KEOR-T
| 82 OND 02 | 20 KVA | S2S | KEOR-T
| 85 OND 01 | 50KVA | SOCOMEC | MODULYS GP 50kva 60min
| 88 OND 01 | 200 KVA | M GERIN | GALAXY
| 88 OND A | 60 KVA | RIELLO | MPT 60
| 88 OND B | 60 KVA | RIELLO | MPT 60
| 88 OND 02 | 100KVA | SOCOMEC | MASTERYS GP4
| 88 OND 03 | 100KVA | SOCOMEC | MASTERYS GP4
| 88 OND 04 | 100KVA | SOCOMEC | MASTERYS GP4
| 88 OND 05 | 40 KVA | EATON | 93 PS
| 88 OND 06 | 40 KVA | EATON | 93 PS
| 88 OND 07 | 75KVA | SOCOMEC | MODULYS GP HC
| 88 OND 08 | 75KVA | SOCOMEC | MODULYS GP 2
| 89 OND 01 | 40 KVA | RIELLO | UPS MST 40 A0
| 89 OND 02 | 160 KVA | SOCOMEC | DELPHIS GP
STS | PSL-01 |  | PHISEO | STS 4250
| PSL-02 |  | PHISEO | STS 4250
| PSL-03 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-04 |  | PHISEO | STS 4250
| PSL-05 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-06 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-07 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-08 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-09 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-10 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-11 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-12 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-13 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-14 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-15 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-16 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-17 |  | PHISEO | STS 4050
| PSL-18 |  | PHISEO | STS 4050
|  |  |  | Total Onduleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total STS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DPGF CFX
DPGF - Maintenance des Onduleurs Lot 1 - Charles-Foix
| Numéro | Puissance | Marque | Type | Montant HT /an | Montant visite constructeur € HT | Montant TTC/an | Montant HT /durée du marché + visite constructeur | Montant TTC /durée du marché + visite constructeur
Onduleurs | CFX-01 | 10 Kva | RIELLO | SENTRYUM
| CFX-02 | 15 Kva | RIELLO | MPM 15
| CFX-03 | 10 Kva | RIELLO | MST
| CFX-04 | 10 Kva | RIELLO | SENTINELPRO
| CFX-05 | 2 Kva | RIELLO | 2200 SEP
| CFX-06 | 2 Kva | RIELLO | 2200 SEP
| CFX-07 | 2 Kva | RIELLO | 2200 SEP
| CFX-08 | 10 Kva | RIELLO | UOPS STW 10000AS
| CFX-09 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-10 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-11 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-12 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-13 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-14 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-15 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-16 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-17 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-18 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-19 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-20 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-21 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-22 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-23 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-24 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-25 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-26 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-27 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
| CFX-28 | 6 Kva | SOCOMEC | OFYS RT
|  |  |  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0