## DCE_DPGF_MANSART
Halle Théâtre MANSART - DIJON
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire |  | PU HT | U | Q | TOTAL
LOT 04 - Eclairage et distribution électrique
0 | Prestations diverses
1 | Réalisation et fourniture des notes de calcul et shémas d'armoire, y compris toutes sujétions, conformes au CCTP pour chaque départ |  | ft | 1 | 0
2 | Réalisation du dossier d'études d'EXEcution (note de calcul, dimensionnement à réaliser avant la réalisation de la charpente) pour une installation conforme aux exigences du CCTP, y compris toute sujétions. |  | ft | 1 | 0
3 | Réalisation et fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés pour l'ensemble de l'installation y compris toutes sujétions, conforme au CCTP |  | ft | 1 | 0
4 | Réalisation des contrôles des installations électriques en conformité vis-à-vis des normes C 15100 et C 17200. Les vérifications doivent être effectuées par un organisme de contrôle agréé connaissant les règles de sécurité, conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | ft | 1 | 0
| Sous Total Prestations diverses |  |  |  | 0
100 | Dépose éclairage existant
101 | Consignation réseau existant pour travaux de dépose y compris toutes sujétions |  | U | 1 | 0
102 | Dépose, décablage et évacuation d'un mât d'éclairage existant toute hauteur et évacuation y compris toutes sujétions |  | U | 4 | 0
103 | Dépose, décablage et évacuation d'une applique en façade y compris toutes sujétions |  | U | 2 | 0
| Sous Total Dépose éclairage existant |  |  |  | 0
200 | Armoires électriques
201 | Création d'un départ supplémentaire dans armoire existante AE01 (R-1), y compris toutes sujétions |  | U | 3 | 0
| Sous Total Armoires électriques |  |  |  | 0
300 | Génie civil et distribution électrique
301 | Réalisation des tranchées et remblaiements pour raccordement du mât au réseau principal conforme au CCTP, y compris toutes sujétions |  | ml | 40 | 0
Fourniture et pose de fourreaux en tranchée conforme au CCTP, y compris toutes sujétions
302 | Fourreau Ø 90 |  | ml | 45 | 0
303 | Chambre de tirage type T2 (400x400 mm) Classe B125 à tampon de remplissage |  | U | 2 | 0
Fourniture et pose de câbles sous fourreaux conforme au CCTP, y compris toutes sujétions
304 | Fourniture et pose câble électrique 5G 6 mm² |  | ml | 25 | 0
Fourniture et pose de câbles sous chemin de câbles conforme au CCTP, y compris toutes sujétions
305 | Fourniture et pose chemin de câble |  | ml | 10 | 0
306 | Fourniture et pose câble électrique 5G 6 mm² |  | ml | 30 | 0
Fourniture et pose de câbles sous protections mécaniques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions
307 | Fourniture et pose câble électrique 5G 6 mm² noir, y compris fixation à la charpente bois |  | ml | 200 | 0
308 | Fourniture et pose câble électrique 5G 1,5 mm² noir gainé, y compris fixation à la charpente bois |  | ml | 275 | 0
309 | Fourniture et pose de protection mécanique type tube IRO peint dito structure, y compris toutes sujétions |  | ml | 475 | 0
Prise de terre
310 | Fourniture et pose en fond de tranchée câble de terre cuivre nu, section 25mm², conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | ml | 125 | 0
311 | Liaisons équipotentielles, raccordement de toutes les masses métalliques à la terre, conforme au CCTP, y compris toutes sujétions |  | ft | 1 | 0
Remontée de façade
312 | Percement façade existante y compris ragréage de la paroi |  | U | 1 | 0
313 | Fourniture et pose d'une remontée de façade conforme au CCTP, y compris percement façade et toutes sujétions |  | U | 1 | 0
314 | Fourniture et pose d'une remontée de façade sur poteau bois conforme au CCTP, y compris percement façade et toutes sujétions |  | U | 1 | 0
315 | Fourniture et pose d'un boitier de dérivation |  | U | 4 | 0
316 | Fourniture et raccordement coffret de chantier tétrapolaire IP44 4 prises 16A + 1 prise 3P+N+T 32A et arrêt d'urgence |  | U | 1 | 0
| Sous Total Génie civil et distribution électrique |  |  |  | 0
400 | Matériel d'éclairage
Rep_01 : RUBAN LED, 2 700 K.
401 | Fourniture ruban LED conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | ML | 41 | 0
402 | Fourniture profilé aluminium conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | ML | 41 | 0
403 | Fourniture Alimentation CASAMBI conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | U | 8 | 0
404 | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | ML | 41 | 0
Rep_02 : TUBE LUMINEUX SUSPENDU.
405 | Fourniture tube lumineux LED 2m suspendu conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | U | 14 | 0
406 | Fourniture Alimentation CASAMBI conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | U | 2 | 0
407 | Pose de l'ensemble (tube de 2m), raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | U | 14 | 0
Rep_03 : RUBAN LED, RGBW
408 | Fourniture ruban LED conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | ML | 30.75 | 0
409 | Fourniture profilé aluminium conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | ML | 30.75 | 0
410 | Fourniture Alimentation CASAMBI conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | U | 8 | 0
411 | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | ML | 30.75 | 0
Rep_04 : COLONNE 4M
412 | Fourniture mât 4m équipé lanterne source LED conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
413 | Réalisation d'un massif conforme aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
414 | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
Rep_05 : BORNE 1M
415 | Fourniture borne 1m équipé source LED conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | U | 2 | 0
416 | Réalisation d'un massif conforme aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions. |  | U | 2 | 0
417 | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | U | 2 | 0
Rep_06 : APPLIQUE MURALE
418 | Fourniture d'une applique 200 x 124 mm conforme à la FTI, y compris pièces de fixation et toutes sujétions. |  | U | 2 | 0
419 | Fourniture et pose d'un coffret de façade pour intégration des protections |  | U | 2 | 0
420 | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | U | 2 | 0
| Sous Total Matériel d'éclairage |  |  |  | 0
500 | Système de pilotage
501 | Fourniture pose et raccordement du commutateur CASAMBI Xpress LR, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
502 | Fourniture pose et raccordement de contrôleurs communicants CASAMBI, y compris toutes sujétions. |  | U | 18 | 0
| Sous Total Système de pilotage |  |  |  | 0
600 | Essais et réglages photométriques
601 | Présentation des échantillons et demandes d'agrément |  | U | 1 | 0
602 | Réalisation des Essais de Validation conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
603 | Réalisation des Réglages photométriques définitifs conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
604 | Réalisation de la Programmation états lumineux conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
| Sous Total Essais et réglages photométriques |  |  |  | 0
TOTAL LOT 04 - ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE € HT |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 04 - ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE € T.T.C. |  |  |  |  | 0
Enseigne
700 | Dépose éclairage existant
701 | Dépose, décablage et évacuation d'une applique en façade y compris toutes sujétions |  | U | 2 | 0
| Sous Total Dépose éclairage existant |  |  |  | 0
800 | Armoires électriques
801 | Création d'un départ supplémentaire dans armoire existante, y compris système de pilotage dans TGBT R+1 et relais CASAMBI avec boitier de commande local régisseur RDC toutes sujétions |  | U | 1 | 0
| Sous Total Armoires électriques |  |  |  | 0
900 | Génie civil et distribution électrique
Fourniture et pose de câbles sous chemin de câbles conforme au CCTP, y compris toutes sujétions
901 | Fourniture et pose chemin de câble |  | ml | 55 | 0
902 | Fourniture et pose câble électrique 5G 6 mm² |  | ml | 55 | 0
903 | Fourniture et pose câble électrique 5G 1,5 mm² |  | ml | 1.5 | 0
Remontée de façade
904 | Percement façade existante y compris ragréage de la paroi |  | U | 2 | 0
| Sous Total Génie civil et distribution électrique |  |  |  | 0
1000 | Matériel d'éclairage
Rep_10 : ENSEIGNE CROUS.
1001 | Fourniture enseigne lumineuse plexiglas conforme à la FTI, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
1002 | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages conforme au CCTP, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
1003 | Fourniture et pose d'un coffret de coupure en façade pour intégration des protections |  | U | 1 | 0
Rep_11 : ENSEIGNE RETROECLAIREE
1003 | Fourniture , pose et raccordement d'une attente électrique pour enseigne lumineuse, y compris toutes sujétions. |  | U | 1 | 0
| Sous Total Matériel d'éclairage |  |  |  | 0
TOTAL LOT 04 - ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE - ENSEIGNE LUMINEUSE € HT |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 04 - ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE - ENSEIGNE LUMINEUSE € T.T.C. |  |  |  |  | 0
VARIANTE - SYSTÈME PILOTAGE DALI
1200 | Système de pilotage
1201 | Plus - Value - Fourniture pose et raccordement dans armoire électrique existante AE02 (RDC) d'un système de pilotage DALI , y compris automate LPC, passerelle DMX / DALI, Switch, alimentations et protections électriques conforme au CCTP, y compris câblage et toutes sujétions. |  | F | 1 | 0
1202 | Plus- value - Mise en service et adressage de la nouvelle installation d'éclairage, y compris câblage et toutes sujétions. |  | F | 1 | 0
| Sous Total Système de pilotage |  |  |  | 0
TOTAL LOT 04 - ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE - PILOTAGE DALI € HT |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 04 - ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE - PILOTAGE DALI € T.T.C. |  |  |  |  | 0