## DPGF
DPGD Lot Unique Etanchéité Réfection des toitures terrasses CPAM de ROANNE
Description |  | DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Art. CCTP | Désignation | U | Qté | Qté | P.U. | Montants
6.1 | Installation |  | haute | basse
6.1.1 | Bungalow | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.2 | Sanitaires de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.3 | Clôtures de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.4 | Panneau de chantier | Unité | 1 |  |  | 0
6.1.5 | Constat d'huissier | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.6 | Sécurité collective | ML | 110 | 90 |  | 0
6.1.7 | Moyens de levage / évacuations | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.8 | Nacelle | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.9 | Echafaudage (pour les decentes d'eau H=20) | Unité | 2 |  |  | 0
6.1.10 | Tunnels de protection en pieds façade donnant sur la rue | ENS | 1 |  |  | 0
6.1.11 | Coffret électrique de chantier | ENS | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.2 | Sécurisation
6.2.1 | Garde-corps alu droit – fixation sur dalle | ML | 110 | 90 |  | 0
6.2.2 | Barre d'accroche | Unité | 2 | 0 |  | 0
6.2.3 | Points d'ancrage permanents | Unité | 10 | 0 |  | 0
6.2.4 | Echelle simple | Unité | 2 | 0 |  | 0
6.2.5 | Passerelle de franchissement | Unité | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.3 | Travaux de dépose
6.3.1 | Dépose et évacuation de la protection meuble ép. moyenne 6cm | M² | 530 | 680 |  | 0
6.3.2 | Dépose et évacuation de l'isolant (système inversé) ép 8cm | M² | 530 | 680 |  | 0
6.3.3 | Dépose de solins | ML | 40 | 0 |  | 0
6.3.4 | Dépose des relevés d'étanchéité | ML | 220 | 434 |  | 0
6.3.5 | Dépose de l'étanchéité sur joint de dilatation | ML | 15 | 90 |  | 0
6.3.6 | Dépose des entrées d'eaux pluviales (déversoirs) | Unité | 7 | 8 |  | 0
6.3.7 | Dépose des déscentes d'eaux pluviales | ML | 80 | 0 |  | 0
6.3.8 | Dépose de trop-plein | Unité | 4 | 0 |  | 0
6.3.9 | Dépose des boites à eaux | Unité | 4 | 0 |  | 0
6.3.10 | Dépose des coiffes d’acrotères | ML | 172 | 90 |  | 0
6.3.11 | Dépose du garde-corps | ML | 110 | 90 |  | 0
6.3.12 | Dépose des supports de climatiseurs | ENS | 1 | 1 |  | 0
6.3.13 | Dépose des lanterneaux | Unité | 0 | 9 |  | 0
6.3.14 | Dépose des asservissements | ENS | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.4 | Travaux de préparation
6.4.1 | Préparation du support en partie courante | M | 530 | 680 |  | 0
6.4.2 | Création de naissances d'eau pluviale horizontales | Unité | 4 | 0 |  | 0
6.4.3 | Création de naissances d'eau pluviale verticales | Unité | 0 | 8 |  | 0
6.4.4 | Création de trop plein | Unité | 4 | 8 |  | 0
6.4.5 | Evacuations des eaux pluviales | Unité | 4 | 8 |  | 0
6.4.6 | Boîtes à eau zinc | Unité | 4 | 0 |  | 0
6.4.7 | Descentes d'eaux pluviales en zinc | ML | 80 | 0 |  | 0
6.4.8 | Sorties de ventilation (Réhausse avec chapeau chinois) | Unité | 8 | 0 |  | 0
6.4.9 | Fourreau | Unité | 10 | 10 |  | 0
6.4.10 | Support de gaines VMC | ENS | 1 | 1 |  | 0
6.4.11 | Support d’équipement technique fixé | Unité | 4 | 2 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.5 | Travaux de surface courante
6.5.1 | Pare vapeur | M² | 530 | 700 |  | 0
6.5.2 | Isolation thermique polyurethane R=8 | M² | 530 | 700 |  | 0
6.5.3 | Revêtement d'étanchéité monocouche en bitume autoprotégé APP | M² | 530 | 700 |  | 0
6.5.4 | Chemins de circulation | ML | 60 | 70 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.6 | Travaux sur émergences
6.6.1 | Relevés d'étanchéité avec isolation | ML | 220 | 434 |  | 0
6.6.2 | Costière | ML | 172 | 95 |  | 0
6.6.3 | Bandeaux réglable en aluminium | ML | 172 | 95 |  | 0
6.6.4 | Solins en aluminium brut | ML | 40 | 30 |  | 0
6.6.5 | Traitement des joints de dilatation | ML | 15 | 90 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.7 | Travaux sur éclairage zénithaux
6.7.1 | Lanterneaux fixes | Unité | 0 | 0 |  | 0
6.7.2 | Lanterneau de désenfumage | Unité | 0 | 2 |  | 0
6.7.3 | Asservissement d'exutoires de fumées | ENS | 0 | 1 |  | 0
6.7.4 | Oburation des trémies des lanterneaux | Unité | 7 | 0 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.8 | Travaux de façades sur édicules ascenseurs
6.8.1 | Travaux préparatoire | M² | 145 | 0 |  | 0
6.8.2 | Travaux de peinture | M² | 145 | 0 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.9 | Travaux sur les poutres porteuses béton
6.9.1 | Mise en place de costière métalliques | ML | 40 | 0 |  | 0
6.9.2 | Mis en place d'une ossature métallique | ML | 40 | 0 |  | 0
6.9.3 | Mise en place d'un bardage métallique | ML | 40 | 0 |  | 0
6.9.4 | Mise en place de couvertines | ML | 10 | 0 |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
6.10 | Travaux le samedi | Prix non comptabilisé dans l'offre base marché
6.10.1 | Prix journalier pour des travaux réalisé un samedi | u | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
| Date, cachet et signature de l'entreprise | MONTANT TOTAL BASE MARCHE
|  | MONTANT HT |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | MONTANT TTC |  |  |  | 0
Les quantités indiquées dans la D.P.G.F. sont données à titre indicatif, l’entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La Maîtrise d’œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces quantités. Le titulaire prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de la notification du présent marché. Le titulaire sera réputé avoir visité, lors de la mise en concurrence, les secteurs sur lesquels il interviendra et parfaitement connaître leurs dispositions. Il ne pourra en aucun cas, revenir sur les prix du marché en prétextant des imprévisions ou omissions dans la description des prestations.