## CFO CFA SI
Création de 5 lits supplémentaires en USINV
Bordereau de prix
Lot 9 : Partie Electricité CFO CFA INCENDIE
Le présent document a pour but de faciliter l'analyse des offres et les postes sont donnés qu'à titre indicatif. Il ne dispense pas le soumissionnaire de réaliser son propre devis et de réaliser son propre métré en fonction des possibilités de passage et des difficultés et de modifier et compléter les valeurs indiquées le cas échéant dans le présent document. Les prix s'entendent fourniture et pose compris. Les prix unitaires devront être impérativement indiqués.
Libellé du poste | u | Q | PUHT | PTHT
GENERALITES
Installation de chantier pour l'ensemble de la zone | ens | 1
mise hors tension dépose des existants non réutilisés | ens | 1
Mise à jour des plans de distribution et d'implantation et fourniture d'un DOE | ens | 1
Approvisionnement et évacuation par façade EST Via Nacelle | ens | 1
CHAMBRES PATIENTS
Fourniture installation mise en service et raccordement électrique des GTL | u | 5
PCN (ménage, lit, chevet) | u | 15
fourniture installation et raccordement d'un pack info pour support ERGOTRON
RJ 45 | u | 5
PCO | u | 5
Veilleuses | u | 5
Système Appel malade (unité de chambre sans phonie avec affichage, poires d'appel gauche et droite, hublot, appel sanitaire) | ens | 5
PACK TV
RJ 45 | u | 5
PCN | u | 5
PRISE COAXIALE | u | 5
eclairage Chambre
Pavé 600x600 4000K DALI opalisé, >3600 lm, > 120 lm/W, 50000h L80B10, UGR<19 | u | 5
double commandes DALI | u | 5
sanitaire
Spot LED opalisé Dali | u | 5
détecteur de mvt type PD2N-M-1C-LED ou équivalent | u | 5
prise de courant 10/16A+T | u | 5
divers
Alimentation et commande VR ou Store occultant | ens | 5
CHAMBRE DE GARDE INTERNE
PCN (ménage, chevet) | u | 2
fourniture installation et raccordement d'un pack info
RJ 45 | u | 2
PCO | u | 2
PCN | u | 2
PACK TV
RJ 45 | u | 1
PCN | u | 1
PRISE COAXIALE | u | 1
eclairage Chambre
Spot opalisé DALI 3000 K opalisé | u | 2
Commande DALI | u | 1
Spot Fixe 3000 K opalisé | u | 1
Commande simple | u | 1
sanitaire
Spot 3000 K opalisé | u | 2
Commande | u | 1
prise de courant 10/16A+T | u | 1
CHAMBRE DE GARDE
PCN (ménage, chevet) | u | 2
fourniture installation et raccordement d'un pack info
RJ 45 | u | 2
PCO | u | 2
PCN | u | 2
PACK TV
RJ 45 | u | 1
PCN | u | 1
PRISE COAXIALE | u | 1
eclairage Chambre
SPOT DALI 3000 K opalisé | u | 2
Commande DALI | u | 2
sanitaire
Spot DALI 3000 K opalisé | u | 2
Commande DALI | u | 1
prise de courant 10/16A+T | u | 1
BUREAU MEDICAL (INT/EXT/SEN)
PCN (ménage) | u | 1
fourniture installation et raccordement pack info
RJ 45 | u
PCO | u
PCN | u
eclairage
Pavé 600x600 3000K DALI opalisé, >3600 lm, > 120 lm/W, 50000h L80B10, UGR<19 | u | 2
Commande DALI | u | 1
ALCOVES TELEMEDECINE
PCN (ménage) | u
fourniture installation et raccordement pack info
RJ 45 | u
PCO | u
PCN | u
eclairage
Applique DALI 3000 K opalisé | u | 3
Commande DALI | u | 1
Bureau IPA
PCN (ménage) | u | 1
fourniture installation et raccordement pack info
RJ 45 | u
PCO | u
PCN | u
eclairage
Pavé 600x600 4000K DALI opalisé, >3600 lm, > 120 lm/W, 50000h L80B10, UGR<19 | u | 1
Commande DALI | u | 1
SALLE DE SOIN
PCN (ménage, mur d'urgence, compléments) | u
fourniture installation et raccordement pack info
RJ 45 | u
PCO | u
PCN | u
COLONNE ELECTRIQUE DE BUREAU
RJ 45 | u | 4
PCO | u | 4
PCN | u | 4
eclairage
Pavé 600x600 3000K DALI opalisé, >3600 lm, > 120 lm/W, 50000h L80B10, UGR<19 | u | 4
Commande DALI | u | 1
Alarme FRIGO | u | 1
eclairage zone de préparation
SPOT 4000K Fixe | u | 2
Interrupteur simple | u | 1
CENTRALE D'AM | u | 1
Bouton d'appel d'urgence avec renvoi sur flash en salle de SOIN BCNE | ens | 1
TISANERIE
PCN (ménage) | u | 1
Prises électriques restaurations
PCN | u | 6
eclairage
Spot DALI 3000 K opalisé | u | 2
Commande DALI | u | 1
LINGE PROPRE / LT CVC
PCN (ménage) | u | 2
eclairage
DOWNLIGHT 4000 K opalisé | u | 2
Détecteur | u | 2
DOUCHE PATIENT
eclairage
Spot 3000 K opalisé | u | 1
Commande | u | 1
CIRCULATION
Solution d'éclairage à détection+ commande de forçage
Spot opalisé 3000 K DALI | u
Détecteur DALI | u
Commande en salle de soin | u | 1
PCN (ménage) | u | 3
Report de couloir AM | u | 2
Contrôle d'accès sur les portes du service
Lecteur de badge | u | 1
Radar | u | 1
BP de sortie | u | 1
DM vert | u | 1
report WAGO | ens | 1
Mise à jour PANORAMA | ens | 1
carte R2D2 | u | 1
Carte I8O8 | u | 1
Raccordement et mise en service de l'ensemble, y compris asservissement incendie | ens | 1
Prises WIFI et DECT
RJ 45 | u | 6
Modification armoire électrique
Interconnexion avec le CVC
Départ pour l'armoire CVC | u
Câble d'alimentation | m
Câble de réarmement clapet coupe | m
Liaison IP vers GTC | m
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL
MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0

## DI
Création de 5 lits supplémentaires en USINV
Bordereau de prix
Lot 9 : Partie détection incendie
Le présent document a pour but de faciliter l'analyse des offres et les postes sont donnés qu'à titre indicatif. Il ne dispense pas le soumissionnaire de réaliser son propre devis et de réaliser son propre métré en fonction des possibilités de passage et des difficultés et de modifier et compléter les valeurs indiquées le cas échéant dans le présent document. Les prix s'entendent fourniture et pose compris. Les prix unitaires devront être impérativement indiqués.
Libellé du poste | Unité | Qté | Prix unitaire Euros HT | Prix Total Euros HT
Dépose des équipements incendie dans la zone de travaux | ens |  |  | 0
Ajout des indicateurs d'action | u |  |  | 0
Ajout détecteurs incendie | u |  |  | 0
Déplacement AGS | u |  |  | 0
Ajout AGS | u |  |  | 0
Ajout de flaschs lumineux dans les alcôves de télémédecine | u |  |  | 0
Ajout Tableau de report d'alarme | u |  |  | 0
Ajout MEA | u |  |  | 0
Asservissement porte de recoupement en va et vient | u |  |  | 0
Asservissement porte en limite de ZC BCNE/BCN | u |  |  | 0
Ajout ventouses sur portes locaux à risques moyens : local déchets + local ménage propre (à asservir à la DI) | u |  |  | 0
Asservissement porte local linge propre | u |  |  | 0
Asservissement porte sous contrôle d'accès | u |  |  | 0
Déprogrammation désenfumage circulation USINV | u |  |  | 0
Câblage MEA - câblage DAS | ens |  |  | 0
Câblage AGS | ens |  |  | 0
Câblage bus DI (détecteurs + IA) | ens |  |  | 0
Mise en service de l'installation Programmation du SSI | ens |  |  | 0
Percement - rebouchage | ens |  |  | 0
Autres : détails | ens |  |  | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
Mise à jour des plans "SSI globaux du bâtiments (DSI - CMSI)" | ens |  |  | 0
Programmation supervison incendie | ens |  |  | 0
Réception SSI | ens |  |  | 0
DOE | ens |  |  | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC (TVA 20%) |  |  |  | 0
NOM DE L'ENTREPRISE
DATE
SIGNATURE