## DPGF
Document : D.P.G.F.
USINV 1er étage Bocage Central Nord
Remarques générales
Toute offre présentée sur un autre document et ne suivant pas le
cadre de la décomposition ne pourra être prise en compte.
Les quantités mentionnées dans le présent document sont données
à titre indicatif. Les quantités annoncées dans le présent document
doivent être vérifiées par le soumissionnaire. Il sera autorisé à modifier
les quantités s'il le juge nécessaire. Le fait de ne pas modifier ces
quantités sous-entend qu'il les accepte sans réserve. Il ne pourra
donc se prévaloir d'aucun supplément à ce sujet.
Il est rappelé que seule la partie descriptive et la localisation sont contractuelles.
Tous les prix seront hors taxes.
Sauf spécifications contraires indiquées dans le présent document,
Tous les prix s'entendent fournitures, poses et raccordements compris.
Abréviations
Ensemble : Ens, Nombre: Nb, Unité: U
Longueur: m, Surface: m 2, Volume : M 3, Pour mémoire : PM
Le présent document sur support informatique PC. EXCEL, est disponible auprès de
Mr Dejan MILJKOVIC sur simple demande par fax ou par e.mail au CHU.
Document : D.P.G.F.
| Description | Unité | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
LOT 10 : FLUIDES MEDICAUX
5 | DESCRIPTION DES FLUIDES MEDICAUX
5.1 | Dépose
| Dépose des réseaux fluides médicaux existants jusqu’à l'armoire de secours FM | ens |  |  | 0
| Coupure FM réseaux non secourus (réalisée par le CHU) | PM
| Dépose des réseux FM non secourus y compris bouchonnages dans la circulation | ens |  |  | 0
| Dépose du report d'alarme de l'armoire d'ultimes secours FM | ens |  |  | 0
| Repose du report d'alarme FM dans la salle de soins y compris remplacement du cable de communication cf au CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL Dépose |  |  |  | 0
5.2 | Distribution secondaire
Fourniture et pose de tube cuivre ecroui conforme au CCTP pour collecteur en circulation, y compris raccords, supportage et toutes sujétions de mise en œuvre :
| - Ø10/12 | ml |  |  | 0
| - Ø12/14 | ml |  |  | 0
| - Ø16/18 | ml |  |  | 0
Fourniture et pose de tube cuivre recuit sous fourreau conforme au CCTP, y compris raccords, supportage et toutes sujétions de mise en œuvre :
| - Ø 8/10 | ml |  |  | 0
| Fourniture des prises FM pré-tubées au lot électricité pour incorporation à la GTL | u |  |  | 0
| Raccordement terminal sur les GTL prétubées | u |  |  | 0
| Fourniture et pose du boitier de surveillance fluides médicaux y compris toutes suéjtions de mise en œuvre | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un report d'alarme du du boitier de surveilIance dans le poste de soins y compris toutes sujétions de mise en oeuvre | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose du cable de liaison électrique entre le le boitier de surveillance et le report | ml |  |  | 0
Remonté d'alarme du boitier de surveillance au PC sécurité via le réseau technique :
| - Fourniture et pose d'un cable 2 paires blindé | ml |  |  | 0
| - Raccordement sur le switch wagos dans la baie technique | u |  |  | 0
| - Paramètrage de l'alarme | u |  |  | 0
| - Essais de l'alarme | u |  |  | 0
| TOTAL Distribution secondaire |  |  |  | 0
5.3 | Rail support
| Fourniture et pose de rails supports dans chaque chambre | ml |  |  | 0
| TOTAL Rail support |  |  |  | 0
| TOTAL DESCRIPTION DES FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
5 | ESSAIS, AUTOCONTROLES, MISE EN SERVICE ET DOE
| Mise en service et essais de l'installation FM | ens |  |  | 0
| Réalisation et rendu des autocontroles avant la réception pharmaceutique | ens |  |  | 0
| Réalisation du DOE | ens |  |  | 0
| TOTAL ESSAIS, AUTOCONTROLES, MISE EN SERVICE ET DOE |  |  |  | 0
DIVERS
| Approvisionnement et évacuation des matériaux/équipements depuis la façade EST | ens |  |  | 0
| Fourniture des plans d'execution au format RVT | ens |  |  | 0
| Notes de calcules fluides (Oxygène, Air et vide) | ens |  |  | 0
| Etudes d'execution | ens |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL HT LOT 10 : FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
| TOTAL TTC LOT 10 : FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
Fait à le
(Cachet et signature de l'entreprise)