## DPGF
Document : D.P.G.F.
USINV 1er étage Bocage Central Nord
Remarques générales
Toute offre présentée sur un autre document et ne suivant pas le
cadre de la décomposition ne pourra être prise en compte.
Les quantités mentionnées dans le présent document sont données
à titre indicatif. Les quantités annoncées dans le présent document
doivent être vérifiées par le soumissionnaire. Il sera autorisé à modifier
les quantités s'il le juge nécessaire. Le fait de ne pas modifier ces
quantités sous-entend qu'il les accepte sans réserve. Il ne pourra
donc se prévaloir d'aucun supplément à ce sujet.
Il est rappelé que seule la partie descriptive et la localisation sont contractuelles.
Tous les prix seront hors taxes.
Sauf spécifications contraires indiquées dans le présent document,
Tous les prix s'entendent fournitures, poses et raccordements compris.
Abréviations
Ensemble : Ens, Nombre: Nb, Unité: U
Longueur: m, Surface: m 2, Volume : M 3, Pour mémoire : PM
Le présent document sur support informatique PC. EXCEL, est disponible auprès de
Mr Dejan MILJKOVIC sur simple demande par fax ou par e.mail au CHU.
Document : D.P.G.F.
| Description | Unité | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
LOT 8 : CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGE CVC
4.1 | VENTILATION
4.1.1 | Dépose
| Dépose des réseaux de ventilation existants jusqu'aux clapets coupe-feu existants y compris bouchonnage des réseaux | ens |  |  | 0
4.1.2 | Armoire de traitement d'air
| Fourniture, pose et raccordement de l'armoire de traitement d'air conforme au CCTP y compris manutention | u |  |  | 0
| Raccordement électrique de l'armoire depuis l'armoire, y compris protection différentielle et toutes sujétions de mise en œuvre. | u |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des sondes, actionneurs nécessaire au fonctionnement de la régulation de l'armoire de traitement d'air. Y compris toute sujétion de mise en œuvre | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de PVC DN32 pour évacuation des condensat y compris supportage et percement de dalle | ens |  |  | 0
4.1.3 | Réseaux aéraulique
Fourniture et pose de gaine en acier galvanisé, y compris raccord, supportage et fixation :
| Ø125 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  | 0
| Ø315 | ml |  |  | 0
| Ø355 | ml |  |  | 0
| Les gaines pourront être rectangulaire suivant les contraintes de hauteur des plénums | PM
Fourniture et pose de registre autoréglable conforme CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre :
| Ø125 | u |  |  | 0
| Ø160 | u |  |  | 0
| Ø200 | u |  |  | 0
| Ø250 | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de trappe de visite sur le réseau de soufflage de chaque chambre y compris toutes sujétions de mise en oeuvre | u |  |  | 0
4.1.4 | Terminaux
| Fourniture et pose de diffuseur de soufflage plafonier 600x600 conforme au CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de diffuseurs de reprise plafonier 600x600 conforme au CCT¨P, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de filtre absolu H10 adapté au diffuseur de soufflage | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de bouche de soufflage et de reprise conforme CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
4.1.5 | Calorifuge
Fourniture et pose de calorifuge conforme au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre :
| Ø125 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  | 0
| Ø315 | ml |  |  | 0
| Ø355 | ml |  |  | 0
| Les gaines pourront être rectangulaire suivant les contraintes de hauteur des plénums | PM
4.1.6 | Clapet coupe-feu
Fourniture, pose et de clapet coupe-feu conforme au CCTP :
| Ø125 | u |  |  | 0
| Cable d'alimentation et raccordement du réarmement du CCF | HL
| Raccordement de la commande de déclenchement au CMSI | HL
4.1.7 | Réseau d'eau glacée batterie armoire de traitement d'air
| Fourniture et pose de tube multicouche à sertir DN32 y compris supportage et fixation | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de vannes d'isolements démontables DN32 conforme au CCTP, y compris toute sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une vanne d'équilibrage DN32 conforme au CCTP, y compris toute sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Raccordement de la batterie froide de la CTA | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de calorifuge épaissseur 40mm sur l'intégralité du réseau d'eau glacée y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une V2V y compris toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de calorifuge pour les dviers organes y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens |  |  | 0
| Création d'une attente DN40 sur le réseau d'EG avec vanne d'isolements et tamponnées | ens |  |  | 0
4.1.8 | Régulation armoire de traitement d'air
| Fourniture pose et raccordement de l'ensemble de régulation de l'armoire de traitement d'air (actionneur, sonde, régulateur, automate...), conformément aux fonctionnalités décrites dans le CCTP y compris raccorcement électrique et liaison bus entre les différents équipements. | ens |  |  | 0
4.1.9 | VMC
Fourniture et pose de gaine en acier galvanisé, y compris raccord, supportage et fixation :
| Ø125 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de bouche d'extraction autoréglable asservie à un détecteur de présence conforme au CCTP :
| - 25m³/h | u |  |  | 0
| - 30m³/h | u |  |  | 0
| - 45m³/h | u |  |  | 0
| - 50m³/h | u |  |  | 0
| - 60m³/h | u |  |  | 0
4.1.10 | Travaux electriques
| L'alimentation électrique de l'armoire de la CTA sera amené par le lot électricité et mise en attente a proximité de l'armoire | HL
| Raccordement électrique de l'armoire | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de l'armoire électrique de la CTA | u |  |  | 0
| Fourniture pose et raccordement de tout les équipements décrit dans le CCTP | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose de chemin de cable type cablofil EZ+ | ml |  |  | 0
| Liaison électrique des différents équipements de régulation (sondes, actionneurs...) | ens |  |  | 0
| Réalisation du schéma électrique de l'armoire, fourniture de 2 exemplaire | ens |  |  | 0
4.1.11 | GTC
| La liaison IP depuis l'automate présent dans l'armoire électrique jusqu’à la baie serveur sera tirée par le lot électricité | HL
Le présent lot devra :
| Le développement des asservissements des différents système | ens |  |  | 0
| Les vues graphiques des installations techniques | ens |  |  | 0
| L'historisation des mesure selon un pas de temps réglable | ens |  |  | 0
| Le traçage de graphiques pour les différentes variables | ens |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  | 0
4.2 | CHAUFFAGE
4.2.1 | Dépose et consignation
| Vidange et consignation des réseaux de chauffage | ens |  |  | 0
| Dépose et évacuation des panneaux rayonnant | u |  |  | 0
| Dépose des alimentations du panneaux rayonnant jusqu'au placard technique | ens |  |  | 0
| Dépose et stockage des radiateurs, y compris repose en fin de chantier | u |  |  | 0
4.2.2 | Réseaux hydraulique et emmeteurs
| Fourniture, pose et raccordement de radiateurs conforme au CCTP, y compris supportage et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un radiateur autoportant pour la salle de soins | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de tube mulitcouche pour alimentation des radiateurs ajoutés, depuis la placard technique. Y compris raccords, supportages et toute sujétions de mise en œuvre. | u |  |  | 0
| - DN12 | ml |  |  | 0
| - DN15 | ml |  |  | 0
| - DN20 | ml |  |  | 0
| - DN25 | ml |  |  | 0
| - DN32 | ml |  |  | 0
Fourniture et pose de tube multicouche, depuis la nourrice existante en placard technique pour remplacement des 2 alimentation déposée. Y compris raccords, supportages et toutes sujétions de mise en œuvre :
| - DN12 | ml |  |  | 0
| - DN15 | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de tête thermostatique avec corp autoéquilibrant, conforme au CCTP. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de tés de réglage conforme au CCTP. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur l'intégralité des réseaux de chauffage, hors réseaux apparent et descente en cloison y compris finition PVC :
| - épaisseur 30mm | ml |  |  | 0
| - épaisseur 40mm | ml |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  | 0
4.3 | CLIMATISATION
4.3.1 | Généralités
| Fourniture et pose d'une cassette a eau glacée de 3 kW, conforme au CCTP. Y compris supportage et toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
4.3.2 | Réseaux hydraulique
| Fourniture et pose de tube multicouche DN25, y compris raccords, supportages et toutes sujétions de mise en oeuvre | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de calorifuge epaisseur 30mm, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de vanne d'isolement DN25 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de vanne d'équilibrage DN25 y compris toutes sujétions de mise en œuvre | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de calorifuge pour les divers organes sur le réseau d'eau glacée. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens |  |  | 0
4.3.3 | Régulation
| Fourniture, pose et raccordement d'un régulateur local pour la gestion de température de soufflage et le débit de ventilation de la cassette | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une vannes 2 voies mototrisé, y compris servomoteur, et raccordement électrique sur le régulateur | ens |  |  | 0
4.3.4 | GTC
| La liaison IP depuis l'automate présent dans l'armoire électrique jusqu’à la baie serveur sera tirée par le lot électricité | HL |  |  | 0
Le présent lot devra :
| Le développement des asservissements des différents système | ens |  |  | 0
| Les vues graphiques des installations techniques | ens |  |  | 0
| L'historisation des mesure selon un pas de temps réglable | ens |  |  | 0
| Le traçage de graphiques pour les différentes variables | ens |  |  | 0
| TOTAL CLIMATISATION |  |  |  | 0
4.4 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
| DOE | ens |  |  | 0
| Mise en service armoire de traitement d'air | ens |  |  | 0
| Vérification des débit réel de ventilation + tableau pièce à pièce | ens |  |  | 0
Equilibrage de l'installation de chauffage
| TOTAL ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
DIVERS - ETUDES
| Approvisionnement et évacuation des matériaux/équipements depuis la façade EST | ens |  |  | 0
| Fourniture des plans d'execution au format RVT | ens |  |  | 0
| Etude de synthèse des divers lots | ens |  |  | 0
| Notes de calcules fluides (chauffage / ventilation / eau glacée) | ens |  |  | 0
| Etudes d'execution | ens |  |  | 0
| TOTAL DIVERS - ETUDES |  |  |  | 0
| TOTAL HT LOT 8 : CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION |  |  |  | 0
| TOTAL TTC LOT 8 : CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION |  |  |  | 0
Fait à le
(Cachet et signature de l'entreprise)