**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**REMPLACEMENT DU GROUPE EAU GLACEE**

**PLATEAU TECHNIQUE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article** | **Prestations** | **Montant HT** |
| **7.1** | Equipements |  |
| **7.2** | Grutage pour l’évacuation du groupe existant et pose du nouveau groupe |  |
| **7.3** | Consignation et adaptation électrique du groupe d’eau glacée |  |
| **7.4** | Découplage hydraulique du groupe eau glacée |  |
| **7.5** | Mise en service du constructeur |  |
| **7.6** | Dossier complet bureau de contrôle ESP |  |
| **7.7** | Rédaction dossier des ouvrages exécutés |  |
| **7.8** | Intégration du report d’alarmes sur la GTB et création d’une vue du groupe d’eau glacée avec paramètres de fonctionnement |  |
| **7.9** | Option : Modification réseau hydraulique |  |
|  | **Montant TOTAL HT hors option** |  |