## Page de garde
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE DOR
SITE DE MONTBARD
REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DCE
DPGF LOT 1 SSI
MAÎTRE D’OUVRAGE | CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE D’OR 7 rue Guéniot 21 350 VITTEAUX Tel 03 80 91 21 21 yannick.choulot@ch-hco.fr
BET ET COORDINATEUR S.S.I. | BET CORNET
12 Rue Victor Delavelle Tél. : 06 44 10 56
25000 BESANCON
Tél. : 06 44 10 56 75
bet.cornetemmanuel@gmail.com

## Décomposition du prix
1 - ENTREPRISE
DPGF LOT 1 SSI
2 - GENERALITES
Les chiffrements sont établis en suivant la décomposition du prix global et forfaitaire donné ci-après.
Lorsque l'Entreprise est en désaccord sur un article ou une quantité, elle doit la corriger pour arriver au forfait demandé. Cette correction est réalisée à la main ou en caractères gras ou colorés, Lorsque l'Entreprise relève des anomalies résultant de fautes de dactylographie, de dessin, de reproduction, etc…, elle les corrige en informant le BET; ces corrections sont réalisées à la main ou en caractères gras ou colorés,
Les prix sont établis en Euros hors taxes et incluront tous les éléments tels que accessoires de fixation des matériels, main d'œuvre, frais annexes, protections des personnes et des biens, nettoyages et évacuation, etc…
Les ouvrages doivent être livrés complets fonctionnels en état de fonctionnement, Le chiffrement comprent l'intégralité des materiels et prestations nécessaires à leur complet et parfait achèvement que ceux-ci soient détaillés ou non dans cette décomposition du prix global et forfaitaire et dans les documents constitutif du marché : prescription du CCTP, plans, schémas et autres documents,
L'Entreprise devra obligatoirement produire un tableau ou une liste figurant les
marques et références des produits et matériel proposés.

## MONTBARD
SITE DE MONTBARD REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
PHASE DCE LOT 1 SSI
N° | DESIGNATION |  | U | QUANTITES | QUANTITES | PRIX | PRIX
|  |  |  | PROPOSEES | VERIFIEES | UNITAIRES | TOTAL HT
3 | RENOVATION DU SSI DU CENTRE HOSPITALIER
3.1 | EQUIPEMENTS CENTRAUX SITE GLOBAL
|  | E C S /CMSI 1024 points adressable avec 1 UGA | Ens | 1
|  | Source A E S | Ens | 1
|  | Transmetteur téléphonique | Ens | 1
|  | Arret pompier | Ens | 24
|  | Réarmement désenfumage | Ens | 24
Total HT 3.1
3.2 | MATERIELS SSI BÄTIMENT SAINT-JACQUES
|  | Détecteur automatique optique adressable | U | 360
|  | Détecteur multicritères adressable | U | 3
|  | Détecteur thermovélocimétrique adressable | U | 10
|  | Indicateur d'action | U | 247
|  | Déclencheur manuel adressable "rouge" | U | 32
|  | Déclencheur manuel CO 48 teinte vert | U | 12
|  | Diffuseur sonore 90 db | U | 14
|  | AGS | U | 24
|  | Diffuseur lumineux | U | 27
|  | Tableau répétiteur d'exploitation | Ens | 9
Total HT 3.2
3.3 | CANALISATIONS ET CABLAGE BÄTIMENT SAINT-JACQUES
|  | Moulure fine pvc et fixation câbles - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Dépose repose faux plafond - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Percements, rebouchage divers complément - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Câblage ECS/CMSI | Ens | 1
|  | Câblage transmetteur télephonique | Ens | 1
|  | Câblage CR 1 tableau Répétiteur exploitation | Ens | 9
|  | Câblage BUS C2 et CR 1 (DA et DM) | Ens | 417
|  | Câblage CR 1 DS et DL | Ens | 65
|  | Câblage BUS C2 (IA) | Ens | 247
|  | Câblage CR1 (Non-stop ascenseur) | Ens | 7
|  | Câblages CR1 arrêts techniques existants - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Reprise câblage existant porte ISV | Ens | 10
|  | Reprise câblage existant porte PCF | Ens | 22
|  | Câblage CR1 contrôle position PFA | Ens | 6
|  | Reprise câblage existant CCF identifiés | Ens |  |  |  | sans objet
|  | Reprise câblage existant liés au désenfumage (trappes, coffrets de relayages, etc) - forfait pour l'ensemble | Ens | 30
|  | Arret pompier | Ens | 10
|  | Réarmement désenfumage | Ens | 10
Total HT 3.3
3.4 | MATERIELS SSI BÄTIMENTS VAL DE BRENNE + ARQUEBUSE
|  | Détecteur automatique optique adressable | U | 400
|  | Détecteur thermovélocimétrique adressable | U | 15
|  | Indicateur d'action | U | 269
|  | Déclencheur manuel adressable "rouge" | U | 38
|  | Déclencheur manuel CO 48 teinte vert | U | 12
|  | Diffuseur sonore 90 db | U | 23
|  | AGS | U | 30
|  | Diffuseur lumineux | U | 46
|  | Tableau répétiteur d'exploitation | Ens | 9
Total HT 3.4
3.5 | CANALISATIONS ET CABLAGE BÄTIMENT VAL DE BRENNE + ARQUEBUSE
|  | Moulure fine pvc et fixation câbles - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Dépose repose faux plafond - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Percements, rebouchage divers complément - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Câblage CR 1 tableau Répétiteur exploitation | Ens | 9
|  | Câblage BUS C2 et CR 1 (DA et DM) | Ens | 465
|  | Câblage CR 1 DS et DL | Ens | 99
|  | Câblage BUS C2 (IA) | Ens | 269
|  | Câblage CR1 (Non-stop ascenseur) | Ens | 7
|  | Câblages CR1 arrêts techniques existants - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Reprise câblage existant porte ISV | Ens | 11
|  | Reprise câblage existant porte PCF | Ens | 22
|  | Câblage CR1 contrôle position PFA créés | Ens | 8
|  | Reprise câblage existant CCF identifiés - forfait pour l'ensemble | Ens | 1
|  | Reprise câblage existant liés au désenfumage (trappes, coffrets de relayages, etc) - forfait pour l'ensemble | Ens | 39
|  | Arret pompier | Ens | 14
|  | Réarmement désenfumage | Ens | 14
Total HT 3.5
3.6 | RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE DU SSI
|  | Documents liés au dossier d'identité du S.S.I. | Ens | 1
Bâtiment Saint-Jacques :
|  | Mise en service Fournisseur | Ens | 1
|  | Essais foyer type FTR fournisseur, attestations formation et assistance | Ens | 1
|  | Etiquettes repérage ZD - Adresses matériel S.S.I. | Ens | 417
|  | Etiquettes repérage trappes désenfumage | Ens | 30
|  | Etiquettes réglementaires portes PCF | Ens | 32
Bâtiment Val de Brenne et Arquebuse :
|  | Mise en service Fournisseur | Ens | 1
|  | Essais foyer type FTR fournisseur, attestations formation et assistance | Ens | 1
|  | Etiquettes repérage ZD - Adresses matériel S.S.I. | Ens | 465
|  | Etiquettes repérage trappes désenfumage | Ens | 39
|  | Etiquettes réglementaires portes PCF | Ens | 33
Total HT 3.6
3.7 | SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR GAZ
Bâtiment Saint-Jacques : salle informatique
|  | Tableau de report pour système existant d’extinction type Argo 55 vers local SSI VDB | Ens | 1
|  | Câblage CR 1 | Ens | 1
Bâtiment Val de Brenne et Arquebuse : salle informatique
|  | Tableau de report pour système existant d’extinction type Argo 55 vers local SSI VDB | Ens | 1
|  | Câblage CR 1 | Ens | 1
Total HT 3.7
3.8 | ELECTRICITE
| Alimentation | Protection et alimentation depuis TGBT Val de Brenne | Ens | 1
| SSI | Dépose alimentation anciennes centrales SSI | Ens | 2
Bâtiment Saint-Jacques :
| digicodes et portes verrouillées | Dispositif de commande à clavier codé 12 touches + câblage | U | 5
|  | Bouton poussoir de commande de sortie + câblage | U | 8
|  | Coffret d’énergie dimensionné pour une autonomie minimale de 4 heures | U | 8
|  | Déclencheur manuel CO 48 teinte vert |  |  |  |  | pour mémoire
Bâtiment Val de Brenne et Arquebuse :
| digicodes et portes verrouillées | Dispositif de commande à clavier codé 12 touches + câblage | U | 5
|  | Bouton poussoir de commande de sortie + câblage | U | 5
|  | Coffret d’énergie dimensionné pour une autonomie minimale de 4 heures | U | 5
|  | Déclencheur manuel CO 48 teinte vert |  |  |  |  | pour mémoire
Total HT 3.8
3.9 | DIVERS
|  | Base vie | Ens | 1
|  | DOE | Ens | 1
Bâtiment Saint-Jacques :
|  | Dépose des installations existantes du SSI : matériels, câblages | Ens | 1
Bâtiment Val de Brenne et Arquebuse :
|  | Dépose des installations existantes du SSI : matériels, câblages | Ens | 1
Total HT 3.9
Total HT GENERAL LOT 1 SSI
TVA 10%
Total TTC GENERAL LOT 1 SSI