## LOT 05
G291 - CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + POLE INFORMATIQUE + 1 BUREAU D’AGENT - ENSA - 63100 CLERMONT-FD
LOT : 05 - CHAUFFAGE - VENTILATION
ARTICLE | DESCRIPTIF | UNITE | Q MOE | Q ENT | P.U. EN € | P.T. EN €
NOTA :
1) Quantités
Le marché étant traité à prix forfaitaire et global, la DPGF devra être vérifiée et renseignée (Colonne Q Ent.) par l'entreprise pour établir son offre.
2) Principe de remise des offres
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les entreprises devront remettre leur offre de prix suivant le cadre du bordereau ci-dessous, de façon claire et détaillée.
L'offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra, par article, la totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement des ouvrages.
05.04 | DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
05.04.01 | Hygiène et sécurité | forf | 1
05.04.02 | Gestion des déchets de chantier et nettoyage | PM
05.04.03 | Etudes d'exécution et plans d'atelier et de chantier PAC
05.04.03.02 | Etudes et plans d'atelier et de chantier | forf | 1
05.04.03.03 | Approbation des plans et documents | PM
05.04.04 | Maquette BIM | SO
05.04.05 | Echantillons et locaux témoins | PM
05.04.06 | Rebouchages | forf | 1
05.04.07 | Contrôle de l’exécution des travaux, essai et réception | forf | 1
05.05 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | forf | 1
05.06 | FORMATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET/OU DE L’EXPLOITANT | PM
05.07 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE
Neutralisation & dépose
| Neutralisation des alimentations en fluides selon CCTP | ens | 1
| Dépose des équipements non conformes | ens | 1
| Evacuation du matériel non récupéré à la décharge selon CCTP. | ens | 1
05.08 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE
05.08.01 | Distribution de chaleur
05.08.01.01 | Distribution terminale : selon CCTP
Tube cuivre écroui :
| - Ø 12 x 14 | ml | 21
| - Ø 14 x 16 | ml | 6
| - Ø 16 x 18 | ml | 6
| - Ø 20 x 22 | ml | 83
| Raccords, supports, soudures, brasures, peinture, fourreaux et accessoires | ens | 1
05.08.01.02 | Calorifuge : selon CCTP
| Manchons souples épaisseur selon CCTP en faux-plafond et locaux non chauffés | ens | 1
| Raccords, colle et accessoires | ens | 1
05.08.02 | Emission de chaleur
Panneaux rayonnants : selon CCTP et plans
- type : "Carboline" en version perforée acoustique
| . 600-3000 | u | 10
| - Supports fixations selon CCTP | ens | 1
Régulation terminale panneaux rayonnants
| . Régulateur d'ambiance équipé selon CCTP | ens | 1
| . Cocon QTZ 150-1050 l/h | ens | 1
| . Motorisation des robinets d'équilibrages selon CCTP | ens | 1
| . Raccordement sur GTC | ens | 1
Régulation GTC
| . Régulation 1 circuit secondaires, V3V en mélange compris sonde te T°C selon CCTP | ens | 1
| . Raccordement sur GTC | ens | 1
| Raccordement électrique et mise en service | ens | 1
05.08.03 | Divers
| Rebouchages et fourreaux selon CCTP | PM
| Signalétique selon CCTP | ens | 1
05.09 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION DOUBLE FLUX
05.09.02 | Diffuseurs
| Dépose + repose diffuseurs existants : | ens | 17
05.09.03 | Conduits
| Gaine en tôle d'acier galvanisé MO circulaire selon CCTP : | PM
| Raccords, supports, manchettes souples, toutes sujétions selon CCTP | ens | 1
05.09.04 | Divers - Mise en service
| Percements, signalétiques | ens | 1
| Mise en service, essais et réglage | ens | 1
| Autocontrole Promevent | ens | 1
| TOTAL H.T. LOT N°05 - CVC |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. LOT N°05 - CVC |  |  |  |  | 0
IMPORTANT
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.