## LOT 06 A
G291 - CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + POLE INFORMATIQUE + 1 BUREAU D’AGENT - ENSA - 63100 CLERMONT-FD
LOT N°06A - ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - SSI
ARTICLE | DESCRIPTIF | UNITÉ | Q MOE | Q ENT | P.U. EN € | P.T. EN €
06A.07 | CONTRAINTES CHANTIER | PM
06A.08 | ETUDES- PLANS - ESSAIS | PM
06A.09 | DOSSIER OUVRAGES EXECUTES | PM
06A.10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE
06A.10.01 | Caractéristiques Générales de l'installation | PM
06A.10.02 | Travaux de dépose
| - mise hors tension, selon CCTP | ens | 1
| - dépose et repose des équipements courants forts et courants faibles dans les locaux touchés par les travaux, selon CCTP | ens | 1
06A.10.03 | Distribution générale
a) - Branchement de chantier
| - selon CCTP | ens | 1
b) - Intervention dans armoires existantes
| - Intervention dans TGS existant, selon CCTP, compris reprise des schémas existants, repérage et toutes les sujétions de mise en œuvre et d'adaptations de l'armoire électrique existante | ens | 1
| - Intervention dans TD RJH existant, selon CCTP, compris reprise des schémas existants, repérage et toutes les sujétions de mise en œuvre et d'adaptations de l'armoire électrique existante | ens | 1
c) - Prise de terre et liaison équipotentielle
| - liaison équipotentielle secondaire complémentaire, selon CCTP | ens | 1
d) - Chemin de câbles
| - chemin de câble courants forts non ajourée & capoté, selon CCTP, compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml | 115
| - chemin de câble courants forts non ajourée, selon CCTP, compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml | 70
| - crochet en dessous pour le lovage des nourrices de prises selon le détail architecte DT60.2, selon CCTP, compris prototype | ens | 90
| - percements et rebouchages des parois existantes, selon CCTP | ens | 1
e) - Alimentations spécialisées
En câble U 1000 R2V depuis TD RJH, mis en œuvre selon CCTP
Elles concernent :
| - alimentation baie régie en 2 x 2,5² + T | ens | 1
| - dépose alimentation éclairage en plafond en 2 x 1,5² + T | ens | 6
| - alimentation éclairage en plafond en 2 x 1,5² + T depuis circuit existant | ens | 6
| - alimentation attente éclairage bureau en 2 x 1,5² + T , compirs boite de connexion en attente | ens | 3
En câble CR1-C1 depuis TGS, mis en œuvre selon CCTP
Elles concernent :
| - alimentation ouvrant VH en 2 x 2,5² + T depuis TGS | ens | 1
| - reprise alimentation ouvrant VH en 2 x 2,5² + T existante | ens | 1
06A.10.04 | Liaisons secondaires - petit appareillage et lustrerie
| 1) - Caractéristiques générales | PM
2) - Equipements des locaux
| a) - Luminaires | SO
b) - Commande
| - interrupteur simple allumage pour les attentes éclairage bureau | u | 18
c) - Prises
| - PC 2P + T 16 A | u | 20
d) - Postes de travail
| Poste type PT101 + HDMI repéré VDI en saillie équipé selon CCTP : | ens | 2
- de 1 PC 2P + T 16 A classiques
- de 1 emplacement pour prise RJ 45, catégorie 6 (prévues dans chapitre informatique)
- une prise femelle HDMI 1.4 type A sur le poste de travail et d'une liaison HDMI certifié 1.4 permettant de délivrer un débit de 10,2 Gb/s vers le poste « VDI 3 »
| Poste type PT101 repéré VDI2 en saillie équipé selon CCTP : | ens | 10
- de 1 PC 2P + T 16 A classiques
- de 1 emplacement pour prise RJ 45, catégorie 6 (prévues dans chapitre informatique)
| Poste type PT105 repéré VDI3 en saillie équipé selon CCTP : | ens | 6
- de 1 PC 2P + T 16 A classiques
- de 5 emplacements pour prise RJ 45, catégorie 6 (prévues dans chapitre baie régie)
| Bloc nourrice de 6 modules repéré CP fixé sur table selon CCTP : | ens | 14
- de 6 PC 2P + T 16 A classiques
- descente de câble entre le chemin de câble et la nourrisse sera réalisée soit par un tuyau d’arrosage ou soit par une gaine textile selon le détail architecte DT60.2
| Bloc nourrice de 12 modules repéré CP1 fixé sur table selon CCTP : | ens | 8
- de 3 PC 2P + T 16 A classiques
- de 3 emplacements pour prises RJ 45, catégorie 6 (prévues dans chapitre informatique)
- descente de câble entre le chemin de câble et la nourrisse sera réalisée soit par un tuyau d’arrosage ou soit par une gaine textile selon le détail architecte DT60.2
06A.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
b) - Description du matériel
| 1 - Source centrale | PM
2 - Sources lumineuses
Eclairage de balisage
| - luminaires type S1 neuf compris câblage en CR1 2 x 6² + T et raccordement, selon CCTP | u | 3
| - luminaires type S1 existant à déplacer, compris reprise du câblage en CR1 2 x 6² + T, boite de jonction coupe-feu et raccordement, selon CCTP | u | 7
Eclairage d'ambiance
| - luminaire type AMB neuf compris câblage den CR1 2 x 6² + T et raccordement, selon CCTP | u | 6
| - luminaire type AMB neuf existant à déplacer, compris reprise du câblage en CR1 2 x 6² + T, boite de jonction coupe-feu et raccordement, selon CCTP | u | 1
| 3 -Coffret de télécommande et de test | PM
c) - Mise en service et câblage
| - selon CCTP | ens | 1
| d) - Tableau de renvoi alarme technique | PM
e) - Essais, réglage et mise en œuvre
| - selon CCTP | ens | 1
06A.12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | SO
06A.13 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ALARME INCENDIE
06A.13.01 | Principe | PM
06A.13.02 | Travaux système de sécurité incendie
I - Tableau de Signalisation et CMSI
| Remplacement de l'AES existante, selon CCTP, compris reprises des câbles et raccordements des câbles et dépose de l'AES actuelle | ens | 1
II) - Intervention
1- Neutralisation
| Selon CCTP | ens | 1
2- Protection
| Selon CCTP | ens | 1
3- Adaptation et extension
| Dépose , nettoyage et réinstallation selon CCTP | ens | 1
| Dépose, déplacement et repose diffuseur sonore selon CCTP | ens | 1
III) Nouveaux Equipements
a) - Dispositif d'asservissement des portes de recoupement et autres recoupement et autres
| Module déporté CMSI, selon CCTP, compris câblage et raccordements | ens | 1
b) - Diffuseurs sonores et visuels
| ouvre-porte de désenfumage, selon CCTP, compris câblage et raccordements | ens | 1
| Module déporté CMSI, selon CCTP, compris câblage et raccordements | ens | 1
IV) Câblages
a) - Modules déportés
| - pour les modules déportés supplémentaires, en conducteur CR1 2 x 1,5/2,5/4 + T (Aller et Retour puissance) + CR1 1 paire 9/10éme (Aller et Retour commande), selon CCTP | ens | 1
b) - Détecteurs, indicateurs d'action, commandes manuelles
| - en conducteur CR1, 9/10ème, mis en œuvre selon CCTP | ens | 2
c) - Diffuseurs sonores et lumineux
| - reprise câble CR1-C12 x 1,5/2,5 + T depuis module déporte existant ou neuf | ens | 1
d) - Système électromagnétique des portes DAS
| - câble à reprendre U 1000 R2V, 2 x 1,5/2,5², pour alimentation systèmes électromagnétiques DAS, selon CCTP, compris raccordements | ens | 2
| - câble à créer U 1000 R2V, 2 x 1,5/2,5², pour alimentation systèmes électromagnétiques DAS, selon CCTP, compris raccordements | ens | 2
e) - Alimentation des ouvrants de désenfumage
| - reprise câble CR1-C12 x 1,5/2,5 + T depuis module déporte existant ou neuf | ens | 1
f) - Asservissements
| - câble U 1000 R2V 2 x 1.5² pour asservissement coupure baie régie | ens | 1
| - câble U 1000 R2V 2 x 1.5² pour asservissement CTA au désenfumage | ens | 1
06A.13.03 | Mise en services essais et contrôle
| - reprogrammation de la centrale incendie selon nouvel agencement, selon CCTP, compris essais et mise en service pour chaque phase de travaux, selon CCTP | ens | 1
06A.14 | INTERPHONE DE SECURITE
| - déplacement de l’interphone existant de l’EAS de l’escalier Ouest existant (selon plan), compris reprises des liaisons existantes et toutes sujétions de mise en œuvre, essais et mise en service | ens | 1
06A.15 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRECABLAGE VDI
a) - Répartiteur de brassage existant
| Intervention dans baie de brassage existante, selon CCTP | ens | 1
b) - Points terminaux RJ 45
| - prises RJ45 neuve, selon CCTP | u | 43
| - prises RJ45 neuve pour baie régie, selon CCTP | u | 1
| - prises RJ45 neuve pour attente WIFI, selon CCTP | u | 6
c) - Câblage points terminaux
| - nouvelles lignes 4 paires, catégorie 6a, F/FTP, écranté paire par paire avec écran global depuis baies suivant CCTP | ens | 50
d) - Cordons de brassage
| . Cuivre longueur 2.00 m selon CCTP | u | 50
| e) - Rocade optique | SO
f) - Etiquetage
| - selon CCTP | ens | 1
g) - Mise à la terre
| - selon CCTP | ens | 1
h) - Réception de l'installation
1)- Recettage, selon CCTP
| - Recette liaisons capillaires, selon CCTP | ens | 1
| 2) - Mise en service selon CCTP | ens | 1
| 3) - Réception selon CCTP | ens | 1
06A.16 | BAIE REGIE
a) - Coffret de brassage
| - baie régie, selon CCTP | ens | 1
b) - Points terminaux RJ 45
| - prises RJ45 neuve, selon CCTP | u | 32
c) - Câblage points terminaux
| - nouvelles lignes 4 paires, catégorie 6a, F/FTP, écranté paire par paire avec écran global depuis baies suivant CCTP | ens | 32
d) - Cordons de brassage
| . Cuivre longueur 2.00 m selon CCTP | u | 32
| e) - Rocade optique | SO
f) - Etiquetage
| - selon CCTP | ens | 1
g) - Mise à la terre
| - selon CCTP | ens | 1
h) - Réception de l'installation
1) - Recettage, selon CCTP
| - Recette liaisons capillaires, selon CCTP | ens | 1
| 2) - Mise en service selon CCTP | ens | 1
| 3) - Réception selon CCTP | ens | 1
| i) - Cahier des recettes, présentation des résultats | ens | 1
| TOTAL H.T. LOT N° 06A |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. LOT N° 06A |  |  |  |  | 0
IMPORTANT
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.