## RDL
REZ-DE-LAC
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
6L EAU | 40g | RDL-Z1/01 | 1 | Direction RIA 2 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z1/02 | 1 | Direction RIA 1 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z1/03 | 1 | Direction circulation | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z1/04 | 1 | Direction circulation | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z1/05 | 1 | EFS | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z1/06 | 1 | EFS RIA | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z1/07 | 1 | EFS | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z1/08 | 1 | Direction armoire électrique | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z2/01 | 2 | EFS RIA 4 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z2/02 | 2 | Coté escalier 2 face EFS | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z2/03 | 2 | Face petit monte charge cuisine | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z2/04 | 2 | CUISINE | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z2/05 | 2 | RIA 5 circulation face EFS | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z2/06 | 2 | Local SRRLOI/EFS circulation face EFS | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z2/07 | 2 | Cote escalier 2 face EFS | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z3/01 | 3 | CUISINE | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z3/02 | 3 | CUISINE | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z3/03 | 3 | Service transport RIA 8 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z3/04 | 3 | Service transport RIA 9 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z3/05 | 3 | Magasin RIA 10 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z3/06 | 3 | Magasin RIA 11 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z3/07 | 3 | DAEL | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z3/08 | 3 | Face escalier 3 issue de secours | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z3/09 | 3 | CUISINE | 2019 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z3/10 | 3 | CUISINE | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/01 | 4 | Stérilisation | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/02 | 4 | Stérilisation | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/03 | 4 | RIA 14 Couloir accès stérilisation | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/04 | 4 | Gare linge propre | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/05 | 4 | Pharmacie | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/06 | 4 | Pharmacie | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/07 | 4 | Pharmacie | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/08 | 4 | Pharmacie RIA 16 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z4/09 | 4 | Phamacie | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z4/10 | 4 | Armoire électrique couloir face stérilisation | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z4/11 | 4 | Pharmacie | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z5/01 | 5 | Pharmacie RIA 17 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z5/02 | 5 | Couloir coté escalier 5 RIA N°19 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z5/03 | 5 | Couloir accès chambre mortuaire RIA 18 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z5/04 | 5 | Chambre mortuaire | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z5/05 | 5 | Couloir accès chambre mortuaire armoire électrique | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z5/06 | 5 | pharmacie armoire électrique | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z6/01 | 6 | Direction RIA 20 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z6/02 | 6 | Couloir accès direction | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z6/03 | 6 |  | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z6/04 | 6 |  | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z6/05 | 6 | Direction circulation | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z6/06 | 6 | Service formation circulation | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z6/07 | 6 |  | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z6/08 | 6 | Couloir direction des services techniques | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z7/01 | 7 | Circulation face monte malade cuisine | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z7/02 | 7 | RIA 22 face monte chargs A | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z7/03 | 7 | Face Monte malade A | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z7/04 | 7 |  | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z7/05 | 7 | RIA 23 kinésithérapie | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z7/06 | 7 | Circulation accès syndicats / ONET | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z7/07 | 7 | Circulation des services techniques | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z7/08 | 7 | Couloir technique RIA 25 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z7/09 | 7 | Local informatique circulation syndicats/ONET | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z7/10 | 7 |  | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z7/11 | 7 | RIA 22 face monte charges A | 2013 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z8/01 | 8 | Couloir technique RIA 31 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z8/02 | 8 | Couloir technique RIA 29 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z8/03 | 8 | RIA circulation accès pharmacie du personnel | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z8/04 | 8 | RIA 26 circulation vers escalier7 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z8/05 | 8 | Entrée service électrique | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z8/06 | 8 | Circulation face magasin RIA 28 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z8/07 | 8 | Circulation transport RIA 27 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z8/08 | 8 | Circulation face transport | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z8/09 | 8 | Services techniques | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z8/10 | 8 | Local GTB | 2018 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z8/11 | 8 | Local transformateur normal 1 | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z8/12 | 8 | Local transformateur secours 1 | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z8/13 | 8 | Local technique TGBT 1 | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z8/14 | 8 | Local onduleurs médicale | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z8/15 | 8 | Services techniques | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z9/01 | 9 | Pharmacie RIA 33 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z9/02 | 9 | Pharmacie | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z9/04 | 9 | Pharmacie RIA 32 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z9/05 | 9 | Coté ascenseur B | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z9/06 | 9 | Couloir technique RIA 34 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z9/07 | 9 | Circulation coté ascenseur B | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z9/08 | 9 | Local onduleurs | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z9/09 | 9 | Local aiguillage tube | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z9/10 | 9 | Local stock atelier couloir technique | 2017 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z9/11 | 9 | Local pompes RIA | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z9/12 | 9 | Local CTA 13-10-123 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z10/01 | 10 | Reserve SAMU | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z10/02 | 10 | RIA39 local réparartion des lits | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z10/03 | 10 | Atelier réparation des lits | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z10/04 | 10 | RIA 38 circulation chambre mortuaire | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z10/05 | 10 | Couloir technique RIA 37 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z10/06 | 10 | RIA 35 circulation pharmacie accès personnel | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z10/07 | 10 | Pharmacie RIA 36 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z10/08 | 10 | Pharmacie | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z10/09 | 10 | Circulation pharmacie accès personnel | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z10/10 | 10 | Local technique TGBT 2 | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z10/11 | 10 | Local transformateur secours 2 | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z10/12 | 10 | Local transformateur normal 2 | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z10/13 | 10 | Sous station 2 | 2022 | 2023-07-01
CO2 5KG |  | RDL-Z10/14 | 10 | Adoucisseur d'eau | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z10/15 | 10 | Atelier réparation des lits | 2022 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | RDL-Z10/16 | 10 | Garage SAMU | 2022 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | RDL-Z10/17 | 10 | Garage SAMU | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z11/01 | 11 | RIA 42 coté local ONET | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z11/02 | 11 | RIA 40 coté escalier 9 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z11/03 | 11 | DAEL | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z11/04 | 11 | RIA 41 archives | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z11/05 | 11 | Archives | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z11/06 | 11 | DAEL | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z12/01 | 12 | Entrée archives | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z12/02 | 12 | Archives | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z12/03 | 12 | Archives RIA 43 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDL-Z12/04 | 12 | RIA 44coté escalier 10 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z12/05 | 12 | local 13,10,124 face escalier 10 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z12/06 | 12 | Local technique piscine | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z12/07 | 12 | Coté escalier 10 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDL-Z12/08 | 12 | Local SRRLO2 couloir accès syndicats | 2022 | 2023-07-01

## RDQ
REZ-DE-QUAI
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
2KG CO2 |  | RDC-Z1/01 | 1 | En face chambre A048 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z1/02 | 1 | Ria n°46 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z1/03 | 1 | Ria n°45 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z1/04 | 1 | Dans salle à manger 13.03.06 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z2/01 | 2 | Dans zone de cuisson 13.03.22 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z2/02 | 2 | Dans prépa froide 13.03.01 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z2/03 | 2 | Ria n°48 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z2/04 | 2 | Ria n°47 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z2/05 | 2 | A coté escalier 2 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z2/06 | 2 | Dans magasin 09.02.68 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z2/07 | 2 | Ria n°49 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z2/08 | 2 | Dans labo 09.02.12 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z2/09 | 2 | Dans local VDI 13.10.253 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z3/01 | 3 | En face labo 09.02.12 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z3/02 | 3 | Ria n°50 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z3/03 | 3 | Ria n°51 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 | 40g | RDC-Z3/04 | 3 | A coté escalier 3 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z3/05 | 3 | Dans labo bactério 09.02.31 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z3/06 | 3 | Ria n°53 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z3/07 | 3 | Ria n°52 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z4/01 | 4 | Ria n°54 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z4/02 | 4 | A coté escalier 4 | 2015 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z4/03 | 4 | Ria n°55 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z4/04 | 4 | Dans salle attente 09.01.50 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | RDC-Z4/05 | 4 | Circulation 06.02.07 cl | 2018 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z4/06 | 4 | Ria n°56 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z4/07 | 4 | Circulation 06.08.01 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z5/01 | 5 | Ria n°57 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z5/02 | 5 | A coté régulation 06.01.01 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z5/03 | 5 | Dans salle de régulation 06.01.01 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z5/04 | 5 | Ria n°58 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z5/05 | 5 | A coté escalier 5 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | RDC-Z5/06 | 5 | Circulation 06.02.08 cl | 2018 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z6/01 | 6 | Ria n°59 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z6/02 | 6 | Ria n°60 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z6/03 | 6 | Ria n°61 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z6/04 | 6 | A coté escalier 6 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z7/01 | 7 | A coté bureau 08.06.01 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z7/02 | 7 | Ria n°63 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z7/03 | 7 | Devant présentoir relais H | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z7/04 | 7 | Ria n°62 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z7/05 | 7 | A coté escalier secrétariat 08.06.05 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z7/06 | 7 | Vers accueil 08.06.05 A | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z7/07 | 7 | Dans relais H réserve | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z8/01 | 8 | Dans relais H arrière boutique | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z8/03 | 8 | A coté escaler 7 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z8/04 | 8 | Ria n°64 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z8/05 | 8 | Circulation 10.01.07 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z8/06 | 8 | Circulation 12.05.01 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z8/07 | 8 | A coté lire à l’hôpital | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z8/08 | 8 | Ria n°65 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z8/09 | 8 | Ria n°66 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/01 | 9 | A coté local 09.01.133 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/02 | 9 | Dans salle attente 09.01.62 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/03 | 9 | Ria n°67 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/04 | 9 | A coté ascenseur B | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/05 | 9 | Ria n°68 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z9/06 | 9 | Circulation 06.02.03 cl | 2015 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/07 | 9 | Circulation 06.02.16 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/08 | 9 | Circulation 06.02.13 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/09 | 9 | Ria n°69 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/10 | 9 | Circulation 06.02.03 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z9/11 | 9 | Circulation 10.01.08 cl | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z10/01 | 10 | Dans local transmission 06.01.04 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z10/02 | 10 | A coté escalier 8 | 2017 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/03 | 10 | Ria n°70 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/04 | 10 | Ria n°72 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/05 | 10 | Circulation 06.02.14 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/06 | 10 | Ria n°74 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/07 | 10 | Ria n°73 | 2022 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | RDC-Z10/08 | 10 | Sas ambulance | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/09 | 10 | Ria n°71 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/10 | 10 | Circulation 06.02.10 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/11 | 10 | Salle attente 06.02.82 | 2022 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | RDC-Z10/12 | 10 | Ria n°72 Circulation Urgences | 2013 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z10/13 | 10 | Accueil des urgences | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | RDC-Z10/15 | 10 | Accueil des urgences | 2013 | 2023-07-01
Douche de securité 9L | 60g | RDC-Z10/16 | 10 | Accueil des urgences | 2013 | 2023-07-01
Douche de securité 9L | 60g | RDC-Z10/17 | 10 | Sas ambulance | 2013 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z11/01 | 11 | En face chambre A008 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z11/02 | 11 | Ria n°75 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z11/03 | 11 | Ria n°76 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z11/04 | 11 | Circulation 08.03.02 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z12/01 | 12 | En face bureau 08.06.04 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z12/02 | 12 | Circulation 08.01.03 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z12/03 | 12 | Dans salon 08.01.03 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z12/04 | 12 | Ria n°78 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z12/05 | 12 | Dans local VDI 13.10.249 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z12/06 | 12 | Circulation attente admission | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z12/07 | 12 | Ria n°79 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z12/08 | 12 | En face escalier 10 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z13/01 | 13 | Ria n°80 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z13/02 | 13 | Circulation 10.01.01 cl | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z13/03 | 13 | Circulation 10.03.01 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z13/04 | 13 | Circulation 10.03.01 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z14/01 | 14 | Ria n°81 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z14/02 | 14 | Circulation 10.01.06 cl | 2016 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z14/03 | 14 | PC sécurité incendie | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z14/04 | 14 | Dans local VDI 13.10.250 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z14/05 | 14 | Ria n°82 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z14/06 | 14 | Dans attente IRM 09.01.61 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z14/07 | 14 | Ria n°83 | 2022 | 2023-07-01
5KG CO2 amagnétique |  | RDC-Z14/08 | 14 | Dans box prépa IRM 09.01.71 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z15/01 | 15 | Circulation 06.02.15 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z15/02 | 15 | Ria n°84 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z15/03 | 15 | Ria n085 | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z15/04 | 15 | Circulation 06.03.01 cl | 2022 | 2023-07-01
6L EAU | 40g | RDC-Z15/05 | 15 | Salle attente 06.02.100 | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z15/06 | 15 | Circulation 06.03.01 cl | 2022 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | RDC-Z15/07 | 15 | Servic de santé public | 2022 | 2023-07-01
Note on C85: securite:

## 1ER
NIVEAU 1
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
6L EAU | 60g | N1-Z1/01 | 1 | Ria n°87 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z1/02 | 1 | En face chambre A188 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z1/03 | 1 | Ria n°86 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z1/04 | 1 | En face chambre A177 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z1/05 | 1 | A côté local tisanerie 06.04.50 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z2/01 | 2 | Ria n°89 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z2/02 | 2 | Local SR0101 13.10.04 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z2/03 | 2 | En face chambre A151 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z2/04 | 2 | Ria n°88 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z2/05 | 2 | A côté sanitaire 06.09.09 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z2/06 | 2 | Ria n°90 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z2/07 | 2 | A droite escalier n°2 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z3/01 | 3 | En face chambre A167 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z3/02 | 3 | Ria n°91 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z3/03 | 3 | A gauche escalier n°3 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z3/04 | 3 | Ria n°93 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z3/05 | 3 | Ria n°92 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z3/06 | 3 | Bloc op ria n°94 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z4/01 | 4 | Bloc op circulation | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z4/02 | 4 | Bloc op ria n°95 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z4/03 | 4 | Bloc op n°97 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z4/04 | 4 | Bloc op n°98 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z4/05 | 4 | Bloc op salle de réveil | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z4/06 | 4 | Bloc op ria n°96 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z4/07 | 4 | Bloc op local info 13.10.01 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z5/01 | 5 | Bloc accouchement ria n°100 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z5/02 | 5 | Bloc accouchement face escalier 5 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z5/03 | 5 | Bloc accouchement ria n°99 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z5/04 | 5 | Bloc accouchement armoire élec | 2017 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N1-Z6/01 | 6 | A côté local gestion soin 02.03.41 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z6/02 | 6 | Ria n°101 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z6/03 | 6 | En face chambre A139 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z6/04 | 6 | A côté salle de réunion 02.07.20 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z6/05 | 6 | A droite escalier 6 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z6/06 | 6 | Ria n°102 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z6/07 | 6 | En face chambre A104 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z6/08 | 6 | A gauche escalier 6 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z7/01 | 7 | A côté local linge sale 06.09.33 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z7/02 | 7 | Couloir entrée traumato | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z7/03 | 7 | Ria n°105 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z7/04 | 7 | Couloir entrée chir | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z7/05 | 7 | Ria n°104 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z7/06 | 7 | Couloir entrée hémato/gastro | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z7/07 | 7 | Vers atrium | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z8/01 | 8 | Ria n°106 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z8/02 | 8 | Salle attente anesthésie douleur | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z8/03 | 8 | Ria n°108 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z8/04 | 8 | A côté local secrétariat 02.05.94A | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z8/05 | 8 | En face ascenseur C | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z8/06 | 8 | Ria n°107 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z8/07 | 8 | Couloir entrée consult ophtalmo | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z8/08 | 8 | A côté local sanitaire 07.02.102 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z8/09 | 8 | En face local linge sale 07.05.15 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z9/02 | 9 | Ria n°109 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z9/03 | 9 | Ria n°110 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z9/04 | 9 | A côté local bureau médical 5.11.29 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z9/05 | 9 | Couloir entrée néonat | 2014 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N1-Z10/01 | 10 | Ria n°111 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z10/02 | 10 | En face local CHPOT 07.04.70 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z10/03 | 10 | En face local ménage 07.04.84 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z10/04 | 10 | A côté vestiaire personnel 07.03.110 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z10/05 | 10 | Ria n°114 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z10/06 | 10 | Ria n°112 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z10/07 | 10 | Ria n°113 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z10/08 | 10 | A côté local lingerie | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z10/09 | 10 | A côté chambre B101 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z10/010 | 10 | Couloir néonat | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z10/011 | 10 | Couloir néonat | 2015 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N1-Z11/01 | 11 | A côté local décontamination 02.02.44 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z11/02 | 11 | Ria n°115 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z11/03 | 11 | Ria n°116 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z11/04 | 11 | En face chambre A130 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z11/05 | 11 | En face chambre A108 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z12/01 | 12 | En face tisanerie 02.01.50 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z12/02 | 12 | Ria n°117 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z12/03 | 12 | En face local bureau infirmier 02.05.22 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z12/04 | 12 | En face chambre A121 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z12/05 | 12 | Ria n°118 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z12/06 | 12 | Dans local SR0102 13.10.03 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z12/07 | 12 | A droite escalier n°10 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z13/01 | 13 | Ria n°120 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z13/02 | 13 | Salle consult hepato/gastro | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z13/03 | 13 | Ria n°121 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z13/04 | 13 | Ria n°119 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z13/05 | 13 | A côté local nurserie 05.06.05 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z13/06 | 13 | En face bureau Dr Chaveneau 05.06.11 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z13/07 | 13 | En face salle attente ophtalmo | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z14/01 | 14 | Salle attente consult pédiatrie | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z14/02 | 14 | Ria n°123 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z14/03 | 14 | Ria n°122 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z14/04 | 14 | En face salle de jeux 05.04.50 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z14/05 | 14 | Dans local SR0103 13.10.02 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z14/06 | 14 | A gauche escalier 12 | 2019 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N1-Z15/01 | 15 | En face chambre B119 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z15/02 | 15 | En face chambre B120 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z15/03 | 15 | Ria n°124 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z15/04 | 15 | A côté chambre B110 | 2023
6L EAU | 60g | N1-Z15/05 | 15 | Ria n°125 | 2023
2KG CO2 |  | N1-Z15/06 | 15 | En face chambre 05.05.16 | 2023

## 2EME
NIVEAU 2
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | date Vérif.
6L EAU | 60g | N2-Z1/01 | 1 | Ria n°126 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z1/02 | 1 | A côté salle 3 04.04.24 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z1/03 | 1 | Ria n°127 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z1/04 | 1 | A côté pharmacie AIDER 04.04.58 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z1/05 | 1 | En face salle isolement 04.04.32 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z3/01 | 3 | Local biomédical | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z3/02 | 3 | Ria n°130 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z3/03 | 3 | Entrée local technique a droite | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z3/04 | 3 | Local technique ria n°132 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z3/05 | 3 | En face aire d’attente équipement 12.03.15 | 2023
5KG CO2 |  | N2-Z3/06 | 3 | Entrée local technique à droite | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z3/07 | 3 | Ria n°129 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z4/01 | 4 | Ria n°131 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z4/02 | 4 | Local technique | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z4/03 | 4 | Local technique | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z4/04 | 4 | Ria n°134 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z4/05 | 4 | Local technique | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z4/06 | 4 | Ria n°133 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z4/07 | 4 | A droite escalier 4 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z4/08 | 4 | Local électrique 13.10.38 | 2016 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N2-Z4/09 | 4 | Local technique | 2016 | 2023-07-01
5KG CO2 |  | N2-Z4/10 | 4 | Local technique | 2023
5KG CO2 |  | N2-Z4/11 | 4 | Local technique | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z4/12 | 4 | Local SR0204 13.10.184 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z4/13 | 4 | Local SR 13.10.855 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z5/01 | 5 | A côté porte local technique 13.10.63 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z5/02 | 5 | Ria n°136 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z5/03 | 5 | A côté chambre B248 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z5/04 | 5 | Ria n°137 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z5/05 | 5 | A côté local d décontamination 05.03.44 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z5/06 | 5 | En face local sanitaire 05.03.46 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z6/01 | 6 | En face bureau cadre de santé 04.04.60 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z6/02 | 6 | Ria n°138 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z6/03 | 6 | En face consult dialyse 04.04.44 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z6/04 | 6 | A côté local rangement médical 04.04.55 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z6/05 | 6 | En face chambre A204 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z6/06 | 6 | Ria n°139 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z6/07 | 6 | En face chambre A254 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z6/08 | 6 | Ria n°140 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z6/09 | 6 | Local SR0201 13.10.181 | 2017 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N2-Z6/10 | 6 | A gauche escalier 6 | 2017 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N2-Z7/01 | 7 | Ria n°141 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z7/02 | 7 | Ria n°143 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z7/03 | 7 | A côté vestiaire femme 04.06.52 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z7/04 | 7 | Ria n°142 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z7/05 | 7 | Couloir hémo | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/01 | 8 | Salle attente en face balcon | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/02 | 8 | A coté local linge sale 04-05-42 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/03 | 8 | A coté escalier 7 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/04 | 8 | En face salle attente 12-06-11 méd.-travail | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/05 | 8 | En face sanitaire méd.-travail 05-08-05 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/06 | 8 | Accueil centre de planification | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/07 | 8 | Accueil dermato local 04-05-10 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/08 | 8 | A coté sanitaire 04-05-01 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/09 | 8 | Salle attente dermato 04-05-21 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z8/10 | 8 | A coté patio | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z9/01 | 9 | Ria n°147 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z9/02 | 9 | A côté pièce de rangement 05.07.38 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z9/03 | 9 | En face monte malade gare logistique B | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z9/04 | 9 | En face ascenseurs B | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z9/05 | 9 | En face bureau méd 05.11.02 | 2018 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N2-Z9/06 | 9 | Dans salle des machines 11.05.21 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z9/07 | 9 | A côté ascenseurs B | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z10/01 | 10 | En face pièce consult/explo 05.03.49 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z10/02 | 10 | En face accueil 05.11.03A | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z10/03 | 10 | En face chambre 05.03.15 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z10/04 | 10 | A droite escalier 8 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z10/05 | 10 | Dans salle accueil ria n°151 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z10/06 | 10 | En face pièce 05.01.20 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z10/07 | 10 | En face chambre 05.01.02 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z10/08 | 10 | A gauche de l’escalier 8 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z11/01 | 11 | A droite escalier 6 ria n°153 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z11/02 | 11 | Bout du couloir (proximité 04.01.12) | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z11/03 | 11 | A droite local linge sale 04.01.52 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z11/04 | 11 | en face chambre 04.01.07 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z12/01 | 12 | En face chambre 04.02.15 | 2018 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N2-Z12/02 | 12 | A gauche rangement hôtelier 04.02.54 ria n°155 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z12/03 | 12 | Couloir accès med.int | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z12/04 | 12 | Salle attente med.int | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z12/05 | 12 | En face chambre 04.02.07 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z12/06 | 12 | Salle attente med.int ria n°156 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z12/07 | 12 | En face salle détente 04.06.11 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z12/08 | 12 | A gauche escalier 10 | 2018 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N2-Z13/01 | 13 | En face chambre 04.03.12 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z13/02 | 13 | En face chambre 04.03.55 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z13/03 | 13 | En face chambre 04.03.60 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z13/04 | 13 | Ria n°159 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z13/05 | 13 | A côté chambre 05.07.22 | 2018 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N2-Z13/06 | 13 | Ria n°157 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z13/07 | 13 | En face chambre 04.03.03 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z13/08 | 13 | A gauche escalier 11 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z14/01 | 14 | Mat Ria n°161 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z14/02 | 14 | Mat circulation salle de soins | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z14/03 | 14 | Mat Ria n°160 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z14/04 | 14 | Mat circulation | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z14/05 | 14 | Mat circulation | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z14/06 | 14 | Mat local info 13 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z14/07 | 14 | Mat armoire électrique | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z15/01 | 15 | Mat circulation côté local 05.02.45 | 2023
2KG CO2 |  | N2-Z15/02 | 15 | A coté escalier 13 | 2016 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N2-Z15/03 | 15 | Mat Ria n°162 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z15/04 | 15 | Mat Ria n°163 | 2023
6L EAU | 60g | N2-Z15/05 | 15 | Mat face chambre B212 | 2023

## 3EME
NIVEAU 3
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date vérif.
6L EAU | 60g | N3-Z1/01 | 1 | Hémato face ch A347 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z1/02 | 1 | Hémato ria n°164 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z1/03 | 1 | Hémato ria n°165 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z1/04 | 1 | Hémato face ch A348 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z3/01 | 3 | Hospi jour ria n°166 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z3/02 | 3 | Hospi jour réa côté ch B394 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z3/03 | 3 | Hospi jour coté escalier 3 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z3/04 | 3 | Hospi jour face local 01.06.19 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z4/01 | 4 | Réa ria n°168 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z4/02 | 4 | Réa face ch B381 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z4/03 | 4 | Réa côté ch B383 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z4/04 | 4 | Réa ria n°169 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z4/05 | 4 | Réa ria n°171 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z4/06 | 4 | Réa côté local 07.01.63 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z4/07 | 4 | Réa ria n°170 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z4/08 | 4 | Réa face local 07.01.94 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z4/09 | 4 | Réa face local 07.01.103 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z5/01 | 5 | Cardio ria n°172 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z5/02 | 5 | Usic coté ch 01.05.50 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z5/03 | 5 | Usic côté local 01.05.51 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z5/04 | 5 | Usic ria n°173 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z5/05 | 5 | Usic face ch 01.05.10 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z5/06 | 5 | Usic face local 01.05.46 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/01 | 6 | Hémato face ch B352 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/02 | 6 | Hémato à côté local 03.01.42 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/03 | 6 | Hémato à côté accueil | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/04 | 6 | Hémato vers local 03.01.50 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/05 | 6 | Hémato à côté local 03.05.47 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/06 | 6 | Hémato ria n°175 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/07 | 6 | Circulation ria n°176 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/08 | 6 | Hospi jour face ch 302 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z6/09 | 6 | Hospi de jour, hémato coté local 03.03.42 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z6/10 | 6 | Hémato dans local 13.10.181 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z6/11 | 6 | Circulation à côté escalier 6 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z7/01 | 7 | Circulation hémato ria n°177 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z7/02 | 7 | Circulation ria n°179 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z7/03 | 7 | Circulation ria n°178 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z7/04 | 7 | Circulation face local 03.05.05 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z8/01 | 8 | Circulation face local 01.09.26 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z8/02 | 8 | Circulation face ch C302 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z8/03 | 8 | Circulation ria n°182 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z8/04 | 8 | Circulation ria n°180 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z8/05 | 8 | Consult cardio à côté local 01.07.24 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z8/06 | 8 | Face accueil cardio | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z8/07 | 8 | Circulation à côté local 01.07.33 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z8/08 | 8 | Salle d’attente ria n°181 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z9/01 | 9 | Circulation ria n°183 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z9/02 | 9 | Vers ascenseurs logistique B | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z9/03 | 9 | Salle d’attente ria n°184 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z9/04 | 9 | Circulation à côté local 01.09.01 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z9/05 | 9 | Circulation à côté ascenseurs B | 2017 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z10/01 | 10 | Usic face local 01.05.40 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z10/02 | 10 | Circulation usic à côté local 01.08.47 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z10/03 | 10 | Usic à côté local 01.05.56 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z10/04 | 10 | Accueil cardio ria n°188 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z10/05 | 10 | Circulation ria n°186 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z10/06 | 10 | Accueil cardio ria n°187 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z10/07 | 10 | Cardio face ch B356 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z10/08 | 10 | Circulation à côté escalier 8 | 2018 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z11/01 | 11 | Pneumo en face ch A308 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z11/02 | 11 | A droite escalier 9 ria n°189 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z11/03 | 11 | Pneumo en face ch A333 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z11/04 | 11 | Circulation ria n°190 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z11/05 | 11 | Pneumo en face ch A319 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z11/06 | 11 | Pneumo en face ch A307 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z12/01 | 12 | En face secrétariat hospi pneumo | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z12/02 | 12 | A gauche escalier 10 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z12/03 | 12 | Circulation ria n°191 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z12/04 | 12 | Pneumo en face ch A322 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z12/05 | 12 | Circulation ria n°192 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z12/06 | 12 | Dans local SR0302 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z13/01 | 13 | Hôpital de semaine en face ch A325 | 2013 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z13/02 | 13 | Neuro ria n°194 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z13/03 | 13 | Hôpital de semaine en face ch B339 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z13/04 | 13 | Circulation ria n°193 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z13/05 | 13 | Hôpital de semaine en face ch B336 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z13/06 | 13 | Circulation ria n°195 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z13/07 | 13 | Hôpital de semaine en face ch B330 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z13/08 | 13 | A gauche escalier 12 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z14/01 | 14 | Hospi de jour face ch B344 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z14/02 | 14 | Circulation ria n°197 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z14/03 | 14 | Neuro à côté local 01.02.42 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z14/04 | 14 | Circulation ria n°196 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z14/05 | 14 | Neuro à côté ch B325 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z14/06 | 14 | Neuro face ch B321 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z14/07 | 14 | Consult diabéto local SRE303 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z14/08 | 14 | A côté escalier 12 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z15/01 | 15 | Neuro face ch B352 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z15/02 | 15 | Cardio face ch B353 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z15/03 | 15 | Cadio ria n°198 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z15/04 | 15 | Cardio face ch B304 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z15/05 | 15 | Cardio face ch B309 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z15/06 | 15 | Neuro à côté local 01.02.51 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N3-Z15/07 | 15 | Neuro ria n°199 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N3-Z15/08 | 15 | Cardio face ch B307 | 2011 | 2023-07-01

## 4EME
NIVEAU 4
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
6L EAU | 60g | N4-Z1/01 | 1 | LT 01 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z1/02 | 1 | LT 01 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z1/03 | 1 | LT 01 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z1/04 | 1 | LT 01 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z1/05 | 1 | LT 01 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z1/06 | 1 | LT 01 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z3/01 | 3 | LT 02 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z3/02 | 3 | LT 02 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z4/01 | 4 | LT 15 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z4/02 | 4 | LT 15 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z4/03 | 4 | LT 03 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z4/04 | 4 | LT 03 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z4/05 | 4 | LT 15 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z4/06 | 4 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z4/07 | 4 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z5/01 | 5 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z5/02 | 5 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z5/04 | 5 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z5/05 | 5 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z5/06 | 5 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z5/07 | 5 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU |  | N4-Z5/03 | 5 | LT 04 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z6/01 | 6 | LT 05 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z6/02 | 6 | LT 05 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z6/03 | 6 | LT 05 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z6/04 | 6 | LT 05 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z7/01 | 7 | LT 05 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z7/02 | 7 | LT 06 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z7/03 | 7 | LT 09 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z7/04 | 7 | LT 05 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z7/05 | 7 | LT 06 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z7/06 | 7 | LT 09 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/01 | 8 | LT 06 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/02 | 8 | LT 13 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/03 | 8 | LT 02 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/04 | 8 | LT 13 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/05 | 8 | LT 02 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/06 | 8 | LT 13 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/07 | 8 | LT 10 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/08 | 8 | LT 14 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/09 | 8 | LT 14 | 2009 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z8/10 | 8 | LT 10 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z8/11 | 8 | LT 06 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z8/12 | 8 | LT 13 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z8/13 | 8 | LT 02 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z8/14 | 8 | LT 02 | 2011 | 2023-07-01
5KG CO2 |  | N4-Z8/15 | 8 | LT 02 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z8/16 | 8 | LT 14 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z8/17 | 8 | LT 10 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z8/18 | 8 | LT 10 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z8/19 | 8 | LT 14 | 2018 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z9/01 | 9 | LT 14 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z9/02 | 9 | LT 03 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z9/03 | 9 | LT 03 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z9/04 | 9 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z9/05 | 9 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z9/06 | 9 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z9/07 | 9 | LT 11 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z9/08 | 9 | LT 14 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z9/09 | 9 | LT 03 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z9/10 | 9 | LT 03 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z9/11 | 9 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z9/12 | 9 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z9/13 | 9 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z9/14 | 9 | LT 11 | 2011 | 2023-07-01
6KG Poudre | 120g | N4 Z9/15 | 9 | Monte Malade | 2013 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z10/01 | 10 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z10/02 | 10 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z10/03 | 10 | LT 07 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z10/04 | 10 | Machinerie ascenseur hélistation | 2006 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z11/01 | 11 | LT 08 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z11/02 | 11 | LT 08 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z11/03 | 11 | LT 08 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z11/04 | 11 | LT 08 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z11/05 | 11 | LT 08 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z11/06 | 11 | LT 08 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z11/07 | 11 | LT 08 | 2018 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z12/01 | 12 | LT 09 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z12/02 | 12 | LT 09 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z13/01 | 13 | LT 10 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z13/02 | 13 | LT 10 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z13/03 | 13 | LT 10 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z14/01 | 14 | LT 11 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z14/02 | 14 | LT 11 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z15/01 | 15 | LT 12 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z15/02 | 15 | LT 12 | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | N4-Z15/03 | 15 | LT 12 | 2011 | 2023-07-01
5KG CO2 |  | N4-Z15/04 | 15 | LT 12 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z15/05 | 15 | LT 12 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z15/06 | 15 | LT 12 | 2011 | 2023-07-01
2KG CO2 |  | N4-Z15/07 | 15 | LT 12 | 2012 | 2023-07-01

## HELISTATION
HELISTATION
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
POUDRE 50 kg |  | HELISTA-Z10/01 | 10 | hélistation | 2022 | 2023-07-01
POUDRE 100 kg |  | HELISTA-Z10/02 | 10 | hélistation | 2022 | 2023-07-01
POUDRE 100 kg |  | HELISTA-Z10/03 | 10 | hélistation | 2022 | 2023-07-01
CO2 20 kg |  | HELISTA-Z10/04 | 10 | hélistation | 2022 | 2023-07-01
CO2 2 kg |  | HELISTA-Z10/05 | 10 | hélistation | 2022 | 2023-07-01
CO2 2 kg |  | CUVE 1 | ext | cuve | 2021 | 2023-07-01
9L EAU | 60g | CUVE2 | ext | cuve | 2021 | 2023-07-01

## BAT DASRI
BATIMENT DASRI
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
POUDRE | 50kg | DASRI/01 | RDL | EXTERIEUR | 2023
POUDRE | 50kg | DASRI/02 | RDL | EXTERIEUR | 2023
POUDRE | 9kg | DASRI/03 | RDL | EXTERIEUR | 2023
POUDRE | 9kg | DASRI/04 | RDL | EXTERIEUR | 2023
EAU | 6L | DASRI/05 | RDL | EXTERIEUR | 2023

## BAT ENERGIE
BATIMENT ENERGIE
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date vérif.
6KG POUDRE | 120g | BE/01 | RDL | Lt ai comprimé médical | 2011 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/02 | RDL | Lt centrale de protoxyde d’azote | 2011 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/03 | RDL | Lt air comprimé médical | 2013 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/04 | RDL | Lt sous station primaire | 2011 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/05 | RDL | Lt sous station primaire | 2011 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/06 | RDL | Local réserve | 2011 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/07 | RDL | Local réserve | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/08 | RDL | Lt production froid | 2011 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/09 | RDL | Lt production froid | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/10 | RDL | Lt électrique | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/11 | RDL | Lt électrique | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/12 | RDL | Lt transfo | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/13 | RDL | Lt transfo de secours | 2011 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/14 | RDL | Local groupe électrogène | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/15 | RDL | Groupe électrogène | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/16 | RDL | Entrée local citerne fuel | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/17 | RDL | Groupe électrogène | 2011 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/18 | RDL | Groupe électrogène | 2011 | 2023-07-01
6L EAU | 60g | BE/19 | RDL | Couloir transfo | 2011 | 2023-07-01
5KG CO² |  | BE/20 | RDL | Groupe de secours | 2010 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | BE/21 | RDL | Groupe de secours | 2010 | 2023-07-01

## VEHICULE + REMORQUE
REMORQUE NRBC
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
POUDRE |  | RM-NRBC/01 | RDL | Remorque NRBC |  | 2023-07-01
POUDRE |  | RM-NRBC/02 | RDL | Remorque NRBC |  | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | RM/03 | RDL | REMORQUE | 2017 | 2023-07-01
VEHICULES
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
2KG POUDRE |  | AR 21 | RDL | Garage SMUR | 2017 | 2023-07-01
2KG POUDRE |  | AR 22 | RDL | Garage SMUR |  |  | Absent 2023
6KG POUDRE |  | AR 23 | RDL | Garage SMUR | 2023
2KG POUDRE |  | VML 1 | RDL | Garage SMUR | 2015 | 2023-07-01
2KG POUDRE |  | VML 3 | RDL | Garage SMUR | 2018 | 2023-07-01
1KG POUDRE |  | VPC | RDL | Garage SMUR | 2023
POUDRE |  | VL 2 | RDL | Garage SMUR |  |  | Absent 2023

## PARKING
PARKING
EXTINCTEURS | Type Sparklet | DENOMINATION | ZONE | LOCALISATION | Date MES | Date Vérif.
6KG POUDRE | 120g | PARK1 | Parking | Parking 1 | 2021 | 2023-07-01
6KG POUDRE | 120g | PARK2 | Parking | parking 2 | 2021 | 2023-07-01