LISTE DES MOYENS D’EXTINCTION

| - Localisation | - LIEU | - NIVEAU | - TYPE | - CAPACITE | - Année - d’installation | - N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nouveau bâtiment | Local infirmière | 3ème étage | CO² | 2 kg | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Local infirmière | 2ème étage | CO² | 2 kg | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Local infirmière | 1er étage | CO² | 2 kg | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Vers issue de secours | 1er étage | CO² | 2 kg | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Couloir | RdeC | CO² | 2 kg | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Face ascenseur | 3ème étage | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Vers issue de secours | 3ème étage | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Vers issue de secours | 2ème étage | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Face ascenseur | 2ème étage | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Face ascenseur | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Entrée salle | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Vers sortie | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Couloir | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Salle | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Nouveau bâtiment | Sortie vers ascenseur | Sous-sol | Eau+Add | 6 litres | 25/03/2019 |  |
| Bâtiment G | Couloir | Sous-sol | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2017 | 001 |
| Bâtiment G | Couloir | Sous-sol | CO² | 2 kg | 01/01/2018 | 002 |
| Bâtiment G | Couloir | Sous-sol | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2017 | 003 |
| Bâtiment G | Risque électrique | Sous-sol | CO² | 5 kg | 13/02/2019 | 004 |
| Bâtiment G | Entrée accueil | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2014 | 005 |
| Bâtiment G | Couloir | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2014 | 006 |
| Bâtiment G | Couloir | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2014 | 007 |
| Bâtiment G | Couloir | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2014 | 008 |
| Bâtiment G | Couloir | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 01/01/2013 | 009 |
| Bâtiment G | Couloir | 1er étage | CO² | 2 kg | 13/02/2019 | 010 |
| Bâtiment G | Couloir | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 01/01/2013 | 011 |
| Bâtiment G | Couloir | 2ème étage | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2014 | 012 |
| Bâtiment G | Couloir | 2ème étage | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2014 | 013 |
| Bâtiment A | Couloir | 1er/2ème étage | Eau+Add | 6 litres | 01/07/2016 | 014 |
| Bâtiment A | Couloir | 1er/2ème étage | Eau+Add | 6 litres | 01/07/2016 | 015 |
| Bâtiment B | Couloir | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 01/03/2010 | 017 |
| Bâtiment B | Couloir | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 01/07/2016 | 018 |
| Bâtiment B | Couloir | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 01/07/2016 | 019 |
| Bâtiment B | Machinerie ascenseur | 2ème étage | CO² | 2 kg | 13/02/2019 | 020 |
| Bâtiment B | Couloir | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2017 | 021 |
| Bâtiment B | Couloir | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/03/2010 | 022 |
| Bâtiment B | Couloir | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/03/2010 | 023 |
| Bâtiment B | Couloir | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2017 | 024 |
| Bâtiment B | Couloir | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/07/2016 | 025 |
| Bâtiment B | Cuisine | RdeC | CO² | 5 kg | 01/02/2014 | 026 |
| Bâtiment C | Chaufferie intérieur |  | Poudre ABC | 9 litres | 01/01/2010 | 027 |
| Bâtiment C | Chaufferie intérieur |  | Poudre ABC | 9 litres | 01/06/2018 | 027 |
|  | Machinerie ascenseur | Terrasse | CO² | 2 kg | 01/01/2011 | 028 |
|  | Transformateur | Extérieur | CO² | 5 kg | 01/01/2016 | 029 |
| Bâtiment B | Couloir | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 01/04/2017 | 030 |
| Bâtiment G | Chaufferie extérieur |  | Poudre ABC | 9 litres | 01/03/2011 | 030B |
| Bâtiment G | Chaufferie extérieur |  | Poudre ABC | 9 litres | 01/03/2011 | 031 |
|  | Bureau accueil |  | CO² | 2 kg | 01/09/2012 | 032 |
|  | Annexe ADJ |  | CO² | 2 kg | 01/01/2013 | 033 |
|  | Annexe ADJ |  | Eau+Add | 6 litres | 01/01/2013 | 034 |
|  | Couloir extension | RdeC | CO² | 2 kg | 01/01/2018 | 035 |
|  | Couloir extension | RdeC | CO² | 2 kg | 01/01/2018 | 036 |
|  | Couloir extension | RdeC | Eau+Add | 6 litres | 01/06/2018 | 037 |
|  | Couloir extension | 1er étage | Eau+Add | 6 litres | 01/06/2018 | 038 |
|  | Couloir extension bureau | 1er étage | CO² | 2 kg | 01/01/2018 | 039 |
|  | Poubelle | Extérieur | Poudre ABC | 9 litres | 01/03/2010 | 040 |
|  | Cuisine |  | Eau+Add (EVF) | 6 litres | 01/03/2010 | 041 |
| Bâtiment B |  | 1er étage | CO² | 2 kg | 13/02/2010 | 042 |
| Bâtiment B |  | RdeC | CO² | 2 kg | 01/01/2010 | 043 |