## Sous-Sol
SOUS-SOL
LocauxTechniques
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | P 9Kg | Révision annuelle
S T E 0.01 | Extérieur local poubelle (alarme) |  |  |  | 1 |  | ok
S T E 0.02 | Local linge sale | 1
S T E 0.03 | Livraison linge propre | 1 |  |  |  |  | ok
S T E 0.04 | Auvent extérieur (alarme) | 1 |  |  |  |  | ok
S T E 0.05 | Vers bureau informaticiens | 1 |  |  |  |  | ok
S T E 0.06 | Vers vestiaire | 1 |  |  |  |  | ok
S T E 0.07 | Vers armoire électrique TDSSB |  | 1 |  |  |  | ok
S T E 0.08 | SAS archives |  |  |  | 1 |  | ok
S T E 0.09 | SAS archives | 1 |  |  |  |  | ok
S T E 0.010 | Entrée du SAS archives | 1 |  |  |  |  | ok
S T E 0.011 | Vers local informatique |  | 1 |  |  |  | ok
S T E 0.012 | Vers local réchauffage |  | 1 |  |  |  | date sur corps
S T E 0.013 | Dans local S305 VMC |  | 1 |  |  |  | ok
S T E 0.014 | Vers funérarium | 1 |  |  |  |  | ok
S T E 0.015 | Entrée vide sanitaire VS 2 | 1 |  |  |  |  | ok
S T E 0.016 | Armoire électrique vers S118 |  | 1 |  |  |  | ok
S T E 0.017 | Atelier service technique |  | 1 |  |  |  | ok
S T E 0.018 | Chaufferie |  | 1 |  |  |  | ok
S T E 0.019 | Chaufferie |  |  |  | 1 |  | ok
S T E 0.020 | SAS installation technique |  |  | 1 |  |  | ok
S T E 0.021 | SAS installation technique |  |  |  |  | 1 | ok
S T E 0.022 | SAS installation technique |  |  |  |  | 1 | ok
S T E 0.023 | T.G.B.T. |  | 1 |  |  |  | ok
S T E 0.024 | local haute tension S 303 |  | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 22

## RDC
RDC
Service: Admissions
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
A D M 0.1 | Bureau des entrées vers local R403 |  | 1 |  |  | ok
A D M 0.2 | Vers office/détente | 1 |  |  |  | ok
A D M 0.3 | Vers distributeur automatique | 1 |  |  |  | date sur corps
A D M 0.4 | Vers local SSI/Accueil |  | 1 |  |  | ok
Total |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
RDC
Service: Radiologie
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
R A D 0.1 | En face escalier D1 | 1 |  |  |  | ok
R A D 0.2 | Vers salle de radio RA210a |  | 1 |  |  | ok
R A D 0.3 | Vers salle de scanner R204 | 1 |  |  |  | ok
R A D 0.4 | Vers echo/doppler R213 |  | 1 |  |  | ok
R A D 0.5 | Vers salle épreuve effort armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
R A D 0.6 | Vers local ménage R501 | 1 |  |  |  | ok
R A D 0.7 | Vers salle scanner R204 |  | 1 |  |  | ok
R A D 0.8 | Vers attente scanner | 1 |  |  |  | ok
R A D 0.9 | Vers salle scanner R204 |  | 1 |  |  | ok
Total |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 9
RDC
Service: Urgences
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
U R G 0.0 | Hall urgence (douche de sécurité) |  |  |  |  | ok
U R G 0.1 | Auvent ambulance |  |  |  | 1 | ok
U R G 0.2 | Hall entrée | 1 |  |  |  | ok
U R G 0.3 | Vers salle de dégravillonage R117 | 1 |  |  |  | ok
U R G 0.4 | Vers salle de soins |  | 1 |  |  | ok
U R G 0.5 | Garage SMUR |  |  |  | 1 | ok
U R G 0.6 | Vers chambre de garde R113 | 1 |  |  |  | ok
U R G 0.7 | Vers salle de soins | 1 |  |  |  | ok
U R G 0.8 | office/détente R 130 |  | 1 |  |  | ok
U R G 0.9 | Vers salle de consultation R123 | 1 |  |  |  | ok
U R G 0.10 | Vers armoire local électrique R123 |  | 1 |  |  | ok
Total |  | 5 | 3 | 0 | 2 | 10
RDC
Service: Consultation
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
C O N 0.1 | Vers attente n°1 R318 |  | 1 |  |  | ok
C O N 0.2 | Vers consultation gynéco R305 | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RDC
Bio extérieur/Service technique
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
S T E 0.1 | vers aspiration médical (alarme) |  |  |  | 1 | ok
S T E 0.2 | vers central oxygène médical (alarme) |  |  |  | 1 | ok
S T E 0.3 | * |  |  |  | 1 | ok
Total |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
RDC
Remise Sapeurs-Pompiers
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
RP 0.1 | vers aspiration médical (alarme) |  |  |  | 1 | ok
RP 0.2 | vers central oxygène médical (alarme) |  |  |  | 1 | ok
Total |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2

## 1er étage
1er Etage
Service: Cardiologie
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
C A R 1.1 | Vers local 1107 Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
C A R 1.2 | Vers chambre 1110 | 1 |  |  |  | ok
C A R 1.3 | Vers local 1122 | 1 |  |  |  | ok
C A R 1.4 | Vers chambre 1116 | 1 |  |  |  | ok
C A R 1.5 | local 1118 Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
C A R 1.6 | Vers chambre 1141 | 1 |  |  |  | ok
C A R 1.7 | Vers bureau surveillante | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 7
1er Etage
Service: Pneumologie
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
P N E 1.1 | En face salle écho 1128 | 1 |  |  |  | ok
P N E 1.2 | Local office 1102 Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
P N E 1.3 | Vers attentefamille 1211 Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
P N E 1.4 | Vers chambre 1202 | 1 |  |  |  | ok
identification P E D changée le 19/06/13 pour P N E
Total |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
1er Etage
Service: Maternité / Pédiatrie
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
M A T 1.1 | Vers chambre 1402 | 1 |  |  |  | ok
M A T 1.2 | Local office 1405 Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
M A T 1.3 | Vers chambre 1409 | 1 |  |  |  | ok
M A T 1.4 | Vers local 1426 Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
M A T 1.5 | Vers chambre 1412 | 1 |  |  |  | ok
M A T 1.6 | Vers local 1423 | 1 |  |  |  | ok
M A T 1.7 | Vers local 1420 Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
M A T 1.8 | Vers salle d'accouchement 1313 | 1 |  |  |  | ok
M A T 1.9 | En face escalier D | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 9
1er Etage
Service: Atrium
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
A T R 1.1 | Atrium | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1er Etage
Service: Palier
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
P A L 1.1 | Entrée Atrium | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## 2ème étage
2ème Etage
Service: Gastro-entérologie
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
G A S 2.1 | Entrée du service | 1 |  |  |  | ok
G A S 2.2 | Vers l'office Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
G A S 2.3 | Vers chambre 2306 | 1 |  |  |  | ok
G A S 2.4 | Vers local linge sale | 1 |  |  |  | ok
G A S 2.5 | Vers chambre 2312 | 1 |  |  |  | ok
G A S 2.6 | local rangement Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
G A S 2.7 | Vers chambre 2336 | 1 |  |  |  | ok
G A S 2.8 | Vers chambre 2328 | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 8
2ème Etage
Service: Administration
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
A D M 2.1 | Self |  | 1 |  |  | ok
A D M 2.2 | Vers secrétariat direction | 1 |  |  |  | ok
A D M 2.3 | Vers bureau du personnel | 1 |  |  |  | ok
A D M 2.4 | Salle informatique |  |  | 1 |  | ok
A D M 2.5 | Vers local DIM Armoire électrique |  | 1 |  |  | ok
A D M 2.6 | Service économique | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 6
2ème Etage
Service: Hôpital de jour
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
H D J 2.1 | Vers local office |  | 1 |  |  | ok
H D J 2.2 | Vers chambre 2202 | 1 |  |  |  | ok
Total |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
2ème Etage
Service: Palier
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
P A L 2.0 | Entrée Atrium | 1 |  |  |  | ok
P A L 2.1 | Palier monte-charge |  | 1 |  |  | ok
Total |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
2ème Etage
Service: Escalier D
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
E S C 2.0 | Palier escalier D |  | 1 |  |  | ok
E S C 2.1 | Machinerie ascenceur accessible uniquement par escalier D |  | 1 |  |  | ok
Total |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2

## Combles
COMBLES A
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
COM 3.3 | Comble A |  |  |  | 1 | ok
COM 3.2 | Comble A |  |  |  | 1 | ok
COM 3.1 | Comble A 1 |  |  |  | 1 | ok
COM 3. 4 | Comble A 2 |  |  |  | 1 | ok
COM 3. 5 | Comble A 2 |  | 1 |  |  | ok
Total |  | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
COMBLES B
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
COM 3.1 | Comble B |  |  |  | 1 | ok
COM 3.2 | Comble B 1 |  |  |  | 1 | ok
COM 3.3 | Comble B 2 |  | 1 |  | 1 | ok
COM 3.4 | Comble B 3 |  |  |  | 1 | ok
Total |  | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
TERRASSE
Identification | Implantation | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | Révision annuelle
T E R 3.1 | Vers porte COM B |  |  |  | 1 | ok
T E R 3.2 | Vers porte COM B3 |  |  |  | 1 | ok
T E R 3.3 | Vers porte machinerie ascenseur |  |  | 1 |  | date corps
Total |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3

## Récapitulatif
Services | EP 6L | CO² 2Kg | CO² 5Kg | P 6Kg | P 9Kg | TOTAL
Sous-sol
Locaux techniques | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 22
Rez de Chaussée
Consultation | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2
Radiologie | 4 | 5 | 0 | 0 |  | 9
Admissions | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 4
Bio extérieur | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3
Urgences | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 10
1er étage
Cardiologie | 5 | 2 | 0 | 0 |  | 7
Maternité | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 9
Pédiatrie | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 4
Palier | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Atrium | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
2ème étage
Gastro | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 8
Administration | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 6
Hôpital de jour | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2
Palier | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2
Escalier D | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
Combles
Combles A | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 5
Combles B | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 5
Terrasse | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3
TOTAUX | 47 | 37 | 3 | 18 |  | 105
TOTAL GENERAL | 105
Plus une douche de sécurité au Urgences