ANNEXE 3

LISTE DES EQUIPEMENTS CONCERNE PAR LE PRESENT MARCHE

DESCRIPTIF DES EXTINCTEURS

| Niveau | Extincteurs Eau | Extincteurs Poudre | Extincteurs Co2 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDL | 80 | 2 | 38 | 120 |
| RDQ | 77 | 0 | 21 | 98 |
| N1 | 78 | 0 | 20 | 98 |
| N2 | 80 | 0 | 23 | 103 |
| N3 | 77 | 0 | 18 | 95 |
| N4 | 43 | 0 | 45 | 88 |
| Hélistation | 0 | 2 x 50 kg | 1x22kg | 3 |
| Hélistation | 0 | 1 x 100 kg | 0 | 1 |
| BT énergie | 2 | 9 | 9 | 20 |
| Local DASRI | 0 | 2 x50 kg +2x9kg | 0 | 4 |
| Formation | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Institut de formation | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Internat | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Remorque NRBC | 0 | 2x9kg | 0 | 2 |
| Véhicules | 0 | 9 x 1kg | 0 | 9 |
| TOTAL | 462 | 31 | 178 | 671 |

DESCRIPTIF DES ROBINETS D’INCENDIE ARMES

| Niveau | Agent d’extinction | Diamètre Nominal | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| RDL | Eau | DN25 | 44 |
| RDQ | Eau | DN25 | 41 |
| N1 | Eau | DN25 | 40 |
| N2 | Eau | DN25 | 38 |
| N3 | Eau | DN25 | 36 |
| N4 | Eau | DN25 | 28 |
| Hélistation | Hydro mousse | DN33 | 2 |
| TOTAL |  |  | 229 |

DESCRIPTIF DES POTEAUX INCENDIE

| Façades | Numéro de poteau | Marque | caractéristiques | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sud est | 1 | Bayard | 2X65/100 | 1 |
| Sud ouest | 2 | Bayard | 2X65/100 | 1 |
| Est | 3 | Bayard | 2X65/100 | 1 |
| Nord est | 6 | Bayard | 2X65/100 | 1 |
| Nord ouest | 5 | Bayard | 2X65/100 | 1 |
| Entrée personnel | 4 | Bayard | 2X65/100 | 1 |
| BT énergie | 7 | Bayard | 2X65/100 | 1 |
| TOTAL |  |  |  | 7 |

DESCRIPTIF DES COLONNES SECHES

| Façades | Colonne | Etages desservis | caractéristiques | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sud ouest | CS esc9 | RDL | DN65 X 8 DN40 | 1 |
| Sud ouest | CS esc9 | RDQ 1.2.3 | DN65 X 8 DN40 | 1 |
| Sud centre | CS esc 11 | RDQ 1.2.3 | DN65 X 8 DN40 | 1 |
| Sud est | CS esc 13 | RDQ 1.2.3 4 | DN65 X 8 DN40 | 1 |
| Nord est | CS esc5 | RDL .RDQ. 1.2.3 | DN65 X 8 DN40 | 1 |
| Nord centre | CS esc7 | RDL .RDQ. 1.2.3 | DN65 X 8 DN40 | 1 |
| Nord centre | CS esc3 | RDL .RDQ. 1.2.3 | DN65 X 8 DN40 | 1 |
| Nord ouest | CS esc1 | RDL .RDQ. 1.2.3 | DN65 X 8 DN40 | 1 |
| TOTAL |  |  |  | 8 |

DESCRIPTIF DE L’EXTINCTION AUTOMATIQUE SUR APPAREIL DE CUISSON

| Niveau | Agent d’extinction | Emplacement | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| RDQ | Eau+ additif classe F | Self | 1 |
| TOTAL |  |  | 1 |