## Feuil1
|  |  |  | ETAT DES BESOINS |  | 25-GHTA-0038 - ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT : BPU POUR CH MOULINS
Affaire :
|  |  | Intitulé : | FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE |  |  |  | Fournisseur : |  |  |  |  | OFFRE DE BASE
|  |  | Service responsable : | DIRECTION DU LABORATOIRE |  |  |  | Forme du marché : | à bon de commande sans minimum avec maximum |  |  |  | VARIANTE | NON AUTORISEE
NE PAS MODIFIER LE TABLEAU (FORMAT, LIGNE, COLONNE…) : RECUPERATION DES DONNEES AUTOMATIQUES
|  |  | Observation sur le port : | FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE | (caractéristique obligatoire, les offres faisant apparaître des frais de port ne sont pas prises en compte)
N° LOT | - | Intitulé du lot | N° Interne CHU | Désignation générique | Descriptif | Référence + Condt détaillé (ex 5x5ml) MARQUAGE CE (NE PAS FAIRE DE RETOUR CHARIOT A LA SAISIE : ALT +ENTREE)) | Références | Marques | Fabricant | Observations | N° Offre | UNITES | Quantité approx en UNITES | Condt souhaité | Tx Tva | Montant HT de l'UNITE (ex:le ml) | Remise en % sur Prix Tarif | PU HT | PU TTC | Condt de vente en valeur numérique UNITE uniquement (ex:25) | PU HT Condt | PU TTC Condt
306 | - | ISOLEMENT DES MICROORGANISMES |  | GÉLOSE CIN POUR ISOLEMENT SÉLECTIF DE YERSINIA | GÉLOSE CIN POUR ISOLEMENT SÉLECTIF DE YERSINIA EN BOÎTE DE PÉTRI DIAMÈTRE 90MM. EMBALLAGE PAR 10 OU 20 BOITES | [6 empty] | BOITES | 1180 | 10 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
307 | - | PRODUITS ET MILIEUX POUR ISOLEMENT SPECIFIQUE |  | GÉLOSE SÉLECTIVE POUR L'ISOLEMENT DE CAMPYLOBACTER | GÉLOSE SÉLECTIVE POUR L'ISOLEMENT DE CAMPYLOBACTER EN BOÎTE DE PÉTRI DIAMÈTRE 90MM. EMBALLAGE PAR 50 OU 100 BOITES | [6 empty] | BOITES | 1880 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
307 | - | PRODUITS ET MILIEUX POUR ISOLEMENT SPECIFIQUE |  | GÉLOSE CHOCOLAT ENRICHIE EN FACTEURS DE CROISSANCE TYPE"POLYVITEX" ET ANTIBIOTIQUES, SÉLECTIVE DES HEMOPHILUS | GÉLOSE CHOCOLAT ENRICHIE EN FACTEURS DE CROISSANCE TYPE "POLYVITEX" ET ANTIBIOTIQUES, SÉLECTIVE DES HEMOPHILUS EN BOÎTE DE PÉTRI DIAMÈTRE 90MM. EMBALLAGE PAR 10 OU 20 BOITES | [6 empty] | BOITES | 780 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
308 | - | TESTS D'IDENTIFICATION CARBAPENEMASE |  | TEST D'IDENTIFICATION CARBAPENEMASE | TEST IMMUNOCHROMATOGRAPHIQUE PERMETTANT LA DÉTECTION DE LA PRODUCTION DE CARBAPÉNÈMASE PAR LES SOUCHES BACTÉRIENNES, ET L'IDENTIFICATION DU MÉCANISME DE RÉSISTANCE | [6 empty] | TESTS | 0 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
309 | - | MILIEUX GELOSES SABOURAUD + CHLORAMPHENICOL |  | GÉLOSE SABOURAUD GENTAMYCINE-CHLORAMPHÉNICOL | GÉLOSE POUR LE DÉNOMBREMENT DES CHAMPIGNONS ET LEVURES.GÉLOSE SABOURAUD GENTAMYCINE-CHLORAMPHÉNICOL EN BOITE DE PÉTRI DE 90MM. EMBALLAGE PAR 10 OU 20. PRÉCISER LA TEMPÉRATURE DE CONSERVATION | [6 empty] | BOITES | 220 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
310 | - | MILIEUX GELOSES SABOURAUD + GENTAMYCINE |  | GÉLOSE SABOURAUD AVEC GENTAMYCINE + CHLORAMPHÉNICOL EN TUBE | GÉLOSE SABOURAUD AVEC GENTAMYCINE + CHLORAMPHÉNICOL. GÉLOSE INCLINÉE EN TUBES. PRÉCISER LA TEMPÉRATURE DE CONSERVATION | [6 empty] | TUBES | 20 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
311 | - | BOUILLON CŒUR CERVELLE |  | BOUILLON CŒUR CERVELLE | GELOSE CŒUR CERVEAU BOUILLON | [6 empty] | TUBES | 40 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
312 | - | MILIEUX GELOSES SABOURAUD + GENTAMYCINE |  | GÉLOSE SABOURAUD AVEC GENTAMYCINE + CHLORAMPHÉNICOL + ACTIDIONE. | GÉLOSE SABOURAUD AVEC GENTAMYCINE + CHLORAMPHÉNICOL + ACTIDIONE. GÉLOSE INCLINÉE EN TUBES. PRÉCISER LA TEMPÉRATURE DE CONSERVATION | [6 empty] | TUBES | 20 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
313 | - | BOUILLON SCHAEDLER+VITK3 |  | BOUILLON SCHAEDLER+VITK3 | SCHAEDLER + VITK3 | [6 empty] | TUBES | 1140 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
314 | - | RECHERCHE DE SENSIBILITE A L'OPTOCHINE |  | RECHERCHE DE LA SENSIBILITÉ À L'OPTOCHINE | CARTOUCHE DE DISQUES POUR RECHERCHE DE SENSIBILITÉ À L'OPTOCHINE PROPOSER DIFFERENTS CONDITIONNEMENTS POSSIBLES | [6 empty] | DISQUES | 1200 | 30 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
315 | - | CONTRÔLE POUR DOSAGE DES PROTÉINES DANS LCR |  | CQ LIQUICHEK SPINAL FLUID CONTROL TAUX 1 | -CQ LIQUICHEK SPINAL FLUID CONTROL TAUX 1 | [6 empty] | KIT | 8 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
315 | - | CONTRÔLE POUR DOSAGE DES PROTÉINES DANS LCR |  | CQ LIQUICHEK SPINAL FLUID CONTROL TAUX 2 | -CQ LIQUICHEK SPINAL FLUID CONTROL TAUX 2 | [6 empty] | KIT | 8 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
316 | - | TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE EN BACTERIOLOGIE |  | RECHERCHE RAPIDE DES AC ANTI TÉTANOS. | TEST DE RECHERCHE RAPIDE DES ANTICORPS ANTI TÉTANOS POUR ÉVALUATION DU STATUT VACCINAL EN CAS DE PLAIE. CONDITIONNEMENT SOUHAITÉ: 20 TESTS | [6 empty] | TESTS | 1120 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
317 | - | MILIEUX ET REACTIFS POUR CULTURE, ISOLEMENT ET CARACTERISATION D'ESCHERICHIA COLI ET ENTEROCOQUES |  | GÉLOSE LACTOSÉEE AU TTC ET AU TERGITOL 7 PAR 20BOITES | GÉLOSE UTILISÉE POUR L'ISOLEMENT ET L'IDENTIFICATION DES ENTÉROCOQUES SELON LA NORME NF EN ISO 7899-2. EN BOITE DE PÉTRI DE 55MM. EMBALLAGE OBLIGATOIRE PAR 20. DISPONIBILITÉ DES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DE CHAQUE LOT ET D'UN DOSSIER DE VALIDATION DES CONDITIONS DE TRANSPORT (RUPTURE DE LA CHAINE DU FROID). | [6 empty] | BOITES | 0 | 10 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | - | MILIEUX DIVERS UTILISÉS EN BACTÉRIOLOGIE |  | GELOSE TRYPTICASE SOJA | GELOSE TRYPTICASE SOJA | [6 empty] | BOITES | 140 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | - | MILIEUX DIVERS UTILISÉS EN BACTÉRIOLOGIE |  | GELOSE DERMATOPHITE | GELOSE DERMATOPHITE | [6 empty] | BOITES | 240 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | - | MILIEUX DIVERS UTILISÉS EN BACTÉRIOLOGIE |  | GELOSE SABOURAUD GLUCOSE | GELOSE SABOURAUD GLUCOSE | [6 empty] | BOITES | 160 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | - | MILIEUX DIVERS UTILISÉS EN BACTÉRIOLOGIE |  | -PCA STANDARD GELOSE TUBE | -PCA STANDARD GELOSE TUBE | [6 empty] | TUBES | 400 | 100 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | - | MILIEUX DIVERS UTILISÉS EN BACTÉRIOLOGIE |  | -CONSERVATION SOUCHE BILLES | -CONSERVATION SOUCHE BILLES | [6 empty] | TUBES | 1664 | 64 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | - | MILIEUX DIVERS UTILISÉS EN BACTÉRIOLOGIE |  | MUELLER HINTON 120X120 | MUELLER HINTON 120X120 | [6 empty] | BOITES | 1320 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | - | MILIEUX DIVERS UTILISÉS EN BACTÉRIOLOGIE |  | MILIEU YERSINA CIN AGAR | MILIEU YERSINA CIN AGAR | [6 empty] | BOITES | 200 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | - | MILIEUX DIVERS UTILISÉS EN BACTÉRIOLOGIE |  | MULLER HINTON SANG + NAD | MULLER HINTON SANG + NAD | [6 empty] | BOITES | 640 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
319 | - | AUTRES MILIEUX UTILISES POUR CONTRÔLE DES ALIMENTS |  | GÉLOSE HEKTOEN NF ISO 6579 | GÉLOSE HEKTOEN NF ISO 6579 BOITE DE DIAMETRE 90 MM. DISPONIBILITÉ DES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DE CHAQUE LOT ET D'UN DOSSIER DE VALIDATION DES CONDITIONS DE TRANSPORT (RUPTURE DE LA CHAINE DU FROID). | [6 empty] | BOITES | 2600 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
320 | - | GÉNÉRATEURS D'ATMOSPHÈRE |  | SYSTÈME D'ANAEROBIOSE POUR JARRE 2.5 L | SYSTÈME D'ANAEROBIOSE POUR JARRE 2.5 L | [6 empty] | UNITES | 730 | 10 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
320 | - | GÉNÉRATEURS D'ATMOSPHÈRE |  | SYSTÈME D'ANAEROBIOSE POUR UNE OU DEUX BOITES DE PETRI | SYSTÈME D'ANAEROBIOSE POUR UNE OU DEUX BOITES DE PETRI | [6 empty] | UNITES | 4860 | 10 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
320 | - | GÉNÉRATEURS D'ATMOSPHÈRE |  | SYSTÈME D'ENRICHISSEMENT EN CO2 POUR JARRE 2.5 L | SYSTÈME D'ENRICHISSEMENT EN CO2 POUR JARRE 2.5 L | [6 empty] | UNITES | 800 | 10 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
320 | - | GÉNÉRATEURS D'ATMOSPHÈRE |  | SYSTÈME DE MICROAEROPHILIE POUR JARRE 2.5 L | SYSTÈME DE MICROAEROPHILIE POUR JARRE 2.5 L | [6 empty] | UNITES | 200 | 10 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
320 | - | GÉNÉRATEURS D'ATMOSPHÈRE |  | SYSTÈME DE MICROAEROPHILIE POUR UNE OU DEUX BOITES DE PETRI | SYSTÈME DE MICROAEROPHILIE POUR UNE OU DEUX BOITES DE PETRI | [6 empty] | UNITES | 1500 | 20 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
321 | - | DOSAGE DES LACTATES EN BIOLOGIE DÉLOCALISÉE |  | ELECTRODE LACTACTE EMS POUR LECTEUR STARSTRIP | ELECTRODE POUR DOSAGE DES LACTATES EN BIOLOGIE DÉLOCALISÉE SUR LECTEUR STARSTRIP DE LA SOCIÉTÉ NOVA BIOMÉDICAL, PROPRIÉTÉ DU CHU. | [6 empty] | TESTS | 3600 | 50 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
321 | - | DOSAGE DES LACTATES EN BIOLOGIE DÉLOCALISÉE |  | CONTRÔLE QUALITÉ LACTATE NIVEAU 1 | CONTRÔLE NIVEAU 1 POUR DOSAGE DES LACTATES EN BIOLOGIE DÉLOCALISÉE SUR LECTEUR STARSTRIP DE LA SOCIÉTÉ NOVA BIOMÉDICAL, PROPRIÉTÉ DU CHU. | [6 empty] | KIT | 4 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
321 | - | DOSAGE DES LACTATES EN BIOLOGIE DÉLOCALISÉE |  | CONTRÔLE QUALITÉ LACTATE NIVEAU 2 | CONTRÔLE NIVEAU 1 POUR DOSAGE DES LACTATES EN BIOLOGIE DÉLOCALISÉE SUR LECTEUR STARSTRIP DE LA SOCIÉTÉ NOVA BIOMÉDICAL, PROPRIÉTÉ DU CHU. | [6 empty] | KIT | 4 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
322 | - | RÉACTIFS ET CONSOMMABLES POUR AUTOMATE PFA200 |  | PLASMA DE CALIBRATION | PLASMA DE CALIBRATION POUR AUTOMATE PFA 200 DE SIEMENS | [6 empty] | ML | 10 | 10 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
322 | - | RÉACTIFS ET CONSOMMABLES POUR AUTOMATE PFA200 |  | PLASMA DE CONTROLE, VALEURS NORMALES | PLASMA DE CONTRÔLE N (NORMAL, 20 PARAMÈTRES) | [6 empty] | KIT | 7 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
322 | - | RÉACTIFS ET CONSOMMABLES POUR AUTOMATE PFA200 |  | PLASMA DE CONTROLE, VALEURS PATHOLOGIQUES | PLASMA DE CONTRÔLE P (PATHOLOGIQUE 30 %, 20 PARAMÈTRES) | [6 empty] | KIT | 7 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
323 | - | LAMES/LAMELLES |  | CELLULES POUR NUMERATION USAGE UNIQUE | LAME PLASTIQUE DE 10 CELLULES INDIVIDUELLES QUADRILLEE POUR ANALYSE QUANTITATIVE , AVEC GRILLE 81 CARREAUX, 0,9 MICROLITRE USAGE UNIQUE | [6 empty] | UNITES | 200 | 100 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
323 | - | LAMES/LAMELLES |  | LAMELLE COUVRE-OBJET 22X22 | LAMELLES LAVÉES, DÉGRAISSÉES, NON STÉRILES, EN VERRE BLANC - CONFORMES À LA NORME ISO 8255 - EPAISSEUR RÉGULIÈRE TYPE #1 : 0,13 À 0,16 MM - DIMENSION 22X22 MM LIVRÉES PROTÉGÉES DE LA POUSSIÈRE ET DES CHOCS | [6 empty] | UNITES | 12000 | 1000 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
323 | - | LAMES/LAMELLES |  | LAMELLES 24X60 | LAMELLES LAVÉES, DÉGRAISSÉES, NON STÉRILES, EN VERRE BLANC - CONFORMES À LA NORME ISO 8255 - EPAISSEUR RÉGULIÈRE TYPE #1 : 0,13 À 0,16 MM - DIMENSION 24X60 MM LIVRÉES PROTÉGÉES DE LA POUSSIÈRE ET DES CHOCS | [6 empty] | UNITES | 0 | 1000 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
324 | - | TUBES/BOUCHONS |  | TUBE 10 ML FOND CONIQUE | TUBE DE10ML FOND CONIQUE EN POLYPROPYLÈNE STÉRILE, DIAMÈTRE 20MM, HAUTEUR 90MM, LONGUEUR DE LA PARTIE CONIQUE 50MM CERTIFIÉS STÉRILISÉS RAYON GAMMA, NON PYROGÈNES, ET NON-CYTOTOXIQUES, COMPATIBLE AVEC LA SURVIE DES GAMÈTES | [6 empty] | TUBES | 0 | 1000 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
324 | - | TUBES/BOUCHONS |  | TUBE A HEMOLYSE FOND ROND 5 ML 75 X 13 BOUCHES | TUBE FOND ROND EN POLYSTYRÈNE, 5ML, EN VRAC (DIAMETRE 13 MM X HAUTEUR 75MM), BOUCHÉ, SANS SÉRIGRAPHIE, COLORI NATUREL ET STÉRILE | [6 empty] | TUBES | 14000 | 2000 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
325 | - | FILTRATION ET CONCENTRATION |  | ENTONNOIR DE FILTRATION AVEC MEMBRANE EN ESTER DE CELLULOSE BLANCHE STERILE | ENTONNOIR DE FILTRATION STÉRILE CONTENANT UNITESE MEMBRANE EN ESTER DE CELLULOSE BLANCHE DE POROSITÉ 0,45µM ET DE DIAMÈTRE 47MM. L'ENTONNOIR DOIT ÊTRE GRADUÉ (À MINIMA 50 ET 100ML).CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE CHAQUE LOT OBLIGATOIRE. | [6 empty] | UNITES | 0 | 48 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 | - | CONSOMMABLES POUR PURIFICATION D'EAU |  | LAMPE UV | LAMPE UV COMPATIBLES AVEC STATIONS ELGA MEDICA ET MAXIMA | [6 empty] | UNITES | 2 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 | - | CONSOMMABLES POUR PURIFICATION D'EAU |  | FILTRE EVENT | FILTRE EVENT COMPATIBLE AVEC STATION ELGA MEDICA ET MAXIMA | [6 empty] | UNITES | 6 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 | - | CONSOMMABLES POUR PURIFICATION D'EAU |  | CARTOUCHE ULTRA FILTRATION | CARTOUCHE D'ULTRAFILTRATION COMPATIBLE AVEC STATIONS ELGA MEDICA ET MAXIMA. PORES DE 0,05µM | [6 empty] | UNITES | 4 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 | - | CONSOMMABLES POUR PURIFICATION D'EAU |  | CARTOUCHE DE PRETRAITEMENT | CARTOUCHE DE PRETRAITEMENT COMPATIBLE AVEC STATION ELGA MEDICA | [6 empty] | UNITES | 2 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 | - | CONSOMMABLES POUR PURIFICATION D'EAU |  | CARTOUCHE ECHANGEUSE D'IONS | CARTOUCHE ECHANGEUSE D'IONS POUR STATION ELGA MEDICA | [6 empty] | UNITES | 2 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
327 | - | RÉACTIFS POUR LE SUIVI DES TRAITEMENTS ANTICOAGULANTS |  | CONTRÔLE POUR DOSAGE DE L'ORGARAN | CONTRÔLE POUR DOSAGE DE L'ORGARAN, 2 NIVEAUX, 6 X 1 ML CHACUN | [6 empty] | KIT | 3 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
327 | - | RÉACTIFS POUR LE SUIVI DES TRAITEMENTS ANTICOAGULANTS |  | CALIBRATEUR POUR DOSAGE DE L'ORGARAN | CALIBRATEUR POUR DOSAGE DE L'ORGARAN. 5 NIVEAUX, 4 X 1 ML CHACUN | [6 empty] | KIT | 1 | 1 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
328 | - | TUBES POUR MICROMETHODE |  | -TUBE MICROMETHODE SEC + GEL 600µL | -TUBE MICROMETHODE SEC + GEL 600µL | [6 empty] | TUBES | 600 | 200 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
328 | - | TUBES POUR MICROMETHODE |  | -TUBE MICROMETHODE EDTA 500µL | -TUBE MICROMETHODE EDTA 500µL | [6 empty] | TUBES | 400 | 200 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
328 | - | TUBES POUR MICROMETHODE |  | -TUBE MICROMETHODE HEP.LITH+GEL 500µL | -TUBE MICROMETHODE HEP.LITH+GEL 500µL | [6 empty] | TUBES | 600 | 200 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
328 | - | TUBES POUR MICROMETHODE |  | -TUBE MICROMETHODE GLUCOSE/FLUORIDE 600µL | -TUBE MICROMETHODE GLUCOSE/FLUORIDE 600µL | [6 empty] | TUBES | 100 | 50 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
329 | - | TUBES ET BOUCHONS DIVERS |  | TUBE A HEMOLYSE PS FOND ROND 75X13.5ML | TUBE A HEMOLYSE PS FOND ROND 75X13.5ML | [6 empty] | UNITES | 12500 | 2500 | 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
SOCIETE
NOM DU REPRESENTANT
PRENOM DU REPRESENTANT
FONCTION
DATE
SIGNATURE