## Feuil1
TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET DE RESTRUCTURATION D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
MARCHÉ N°UI2024017
ANNEXE 1 AU MARCHÉ
CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Marché Public de travaux
Marché Public à procédure adaptée passé en application des articles L2123-1, R2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique
Il est rappelé que les montants indiqués à la présente annexe financière comprennent l’ensemble des charges énumérées à l’article V "Prix" du CCAP
Dénomination de l'Entreprise : ……………………………
Réf. | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITÉ | QUANTITÉ | P.U € HT | TVA en % | TVA en € | P.U € TTC | P.T € HT | P.T € TTC
1. GÉNÉRALITÉS
1.01 | Documents à fournir avant l'exécution des travaux (Carnet de matériel - Plans - Notes de calculs CANECO) | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Documents à fournir pour la réception des travaux, DOE | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Mise à jour des schémas des TGBT existants | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Dépose des installations existantes, incluant :
| * Travaux de manutention du transformateur existant et recyclage | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| * Dépose des disjoncteurs BT C1001 N | ens | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| * Dépose des câbles HT/BT | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| * Dépose des batteries de condo et recyclage | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Travaux en horaires décalés le Week-End | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Mise en service et Essais | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. POSTE DE TRANSFORMATION (y compris accessoires de pose et de raccordement)
2.01 | Transformateur sec EcoDesign 2024 - triphasé 50 Hz - 20 kV / 410 V 630 kVA AA0/Ak IP 30 * Marque ……(à préciser)…………. * Type ……(à préciser) ……………. | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Travaux de manutention du nouveau transformateur 630 KVA | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Liaisons HTA entre la cellule de protection et le transformateur, incluant :
| * câble HN 33 S 23 alu. 3x1x50 mm² | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| * extrémités unipolaires | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Liaisons BT entre le transformateur et le TGBT, incluant :
| * câble 4X 4X (1X240) mm² cu | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| * Raccordements | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles des masses H.T. / B.T. du poste | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Mise à la terre du neutre du transformateur * câble ……(à préciser) ……………. | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | Verrouillages HT / BT / TR (Type R8) | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Formation du personnel d'exploitation | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. TERRE (y compris accessoires de pose et de raccordement)
3.01 | Vérification et mesure de la prise de terre | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Remplacement de la barrette de coupure type Cosga | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Remplacement de la barre de terre 50X5 Cu sur isolateurs | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Mise à la terre des masses métalliques | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. DISJONCTEURS GÉNÉRAUX TGBT P1 ET P2 (y compris accessoires de pose et de raccordement)
4.01 | Disjoncteur Général P1 présentant les caractéristiques énoncées à l'article 7.A du CCTP ou caractéristiques équivalentes * Marque ……(à préciser)…………. * Type ……(à préciser) ……………. | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Disjoncteur Généraux P2 présentant les caractéristiques énoncées à l'article 7.B du CCTP ou caractéristiques équivalentes * Marque ……(à préciser)…………. * Type ……(à préciser) ……………. | ens | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. BATTERIES DE CONDENSATEURS TGBT P1 ET P2 (y compris accessoires de pose et de raccordement)
5.01 | Batterie de condensateurs P1 présentant les caractéristiques énoncées à l'article 9.A du CCTP ou caractéristiques équivalentes * Marque ……(à préciser)…………. * Type ……(à préciser) ……………. | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Batterie de condensateurs P2 présentant les caractéristiques énoncées à l'article 9.B du CCTP ou caractéristiques équivalentes * Marque ……(à préciser)…………. * Type ……(à préciser) ……………. | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.GTC (y compris accessoires de pose et de raccordement)
6.01 | Remontée des compteurs et des défauts à la GTC existante SIEMENS | ens | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
1 | GÉNÉRALITÉS | [6 empty] | 0 | 0
2 | POSTE DE TRANSFORMATION | [6 empty] | 0 | 0
3 | TERRES | [6 empty] | 0 | 0
4 | DISJONCTEURS GÉNÉRAUX TGBT P1 ET P2 | [6 empty] | 0 | 0
5 | TGBT P1 ET P2 | [6 empty] | 0 | 0
6 | GTC | [6 empty] | 0 | 0
MONTANT GLOBAL ET FORFAITAIRE | [7 empty] | 0 | 0