## Feuil1
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE CATÉGORIE A, DES ÉQUIPEMENTS DE DÉSENFUMAGE MECANIQUE ET DES PORTES COUPE-FEU DE L'UIOSS DE LA HAUTE-GARONNE
MARCHÉ N°UI2024014
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Conformément au règlement de la consultation, le présent détail quantitatif estimatif (DQE) de l’offre doit impérativement être renseigné par chaque candidat. Ce DQE sera utilisé par l'UIOSS pour analyser le critère prix. Le présent DQE est un document non contractuel, de ce fait les quantités renseignées sont non contractuelles, il doit cependant être conforme aux prix renseignés à l’annexe financière du marché n°UI2024014. En cas de différence tarifaires, seuls les prix renseignés à l’annexe financière feront foi.
Marché Public de services
Marché Public à procédure adaptée passé en application notamment des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1. et suivants du Code de la Commande Publique
Raison sociale de l'Entreprise: ………………………………………………………. Ou Groupement d'entreprises: …………………………………………………………...
La totalité des lignes du présent détail quantitatif estimatif doit être complétée et aucune modification ne peut être apportée à ce document. Toute ligne incomplète ou modifiée dans une offre peut entrainer une irrégularité de la totalité de l’offre, au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique.
I. PART FORFAITAIRE
Forfait annuel de maintenance préventive, incluant : - 2 visites annuelles pour le SSI - 1 visite annuelle pour le désenfumage mécanique - 1 visite annuelle pour les portes coupe-feu - Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage décrites à l'article III.4 CCTP |  |  |  | Unité | Forfait annuel en € HT | TVA en % | TVA en € | Forfait annuel en € TTC | Forfait sur 4 ans en € HT | Forfait sur 4 ans en € TTC
Siège de l'UIOSS de la Haute-Garonne 41 rue de l'étoile, 31093 TOULOUSE |  |  |  | Forfaitaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II PART À BONS DE COMMANDE
Prestation |  |  | Quantités estimatives et non contractuelles de commande sur 4 ans | Unité | Prix unitaire en € HT | TVA en % | TVA en € | Prix unitaire en € TTC | Prix total en € HT | Prix total en € TTC
1. Centrales incendies (inclut : fourniture, pose et déplacement)
CMSI: DEF DV400 |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ecran ECS DEF PROXIMA 138 |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ecran ECS DEF PROXIMA 141 |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Matériel déporté adressable MD4L (783257.10) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Matériel déporté adressable en boîtier MD8L de 8 lignes de télécommandes (783270.10) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AES: DEF POWERLINE AU1024 |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AES: ESSER Alimentation Electrique de Sécurité AES 24 Vcc / 8A en coffret avec batteries 38 Ah |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Batterie 12V 7Ah |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Batterie 12V 17Ah |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL | [8 empty] | 0 | 0
2. Déclencheur manuel incendie (inclut : fourniture, pose et déplacement)
DEF Déclencheur manuel - face avant DMOA |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Déclencheur manuel - face avant DMOCL |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Déclencheur manuel - socle DM ORION |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF boitier declencheur manuel DMOA-IP |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF boitier declencheur manuel DMOC-IP |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Déclencheur manuel DEF réf: BMAL |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Déclencheur manuel DEF hertzien DMOA-W |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Déclencheur Manuel MCP1A-R910SF avec membrane pour EA 1 |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Membranes plastiques pour déclencheur manuel MCP et WCP |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Clé pour déclencheurs manuels gamme 2000, MCP et WCP |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL | [8 empty] | 0 | 0
3. Détecteur de fumée (inclut : fourniture, pose et déplacement)
DEF Détecteur de fumée DEF réf: VOA |  |  | 10 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur de fumée infrarouge double fréquence DEF réf: VIRA |  |  | 10 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur de fumée optique intéractif DEF réf: OA-O |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur de fumée thermique intéractif DEF réf: OA-T |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L100V |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L100 |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L100R |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L100 (kit) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L30 encastré |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LYNX L30 saillie |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: LIN BR |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire réf: SOLAR V |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur optique linéaire de fumée |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Détecteur de fumée Détecteur ponctuel combiné (optique de fumée et chaleur) DEF réf: ORION+ |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Détecteur linéaire de fumée avec réflecteur OSI-RE |  |  | 10 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Dispositif de commande et de signalisation pour détecteur linéaire OSI-RE (RTS151KEYF) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Kit de fixation pour détecteur OSI-RE permettant un montage avec angle >10° (6500-MMK) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Accessoires pour détecteurs optiques linéaires de fumée OSI-RE (BEAMHKR) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Accessoires pour détecteurs optiques linéaires de fumée OSI-RE (BEAMHKR) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Récepteur OSID - OSI-10 - couverture angle 7° - 24 Vcc |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Récepteur OSID - OSI-90 - couverture angle 80° - 24 Vcc |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Emetteur OSID - OSE-HPW – haute puissance 24 Vcc (alimentation externe) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER OSID - Emetteur OSE HP (haute puissance) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Emetteur OSID - OSE-SPW – puissance standard 24Vcc (alimentation externe) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Émetteur OSID Puissance standard, version batterie |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Émetteur OSID Puissance standard, version batterie |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Emetteur OSID - OSE-SP puissance standard autonome (piles durée de vie 5 ans) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Kit d’instal & maintenance OSID-INST (outil alignement laser, câble, filtre test) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Dispositif de commande et de signalisation pour détecteur linéaire OSI-RE |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Boîtier de protection IP 66 pour récepteur OSID |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Boîtier de protection IP 66 pour emetteur OSID |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Film anti condensation pour émetteur OSID (lot de 10) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Film anti condensation pour boîtiers EH - OSID (lot de 10) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Protection mécanique pour détecteur OSID |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Cache soleil pour récepteur OSID |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Détecteur optique |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL | [8 empty] | 0 | 0
4. Compartimentage (inclut : fourniture, pose et déplacement)
Bandeau coulissant porte coupe-feu |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Ventouse à rupture 24Vcc 02BO006 |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Ventouse à rupture de courant 200 N 24 V VENTAR24 |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Support universel pour ventouse a rupture de courant VENTAR (VENSUP) |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Dispositif adaptateur de commande (DAC) 31330F |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL | [8 empty] | 0 | 0
5. Divers (inclut : fourniture, pose et déplacement)
DEF Dispositif Visuel d’Alarme Feu de couleur blanche ou rouge SOCLE 1.5 GAMME RADIANCE |  |  | 10 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Indicateur étanche d'action IA |  |  | 10 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Indicateur étanche d'action IAE |  |  | 10 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Boîtier étanche IP66 pour indicateur d'action (12550LT) |  |  | 5 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF module déporté Antares 5 ED4L |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Dispositif Sonore d’Alarme Feu classes A AVS 2000 SIP blanc cassé |  |  | 10 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Panneau lumineux parking “entrée interdite” 02PL019 |  |  | 3 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Verrou électro-aimant DS3000-DT-2VTX |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Verrou électromécanique DS1040-DT |  |  | 2 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEF Boîtier manuel vert BMV 00BG037 |  |  | 6 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Déclencheur Manuel vert MCP3A-G000SF Simple contact |  |  | 3 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Déclencheur Manuel vert MCP4A-G000SF Double contact |  |  | 3 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Câble incendie alimentation détecteur et déclencheur manuel |  |  | 100 | ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash rouge base courte pour montage au mur IQ8L-W (80452F) |  |  | 3 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash rouge base haute pour montage au mur IQ8L-W (80453F) |  |  | 3 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Module de puissance pour lignes diffuseurs sonores (80545F) |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Module CP1C pour MD4L et MD8L contrôle de position sur 1 câble (80446F) |  |  | 3 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Kit IND DAS 8000 adressage individuel (80530F) |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Kit de câblage LC DAS 8000 (80529F) |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESSER Kit VTP pour matériel déporté MDXL CMSI 8000 (80550F) |  |  | 1 | U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOUS-TOTAL | [8 empty] | 0 | 0
III. MONTANT TOTAL ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL CUMULÉ
| Prix total en € HT | Prix total en € TTC
Montant total part forfaitaire | 0 | 0
Montant total estimatif et non contractuel part à bons de commande | 0 | 0
Montant total estimatif et non contractuel | 0 | 0