## Feuil1
18 B 67 - Réhabilitation du Hall "BASCOULARD"
Lot n° 09 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
|  | Marque | Type | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
[6 empty] | € | €
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | Voir CCTP
2 | MATERIEL A METTRE EN ŒUVRE | [5 empty] | Voir CCTP
0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | 0
0
3.1 | PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET COURTS CIRCUITS | [5 empty] | Voir CCTP
0
3.2 | BASE DES CALCULS | [5 empty] | Voir CCTP
0
3.3 | NOTES AUX ENTREPRISES | [5 empty] | 0
0
Prestations dues au PGC et pièces communes à tous les lots suivant CCTP | [6 empty] | Voir CCTP
Démarches d'obtention des consuels suivant CCTP | [6 empty] | Voir CCTP
Nettoyage de chantier suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Planning suivant CCTP | [6 empty] | Voir CCTP
Test étanchéité à l'air suivant CCTP | [6 empty] | Voir CCTP
Dossier EXE suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Dossier de recolement DOE suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.3 | [5 empty] | 0
3.4 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | [5 empty] | 0
Alimentation et raccordement des bungalows de chantier suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation et raccordement du bungalow d'accueil provisoire suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Coffret de chantier Mono/TRI suivant CCTP |  |  |  | u | 2 |  | 0
Coffret de chantier Mono/TRI pour le désamiantage suivant CCTP |  |  |  | u | 1 |  | 0
Eclairage des parties communes de chantier suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Vérification des installations électriques de chantier par un bureau de contrôle | [6 empty] | 0
suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 3.4 | [5 empty] | 0
3.5 | PRISE DE TERRE | [5 empty] | 0
0
Vérification prise de terre et renforcement si besoin suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Ensemble des masses métalliques de la zone de travaux relié à la terre |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Mise à la terre des réseaux de chauffage, plomberie, ventilation, rafraîchissement |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Interconnexion des terres |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Ensemble de l'appareillage électrique relié à la terre |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Mise à la terre des rails de faux plafond |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Liaisons équipotentielles dans locaux humides |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.5 | [5 empty] | 0
0
3.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCAUX HUMIDES | [5 empty] | Voir CCTP
0
3.7 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
0
Repérage des circuits courants forts, faibles, alarme incendie suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.7 | [5 empty] | 0
3.8 | NEUTRALISATION, DEPOSE ET DECONNEXIONS ELECTRIQUES | [5 empty] | 0
0
Neutralisation, dépose et dévoiement suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.8 | [5 empty] | 0
3.9 | ORIGINE DE L'INSTALLATION ET ARMOIRES DE REPARTITION | [5 empty] | 0
0
3.9.1 | Etat actuel | [5 empty] | Voir CCTP
3.9.2 | Etat futur
Réalimentation, remplacement des circuits porte fusibles par disjoncteurs
différentiels 30 et 30 mA dans TD CEN 1-4 suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Réalimentation, remplacement des circuits porte fusibles par disjoncteurs
différentiels 30 et 30 mA dans TD CEN 1-7 suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 3.9 | [5 empty] | 0
3.10 | EQUIPEMENT DES LOCAUX | [5 empty] | 0
0
Luminaires | [6 empty] | 0
Luminaire existant à led réalimenté |  |  |  | u | 4 |  | 0
Downlight à leds 22W - 2000 lumens + driver électronique dimable repère 1 |  |  |  | u | 23 |  | 0
Downlight à leds 22W - 2000 lumens + driver électronique repère 2 |  |  |  | u | 15 |  | 0
Luminaire suspendu à leds 45W - 5000 lumens + driver élect. Dimable repère 3 |  |  |  | u | 9 |  | 0
Alimentation et raccordement luminaires |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Appareillage | [6 empty] | 0
Variateur éclairage repère 1 / 1 Bis |  |  |  | u | 4 |  | 0
Interrupteur va et vient repère 1 / 1 Bis |  |  |  | u | 2 |  | 0
Sonde de présence encastré 360° et apparente 180° + minuterie 10 mm repère 2 |  |  |  | u | 4 |  | 0
PC 10/16 A 2 + T repère 1 |  |  |  | u | 34 |  | 0
Poste de travail PA1 - IP20 tout équipé suivant CCTP (sans RJ45) |  |  |  | u | 5 |  | 0
Poste de travail PA2 - IP20 tout équipé suivant CCTP (sans RJ45) |  |  |  | u | 2 |  | 0
Alimentation et raccordement appareillage |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.10 | [5 empty] | 0
3.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | [5 empty] | Sans objet
0
3.12 | RACCORDEMENT ELECTRIQUES | [5 empty] | 0
0
Distribution câbles courants forts par attaches câbles et colliers Rizlan suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Distribution câbles courants faibles par attaches câbles et colliers Rizlan suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation, fourniture, pose et raccordement de goulottes PVC blanche 2 | [6 empty] | 0
compartiments 150 x 50 mm suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Matériels existants conservés suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Matériels existants conservés et déplacés suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 3.12 | [5 empty] | 0
0
3.13 | ECLAIRAGE D'EVACUATION | [5 empty] | 0
0
3.13.1 | Etat actuel | [5 empty] | Voir CCTP
3.13.2 | Etat futur
Bloc d'évacuation - IP42 - IK07 - 45 lumens 1 heure SATI 850°C | [6 empty] | 0
(éclairage sur la tranche) avec accessoires de fixation et pictogramme |  |  |  | u | 5 |  | 0
Bloc d'ambiance - IP42 - IK07 - 360 lumens 1 heure SATI 850°C | [6 empty] | 0
avec accessoires de fixation |  |  |  | u | 3 |  | 0
Télécommande existante conservée | [6 empty] | Voir CCTP
Bloc portatif BAPI |  |  |  | u | 1 |  | 0
Alimentation et raccordement appareillage |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.13 | [5 empty] | 0
0
3.14 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | [5 empty] | 0
0
3.14.1 | Etat actuel | [5 empty] | Voir CCTP
3.14.2 | Etat futur
Asservissement porte double DAS suivant CCTP |  |  |  | ens | 2 |  | 0
Alimentation et raccordement de l'ensemble de l'appareillage |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.14 | [5 empty] | 0
0
3.15 | RESEAU VDi / AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES | [5 empty] | 0
0
3.15.1 | Etat actuel | [5 empty] | Voir CCTP
3.15.2 | Etat futur
Panneau de brassage 24 ports dans la baie VDI existante suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Prises RJ 45 catégorie 6a |  |  |  | u | 13 |  | 0
Cordons de brassage suivant CCTP |  |  |  | u | 13 |  | 0
Recette de l'installation suivant CCTP |  |  |  | ens | 13 |  | 0
Bornes WIFI | [6 empty] | A la charge du maitre d'ouvrage
Déplacement définitifs boitiers boutons "éclairage extérieur" et "barrières |  |  |  | ens | 1 |  | 0
levantes" suivant CCTP
Alimentation et raccordement de l'appareillage |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.15 | [5 empty] | 0
0
3.16 | SONORISATION | [5 empty] | 0
3.16.1 | Etat actuel | [5 empty] | Voir CCTP
3.16.2 | Etat futur
Déplacement du matériel de sonorisation existant avec reprise câblage des |  |  |  | ens | 1 |  | 0
hauts parleurs suivant CCTP
Hauts parleurs existants réutilisés suivant CCTP |  |  |  | u | 7 |  | 0
Hauts parleurs noirs neufs suivant CCTP |  |  |  | u | 3 |  | 0
Programmation, mise en service et essais par le fabricant |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Formation utilisateurs suivant CCTP | [6 empty] | voir CCTP
Alimentation et raccordement de l'appareillage |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 3.16 | [5 empty] | 0
3.17 | ALARME ANTI INTRUSION | [5 empty] | Voir CCTP
3.18 | EXTINCTEURS / PLAN D'INTERVENTION / DEFIBRILLATEUR | [5 empty] | Voir CCTP
3.19 | ESPACE D'ATTENTE SECURISES | [5 empty] | Voir CCTP
0
| RECAPITULATION | [5 empty] | 0
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | Voir CCTP
2 | MATERIEL A METTRE EN ŒUVRE | [5 empty] | Voir CCTP
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | 0
3.1 | PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET COURTS CIRCUITS | [5 empty] | Voir CCTP
3.2 | BASE DES CALCULS | [5 empty] | Voir CCTP
3.3 | NOTES AUX ENTREPRISES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.4 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.5 | PRISE DE TERRE |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCAUX HUMIDES | [5 empty] | Voir CCTP
3.7 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.8 | NEUTRALISATION, DEPOSE ET DECONNEXIONS ELECTRIQUES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.9 | ORIGINE DE L'INSTALLATION ET ARMOIRES DE REPARTITION |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.10 | EQUIPEMENT DES LOCAUX |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | [5 empty] | Voir CCTP
3.12 | RACCORDEMENT ELECTRIQUES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.13 | ECLAIRAGE D'EVACUATION |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.14 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.15 | RESEAU VDi / AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.16 | SONORISATION |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.17 | ALARME ANTI INTRUSION | [5 empty] | Voir CCTP
3.18 | EXTINCTEURS / PLAN D'INTERVENTION / DEFIBRILLATEUR | [5 empty] | Voir CCTP
3.19 | ESPACE D'ATTENTE SECURISES | [5 empty] | Voir CCTP
| MONTANT TOTAL H.T. | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0