## Feuil1
18 B 67 - Réhabilitation du Hall "BASCOULARD"
Lot n° 08 CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE - PLOMBERIE SANITAIRE
|  |  | Marque | Type | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
[7 empty] | € | €
1 | PRESCRIPTIONS | [6 empty] | P.M.
2 | MATERIEL A METTRE EN ŒUVRE | [6 empty] | P.M.
3 | BASE DE CALCULS | [6 empty] | P.M.
0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | 0
0
4.1 | NOTES AUX ENTREPRISES | [6 empty] | 0
Sujétions suivant pièces communes à tous les lots |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Sujétions suivant PGC |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Sujétions suivant rapport initial du bureau de contrôle |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Nettoyage de chantier |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Etude et plans d'EXE, d'atelier et de montage suivant CCTP |  |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.1 | [6 empty] | 0
4.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier pour les travaux suivant CCTP |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Installation de chantier pour la base vie suivant CCTP |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Démontage des installations de chantier |  |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.2 | [6 empty] | 0
0
4.3 | DEPOSE DES INSTALLATIONS | [6 empty] | 0
Dépose et évacuation des radiateurs non conservés |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Dépose et évacuation des réseaux de chauffage jusqu'au réseau principal en VS |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Bouchonnage des réseaux |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Rebouchage des anciennes traversée de parois |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Dépose et évacuation du jeu de plancher chauffant et des réseaux apparents |  |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.3 | [6 empty] | 0
4.4 | CHAUFFAGE DES LOCAUX
4.4.1 | RADIATEURS | [6 empty] | 0
Radiateur acier panneau suivant CCTP | [7 empty] | 0
| 22V 750 2300 |  |  |  | u |  |  | 0
Robinet simple réglage suivant CCTP |  |  |  |  | u |  |  | 0
Tête thermostatique suivant CCTP |  |  |  |  | u |  |  | 0
Volant manuel suivant CCTP |  |  |  |  | u |  |  | 0
Coude ou té de réglage suivant CCTP |  |  |  |  | u |  |  | 0
Dépose - repose des corps de chauffe pour revêtements muraux y compris les radiateurs conservés |  |  |  |  | u |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.4.1 | [6 empty] | 0
4.4.2 | PLANCHER CHAUFFANT | [6 empty] | 0
Raccordement sur le réseau existant dans le bureau |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Tube polyéthylène réticulé y compris tout accessoire de pose |  |  |  |  | m |  |  | 0
Isolation périphérique suivant CCTP |  |  |  |  | m |  |  | 0
Dalle polystyrène à plots post-formés suivant CCTP |  |  |  |  | m² |  |  | 0
Collecteur compact y compris tout accessoire de pose |  |  |  |  | u |  |  | 0
Coffre métallique suivant CCTP |  |  |  |  | u |  |  | 0
Adjuvant béton suivant CCTP |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Essai et mise en service du plancher chauffant suivant CCTP |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Vanne |  | DN |  |  | u |  |  | 0
Vanne de réglage à lecture de débit |  | DN |  |  | u |  |  | 0
Purgeurs + vannes + bouteilles |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Percement des parois, fourreaux et rebouchage |  |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.4.2 | [6 empty] | 0
4.4.3 | RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE | [6 empty] | 0
Raccordement sur réseaux existants dans galerie en VS |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Vanne |  | DN |  |  | u |  |  | 0
Vanne de réglage à lecture de débit |  | DN |  |  | u |  |  | 0
Purgeurs + vannes + bouteilles |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Percement des parois, fourreaux et rebouchage |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Tube cuivre écroui y compris support et toutes sujétions | [7 empty] | 0
|  | ø15/21 |  |  | m |  |  | 0
|  | ø20/27 |  |  | m |  |  | 0
Percements des parois, fourreaux et rebouchage |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Calorifuge par manchons de mousse alvéolaire | [7 empty] | 0
|  | ø15/21 |  |  | m |  |  | 0
|  | ø20/27 |  |  | m |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.4.3 | [6 empty] | 0
4.5 | PLOMBERIE SANITAIRE
Alimentation eau froide | [7 empty] | 0
Piquages sur réseau EF en VS |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Tube cuivre écroui y compris support et toutes sujétions | [7 empty] | 0
|  | ø20/27 |  |  | m |  |  | 0
Percement des parois, rebouchage et fourreaux |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Calorifuge par manchon de mousse alvéolaire | [7 empty] | 0
|  | ø 20 |  |  | m |  |  | 0
Vanne d'arrêt type1/4 tour |  | DN 20 |  |  | u |  |  | 0
0
Réseaux d'évacuation | [7 empty] | 0
Attente siphonnée pour machine à café |  |  |  |  | u |  |  | 0
Tube PVC série évacuation y compris raccords | [7 empty] | 0
|  | ø 40 |  |  | m |  |  | 0
|  | ø 50 |  |  | m |  |  | 0
Percement des parois, fourreaux et rebouchage |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Raccordement sur le réseau EU dans galerie en VS |  |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.5 | [6 empty] | 0
4.6 | FINITIONS | [6 empty] | 0
Mise en service |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Réglage |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Essais |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Repérage |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Rinçage |  |  |  |  | ens |  |  | 0
DOE |  |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.6 | [6 empty] | 0
RECAPITULATION LOT 08
1 | PRESCRIPTIONS | [6 empty] | PM
2 | MATERIEL A METTRE EN ŒUVRE | [6 empty] | PM
3 | BASE DE CALCULS | [6 empty] | PM
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [6 empty] | PM
4.1 | NOTES AUX ENTREPRISES |  |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.2 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.3 | DEPOSE DES INSTALLATIONS |  |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.4 | CHAUFFAGE DES LOCAUX | [6 empty] | PM
4.4.1 | RADIATEURS |  |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.4.2 | PLANCHER CHAUFFANT |  |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.4.3 | RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE |  |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.5 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | ens | 1 | 0 | 0
4.6 | FINITIONS |  |  |  | ens | 1 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL HT LOT 08 | [6 empty] | 0
| TVA 20 % | [6 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TTC LOT 08 | [6 empty] | 0