## Coefficient de majoration et co
Annexe à l'AE - Bordereau de prix unitaire -
A – Coefficients majorateurs applicables aux prestations incluant les frais de déplacement (2)
La majoration s’applique uniquement aux prestations dont le début d’exécution est compris dans les créneaux ci-dessous.
Coef de majoration d'intervention lundi - vendredi de 18h à 07h
Coef de majoration d'intervention samedi, dimanche et jours féries
B - Coefficient de majoration appliqué aux prix des fournitures hors BPU (1)
Coefficient applicable aux pièces et fournitures hors BPU
C- Taux horaire incluant les frais de déplacement : (pour les pièces Hors BPU)
Taux horaire en € HT/Heure

## BPU Pièces
PRESTATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE (le prix intègre la fourniture, le déplacement et la pose associée, la reprise de l’ancien équipement le cas échéant)
Sous catégories | Description du poste : | Prix unitaires en € HT | Prix unitaires en € TTC
Extincteurs Le prestataire s’engage à proposer en priorité des extincteurs neufs eau 6 litres et 9 litres avec additif sans fluor + antigel dès qu’il dispose d’un modèle conforme à ce descriptif dans son catalogue ( à l’heure de la publication du marché le modèle additif sans fluor + antigel est en cours de développement) | extincteur à eau pulvérisée + additif, 6 litres | 0 | 0
| extincteur à eau pulvérisée + additif, 9 litres | 0 | 0
| extincteur à poudre polyvalente, 1 kg | 0 | 0
| extincteur à poudre polyvalente, 2 kg | 0 | 0
| extincteur à poudre polyvalente, 6 kg | 0 | 0
| extincteur à poudre polyvalente, 9 kg | 0 | 0
| extincteur automatique à poudre, 4 kg | 0 | 0
| extincteur automatique à poudre, 6 kg | 0 | 0
| extincteur automatique à poudre, 9 kg | 0 | 0
| Extincteur sur roue 50 Kg | 0 | 0
| Extincteur 100Kg | 0 | 0
| extincteur à CO2, 2 kg | 0 | 0
| extincteur à CO2, 5 kg | 0 | 0
| extincteur à CO2, 10 kg | 0 | 0
| extincteur à pression permanente | 0 | 0
| Boule extinctrice 15 cm de diamètre | 0 | 0
Recharges et accessoires pour extincteurs utilisés ou percutés | recharge d' extincteur à eau pulvérisée avec additif, 6 litres | 0 | 0
| recharge d' extincteur à eau pulvérisée avec additif, 9 litres | 0 | 0
| recharge d'extincteur à poudre polyvalente, 1kg | 0 | 0
| recharge d'extincteur à poudre polyvalente, 2kg | 0 | 0
| recharge d'extincteur à poudre polyvalente, 6kg | 0 | 0
| recharge d'extincteur à poudre polyvalente, 9kg | 0 | 0
| Recharge d'un extincteur à CO2, 2 kg (l'unité) avec système de diffusion | 0 | 0
| Recharge d'un extincteur à CO2, 5 kg (l'unité) avec système de diffusion | 0 | 0
| Recharge d'un extincteur à CO2, 10kg (l'unité) avec système de diffusion | 0 | 0
Robinet d'incendie armé | Dépose, remplacement et essai de bon fonctionnement d'un robinet d'incendie armé (l'unité) DN19-20 mètres | 0 | 0
| Dépose, remplacement et essai de bon fonctionnement d'un robinet d'incendie armé (l'unité) DN19-30 mètres | 0 | 0
| Dépose, remplacement et essai de bon fonctionnement d'un robinet d'incendie armé (l'unité) DN25-20 mètres | 0 | 0
| Dépose, remplacement et essai de bon fonctionnement d'un robinet d'incendie armé (l'unité) DN25-30 mètres | 0 | 0
| Dépose, remplacement et essai de bon fonctionnement d'un robinet d'incendie armé (l'unité) DN33-20 mètres | 0 | 0
| Dépose, remplacement et essai de bon fonctionnement d'un robinet d'incendie armé (l'unité) DN33-30 mètres | 0 | 0
Dispositif d'évacuation naturelle des fumées et de chaleur en cas d'utilisation ou percussion (autre que maintenance préventive) | Remplacement d'une cartouche 27g | 0 | 0
| Remplacement d'une cartouche 40g | 0 | 0
| Remplacement d'une cartouche 60g | 0 | 0
| Remplacement d'une cartouche 80g | 0 | 0
| Remplacement d'une cartouche 100g | 0 | 0
| Remplacement d'une cartouche 150g | 0 | 0
| Remplacement d'une cartouche 200g | 0 | 0
| Remplacement d'une cartouche 300g | 0 | 0
| Remplacement d'une cartouche 500g | 0 | 0
Colonne d’incendie | Mise en pression annuelle d'une colonne d'incendie
Registre de sécurité, plans et signalétique | Fourniture d'un registre de sécurité (l'unité) | 0 | 0
| Fourniture et pose de plan d'intervention au format A2 (l'unité) -NF 60-303 | 0 | 0
| Fourniture et pose de plan d'intervention avec encadrement en alu Format A2 (l'unité) -NF 60-303 | 0 | 0
| Fourniture et pose de plan d'évacuation au format A3 (l'unité) -NF 60-303 | 0 | 0
| Fourniture et pose de plan d'évacuation avec encadrement en alu Format A3 (l'unité) -NF 60-303 | 0 | 0
| Fourniture de consignes de sécurité aux formats A4 ou A3 (l'unité) -NF 60-303 | 0 | 0
| Fourniture et pose de signalétique diverse petit format ( 150*200 ) tous supports compris (l'unité) -NF 60-303 | 0 | 0
Autres prestations | Fourniture et pose de housse de protection d'extincteur incendie | 0 | 0
Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) de marque identique au parc existant | Fourniture et pose BAES à LED standard 45 lumens | 0 | 0
| Fourniture et pose BAES d'ambiance à LED standard 300 lumens | 0 | 0
| Fourniture et pose BAES d'évacuation SATI évacuation 45 lumens | 0 | 0
| Fourniture et pose BAES d'ambiance SATI ambiance 300 lumens | 0 | 0
| Fourniture et pose BAES d'évacuation SATI 45 lumens, adressable sur une centrale ou PC | 0 | 0
| BAES d'ambiance SATI 300 lumens, adressable sur une centrale ou PC | 0 | 0
| Fourniture et pose BAES d'évacuation 45 lumens étanche | 0 | 0
| Fourniture et pose BAES d'ambiance 300 lumens étanche | 0 | 0
| Fourniture et pose Bloc Autonome Portable d'intervention (BAPI) | 0 | 0
Détecteur autonome avertisseur de fumée | Fourniture, pose et essai de bon fonctionnement d’un détecteur autonome avertisseur de fumée | 0 | 0