## bilan SSI-EA
Annexe 1 CCTP-Tram bilan PFRA-
INFORMATIONS SITE ET CORRESPONDANT | [12 empty] | DESCRIPTTIF EQUIPEMENTS SSI | [6 empty] | Prix |  | Prix |  | Prix
N° site | date et numéro du marché subséquent | Administration bénéficiaire | Service gestionnaire | Dénomination bâtiment | Adresse | Code postal | Ville | Nom et prénom du correspondant | Adresse mail correspondant | Téléphone correspondant | Classification du site (Menu déroulant) | Surface en m² | ÉQUIPEMENTS | NOMBRE | TYPE D'ÉQUIPEMENT | MARQUE | MODÈLE | DATE DE MISE EN SERVICE | nombre de visite préventives | Prix forfaitaire de la maintenance annuelle en € HT | Nombre de visite curative | Prix total de la curative en € HT | Nombre de visite corrective | Prix total de la corrective en € HT
Equipement de contrôle et de signalisations UTI.COM (CHUBB)
Détecteurs optiques de fuméé I.SCAN O(CHUBB)
Détecteurs thermovélocimétriques I.SCAN TV (CHUBB)
Détecteurs optiques linéaires 6500 F (CHUBB)
Indicateurs d'action IA 200 (CHUBB)
Déclenchers manuels DM MCP A5 (CHUBB)
Tableau répétiteur EVAC.MES (CHUBB)
Tableau répétiteur RS REP+ (CHUBB)
Diffuseurs sonores SONOS DC (CHUBB)
Portes coupe-feu battantes 24V
Porte coupe feu coulissante 24V
Dévérouillage des issues de secours
Asservissement ventillation labo photo
Alimentation électrique secourue déportée 12V
Transmission info feu vers télésurveillance
Alimentation secourue 12V (ALTEC)
Transmetteur téléphonique vers personnel VOCALYS MX (ADETEC)
DAC MANUELS

## bilan ELI
Annexe 1 du CCT TRAM BILAN PFRA
N° site | date et numéro du marché subséquent | Administration bénéficiaire | Service gestionnaire | Dénomination bâtiment | Adresse | Code postal | Ville | Nom et prénom du correspondant | Adresse mail correspondant | Téléphone correspondant | Classification du site (Menu déroulant) | Surface en m² | ÉQUIPEMENTS | NOMBRE | nombre de visite préventives | Prix forfaitaire de la maintenance annuelle en € HT | Nombre de visite curative | Prix total de la curative en € HT | Nombre de visite corrective | Prix total de la corrective en € HT
EXTINCTEURS A EAU
EXTINCTEURS A POUDRE
EXTINCTEURS A CO2
ROBINETS INCENDIE ARMES
COLONNES D’INCENDIE
POTEAUX/BORNES D’INCENDIE
BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECURITE
DISPOSITIFS DE DESENFUMAGE
CLAPETS COUPE-FEU A DECLENCHEMENT MANUEL OU THERMIQUE
DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS DE FUMEES
MOYENS D’EXTINCTION AUTOMATIQUE AUTONOMES
AUTRE