## 1-HYDRAULIQUE
Université de Nantes
Création sous-station INSPE
LOT N°1 : HYDRAULIQUE
N° | DESIGNATION |  | U | Q | PU | Montants
[5 empty] | (euros HT) | (euros HT)
1 |  | Ingénierie, travaux préparatoires et fin de chantier
Etude d'exécution et préparation de chantier
| - | Etude d'exécution SELON cctp | Ens | 1 |  | 0
| - | Installation chantier et zone de stockage | Ens | 1 |  | 0
Fin de chantier
| - | DOE (exemplaire papier et clé usb) | Ens | 1 |  | 0
| - | Test et Mise en service | Ens | 1 |  | 0
|  | Total Chapitre 1...…..……… |  |  |  | 0
2 |  | Description générale des travaux et périmètre
2.1 |  | Chaufferie bâtiment D
Travaux d’aménagement du local et de dépose associé :
|  | Dépose de l’ensemble des éléments non réutilisés (cf PID). | Ens | 1 |  | 0
|  | Neutralisation des conduits de fumées existants. | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose des carneaux de fumées utilisées. | Ens | 1 |  | 0
|  | Inertage et Dépose de l’ensemble de l’alimentation gaz depuis le coffret de coupure | Ens | 1 |  | 0
Désamiantage
|  | Dépose des éléments non amiantés en SS4 (habillage, brûleurs, câblage) | Ens | 1 |  | 0
|  | Dépose des pompes de recyclage en SS4 avec protections, mode opératoire et suivi | U | 3 |  | 0
|  | Mise en place de confinements statiques, balisage, installation UTA | Ens | 1 |  | 0
Retrait SS3 des joints contenant de l’amiante, listés au RAAT
|  | Chaudières 1 : joints de bride, joints plats, joints tresses (y compris trappes, visualisations, brûleurs) | U | 7 |  | 0
|  | Chaudières 2 : joints de bride, joints plats, joints tresses (y compris trappes, visualisations, brûleurs) | U | 8 |  | 0
|  | Chaudières 3 : joints de bride, joints plats, joints tresses (y compris trappes, visualisations, brûleurs) | U | 1 |  | 0
|  | Vannes de distribution (Bât A, Bât D, Gymnase) : joints à retirer | U | 3 |  | 0
|  | Pompe de recyclage Chaudière 1 – joint amianté | U | 1 |  | 0
|  | Nettoyage final, contrôle visuel SS3, mesures d’empoussièrement par organisme COFRAC | Ens | 1 |  | 0
|  | Conditionnement, transport et élimination des déchets amiantés en SS3 | kg |  |  | 0
|  | Conditionnement, transport et élimination des déchets amiantés en SS4 | kg |  |  | 0
Travaux liées à des conformités règlementaires :
|  | · Réfection de la ventilation haute. | Ens | 1 |  | 0
|  | · Mise en place d’un schéma de principe au format A0 à jour. | Ens | 1 |  | 0
Travaux hydraulique
Circuits Bâtiment D - DN 50
|  | Fourniture et pose de pompes de circuits de distribution y compris kit manométrique, | U | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose de vannes 3 voies associées aux pompes | U | 1 |  | 0
|  | Changement des vannes d’isolement associées aux pompes | U | 2 |  | 0
|  | pose de clapet clapet anti-retour en amont des pompes | U | 1 |  | 0
|  | Pose de vannes de vidange | U | 1 |  | 0
|  | Pose d’un compteur de chaleur yc sonde et doigt de gant associée | U | 1 |  | 0
Circuits Gymnase - DN 32
|  | Fourniture et pose de pompes de circuits de distribution y compris kit manométrique, | U | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose de vannes 3 voies associées aux pompes | U | 1 |  | 0
|  | Changement des vannes d’isolement associées aux pompes | U | 2 |  | 0
|  | pose de clapet clapet anti-retour en amont des pompes | U | 1 |  | 0
|  | Pose de vannes de vidange | U | 1 |  | 0
|  | Pose d’un compteur de chaleur yc sonde et doigt de gant associée | U | 1 |  | 0
Circuit Commun
|  | Pose d’un filtre à tamis avant échangeur | U | 1 |  | 0
|  | Pose de deux vannes d'isolement | U | 2 |  | 0
Nouveaux tracés des réseaux en tube Acier y compris purges, vidanges, soupapes, …
Détails et performance selon CCTP au toute autre sujétion de l'entreprise…
|  | DN 32 | ml | 10 |  | 0
|  | DN 50 | ml | 10 |  | 0
|  | DN80 | ml | 10 |  | 0
Peinture et Calorifugeage des réseaux mis en place (finition tole isoxal)
Détails et performance selon CCTP au toute autre sujétion de l'entreprise…
|  | DN 32 | ml | 10 |  | 0
|  | DN 50 | ml | 10 |  | 0
|  | DN 80 | ml | 10 |  | 0
|  | Total Sous-Chapitre 2.1..…..……… |  |  |  | 0
2.2 |  | Chaufferie bâtiment Restaurant
Travaux d’aménagement du local et de dépose associé :
|  | · Déconnexion, dépose et évacuation des chaudières et stick gaz présentes en sous-station y compris fumisterie associée, | Ens |  |  | 0
|  | · Réfection de l’étanchéité de la toiture sera à prévoir | Ens |  |  | 0
|  | · Inertage et dépose de l’ensemble de l’alimentation du réseau gaz du compteur jusqu’au coffret. | Ens |  |  | 0
Travaux liées à des conformités règlementaires :
|  | · Mise en place d’un schéma de principe au format A0 à jour. | Ens | 1 |  | 0
Travaux hydraulique
Circuit Commun DN100
|  | Pose d’un filtre à tamis avant échangeur | U | 1 |  | 0
|  | Pose de deux vannes d'isolement | U | 2 |  | 0
Nouveaux tracés des réseaux en tube Acier y compris purges, vidanges, soupapes, …
Détails et performance selon CCTP au toute autre sujétion de l'entreprise…
|  | DN 100 | ml | 10 |  | 0
Peinture et Calorifugeage des réseaux mis en place (finition tole isoxal)
Détails et performance selon CCTP au toute autre sujétion de l'entreprise…
|  | DN 100 | ml | 10 |  | 0
|  | Total Sous-Chapitre 2,2..…..……… |  |  |  | 0
2.3 |  | Supports
| - | Mise en place de supports pour les canalisations hydrauliques | Ens | 1 |  | 0
|  | Total Sous-Chapitre 2.4,...…..……… |  |  |  | 0
|  | Total Chapitre 2...…..……… |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT (hors option) …………… |  |  |  | 0
|  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC(hors option)…………… |  |  |  | 0
OPTION
| - | Adaptation hydraulique :
|  | Dépose V3V | Ens | 1 |  | 0
|  | Pose V2V associé à chaque circuit des sous-stations A et C | U | 5 |  | 0
|  | Modification bouteille de découplage selon CCTP | Ens | 2 |  | 0
|  | Total OPTION...…..……… |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT …………… |  |  |  | 0
|  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC…………… |  |  |  | 0
MARCHE "PROCESS THERMIQUE"
LOT N°1 : HYDRAULIQUE
CHAP 1 |  | Ingénierie, travaux préparatoires et fin de chantier |  |  |  | 0
CHAP 2 |  | Description des travaux hydrauliques |  |  |  | 0
OPTION |  | OPTION |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT (hors option) …………… |  |  |  | 0
|  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC(hors option)…………… |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT …………… |  |  |  | 0
|  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC…………… |  |  |  | 0

## 2-ELECTRICITE
Université de Nantes
Création sous-station INSPE
LOT N°2 : ELECTRICITE
N° | DESIGNATION |  | U | Q | PU | Montants
[5 empty] | (euros HT) | (euros HT)
1 |  | Ingénierie, travaux préparatoires et fin de chantier
Etude d'exécution et préparation de chantier
| - | Etude d'exécution SELON cctp | Ens | 1 |  | 0
Fin de chantier
| - | DOE (exemplaire papier et clé usb) | Ens | 1 |  | 0
| - | Test et Mise en service | Ens | 1 |  | 0
| - | Bureau de contrôle pour confirmité NFC 15-100 | Ens | 1 |  | 0
|  | Total Chapitre 1...…..……… |  |  |  | 0
2 |  | Description générale des travaux et périmètre
2.1 |  | Chaufferie bâtiment D
|  | Dépose complète de l’armoire actuelle incluant tous ses câblages internes, disjoncteurs, alimentations, relais de commande, transformateurs et platines | Ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture, pose et mise en œuvre de l’Armoire électrique de la Sous-station yc raccordement depuis boitier DTU | U | 1 |  | 0
|  | Fourniture, pose et mise en œuvre de l’automate SIEMENS DESIGNO PCX5 | U | 1 |  | 0
Connexion électrique puissance et contrôle commande :
|  | · Pompe à vitesse variable Wilo type STRATOS D | U | 2 |  | 0
|  | · vanne 3 voies motorisée DN25, | U | 1 |  | 0
|  | · vanne 3 voies motorisée DN40, | U | 1 |  | 0
|  | · automate type SIEMENS DESIGNO PCX5 | U | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose Sonde de température PT100 yc raccordement à l'armoire principal | U | 6 |  | 0
|  | Fourniture et pose Sonde de pression yc raccordement à l'armoire principal | U | 2 |  | 0
|  | Mise à la terre des équipements | Ens | 1 |  | 0
|  | Total Sous-Chapitre 2.1..…..……… |  |  |  | 0
2.2 |  | Chaufferie bâtiment Restaurant
|  | Dépose complète des éléments électriques liées aux équipements hydrauliques non réutilisés incluant tous ses câblages internes, disjoncteurs, alimentations, relais de commande, transformateurs et platines | Ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture, pose et mise en œuvre d'une armoire électrique dédié à la GTB Armoire électrique de la Sous-station yc raccordement depuis armoire principal | U | 1 |  | 0
|  | Fourniture, pose et mise en œuvre de l’automate SIEMENS DESIGNO PCX5 | U | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose Sonde de température PT100 yc raccordement à l'armoire principal | U | 10 |  | 0
|  | Fourniture et pose Sonde de pression yc raccordement à l'armoire principal | U | 2 |  | 0
|  | Mise à la terre de l'armoire GTB | Ens | 1 |  | 0
|  | Total Sous-Chapitre 2,2..…..……… |  |  |  | 0
2.3 |  | Sous-station A et C
|  | Fourniture, pose et mise en œuvre d'une armoire électrique dédié à la GTB Armoire électrique de la Sous-station yc raccordement depuis armoire principal | U | 2 |  | 0
|  | Fourniture, pose et mise en œuvre de l’automate SIEMENS DESIGNO PCX4 | U | 2 |  | 0
|  | Fourniture et pose Sonde de température PT100 yc raccordement à l'armoire principal | U | 10 |  | 0
|  | Total Sous-Chapitre 2.3..…..……… |  |  |  | 0
2.4 |  | Chemins de câbles
| - | Mise en place chemins de câbles CFO/ CFA yc supportage associé | Ens | 1 |  | 0
| - | Mise en place cheminement pour communication avec prise RJ45 pour chaufferie bâtiment D | Ens | 1 |  | 0
|  | Total Sous-Chapitre 2.4,...…..……… |  |  |  | 0
2.5 |  | Automatisme
| - | Mise à jour analyse fonctionnelle selon programme selon AF à figé avec la MOA et l’entreprise titulaire. | Ens | 1 |  | 0
| - | Intégration programmation automate sous-station yc communication avec supervision | Ens | 1 |  | 0
|  | Total Sous-Chapitre 2.5...…..……… |  |  |  | 0
|  | Total Chapitre 2...…..……… |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT (hors option) …………… |  |  |  | 0
|  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC(hors option)…………… |  |  |  | 0
OPTION
| - | Adaptation électrique : passage de V3V à V2V pour les STT A et C | Ens | 2 |  | 0
|  | Total OPTION...…..……… |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT …………… |  |  |  | 0
|  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC…………… |  |  |  | 0
MARCHE "PROCESS THERMIQUE"
LOT N°1 : HYDRAULIQUE
CHAP 1 |  | Ingénierie, travaux préparatoires et fin de chantier |  |  |  | 0
CHAP 2 |  | Description des travaux hydrauliques |  |  |  | 0
OPTION |  | OPTION |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT (hors option) …………… |  |  |  | 0
|  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC(hors option)…………… |  |  |  | 0
|  | TOTAL HT …………… |  |  |  | 0
|  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC…………… |  |  |  | 0