## BPU TRAVAUX LOT 1
UGECAM - ANNEXE 2 - BPU LOT 1
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET PLATE-FORME
Les travaux sont effectués en référence au CCTP Travaux et à son annexe (fiches de descriptifs techniques) annexés au CCTP. A défaut de fiche descriptive, les Normes homologuées ou reconnues "règles de l'art" sont totalement applicables.
Le bordereau de prix est réputé prendre en compte le déplacement, la main d’œuvre, la fourniture ( y compris la filerie et la quincaillerie), la dépose l’évacuation, le traitement des déchets et la pose des articles qui y sont nommés. Le même prix sera pratiqué indifféremment qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une nouvelle installation. Sauf indication contraire dans le BPU.
Le délai se calcule de l'émission de la commande par le maitre d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux commandés.
Code Annexe Ascaudit | DESIGNATION DES OPERATIONS | COMMENTAIRES | UNITE | Pièces en € HT | Main d'oeuvre en € HT | Prix pièces + M.O. | Délai (jours calendaires)
0000AS | FORFAIT INTERVENTION | 1 HEURE D'INTERVENTION AU TAUX HORAIRE + 1 DEPLACEMENT (HORS PIECES) | U |  |  | 0
0001AS | TAUX HORAIRE |  | U |  |  | 0
0002AS | PRESTATION DE PORTAGE | TARIFICATION A L'HEURE | U |  |  | 0
0003AS | DEMANDE DE SERVICE CLIENT | SOUS 2 HEURES, Y COMPRIS DEPLACEMENT | U |  |  | 0
0004AS | ARTICLE NON LISTEE AU BPU | M.O.COMPRISE | COEFFICIENT SUR PRIX D'ACHAT, SUR PRESENTATION DU DEVIS FOURNISEUR POUR VALIDATION, PUIS DE LA FACTURE DU FOURNISSEUR LORS DE LA DEMANDE DE REGLEMENT DE LA PRESTATION (exemple 1,05) |  |  | 0
CABINE
0005AS | BOITIER DE REVISION SUR TOIT DE CABINE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
0010AS | BOUTON STOP SUR CABINE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
0015AS | PRISE DE COURANT 220V SUR ET SOUS CABINE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
0020AS | FREINS DE GUIDE | X2 SI APPAREIL > 630KG | U |  |  | 0
0025AS | MISE EN PLACE DE TAQUETS ANTI-DERIVE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
0030AS | BALUSTRADE TOIT DE CABINE FIXE 1 COTE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
0035AS | BALUSTRADE TOIT DE CABINE FIXE 2 COTES | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
0040AS | BALUSTRADE TOIT DE CABINE FIXE 3 COTES | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
0045AS | BALUSTRADE TOIT DE CABINE | RETRACTABLE/REPLIABLE 1 COTE | U |  |  | 0
0050AS | BALUSTRADE TOIT DE CABINE | RETRACTABLE/REPLIABLE 2 COTE | U |  |  | 0
0055AS | BALUSTRADE TOIT DE CABINE | RETRACTABLE/REPLIABLE 3 COTE | U |  |  | 0
0060AS | BARRIERES DE CELLULES DE PROTECTION | INSTALLATION > TOUTE HAUTEUR | U |  |  | 0
0065AS | BARRIERES DE CELLULES DE PROTECTION | REMPLACEMENT > TOUTE HAUTEUR | U |  |  | 0
0070AS | REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PRINCIPAL | Y COMPRIS ECLAIRAGE SECOURS | U |  |  | 0
0075AS | ÉCLAIRAGE DE SECOURS EN CABINE | INSTALLATION | U |  |  | 0
0080AS | REMPLT DIFFUSEURS SUR ECLAIRAGES CABINE | A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT | U |  |  | 0
0085AS | REMPLT D'UN BOUTON / TABLEAU DE COMMANDE | COMMANDE, ALARME... A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0090AS | BOITE A BOUTON CABINE BASE 6 NIVEAUX | SYNT VOCALE+IND. POSITION+PRE-EQUIPT TA | U |  |  | 0
0095AS | REMPLACEMENT DE LA BOITE A BOUTON CABINE | EN COMPLT DE 0090AS (PAR NIVEAU SUP.) | PAR NIVEAU |  |  | 0
0100AS | INSTALLATION D'UNE SYNTHESE VOCALE |  | U |  |  | 0
0105AS | REMPLACEMENT D'UN CONTACT A CLE | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0110AS | INSTALLATION D'UN CONTACT A CLE |  | U |  |  | 0
0115AS | INDICATEUR DE POSITION / DIRECTION | EN CABINE (A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT) | U |  |  | 0
0120AS | CABINE 180 A ≤ 480 KG _ ANTI-VANDALES | INCLUS OPERATEUR ET BOITE A BOUTONS | U |  |  | 0
0125AS | CABINE 525 A ≤ 630 KG _ ANTI-VANDALES | INCLUS OPERATEUR ET BOITE A BOUTONS | U |  |  | 0
0130AS | CABINE > A 630 KG _ ANTI-VANDALES | INCLUS OPERATEUR ET BOITE A BOUTONS | U |  |  | 0
0135AS | HABILLAGE CABINE INOX GRAVE 15/10EME | 300 A 400 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
0140AS | HABILLAGE CABINE STRATIFIE | 300/400 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
0145AS | HABILLAGE CABINE INOX GRAVE 15/10EME | 525/630 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
0150AS | HABILLAGE CABINE STRATIFIE | 525/630 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
0155AS | HABILLAGE CABINE INOX GRAVE 15/10EME | 1000/1600 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
0160AS | HABILLAGE CABINE STRATIFIE | 1000/1600 KG - CPRIS DEPOSE DE L'ANCIEN | U |  |  | 0
0165AS | REMPLACEMENT DU SOL CAOUTCHOUC PASTILLE | 300 A ≤525 KG A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT | U |  |  | 0
0170AS | REMPLACEMENT DU SOL CAOUTCHOUC PASTILLE | 525 A ≤ 630 KG A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT | U |  |  | 0
0175AS | REMPLACEMENT DU SOL CAOUTCHOUC PASTILLE | >630 KG A L'IDENTIQUE OU EQUIVALENT | U |  |  | 0
0180AS | REMPLACEMENT DU SOL BAC EN INOX 18/10 | 300/400 KG | U |  |  | 0
0185AS | REMPLACEMENT DU SOL BAC EN INOX 18/10 | 525/630 KG | U |  |  | 0
0190AS | REMPLACEMENT DU SOL BAC EN INOX 18/10 | >630 KG | U |  |  | 0
0195AS | REMPLACEMENT DU SOL PIERRE TYPE GRANITO | 300 KG / 400 KG | U |  |  | 0
0200AS | REMPLACEMENT DU SOL PIERRE TYPE GRANITO | 525 KG / 630 KG | U |  |  | 0
0205AS | REMPLACEMENT DU SOL PIERRE TYPE GRANITO | >630 KG | U |  |  | 0
0210AS | FAUX PLAFOND , REMISE EN ETAT | DEPOSE, PEINTURE, REDRESSAGE, REPOSE.. | U |  |  | 0
0215AS | FAUX PLAFOND : REMPLACEMENT | AVEC FIXATIONS | U |  |  | 0
0220AS | POSE D'UN MIROIR EN CABINE |  | M² |  |  | 0
0221AS | PLUS VALUE POLI-MIROIR |  | M² |  |  | 0
0225AS | POSE D'UNE MAIN COURANTE EN ALUMINIUM |  | ML |  |  | 0
0230AS | POSE D'UNE MAIN COURANTE EN INOX |  | ML |  |  | 0
0235AS | REMPLACEMENT LINTEAU | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0240AS | POSE D'UNE PLINTHE DE CABINE |  | ML |  |  | 0
0245AS | VENTILATION EN CABINE | MISE EN PLACE DE GRILLES | U |  |  | 0
0250AS | SERRURE DU PORTILLON EN CABINE | REMISE EN ETAT A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0255AS | PORTILLON CABINE | REMISE EN ETAT A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0260AS | POSE/REMPLT CONTACT DE PORTILLON CABINE | COMPRIS MISE A JOUR SCHEMAS EMECTRIQUES | U |  |  | 0
0265AS | REMPLACEMENT DE LA TRINGLERIE PARACHUTE |  | U |  |  | 0
0270AS | REMPLT BLOCS PARACHUTE + ETRIER + ARCADE |  | U |  |  | 0
0271AS | REMPLACEMENT CONTACT PARACHUTE | Y COMPRIS FILERIE | U |  |  | 0
0275AS | DECORRODAGE + PEINTURE DESSOUS DE CABINE | PEINTURE 2 COUCHES | U |  |  | 0
0280AS | DECORRODAGE DU GARDE PIEDS CABINE |  | U |  |  | 0
0285AS | ORGANES MOBILES SOUS CABINE | DECORRODAGE ET LUBRIFICATION | U |  |  | 0
0290AS | GARDE PIEDS FIXE EN INOX | HAUTEUR 750 MM | U |  |  | 0
0295AS | GARDE PIEDS RETRACTABLE EN INOX | HAUTEUR 750 MM DEPLOYE | U |  |  | 0
0300AS | GARDE PIEDS FIXE EN EZ OU PEINT | HAUTEUR 750 MM | U |  |  | 0
0305AS | GARDE PIEDS RETRACTABLE EN EZ OU PEINT | HAUTEUR 750 MM DEPLOYE | U |  |  | 0
0310AS | REMPLACEMENT DU SEUIL DE CABINE ALU | ET SA FIXATION (A L'IDENTIQUE) | U |  |  | 0
0315AS | REMPLACEMENT DU SEUIL DE CABINE EN INOX | ET SA FIXATION (A L'IDENTIQUE) | U |  |  | 0
0320AS | REMPLACEMENT DE LA CAME MOBILE | ET SA FIXATION (A L'IDENTIQUE) | U |  |  | 0
0325AS | REMPLT DE L'OPERATEUR DE PORTE VF SEUL |  | U |  |  | 0
0326AS | CARTE DE GESTION PORTE CABINE | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0327AS | MOTEUR DE PORTE CABINE | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0330AS | REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
0335AS | REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
0340AS | REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 900 MM | U |  |  | 0
0345AS | REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 900 MM | U |  |  | 0
0350AS | REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 1200 MM | U |  |  | 0
0355AS | REMPLT DE L'OPERATEUR VF + PORTES CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 1200 | U |  |  | 0
0360AS | REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
0365AS | REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
0370AS | REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 900 MM | U |  |  | 0
0375AS | REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 900 MM | U |  |  | 0
0380AS | REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES INOX JUSQU'A PL 1200 MM | U |  |  | 0
0385AS | REMPLT DES PANNEAUX DE PORTE CABINE | PORTES ACIER PRE-PEINT JUSQU'A PL 1200 | U |  |  | 0
0390AS | REMPLT DES SUSPENSIONS DE PORTE | CHARRIOTS, GALETS, CONTRE-GALETS, ETC...POUR PORTE DE 700mm à 1200mm | U |  |  | 0
0391AS | REMPLT GALET OU CONTRE-GALET |  | U |  |  | 0
0392AS | REMPLT CHARRIOT PORTE | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0395AS | REMPLT COURROIE D'ENTRAINEMENT OPERATEUR | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
0400AS | VERROUILLAGE DE LA PORTE CABINE | REMPLACEMENT IDENTIQUE OU INSTALLATION | U |  |  | 0
0405AS | MISE EN PLACE D'UN PESE-CHARGE | ELECTRONIQUE | U |  |  | 0
0410AS | TELEALARME YC TRIPHONIE/SYNTHESE VOCALE | FOURNITURE COMPLETE | U |  |  | 0
0415AS | DEMANDE DE SECOURS FOND DE CUVETTE | AJOUT DISPOSITIF SUR TA EXISTANTE | U |  |  | 0
0420AS | DEMANDE DE SECOURS TOIT DE CABINE | AJOUT DISPOSITIF SUR TA EXISTANTE | U |  |  | 0
0421AS | PLASTRON TELEALARME CABINE ANTIVANDALE | Y COMPRIS FILERIE DE COMMUNICATION, MICRO, HAUT-PARLEUR, ETC... | U |  |  | 0
0425AS | PLUS-VALUE TELESURVEILLANCE |  | U |  |  | 0
0430AS | STRAPONTIN | DIMENSION D'ASSISE MINIMUM 300X300MM | U |  |  | 0
0435AS | TRAPPE SECOURS CABINE | COMPRIS ECHELLE EVACUATION | U |  |  | 0
0440AS | KIT GSM | MINIMUM 4G | U |  |  | 0
0445AS | CONTACT ELECTRIQUE ( y conpris shunt) | A L'IDENTIQUE OU ADAPTABLE | U |  |  | 0
PALIERS
1005AS | REMPLACEMENT D'UN BOUTON PALIER | IDENTIQUE OU EQUIVALENT | PAR NIVEAU |  |  | 0
1010AS | REMPLT D'UNE BOITE A BOUTONS COMPLETE | 1 BOUTON | PAR NIVEAU |  |  | 0
1015AS | REMPLT D'UNE BOITE A BOUTONS COMPLETE | 2 BOUTONS | PAR NIVEAU |  |  | 0
1020AS | REMPLACEMENT INDICATEUR PALIER | A L'IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
1025AS | INSTALLATION INDICATEUR PALIER | POSITION OU DIRECTION, YC SIGNAL SONORE | PAR NIVEAU |  |  | 0
1030AS | INSTALLATION D'UN SIGNAL SONORE | INFO DU DEBUT D'OUVERTURE DES PORTES | U |  |  | 0
1035AS | REMPLACEMENT D'UN FERME PORTE | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
1040AS | REMPLT SERRURE PORTE BATTANTE COMPLETE | SERRURE IDENTIQUE OU EQUIVALENTE | U |  |  | 0
1045AS | REMPLACT SERRURE PORTE AUTO COMPLETE | SERRURE IDENTIQUE OU EQUIVALENTE | U |  |  | 0
1050AS | SYSTEME ANTI-INTRUSION MECANIQUE | CONFORME SAE RI.2 | PAR NIVEAU |  |  | 0
1055AS | SYSTEME SONORE & LUMINEUX ANTI-INTRUSION | CONFORME SAE RI.2 | PAR NIVEAU |  |  | 0
1060AS | REMPLT DES SUSPENSIONS DE PORTE | CHARRIOTS, GALETS, CONTRE-GALETS, ETC...POUR PORTE DE 700mm à 1200mm | U |  |  | 0
1061AS | REMPL GALET OU CONTRE-GALET |  | U |  |  | 0
1062AS | REMPLT CHARRIOT PORTE | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
1063AS | REMPLT ACCOUPLEMENT PORTE PALIERE ( cablette, ressort,...) | A L'IDENTIQUE | U |  |  | 0
1065AS | REMPLACEMENT PLAQUE "POUSSEZ" | A L' IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
1070AS | REMPLACEMENT POIGNEE DE PORTE BATTANTE | A L' IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
1075AS | REMPLACEMENT PAUMELLE DE PORTE BATTANTE | A L' IDENTIQUE | U |  |  | 0
1080AS | REMPLACEMENT REGARDS VITRES | < A 1200 X 150 | U |  |  | 0
1085AS | REMPLACEMENT REGARDS VITRES | > A 1200 X 150 | U |  |  | 0
1090AS | REMPLACEMENT PARE CLOSE OCCULUS | A L' IDENTIQUE | U |  |  | 0
1095AS | RMPLACEMENT DES IMPOSTES VITREES | PAR IMPOSTES STADIP 4.4.2 | U |  |  | 0
1100AS | REMPLT PORTE BATTANTE COMPLETE | JUSQU'A PL 700 MM | U |  |  | 0
1105AS | REMPLT PORTE BATTANTE COMPLETE | PL 800 MM | U |  |  | 0
1110AS | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | JUSQU'A PL 700 MM - INOX | U |  |  | 0
1115AS | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | JUSQU'A PL 700 MM - ACIER-PREPEINT | U |  |  | 0
1120AS | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 800 MM - INOX | U |  |  | 0
1125AS | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 800 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1130AS | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 900 MM - INOX | U |  |  | 0
1135AS | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 900 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1140AS | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 1200 MM - INOX | U |  |  | 0
1145AS | REMPLACEMENT PORTE AUTOMATIQUE COMPLETE | PL 1200 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1150AS | REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | JUSQU'A PL 700 MM - INOX | U |  |  | 0
1155AS | REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | JUSQU'A PL 700 MM - ACIER-PREPEINT | U |  |  | 0
1160AS | REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 800 MM - INOX | U |  |  | 0
1165AS | REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 800 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1170AS | REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 900 MM - INOX | U |  |  | 0
1175AS | REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 900 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1180AS | REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 1200 MM - INOX | U |  |  | 0
1185AS | REMPLT P. PAL.BATTANTE PAR PORTE AUTO | PL 1200 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1190AS | REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | JUSQU'A PL 700 MM - INOX | U |  |  | 0
1195AS | REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | JUSQU'A PL 700 MM - ACIER-PREPEINT | U |  |  | 0
1200AS | REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 800 MM - INOX | U |  |  | 0
1205AS | REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 800 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1210AS | REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 900 MM - INOX | U |  |  | 0
1215AS | REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 900 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1220AS | REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 1200 MM - INOX | U |  |  | 0
1225AS | REMPLT VANTAIL DE PORTE AUTOMATIQUE | PL 1200 MM - ACIER PRE-PEINT | U |  |  | 0
1230AS | REMPLT TOLE GARDE-PIEDS/PAROI LISSE | A L'IDENTIQUE | M² |  |  | 0
1235AS | REMPLT SEUIL PALIER PORTE AUTOMATIQUE | INOX, Y COMPRIS TOLE GARDE-PIEDS | U |  |  | 0
1240AS | TRAITEMENT ANTI CORROSION SEUIL PALIER | SEUIL ET SUPPORTS | U |  |  | 0
1245AS | REMPLACEMENT CONTACT A CLE PALIER | A L' IDENTIQUE | U |  |  | 0
1250AS | REMISE EN ETAT DEVERR. MANUEL DE P. PAL. | A L' IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
1255AS | REMPLT DISPOSITIF D'OCCULTATION DEVERR. | A L' IDENTIQUE | PAR NIVEAU |  |  | 0
1260AS | REMPLT BA POMPIER (AVEC PHONIE) | POSE EN APPLIQUE | U |  |  | 0
1265AS | REMPLT BA POMPIER (AVEC PHONIE) | POSE ENCASTREE | U |  |  | 0
1270AS | REMPLT GUIDE DE DEVERR. DE PORTE PALIERE | INOX Y COMPRIS FIXATIONS | PAR NIVEAU |  |  | 0
1275AS | AJOUT CONTREPOIDS SUR PORTE AUTOMATIQUE |  | PAR PORTE |  |  | 0
1280AS | PEINTURE D'UNE PORTE AUTOMATIQUE | 2 COUCHES. TEINTE AU CHOIX DU MO | PAR PORTE |  |  | 0
1285AS | PEINTURE D'UNE PORTE BATTANTE | 2 COUCHES. TEINTE AU CHOIX DU MO | PAR PORTE |  |  | 0
1290AS | CONTACT ELECTRIQUE ( y conpris shunt) | A L'IDENTIQUE OU ADAPTABLE | U |  |  | 0
1295AS | PLUS-VALUE PORTE PALIERE CAT.1 |  | U |  |  | 0
LOCAL DES MACHINES / POULIES
2005AS | BOITIER A CLES COFFRET METALLIQUE | INSTALLATION OU REMPLACEMENT | U |  |  | 0
2010AS | IDENTIFICATION DU LOCAL ("DANGER…") | AFFICHE ET FIXATION ANTIVANDALES | U |  |  | 0
2015AS | SECURISER ET BALISER PTS BAS MACHINERIE | POINTS INFERIEURS A 1,80 M | U |  |  | 0
2020AS | ECHELLE SIMPLE D'ACCES LOCAUX TECHNIQUES | ACCES MACHINERIE/LOCAL POULIE | U |  |  | 0
2025AS | ECHELLE CRINOLINE ACCES LOCAUX TECH. | ACCES MACHINERIE/LOCAL POULIE | U |  |  | 0
2030AS | REMPLT VERROUILLAGE DE L'ECHELLE D'ACCES |  | U |  |  | 0
2035AS | SUPPORT D'ECHELLE D'ACCES AU LOCAL | MODELE VERROUILLABLE | U |  |  | 0
2040AS | BARRE D'ACCROCHAGE POUR L'ECHELLE | ACCES AU LOCAL DES MACHINES | U |  |  | 0
2045AS | CROSSE DE RETABLISSEMENT |  | U |  |  | 0
2050AS | REMPLACEMENT DU VERROU D'ACCES AU LOCAL |  | U |  |  | 0
2055AS | REMPLACEMENT TRAPPE D'ACCES AU LOCAL | TRAPPE METALLIQUE EQUILIBREE, VERROU | U |  |  | 0
2060AS | RENFORCEMENT TRAPPE D'ACCES AU LOCAL |  | U |  |  | 0
2065AS | REMPLACEMENT PORTE D'ACCES AU LOCAL | PORTE METALLIQUE ET SON VERROU | U |  |  | 0
2070AS | EQUILIBRAGE D'UN VANTAIL DE TRAPPE | PAR VERIN OU CONTREPOIDS | U |  |  | 0
2075AS | PROTECTION DU CPDS D'EQUILIBRAGE TRAPPE |  | U |  |  | 0
2080AS | POSE D'UN ARRET DE VOLET DE TRAPPE |  | U |  |  | 0
2085AS | DISPO POUR RENDRE LA TRAPPE INDEGONDABLE |  | U |  |  | 0
2090AS | GARDE-CORPS POURTOUR DE TRAPPE |  | ML |  |  | 0
2095AS | REMPLT POIGNEE DE PORTE OU DE TRAPPE |  | U |  |  | 0
2100AS | MANŒUVRE 2V SIMPLEX 8 NIVEAUX MAX | 0,60 A ≤1,00 M/S | U |  |  | 0
2105AS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A 2100AS | PAR NIVEAU |  |  | 0
2110AS | MANŒUVRE VF SIMPLEX 8 NIVEAUX MAX | 0,60 A ≤1,00 M/S | U |  |  | 0
2115AS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A 2110AS | PAR NIVEAU |  |  | 0
2120AS | MANŒUVRE VF SIMPLEX 12 NIVEAUX MAXI | 1,01 M/S A ≤ 1,60 M/S | U |  |  | 0
2125AS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A 2120AS | PAR NIVEAU |  |  | 0
2130AS | MANŒUVRE VF SIMPLEX 12 NIVEAUX MAXI | > 1,60 M/S | U |  |  | 0
2135AS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A 2130AS | PAR NIVEAU |  |  | 0
2140AS | MANŒUVRE ASCENSEUR HYDRAULIQUE | ≤ 1000KG | U |  |  | 0
2145AS | MANŒUVRE ASCENSEUR HYDRAULIQUE | > 1000KG | U |  |  | 0
2150AS | MANŒUVRE 2V DUPLEX 8 NIVEAUX MAXI | 0,60 A ≤1,00 M/S | PAR APP |  |  | 0
2155AS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A 2150AS | PAR NIVEAU |  |  | 0
2160AS | MANŒUVRE VF DUPLEX 8 NIVEAUX MAXI | 0,60 A ≤1,00 M/S | PAR APP |  |  | 0
2165AS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A 2160AS | PAR NIVEAU |  |  | 0
2170AS | MANŒUVRE VF DUPLEX 12 NIVEAUX MAXI | 1,01 M/S A ≤ 1,60 M/S | PAR APP |  |  | 0
2175AS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A 2170AS | PAR NIVEAU |  |  | 0
2180AS | MANŒUVRE VF DUPLEX 12 NIVEAUX MAXI | > 1,6M/S | PAR APP |  |  | 0
2185AS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A 2180AS | PAR NIVEAU |  |  | 0
2190AS | VF SUR MANŒUVRE CONSERVEE | ≤8KW | U |  |  | 0
2195AS | VF SUR MANŒUVRE CONSERVEE | ≤ 11KW | U |  |  | 0
2200AS | VF SUR MANŒUVRE CONSERVEE | > 11,0KW | U |  |  | 0
2205AS | MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 180 A 450 KG JUSQU'A 1M/S | U |  |  | 0
2210AS | MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 451 A 630 KG JUSQU'A 1M/S | U |  |  | 0
2215AS | MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 631 A ≤1000 KG JUSQU'A 1M/S | U |  |  | 0
2220AS | MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL > 1000 KG JUSQU'A 1M/S | U |  |  | 0
2225AS | MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 180 A 450 KG; 1M/S A 1,6M/S | U |  |  | 0
2230AS | MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 451 A 630 KG; 1M/S A 1,6M/S | U |  |  | 0
2235AS | MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL DE 631 A ≤1000 KG; 1M/S A 1,6M/S | U |  |  | 0
2240AS | MOTO-REDUCTEUR ET CABLES. | APPAREIL > 1000 KG ; 1M/S A 1,6M/S | U |  |  | 0
2241AS | POULIE DE DEFLEXION, MOUFLAGE, RENVOI,... | Y COMPRIS AXE, SUPPORT, ROULEMENT, ETC.... | U |  |  | 0
2245AS | REBOBINAGE (inclus main d'oeuvre) | MOTO-REDUCTEUR, MOTEUR, TAQUET,... | COEFFICIENT SUR PRIX D'ACHAT, SUR PRESENTATION DU DEVIS FOURNISEUR POUR VALIDATION, PUIS DE LA FACTURE DU FOURNISSEUR LORS DE LA DEMANDE DE REGLEMENT DE LA PRESTATION (exemple 1,05) |  |  | 0
2250AS | MACHINE GEARLESS YC CONFORMITE SAEIII.2 | INDIQUER LA PLUS VALUE / MOTO-REDUCTEUR | U |  |  | 0
2255AS | REMPLT CENTRALE ASCENSEUR HYDRAULIQUE | ≤ 1000KG | U |  |  | 0
2260AS | REMPLT CENTRALE ASCENSEUR HYDRAULIQUE | > 1000KG | U |  |  | 0
2263AS | REMPLT FLEXIBLE HYDRAULIQUE, Y COMPRIS RACCORDS ET FOURREAU DE PROTECTION | Conforme NF EN ISO 4413 et Directive Machine 98/37/CE | U |  |  | 0
2265AS | MANŒUVRE ELECTRIQUE DE RAPPEL | DANS LE LOCAL DES MACHINES. | U |  |  | 0
2270AS | REMPLTT TABLEAU D'ARRIVEE DE COURANT | JUSQU'A 32A | U |  |  | 0
2275AS | REMPLTT TABLEAU D'ARRIVEE DE COURANT | > 32A | U |  |  | 0
2280AS | CONSIGNATION SUR TABEAU ELECTRIQUE | SUPPORT VERROUILLABLE | U |  |  | 0
2285AS | PROTECT. DIFFERENTIELLE TABLEAU ELECTR. |  | U |  |  | 0
2290AS | PROTECTION MECA TRANSPARENTE MANŒUVRE | YC SIGNALISATION ELEMENTS SOUS TENSION. | U |  |  | 0
2295AS | TABLEAU ELECTRIQUE SIMPLIFIE | DANS LOCAL DES POULIES | U |  |  | 0
2300AS | BOITIER DE VISUAL. "CABINE A NIVEAU" | PAR VOYANT LUMINEUX | U |  |  | 0
2305AS | EXTRACTION MECANIQUE FORCEE MACHINERIE |  | U |  |  | 0
2310AS | ASSERVMT MANŒUVRE A LA TEMP. DU LOCAL | APPAREIL HYDRAULIQUE | U |  |  | 0
2315AS | BAC RETENTION SOUS CENTRALE HYDRAULIQUE |  | U |  |  | 0
2320AS | BEQUILLES DE SECURITE | SUR ASCENSEUR HYDRAULIQUE | U |  |  | 0
2325AS | RETOUR AUTO.E AU NIVEAU LE PLUS BAS | SUR APPAREIL HYDRAULIQUE | U |  |  | 0
2330AS | REMPLT DU LIMITEUR DE VITESSE | YC TOUS LES ACCESSOIRES | U |  |  | 0
2335AS | LIMITEUR A MODELE TELECOMMANDE | PLUS-VALUE SUR 2330AS | U |  |  | 0
2340AS | ECLAIRAGE 2 TUBES FLUOS LED | COMPRIS FILERIE ET INTERRUPTEUR LUMINEUX | U |  |  | 0
2345AS | REMPLT INTERRUPTEUR PAR MODELE LUMINEUX |  | U |  |  | 0
2355AS | ECLAIRAGE DE SECOURS | LOCAUX TECHNIQUES ET CHEMINEMENT | U |  |  | 0
2360AS | PROTECTION D'UN POINT RENTRANT |  | U |  |  | 0
2370AS | MISE EN PEINTURE D'UNE POULIE | PEINTURE JAUNE SUR JANTE | U |  |  | 0
2375AS | POSE D'ECHELONS D'ACCES AU MASSIF | PLAGE DE 1M DE DENIVELE | U |  |  | 0
2380AS | POSE D'UNE CHAINETTE DE RETENUE MASSIF | MAXI 1M | U |  |  | 0
2385AS | CROSSE DE PREHENSION | ACCES AU MASSIF | U |  |  | 0
2390AS | GARDE-CORPS MASSIF | AVEC LISSE ET SOUS-LISSE | ML |  |  | 0
2395AS | PLINTHES SUR LES GARDE-CORPS | DANS LE LOCAL DE MACHINERIE | ML |  |  | 0
2400AS | REHAUSSE DU GARDE CORPS MASSIF EXISTANT | A 1M 10 | ML |  |  | 0
2405AS | CROCHET DE MANUTENTION |  | U |  |  | 0
2410AS | PEINTURE DU LOCAL | SOL, MUR, PLAFOND | M² |  |  | 0
2415AS | ENCLOISONNEMENT D'UNE CANALISATION | PRIX AU ML | ML |  |  | 0
2420AS | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | ENTRE DEUX PIECES METALLIQUES | U |  |  | 0
2425AS | SEPARATION MACHINERIE METAL DEPLOYE | SUR CADRE AVEC PORTE, VERROU | M² |  |  | 0
2430AS | CABLE DE TRACTION | CABLE ROND, CABLE PLAT,... REMPLACEMENT IDENTIQUE | ML |  |  | 0
2435AS | CABLETTE LIMITEUR DE VITESSE | REMPLACEMENT IDENTIQUE OU INSTALLATION | ML |  |  | 0
2440AS | GOULOTTE PLASTIQUE |  | ML |  |  | 0
2445AS | MATERIALISER ET BALISSER LES RESSAUTS | MATERIALISER LES RESSAUTS EN MACHINERIE | PAR MACHINERIE OU POUR 5ML |  |  | 0
2450AS | REPARATION OU REMPLACEMENT A NEUF CARTE ELECTRONIQUE ( inclus main d'oeuvre) | CARTE MANOEUVRE, VF, PORTE, ANTI-DERIVE,... | COEFFICIENT SUR PRIX D'ACHAT, SUR PRESENTATION DU DEVIS FOURNISEUR POUR VALIDATION, PUIS DE LA FACTURE DU FOURNISSEUR LORS DE LA DEMANDE DE REGLEMENT DE LA PRESTATION (exemple 1,05) |  |  | 0
2455AS | TESTER ET ESTAMPLILLER MOYEN DE MANUTENTION |  | U |  |  | 0
2460AS | INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UNE NON DESSERTE DES NIVEAUX SINISTRES | Y COMPRIS CABLAGE DES INFOS DE DESENFUMAGE ET ADAPTATION SUR MANOEUVRE EXISTANTE | U |  |  | 0
2465AS | APPEL PRIORITAIRE | Y COMPRIS ADAPTATION SUR MANOEUVRE EXISTANTE | U |  |  | 0
EN GAINE
3005AS | FOURREAU TOUTE HAUTEUR | GAINE CONFORME SAE I.4 | M² |  |  | 0
3010AS | DISP. CONTRE L'ACCES AUX ELTS DEV. PORTE | SELON SAE I.4 | PAR NIVEAU |  |  | 0
3025AS | TOLE AJOUREE | POUR INTERDIRE L'ACCES A LA GAINE | M² |  |  | 0
3030AS | SEPARATION GRILLAGEE EN GAINE | TOUTE HAUTEUR | M² |  |  | 0
3035AS | TRAITT ORGANES METALLIQUES EN CUVETTE | DECORRODAGE/ PEINTURE ANTIROUILLE | U |  |  | 0
3040AS | MISE EN PEINTURE DU FOND DE CUVETTE | AVEC REMONTEE SUR 1 METRE | M² |  |  | 0
3045AS | REALISATION D'UNE ETANCHEITE CUVETTE | CUVELAGE AVEC DEMONTAGE DES ELEMENTS CUVETTE AVANT TRAITEMENT | M² |  |  | 0
3050AS | REMPLACEMENT DES AMORTISSEURS CUVETTE |  | U |  |  | 0
3055AS | CONTACT DE POULIE TENDEUSE |  | U |  |  | 0
3060AS | STOP CUVETTE |  | U |  |  | 0
3065AS | REHAUSSE DES CHANDELLES DES AMORTISSEURS | POUR DENIVELLATION MAXIMUM DE 12 CM | U |  |  | 0
3070AS | PRISE DE COURANT EN CUVETTE |  | U |  |  | 0
3075AS | DEMANDE DE SECOURS EN CUVETTE | AJOUT DISPOSITIF SUR TA EXISTANTE | U |  |  | 0
3080AS | ECHELLE / ECHELONS D'ACCES CUVETTE |  | U |  |  | 0
3085AS | BARRE DE PREHENSION POUR ACCES CUVETTE |  | U |  |  | 0
3090AS | COMMANDE D'ECLAIRAGE EN CUVETTE |  | U |  |  | 0
3095AS | COMM. ECL. GAINE DEPUIS TOIT DE CABINE |  | U |  |  | 0
3100AS | ECLAIRAGE EN GAINE PAR TUBES FLUOS | BASE 6 NIVEAUX | U |  |  | 0
3105AS | ECLAIRAGE EN GAINE PAR TUBES FLUOS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
3108AS | ECLAIRAGE EN GAINE PAR BANDE LEDS | BASE 6 NIVEAUX | U |  |  | 0
3109AS | ECLAIRAGE EN GAINE PAR BANDE LEDS | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | PAR NIVEAU |  |  | 0
3110AS | REMPLACEMENT DES FINS DE COURSE | HAUT OU BAS | U |  |  | 0
3115AS | MISE EN PLACE D'UN CONTACT A ARRACHEMENT |  | U |  |  | 0
3120AS | CANALISATIONS PALIERES | GOULOTTES PLASTIQUES PAR NIV | PAR NIVEAU |  |  | 0
3125AS | FILERIES ELECTRIQUES SOUPLES EN GAINE |  |  |  |  | 0
3130AS | CAPOTAGE POULIE DE RENVOI / MOUFLAGE |  |  |  |  | 0
3135AS | PROTECTION DE LA POULIE TENDEUSE | CONTRE LES RISQUES DE CHUTES D'OBJETS |  |  |  | 0
3145AS | REMPLACEMENT DES FILS GUIDES CONTREPOIDS PAR DES GUIDES T | Y COMPRIS PATES DE GUIDE ET FIXATIONS | PAR NIVEAU |  |  | 0
3150AS | REMPLACEMENT DES COULISSEAUX CPDS POUR FIL GUIDE PAR DES COULISSEAUX POUR GUIDE PAR T |  | PAR CPDS |  |  | 0
3155AS | POULIE TENDEUSE | ASSOCIER AU LIMITEUR DE VITESSE EN PLACE | U |  |  | 0
3156AS | CONTACT DE PRESENCE D'EAU EN CUVETTE | Y COMPRIS, FILERIE, CABLAGE MANOEUVRE, CARTE OPTION, PROGRAMMATION MANOEUVRE,... | U |  |  | 0
3157AS | SELECTION GAINE,.... | (DOIGTS MAGNETIQUES, CAPTEURS, LECTEURS, | U |  |  | 0
3158AS | POMPAGE, VIDANGE DE LA CUVETTE |  | U |  |  | 0
ACCES
4005AS | COFFRE A CLE ANTIVANDALE ENCASTRE | 1 JEU DE CLEFS AU MAITRE D'OUVRAGE |  |  |  | 0
4010AS | BALISAGE TERRASSE | ACCES MACHINERIE; PAR POTEAUX/CHAINES | POUR 5M DE CHEMINEMENT |  |  | 0
PLUS-VALUES SPECIFIQUES TRAITEMENT AMIANTE
5005AM | DEPOSE, EVACUATION, TRAITT SOL CABINE | SI AMIANTE DANS COLLE OU DALLE APP <=450KG EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5010AM | DEPOSE, EVACUATION, TRAITT SOL CABINE | SI AMIANTE DANS COLLE OU DALLE APP <=525 KG EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5015AM | DEPOSE, EVACUATION, TRAITT SOL CABINE | SI AMIANTE DANS COLLE OU DALLE APP >525 KG / <=630 KG EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5020AM | DEPOSE, EVACUATION, TRAITT SOL CABINE | SI AMIANTE DANS COLLE OU DALLE APP >630 KG EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5025AM | DEPOSE MACHOIRE DE FREINS | EVAC., ET TRAITT INCLUS | U |  |  | 0
5030AM | DEPOSE D'UNE MACHINE DE TRACTION AMIANTEE | EVAC., ET TRAITT INCLUS | U |  |  | 0
5030AM | DEPOSE D'UNE PORTE PALIERE COMPLETE | EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5041AM | DEPOSE DE 5 PORTES PALIERE COMPLETE | EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5042AM | PAR NIVEAU SUPPLEMENTAIRE | COMPLEMENT A MCAS5041 | U |  |  | 0
5043AM | PAR NIVEAU EN MOINS | COMPLEMENT A MCAS5041 | U |  |  | 0
5045AM | DEPOSE D'UNE PORTE CABINE COMPLETE | EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5050AM | DEPOSE D'UNE CABINE COMPLETE | APP <=450KG EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5055AM | DEPOSE D'UNE CABINE COMPLETE | APP <=525 KG EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5060AM | DEPOSE D'UNE CABINE COMPLETE | APP <=630 KG EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5065AM | DEPOSE D'UNE CABINE COMPLETE | APP >630 KG EVAC., TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | U |  |  | 0
5070AM | INDICATEUR SUR PORTE AMIANTEE | PLUS VALUE SUR POSTE INDICATEUR | PAR NIVEAU |  |  | 0
5075AM | BOITE A BOUTON PALIERE SUR PORTE AMIANTEE | PLUS VALUE SUR POSTE (1 OU 2 BOUTONS) | PAR NIVEAU |  |  | 0
5080AM | BOITE A BOUTONS COMPLETE CABINE SUR PAROI AMIANTEE | PLUS VALUE SUR POSTE | U |  |  | 0
5085AM | INSTALLATION D'UN ELEMENT EN CABINE NECESSITANT UNE DECOUPE OU UN PERCAGE DE PAROI AMIANTEE | PLASTRON TELEALARME, MAIN COURANTE, PLAFOND D'ECLAIRAGE,... PLUS VALUE SUR POSTE | U |  |  | 0
5090AM | RETRAIT DE DALLES, COLLES ET RAGREAGE SUR PALIERS DANS LE CADRE D'UN REMPLACEMENT DE PORTE PALIERE. | AMIANTE PERIPHERIQUE TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | PAR NIVEAU |  |  | 0
5095AM | RETRAIT DE CIMENT MURALE, PLAFOND, SUR PALIERS DANS LE CADRE D'UN REMPLACEMENT DE PORTE PALIERE OU EN GAINE | AMIANTE PERIPHERIQUE TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | PAR NIVEAU |  |  | 0
5100AM | INTERVENTION SUR DALLE SOL AMIANTE AU PALIER | PAR NIVEAU | U |  |  | 0
5105AM | INTERVENTION SUR REVETEMENT MURAL PALIER | PAR NIVEAU | U |  |  | 0
5110AM | RETRAIT D'ELEMENT AMIANTE | MASSIF AMORTISSEUR, TUBE FIBROCIMENT,... | U |  |  | 0
5115AM | REMPLACEMENT D'ASCENSEUR GAINE AMIANTE | AMIANTE PERIPHERIQUE TRAITT ET PROTECTION BAIE INCLUS | PAR NIVEAU |  |  | 0
5120AM | INSTALLATION D'UN HABILLAGE CABINE SUR CABINE AMIANTEE | SO | U |  |  | 0
5125AM | RETRAIT D'UNE ARMOIRE DE MANOEUVRE, SELECTEUR,... | EX.: BOBINES DE SOUFFLAGES,... | U |  |  | 0
5130AM | FIXATION D'UN ELEMENT SUR PARTIE AMIANTEE (par poche en gel) | PAR ELEMENT | U |  |  | 0
5135AM | INTERVENTION DE PERCAGE PAR POCHE EN GEL LORS D'UNE MODERNISATION OU D'UN REMPLACEMENT COMPLET SUR UN APPAREIL 5 NIVEAUX |  | U |  |  | 0
5140AM | INTERVENTION DE PERCAGE PAR POCHE EN GEL LORS D'UNE MODERNISATION OU D'UN REMPLACEMENT COMPLET MOINS VALUE POUR UN NIVEAU EN MOINS |  | U |  |  | 0
5145AM | INTERVENTION DE PERCAGE PAR POCHE EN GEL LORS D'UNE MODERNISATION OU D'UN REMPLACEMENT COMPLET PLUS VALUE POUR UN NIVEAU EN PLUS |  | U |  |  | 0
5150AM | COEFFICIENT SUR LIGNE EN INTERVENTION SS3 |  | COEFF. (exemple 1,05) sur ligne amiante |  |  | 0
5155AM | ELABORATION D'UN PLAN DE RETRAIT POUR L'AMIANTE |  | U |  |  | 0
5160AM | FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UNE BASE VIE |  | U |  |  | 0