## Feuil1
MATERIEL OU PRESTATION | Lot | Quantité | PRIX UNIT/ENSEMBLE € HT | PRIX TOTAL € HT | PRIX TOTAL € TTC
Fournitures
Fourniture d'un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) et Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) | 1 | 1 |  | 0 | 0
Fourniture d'un transmetteur téléphonique IP + GSM | 1 | 1 |  | 0 | 0
Fourniture de détecteurs ponctuel optique de fumées adressable | 1 | ensemble |  | 0
Fourniture de détecteurs ponctuel thermovélocimétrique adressable | 1 | ensemble |  | 0 | 0
Fourniture d'indicateurs d'action visuel | 1 | ensemble |  | 0 | 0
Fourniture de déclencheurs manuel adressable | 1 | ensemble |  | 0 | 0
Fourniture de tableau répétiteur d'exploitation | 1 | ensemble |  | 0 | 0
Fourniture de diffuseur sonore | 1 | ensemble |  | 0 | 0
Fourniture tube et moulure (CR1, C2…) | 1 | ensemble |  | 0 | 0
Fourniture d'un placard SSI |  |  |  | 0
Fourniture bloc d'ambiance dans le placard SSI | 1 | 1 |  | 0 | 0
Fourniture de coffret de relayage | 1 | 3 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Installation
Pose câbles ,tubes et moulures |  |  |  | 0
Pose et raccodement de l'ensemble des matériels incendie | 1 | ensemble |  | 0 | 0
Pose d'un bloc d'ambiance dans le placard SSI | 1 | 1 |  | 0 | 0
Pose d'un placard SSI | 1 | 1 |  | 0 | 0
Pose de coffret de relayage | 1 | 3 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Mise en service et réception
Mise en service du SSI | 1 | ensemble |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Formations
Formation à l'utilisation (Par session) | 1 | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Reprise détecteurs ioniques
Reprise pour destruction de détecteurs ioniques | 1 | 125 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Travaux de reprise
Percements, Rebouchages & Calfeutrement que dans le cadre des travaux | 1 | ensemble |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0
A chiffrer à part, ne rentre pas dans la notation des candidats
MATERIEL OU PRESTATION | Lot | Quantité | PRIX UNIT/ENSEMBLE € HT | PRIX TOTAL € HT | PRIX TOTAL € TTC
Maintenances
Forfait annuel de maintenance préventive | 1 | 1 |  | 0 | 0
Tarif horaire maintenance corrective (hors garantie) | 1 | 1 |  | 0 | 0
Forfait de déplacement (hors garantie) | 1 | 1 |  | 0 | 0
Forfait d'hébergement (Hors garantie) | 1 | 1 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0 | 0