## Annexe 2 Page de garde
Marché public de services
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.
CONTRAT SENSIBLE

## Equipements VTI orientale
CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D’EAUX PLUVIALES ET D’ASSAINISSEMENT DES BASES DE DEFENSE DE CALVI ET DE VENTISERI-SOLENZARA
Lot n°2 : maintenance préventive et corrective des installations d’eaux pluviales et d’assainissement implantées sur les sites de la Base de Défense de Ventiseri-Solenzara - façade orientale
Localisation |  |  | Equipement |  | Date Fabrication | Caractéristiques
Emprise | Bâtiment | Local | Libellé équipement | Domaine / Famille | / Installation / Mise en sce | Quantité | Marque | Modèle / Type | N° série | Puissance | Observations | Criticité
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | mess | bac à graisse | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
RELAIS HERTZIEN DE SERRA DI PIGNO | 0002 | techn logement | bac à graisse | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
SEMAPHORE D'ALISTRO | 0001 | logement administratif | bac à graisse | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | K1 | fosse septique | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | K3 | fosse septique | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
CHAMP DE TIR DE DIANE |  | tour de contrôle | fosse septique | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
RELAIS HERTZIEN DE SERRA DI PIGNO | 0002 | techn logement | fosse septique | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
SEMAPHORE D'ALISTRO | 0001 | logement administratif | fosse septique | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
SEMAPHORE DE LA CHIAPPA | 0001 | logement administratif | fosse septique | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
SEMAPHORE DE PERTUSATO | 0001 | logement administratif | fosse septique | assainissement |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | esme | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | station carburant | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | socrate | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | p 23 | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 |  |  |  |  | NON CONFORME | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | dechetterie | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | chaufferie | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | HM3 | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | HM4 | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | HM7 | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  | Parking entrée base | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1
CHAMP DE TIR DE DIANE |  | aire de lavage | séparateur hydrocarbure | Hydrocarbure |  | 1 | [5 empty] | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  |  | Poste de relevage | Réseaux EU |  | 1 |  |  |  |  | Proche HM12 | C1
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  |  | Réserve incendie | Réseaux EP |  | 8 | [5 empty] | C3
CHAMP DE TIR DE DIANE |  |  | Réserve incendie | Réseaux EP |  | 1 | [5 empty] | C3
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  |  | réseaux eaux pluviales | Réseaux EP | [7 empty] | C2
CHAMP DE TIR DE DIANE |  |  | réseaux eaux pluviales | Réseaux EP | [7 empty] | C2
HALTE GARDERIE |  |  | réseaux eaux pluviales | Réseaux EP | [7 empty] | C2
RELAIS HERTZIEN DE SERRA DI PIGNO |  |  | réseaux eaux pluviales | Réseaux EP | [7 empty] | C2
SEMAPHORE D'ALISTRO |  |  | réseaux eaux pluviales | Réseaux EP | [7 empty] | C2
SEMAPHORE DE LA CHIAPPA |  |  | réseaux eaux pluviales | Réseaux EP | [7 empty] | C2
SEMAPHORE DE PERTUSATO |  |  | réseaux eaux pluviales | Réseaux EP | [7 empty] | C2
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  |  | réseaux eaux usées | Réseaux EU | [7 empty] | C2
CHAMP DE TIR DE DIANE |  |  | réseaux eaux usées | Réseaux EU | [7 empty] | C2
HALTE GARDERIE |  |  | réseaux eaux usées | Réseaux EU | [7 empty] | C2
RELAIS HERTZIEN DE SERRA DI PIGNO |  |  | réseaux eaux usées | Réseaux EU | [7 empty] | C2
SEMAPHORE D'ALISTRO |  |  | réseaux eaux usées | Réseaux EU | [7 empty] | C2
SEMAPHORE DE LA CHIAPPA |  |  | réseaux eaux usées | Réseaux EU | [7 empty] | C2
SEMAPHORE DE PERTUSATO |  |  | réseaux eaux usées | Réseaux EU | [7 empty] | C2

## Liste VTI (hidden)
Listes de choix
Localisation |  |  | Equipement |  | Date Fabrication | Caractéristiques
Emprise | Bâtiment | Local | Libellé équipement | Famille | / Installation / Mise en sce | Quantité | Marque | Modèle | Type | N° série | Puissance | Observations | Criticité
BASE AERIENNE 126 VENTISERI SOLENZARA |  |  |  | Réseaux EU | [8 empty] | C0
HALTE GARDERIE |  |  |  | Réseaux EP | [8 empty] | C1
VILLA DU COMMANDANT DE LA BASE PREZIOSI |  |  |  | Assainissement | [8 empty] | C2
CHAMP DE TIR DE DIANE |  |  |  | Hydrocarbure | [8 empty] | C3
RELAIS HERTZIEN DE SERRA DI PIGNO
MARINE ASPRETTO
STATION DE T.S.F. D'AJACCIO.
BATTERIE DE PORTICCIO
CIRFA AJACCIO
SEMAPHORE D'ALISTRO
SEMAPHORE DE LA CHIAPPA
SEMAPHORE DE LA PARATA
SEMAPHORE DE PERTUSATO