## Etanchéité
AE - ANNEXE 1-DPGF
CPAM DE MAUBEAUGE REFECTION DES TOITURES 24 RUE DE LA CROIX
PE02 : DPGF ETANCHEITE
Désignation |  |  | U | Q | P.U. | Total
INSTALLATION DE CHANTIER
Bungalows | [5 empty] | 0
Fluides | [5 empty] | 0
Clôtures | [5 empty] | 0
Panneaux de signalisation | [5 empty] | 0
Moyens d'elevation / Levage | [5 empty] | 0
Bennes et rotations | [5 empty] | 0
Panneau de chantier | [5 empty] | 0
MAJ documents de securité "tirant d'air" | [5 empty] | 0
Sous total | [5 empty] | 0
Toiture T1
Installation - moyens d'elevation
Mise en place des sécurités collectives et individuelles |  |  | ens |  |  | 0
Les moyens d'élévation et levage |  |  | ens |  |  | 0
Tour d'accès pour acceder à la toiture |  |  | ens |  |  | 0
Dépose
Protection en gravillon roulée |  |  | m² |  |  | 0
Dépose des couvertines |  |  | ml |  |  | 0
Dépose des naissances EP |  |  | u |  |  | 0
Nettoyage des supports bétons |  |  | ens |  |  | 0
Dépose des points singuliers |  |  | ens |  |  | 0
Dépose des lanterneaux et divers |  |  | U |  |  | 0
Dépose soignée des chemins de circulation |  |  | m² |  |  | 0
Démolition des dalles de répartitions supports béton des CTA |  |  | ens |  |  | 0
Démolition des dalles supports des brises soleils |  |  | ens |  |  | 0
Dépose / Repose d'appareillage techniques et divers
Extracteur sur socle
Neutralisation électrique |  |  | ens |  |  | 0
Dépose soignée de l'extracteur |  |  | ens |  |  | 0
Adapatation du réseau de gaine |  |  | ens |  |  | 0
Etanchéité des relevés et du socle |  |  | ens |  |  | 0
Pose d'un isolant anti-vibratile et dallette béton |  |  | ens |  |  | 0
Repose de l'extracteur et fixation sur dallette |  |  | ens |  |  | 0
Essai et remise en service |  |  | ens |  |  | 0
CTA
Neutralisation électrique et fluides |  |  | ens |  |  | 0
Dépose soignée de la CTA |  |  | ens |  |  | 0
Adapatation du réseau de gaine |  |  | ens |  |  | 0
Etanchéité des relevés et du socle |  |  | ens |  |  | 0
Pose d'une ossature support en acier galvanisé |  |  | m² |  |  | 0
Adaptation du réseau fluide et gaines |  |  | ens |  |  | 0
Essai et remise en service |  |  | ens |  |  | 0
Traitements des gaines non calorifugées
Dépose des pieds et étaiement |  |  | ens |  |  | 0
Modification des embouts de gaines pour raccordement CTA |  |  | ens |  |  | 0
Dépose / repose des pieds pour réalisation de l'étanchéité |  |  | ens |  |  | 0
Modifications et réglage des niveaux et fourniture des renforts d'étanchéité |  |  | ens |  |  | 0
Repose de l'ensemble |  |  | ens |  |  | 0
Traitements des gaines calorifugées
Levage |  |  | ens |  |  | 0
Dépose des supports non adaptées |  |  | ens |  |  | 0
Dépose des calorifuges existants |  |  | ens |  |  | 0
Moification du té souche et réhausse de la sortie |  |  | ens |  |  | 0
Etanchéité et releves |  |  | m² |  |  | 0
Pose de piètement adapté sur plot anti-vibratile |  |  | ens |  |  | 0
Repose de gaine |  |  | ens |  |  | 0
Pose de nouveaux calorifuges |  |  | ens |  |  | 0
Réseaux fluides
Levage |  |  | ens |  |  | 0
Modification du té souche et réhausse de la sortie / Pose de nouvelles sorties |  |  | ens |  |  | 0
Etanchéité des relevés |  |  | m² |  |  | 0
Pose de piètement adapté sur plot anti-vibratile |  |  | ens |  |  | 0
Modification calorifuges et pose de nouveaux calorifuges |  |  | ens |  |  | 0
Repose et adaptation aux CTA |  |  | ens |  |  | 0
Réseaux électriques
Levage |  |  | ens |  |  | 0
Pose de support galvanisé avec piètement |  |  | m² |  |  | 0
Capotage des pénétrations |  |  | u |  |  | 0
Etanchéité des crosses |  |  | ens |  |  | 0
Dépose / Repose des brises-vues
Dépose soignée des brises vues |  |  | ml |  |  | 0
Démolition des socles bétons |  |  | ml |  |  | 0
Fourniture et pose de piètement en acier et colerette |  |  | ml |  |  | 0
Nettoyage des brises vues et brossage des rouilles |  |  | ml |  |  | 0
Fourniture et pose d'une couche primaire antirouille et deux couches antirouilles |  |  | ml |  |  | 0
Remise à niveaux de supports
Dégarnissage des zones non adhérentes |  |  | ens |  |  | 0
Piquetage et meulage des zones éclatées et de leur périmétrie. Béton attaqués à enlever |  |  | ens |  |  | 0
Passivation des fers |  |  | ens |  |  | 0
Application d'un primaire actif |  |  | m² |  |  | 0
Reconstitution des bétons au mortier |  |  | ens |  |  | 0
Eclairage zénithaux
Dépose des lanterneaux et costière |  |  | ens |  |  | 0
Pose d'une nouvelle costière |  |  | ens |  |  | 0
Etanchéité des relevés |  |  | ens |  |  | 0
Pose du nouveau lanterneau |  |  | ens |  |  | 0
Surface courante
Fourniture et pose d'un pare-vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Fourniture et pose d'un isolant thermique par panneau de mousse polyuréthane |  |  | m² |  |  | 0
Etanchéité adhesive |  |  | m² |  |  | 0
Relevés
Relevés périmetriques
Pare vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Isolant |  |  | m² |  |  | 0
Equerre de renfort soudé |  |  | u |  |  | 0
Couche de fintion |  |  | m² |  |  | 0
Couvertine |  |  | ml |  |  | 0
Etanchéité |  |  | m² |  |  | 0
Ventilation et divers
Remplacement sortie de ventilation et crosses |  |  | u |  |  | 0
Relevés sur les costières |  |  | ens |  |  | 0
Tôle galvanisé |  |  | m² |  |  | 0
Solins |  |  | ml |  |  | 0
Joint de dilatation
Pare vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Isolant |  |  | m² |  |  | 0
Equerre de renfort soudé |  |  | u |  |  | 0
Couche de fintion |  |  | ml |  |  | 0
Couvertine
Pose des supports métalliques |  |  | m² |  |  | 0
Pose des couvertines |  |  | ml |  |  | 0
Pose des éclisses |  |  | u |  |  | 0
Eaux pluviales
Platines d'étanchéité |  |  | u |  |  | 0
Double platine étanche |  |  | u |  |  | 0
Crapaudine |  |  | u |  |  | 0
Trop plein |  |  | u |  |  | 0
Crosses
Crosses neuves
Carottage diamètre 110mm |  |  | u |  |  | 0
Fourniture et pose crosse en alu |  |  | u |  |  | 0
Crosses existantes
Pare vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Equerre de renfort |  |  | u |  |  | 0
Couche de finition |  |  | m² |  |  | 0
Sécurité
Garde-corps |  |  | ml |  |  | 0
Chemin de circulation |  |  | m² |  |  | 0
Portillon
Fourniture et pose d'un portillon |  |  | ens |  |  | 0
Edicules et maçonneries diverses
Nettoyage haute pression |  |  | ens |  |  | 0
Application fongicide |  |  | m² |  |  | 0
Rinçage |  |  | ens |  |  | 0
Couche de résine |  |  | m² |  |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
Toiture T2
Installation - moyens d'elevation
Mise en place des sécurités collectives et individuelles |  |  | ens |  |  | 0
Moyens d'élévation et levage |  |  | ens |  |  | 0
Dépose
Dépose existant complet |  |  | m² |  |  | 0
Dépose des protections en briques |  |  | m² |  |  | 0
Dépose des couvertines |  |  | ens |  |  | 0
Dépose naissance EP |  |  | u |  |  | 0
Evacuation des gravats |  |  | ens |  |  | 0
Nettoyage des supports bétons |  |  | u |  |  | 0
Dépose des points singuliers |  |  | ens |  |  | 0
Dépose des accessoires divers |  |  | ens |  |  | 0
Dépose de la verrière |  |  | m² |  |  | 0
Remise à niveaux de supports
Dégarnissage des zones non adhérentes |  |  | ens |  |  | 0
Piquetage et meulage des zones éclatées et de leur périmétrie |  |  | ens |  |  | 0
Passivation des fers |  |  | ens |  |  | 0
Application d'un primaire actif |  |  | m² |  |  | 0
Reconstitution des bétons au mortier |  |  | ens |  |  | 0
Réalisation d'une chape mince complète |  |  | m² |  |  | 0
Dépose / Repose d'appareillage techniques et divers
Unité extérieurs de climatisation
Levage et calage des appareils |  |  | ens |  |  | 0
Réalisation de l'étanchéité sous les appareils |  |  | m² |  |  | 0
Pose d'un renfort d'étanchéité |  |  | ens |  |  | 0
Remise en place |  |  | m² |  |  | 0
Etanchéité sur toiture à pente
Pare vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Isolant thermique |  |  | m² |  |  | 0
Complexe bicouche auto-pro |  |  | m² |  |  | 0
Création de bandes d'égout |  |  | ens |  |  | 0
Création d'un capotage en tête de verrière |  |  | ens |  |  | 0
Protection maçonnée en brique |  |  | m² |  |  | 0
JD |  |  | ml |  |  | 0
Etanchéité sur toiture plate
Pare vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Isolant thermique |  |  | m² |  |  | 0
Complexe bicouche soudée |  |  | m² |  |  | 0
Etanchéité en adhérence soudée |  |  | m² |  |  | 0
Etanchéité des relevés
Pare vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Equerre de renfort |  |  | u |  |  | 0
Couche de finition |  |  | m² |  |  | 0
Couvertine en acier |  |  | ml |  |  | 0
Verrière
Précadres |  |  | ens |  |  | 0
Rengraisse en partie basse |  |  | ens |  |  | 0
Pose des ensembles de profilés |  |  | ml |  |  | 0
Remplissage par vitrage trempé |  |  | u |  |  | 0
Bande d'égout |  |  | ens |  |  | 0
Habillage des ébrasements |  |  | ml |  |  | 0
Eaux pluviales
Platines d'étanchéité |  |  | u |  |  | 0
Double platine étanche |  |  | u |  |  | 0
Crapaudine |  |  | u |  |  | 0
Trop plein |  |  | u |  |  | 0
Sécurité
Ligne de vie |  |  | ml |  |  | 0
Garde-corps |  |  | ml |  |  | 0
Chemin de circulation |  |  | ml |  |  | 0
Mise en eau |  |  | ens |  |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
Toiture T3
Installation - moyens d'elevation
Moyens d'élévation et levage |  |  | ens |  |  | 0
Dépose
Dépose soignée des dallettes gravillonnées et des plots |  |  | m² |  |  | 0
Dépose complexe existant complet |  |  | m² |  |  | 0
Dépose des naissances EP |  |  | ens |  |  | 0
Evacuation des gravats |  |  | ens |  |  | 0
Nettoyage des supports béton existant |  |  | ens |  |  | 0
Dépose des points singuliers |  |  | U |  |  | 0
Dépose de la chape |  |  | m² |  |  | 0
Remise à niveaux de supports
Dégarnissage des zones non adhérentes |  |  | ens |  |  | 0
Piquetage et meulage des zones éclatées et de leur périmétrie |  |  | ens |  |  | 0
Passivation des fers |  |  | ens |  |  | 0
Application d'un primaire actif |  |  | m² |  |  | 0
Surface courante
Pare vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Isolant thermique |  |  | m² |  |  | 0
Ecran d'indépendance |  |  | m² |  |  | 0
Etanchéité bicouche |  |  | m² |  |  | 0
Remise en place dallettes gravillonnée |  |  | m² |  |  | 0
Caniveaux aluminium |  |  | ml |  |  | 0
Relevés
Pare vapeur |  |  | m² |  |  | 0
Equerre de renfort |  |  | u |  |  | 0
Couche de finition |  |  | m² |  |  | 0
Renforcement de l'étanchéité |  |  | m² |  |  | 0
Réalisation des solins y compris joint de première catégorie |  |  | ml |  |  | 0
Couvertine |  |  | ml |  |  | 0
Eaux pluviales
Platines d'étanchéité |  |  | u |  |  | 0
Double platine étanche |  |  | u |  |  | 0
Crapaudine |  |  | u |  |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
Nettoyage |  |  | ens |  |  | 0
RECAPITULATIF
INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | ENS | 1 |  | 0
Toiture T1 |  |  | ENS | 1 |  | 0
Toiture T2 |  |  | ENS | 1 |  | 0
Toiture T3 |  |  | ENS | 1 |  | 0
Nettoyage |  |  | ENS | 1 |  | 0
|  | MONTANT TOTAL HT EN EURO : |  |  |  | 0
|  | TVA % : | % : | 20% | Montant : | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC EN EURO : |  |  |  | 0
NB : Il appartient au candidat de vérifier les formules de calcul
A , le
Signature et cachet du candidat