## PdG
SORBONNE UNIVERSITE Direction des achats - Service achat travaux 1 rue Victor COUSIN 75230 PARIS Cedex 5
Travaux de rénovation complète du bâtiment de l’Institut de Génomique Marine (IGM) Station Biologique de Roscoff Place Georges TEISSIER 29680 ROSCOFF
DPGF LOT 06 - Electricité CFO/CFA-CVC

## DPGF Elec
LOT N°6 - ELECTRICITE CFO/CFA-CVC
6.3.CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DESIGNATION |  |  | Unité | Qu. | P.U. HT | TOTAL H.T.
[6 empty] | Euros | Euros
| Rappel: | L'entreprise devra impérativement remettre le présent DPGF complété avec quantités et prix unitaires pour que son
offre soit recevable.
6.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
A | Généralités
1 | Consistance des travaux
0
| - Consistance des travaux suivant CCTP |  |  | SO |  |  | 0
|  |  | Consistance des travaux |  |  | Montant HT = | SO
2 | Renseignement de base
0
| - Renseignement de base suivant CCTP |  |  | SO |  |  | 0
|  |  | Renseignement de base |  |  | Montant HT = | SO
3 | Etat des lieux avant intervention
0
| - Etat des lieux avant intervention suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Etat des lieux avant intervention |  |  | Montant HT = | 0
4 | Contraintes spécifiques
| Rapports des repérages amiante et plomb avant travaux : | [5 empty] | 0
| - Prise en compte des dossiers techniques amainate et plomb suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Sujétions de conservations / protections des matériaux amiantés / plomb lors des interventions |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Planning : | [5 empty] | 0
| - Incidences liées au phasage des travaux suivant le planning prévisionnel établi par la Maîtrise d'Œuvre | [5 empty] | 0
| de l'opération |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Travaux en site occupé : | [5 empty] | 0
| - Respect des exigences de l'article GN13 du règlement de sécurité incendie suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Sécurisation des aires de circulation et d'approvisionnement chantier |  |  | ens |  |  | 0
| - Organisation des opérations bruyantes suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Continuité de services : | [5 empty] | 0
| - Incidences lièes à la continuité de services suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
|  |  | Contraintes spécifiques |  |  | Montant HT = | 0
5 | Dépose des installations existantes
0
| - Dépose des installations existantes suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Mise à disposition des installations déposées suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Dépose des installations existantes |  |  | Montant HT = | 0
6 | Dévoiement des installations existantes
0
| - Dévoiement des installations existantes suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Dévoiement des installations existantes |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | A - Généralités |  |  | Montant HT = | 0
B | Electricité Courants Forts (CFO)
7 | Installations provisoires
| Installations électriques de chantier : | [5 empty] | 0
| - Installations électriques de chantier suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Installations provisoires |  |  | Montant HT = | 0
8 | Origine des installations Courants Forts (CFO)
0
| - Origine des installations Courants Forts (CFO) suivant CCTP |  |  | PM |  |  | 0
|  |  | Origine des installations Courants Forts (CFO) |  |  | Montant HT = | 0
9 | Réseau de terre
0
| - Prise de terre générale suivant CCTP |  |  | PM |  |  | 0
| - Distribution de terre suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Dérivations principales suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Dérivations secondaires suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Liaisons équipotentielles suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Mise à la terre des masses métalliques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Réseau de terre |  |  | Montant HT = | 0
10 | Tableau Général Basse Tension (TGBT) existant
| Tableau Général Basse Tension (TGBT) existant : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Tableau Général Basse Tension (TGBT) existant |  |  | Montant HT = | 0
11 | Alimentations issues du Tableau Général Basse Tension (TGBT) - ALxx
0
| - Alimentations issues du TGBT suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Alimentations issues du Tableau Général Basse Tension (TGBT) - ALxx |  |  | Montant HT = | 0
12 | Tableaux Divisionnaires (TD) existants conservés
| Tableau Divisionnaire 1 (TD1) : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Tableau Divisionnaire 3 (TD3) : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Tableau Divisionnaire 4 (TD4) : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Coupure Ventilation : | [5 empty] | 0
| - Coupure Ventilation suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
|  |  | Tableaux Divisionnaires (TD) existants conservés |  |  | Montant HT = | 0
13 | Alimentations issues des tableaux divisionnaires existants conservés
| Alimentations issues du Tableau Divisionnaire 1 (TD1) : | [5 empty] | 0
| - Alimentations normales issues du TD1 (AL1xx) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Alimentations ondulées issues du TD1 (ALO1xx) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Alimentations issues du Tableau Divisionnaire 3 (TD3) : | [5 empty] | 0
| - Alimentations normales issues du TD3 (AL3xx) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Alimentations ondulées issues du TD3 (ALO3xx) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Alimentations issues du Tableau Divisionnaire 4 (TD4) : | [5 empty] | 0
| - Alimentations normales issues du TD4 (AL4xx) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Alimentations ondulées issues du TD4 (ALO4xx) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
|  |  | Alimentations issues des tableaux divisionnaires existants conservés |  |  | Montant HT = | 0
14 | Autres Tableaux Electriques existants conservés
| TD011 : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| TD Machine : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| TD Salle de conférence : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Armoire ventilation 1 : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Armoire ventilation 2 : | [5 empty] | 0
| - Identification et conservation des protections et dispositifs de commandes non concernés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des protections et dispositifs de commandes nécessaires aux nouvelles installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage et repérage de l'ensemble des départs et dispositifs de commande suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Reprise en totalité des schémas électriques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Versions numériques des schémas électriques au format .dwg suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
|  |  | Autres Tableaux Electriques existants conservés |  |  | Montant HT = | 0
15 | Cheminements
| Chemins de câbles : | [5 empty] | 0
| - Réutilisation des chemins de câbles existants suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Chemins de câbles complémentaires suivant CCTP : | [5 empty] | 0
|  | . CFO (fils d'acier) : | 200x54 mm | ml |  |  | 0
|  |  | 100x54 mm | ml |  |  | 0
|  | . CFA (dalles marines) : | 200x54 mm | ml |  |  | 0
|  |  | 100x54 mm | ml |  |  | 0
|  | . SSI (fils d'acier) : | 100x54 mm | ml |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Distribution encastrée : | [5 empty] | 0
| - Cheminements terminaux encastrés suivant CCTP et plans |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Distribution apparente : | [5 empty] | 0
| - Goulotte de distribution suivant CCTP et plans |  |  | ens |  |  | 0
| - Distribution apparente locaux techniques suivant CCTP et plans |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Crosse passe-câbles : | [5 empty] | 0
| - Sans Objet dans le cadre de l'opération. |  |  | SO |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | SO
|  |  | Cheminements |  |  | Montant HT = | 0
16 | Eclairage normal intérieur
0
| Appareils d'éclairage normal intérieur suivant CCTP : | [5 empty] | 0
| - Luminaire type A |  |  | U. |  |  | 0
| - Luminaire type B |  |  | U. |  |  | 0
| - Luminaire type C |  |  | U. |  |  | 0
| - Luminaire type D |  |  | U. |  |  | 0
| - Luminaire type E1 |  |  | U. |  |  | 0
| - Luminaire type E2 |  |  | U. |  |  | 0
| - Luminaire type F |  |  | U. |  |  | 0
| - Câblage U1000 R2V pour les luminaires |  |  | ens |  |  | 0
| - Essais, réglages, mises en services |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement (y compris supports laine de verre) |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Eclairage normal intérieur |  |  | Montant HT = | 0
17 | Fonctionnement de l’éclairage normal intérieur
| Principes de fonctionnement : | [5 empty] | 0
| - Prise en compte des principes de fonctionnement décrits dans le CCTP |  |  | PM |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | PM
Description du matériel :
| - Détecteur de présence suivant CCTP : | [5 empty] | 0
|  | . Type DP1 |  | U. |  |  | 0
|  | . Type DP2 |  | U. |  |  | 0
|  | . Type DP3 |  | U. |  |  | 0
|  | . Type DP4 |  | U. |  |  | 0
|  | . Type DP5 |  | U. |  |  | 0
| - Commande individuelle d'éclairage suivant CCTP : | [5 empty] | 0
|  | . Bouton poussoir normal encastré suivant CCTP |  | U. |  |  | 0
|  | . Accessoires divers (voyant, témoin, boîtier étanche, …) |  | ens |  |  | 0
| - Télécommandes de configuration suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Essais, réglages, mises en service (y compris intervention du fabricant si nécessaire) |  |  | ens |  |  | 0
| - Formation du personnel exploitant suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Câblage et mise en service : | [5 empty] | 0
| - Câblage des luminaires suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Essais, réglages, mises en service (y compris intervention du fabricant si nécessaire) |  |  | ens |  |  | 0
| - Formation du personnel exploitant suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
|  |  | Fonctionnement de l’éclairage normal intérieur |  |  | Montant HT = | 0
18 | Petit appareillage
| Petit appareillage suivant CCTP : | [5 empty] | 0
| - PC 2P+T 16A encastrée IP20 |  |  | U. |  |  | 0
| - PC 2P+T 16A saillie étanche IP55 |  |  | U. |  |  | 0
| - Poste de travail type TLM1 |  |  | U. |  |  | 0
| - Poste de travail type TLM2 |  |  | U. |  |  | 0
| - Poste de travail type TLM3 |  |  | U. |  |  | 0
| - Détecteurs de présence (voir ci-dessus ) |  |  | PM |  |  | 0
| - Commandes d'éclairage (voir ci-dessus) |  |  | PM |  |  | 0
| - Câblage U1000 R2V 4G1,5 mm² pour les allumages |  |  | ens |  |  | 0
| - Câblage U1000 R2V 4G1,5 mm² pour les détecteurs |  |  | ens |  |  | 0
| - Câblage U1000 R2V 3G2,5 mm² pour les prises mono |  |  | ens |  |  | 0
| - Câblage U1000 R2V 5G2,5 mm² pour les prises tétra |  |  | ens |  |  | 0
| - Essais, réglages, mises en services |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Petit appareillage |  |  | Montant HT = | 0
19 | Eclairage de sécurité
| Eclairage de sécurité suivant CCTP : | [5 empty] | 0
| - ESB1 |  |  | U. |  |  | 0
| - ESB2 |  |  | U. |  |  | 0
| - ESB3 |  |  | U. |  |  | 0
| - ESA1 |  |  | U. |  |  | 0
| - ESP |  |  | U. |  |  | 0
| - Télécommande |  |  | SO |  |  | 0
| - Câblage en U1000 R2V 5G1,5 mm² |  |  | ens |  |  | 0
| - Essais, réglages, mises en services |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Eclairage de sécurité |  |  | Montant HT = | 0
20 | Eclairage extérieur
0
| - Sans Objet dans le cadre de l'opération |  |  | SO |  |  | 0
|  |  | Eclairage extérieur |  |  | Montant HT = | SO
21 | Fonctionnement de l'éclairage extérieur
0
| - Sans Objet dans le cadre de l'opération |  |  | SO |  |  | 0
|  |  | Fonctionnement de l'éclairage extérieur |  |  | Montant HT = | SO
|  |  | B - Electricité Courants Forts (CFO) |  |  | Montant HT = | 0
C | Electricité Courants Faibles (Cfa)
22 | Origine des installations informatique / téléphonie
| - Origine des installations informatique / téléphonie suivant CCTP |  |  | PM |  |  | 0
|  |  | Origine des installations informatique / téléphonie |  |  | Montant HT = | PM
23 | Précâblage Informatique / Téléphonie
Répartiteur Général (RG) existant :
| - Répartiteur Général (RG) existant conservé suivant CCTP |  |  | PM |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | PM
| Câblage : | [5 empty] | 0
| - Câble de desserte horizontale Cat. 6A F/FTP suivant CCTP |  |  | ml |  |  | 0
| - Prise terminal RJ45 Cat. 6A : | [5 empty] | 0
|  | . Encastré IP20 |  | U. |  |  | 0
|  | . Saillie IP55 |  | U. |  |  | 0
|  | . Point d'accès WiFi IP20 |  | U. |  |  | 0
|  | . Point d'accès WiFi IP55 |  | U. |  |  | 0
|  | . Dans postes de travail TLM |  | U. |  |  | 0
|  | . Liaison RJ45 Cat. 6A F/FTP au droit de chaque CTA |  | U. |  |  | 0
| - Cheminements suivant CCTP (compris dans poste Cheminement) |  |  | PM |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Procédure de tests et recettes : | [5 empty] | 0
| - Contrôle et réception de l'installation suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Dossier de contrôle |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
|  |  | Précâblage Informatique / Téléphonie |  |  | Montant HT = | 0
24 | Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)
- Sans Objet hormis les éventuelles prestations de dépose/repose et / ou dévoiement nécessaires pour la présente
| opération (à intégrer dans le poste "6 - Dévoiement des installations existantes" ci-dessus |  |  | PM
|  |  | Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) |  |  | Montant HT = | PM
25 | Divers cfa
Précâblage vidéoprojection, écrans :
| - Plastrons muraux suivant CCTP : | [5 empty] | 0
|  | . Plastron HDMI Mural |  | U. |  |  | 0
| - Câblage suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Fourreaux ICTA Ø40 mm suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
|  |  | Divers cfa |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | C - Electricité Courants Faibles (Cfa) |  |  | Montant HT = | 0
D | Sécurité Incendie
26 | Système de Sécurité Incendie (SSI)
| Généralités : | [5 empty] | 0
| - Généralités suivant CCTP |  |  | PM |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | PM
| Documents de références : | [5 empty] | 0
| - Documents de référence suivant CCTP |  |  | PM |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | PM
| Consistance des travaux : | [5 empty] | 0
| - Consistance des travaux suivant CCTP |  |  | PM |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | PM
| Définition des zones : | [5 empty] | 0
| - Définition des zones suivant CCTP |  |  | PM |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | PM
| Origine électrique des installations de sécurité : | [5 empty] | 0
| - Origine des installations de sécurité suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
Système de Détection Incendie (S.D.I.) :
| Equipement de Contrôle et de Signalisation (E.C.S.) : | [5 empty] | 0
| - ECS suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Programmation et mise en service |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Détecteurs Automatique d'Incendie (D.A.I.) : | [5 empty] | 0
| - Détecteur automatique d'incendie type DAI1 suivant CCTP |  |  | U. |  |  | 0
| - Socle étanche suivant CCTP |  |  | U. |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Déclencheurs Manuels (D.M.) : | [5 empty] | 0
| - Déclencheurs Manuels type DM suivant CCTP |  |  | U. |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Tableaux Répétiteurs d'Exploitation (T.R.E.) : | [5 empty] | 0
| - Tableaux Répétiteurs d'Exploitation suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Câblage : | [5 empty] | 0
| - Câblage du SDI suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Paramétrage et identification : | [5 empty] | 0
| - Identification et paramétrage suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) :
| Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie : | [5 empty] | 0
| - CMSI suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Programmation et mise en service |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Alimentation Electrique de Sécurité : | [5 empty] | 0
| - AES suivant CCTP |  |  | U. |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Diffusion de l'alarme : | [5 empty] | 0
| - Diffuseur type DIF1 (sonore et lumineux) suivant CCTP |  |  | U. |  |  | 0
| - Diffuseur type DIF2 (lumineux) suivant CCTP |  |  | U. |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) :
| Gestion des DAS - Contrôle de positions : | [5 empty] | 0
| - Module déporté du CMSI suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Bus de communication des modules déportés par câble CR1 3x4 mm² sur l'ensemble des bus | [5 empty] | 0
| suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Télécommandes des DAS par câble CR1 2x1,5mm² (DAS à émission) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Télécommandes des DAS par câble U1000 R2V 2x1,5mm² (DAS à rupture) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Report de position des modules déportés en câble 2p. 9/10 avec écran CR1 suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Portes battantes à fermeture automatique : | [5 empty] | 0
| - Câblage des télécommandes et report suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Dispositif de verrouillage pour issue de secours : | [5 empty] | 0
| - Câblage des télécommandes et report suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Gestionnaire local d'issue de secours (DM Vert) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Volets pour conduit collectif : | [5 empty] | 0
| - Câblage des télécommandes et report suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
0
| Coffrets de relayage pour moteur de désenfumage : | [5 empty] | 0
| - Câblage des télécommandes et report suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Arrêts techniques : | [5 empty] | 0
| - Arrêt ventilation suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Principe et nature des liaisons : | [5 empty] | 0
| - Pour mémoire. À intégrer dans les postes ci-dessus |  |  | PM |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | PM
| Principe général des scénarii automatiques de l'établissement | [5 empty] | 0
| - Principe général à définir en concertation avec le Coordonnateur SSI et la Maîtrise d'Ouvrage |  |  | PM |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | PM
| Autocontrôles des entreprises : | [5 empty] | 0
| - Autoncontrôles des entreprises suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Procédure de réception technique du SSI : | [5 empty] | 0
| - Procédure de réception technique du SSI suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Formation : | [5 empty] | 0
| - Formation suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Vérifications techniques : | [5 empty] | 0
| - Verifications techniques suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Dossier d'identité du SSI : | [5 empty] | 0
| - Constitution du Dossier d'identité du SSI suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
| Divers SSI : | [5 empty] | 0
| - Lutte contre l'incendie suivant CCTP |  |  | SO |  |  | 0
| - Plan d'évacuation suivant CCTP |  |  | SO |  |  | 0
| - Plan de sécurité suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
[6 empty] | Sous-total HT = | 0
|  |  | Système de Sécurité Incendie (SSI) |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | D - Sécurité Incendie |  |  | Montant HT = | 0
E | Plomberie
27 | Dépose/repose des installations existantes
0
| - Repérage complet des installations existantes |  |  | ens |  |  | 0
| - Coupures, condamnations et purge des installations existantes |  |  | ens |  |  | 0
| - Neutralisations et adaptations des réseaux existants |  |  | ens |  |  | 0
| - Dépose, compris stockage sécurisé, et repose des installations de plomberie existantes suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Désinfection et remise en service |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Dépose/repose des installations existantes |  |  | Montant HT = | 0
28 | Ventilation de chutes
0
| - Adaptation ventilation de chute en toiture suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Chapeaux de ventilation avec grillage anti-volatiles suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Collerettes d'étanchéité suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Isolation phonique par coquille laine de roche suivant CCTP : | [5 empty] | 0
|  | . Chutes EU/EV |  | ens |  |  | 0
|  | . Ventilations de chutes |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Ventilation de chutes |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | E - Plomberie |  |  | Montant HT = | 0
F | Chauffage
29 | Dépose/repose des installations existantes
0
| - Repérage complet des installations existantes |  |  | ens |  |  | 0
| - Analyse de l'eau de chauffage avant dépose suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Vidange des radiateurs y compris bouchonnage suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Dépose, compris stockage sécurisé, des radiateurs suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Nettoyage des radiateurs avant peinture par le lot FINITIONS INTÉRIEURES (PEINTURE, SOL VINYL, ETC) suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Dévoiements et adaptations des réseaux de chauffage pour les radiateurs déplacés suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Repose des radiateurs existants suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Remise en eau de l'installation |  |  | ens |  |  | 0
| - Analyse de l'eau de chauffage suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Dépose/repose des installations existantes |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | F - Chauffage |  |  | Montant HT = | 0
G | Ventilation
30 | Dépose/repose des installations existantes au R+3
0
| - Repérage complet des installations existantes |  |  | ens |  |  | 0
| - Etiquetage de tous les éléments à déposer |  |  | ens |  |  | 0
| - Dépose, compris stockage sécurisé, des installations de ventilation existantes suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Repose des installations de ventilation existantes suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Remise en service |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Dépose/repose des installations existantes au R+3 |  |  | Montant HT = | 0
31 | Bouche d'extraction
0
| - Remplacement des bouches d'extraction existantes suivant CCTP et mise en œuvre de : | [5 empty] | 0
|  | . Bouche petit débit (Type 1), compris manchette de raccordement, régulateur de débit, … |  | U. |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de raccordement |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Bouche d'extraction |  |  | Montant HT = | 0
32 | Essais de ventilation
0
| - Essais de ventilation suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose, de raccordement et de mise en service |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Essais de ventilation |  |  | Montant HT = | 0
33 | Mise en service des installations
0
| - Mise en service des installations suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose, de raccordement et de mise en service |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Mise en service des installations |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | G - Ventilation |  |  | Montant HT = | 0
H | Divers
34 | Etudes et DOE
0
| - Etudes d'exécution suivant CCTP, y compris DOE |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Etudes et DOE |  |  | Montant HT = | 0
35 | Percements - carottages - rebouchages - rainurages
0
| - Percements - carottages - rebouchages - rainurages suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Percements - carottages - rebouchages - rainurages |  |  | Montant HT = | 0
36 | Repérage
0
| - Repérage suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Repérage |  |  | Montant HT = | 0
37 | Sécurité
0
| - Sécurité suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Sécurité |  |  | Montant HT = | 0
38 | Main d’œuvre
0
| - Main d'œuvre à intégrer dans chaque prix unitaire |  |  | PM |  |  | 0
|  |  | Main d’œuvre |  |  | Montant HT = | PM
39 | Nettoyage et évacuation des déchets
0
| - Nettoyage et évacuation des déchets suivant CCTP |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Nettoyage et évacuation des déchets |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | H - Divers |  |  | Montant HT = | 0
RECAPITULATIF
A | Généralités
1 | Consistance des travaux |  |  |  |  | Montant HT = | SO
2 | Renseignement de base |  |  |  |  | Montant HT = | SO
3 | Etat des lieux avant intervention |  |  |  |  | Montant HT = | 0
4 | Contraintes spécifiques |  |  |  |  | Montant HT = | 0
5 | Dépose des installations existantes |  |  |  |  | Montant HT = | 0
6 | Dévoiement des installations existantes |  |  |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | A - Généralités |  |  | Montant HT = | 0
B | Electricité Courants Forts (CFO)
7 | Installations provisoires |  |  |  |  | Montant HT = | 0
8 | Origine des installations Courants Forts (CFO) |  |  |  |  | Montant HT = | 0
9 | Réseau de terre |  |  |  |  | Montant HT = | 0
10 | Tableau Général Basse Tension (TGBT) existant |  |  |  |  | Montant HT = | 0
11 | Alimentations issues du Tableau Général Basse Tension (TGBT) - ALxx |  |  |  |  | Montant HT = | 0
12 | Tableaux Divisionnaires (TD) existants conservés |  |  |  |  | Montant HT = | 0
13 | Alimentations issues des tableaux divisionnaires existants conservés |  |  |  |  | Montant HT = | 0
14 | Autres Tableaux Electriques existants conservés |  |  |  |  | Montant HT = | 0
15 | Cheminements |  |  |  |  | Montant HT = | 0
16 | Eclairage normal intérieur |  |  |  |  | Montant HT = | 0
17 | Fonctionnement de l’éclairage normal intérieur |  |  |  |  | Montant HT = | 0
18 | Petit appareillage |  |  |  |  | Montant HT = | 0
19 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | Montant HT = | 0
20 | Eclairage extérieur |  |  |  |  | Montant HT = | SO
21 | Fonctionnement de l'éclairage extérieur |  |  |  |  | Montant HT = | SO
|  |  | B - Electricité Courants Forts (CFO) |  |  | Montant HT = | 0
C | Electricité Courants Faibles (Cfa)
22 | Origine des installations informatique / téléphonie |  |  |  |  | Montant HT = | PM
23 | Précâblage Informatique / Téléphonie |  |  |  |  | Montant HT = | 0
24 | Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) |  |  |  |  | Montant HT = | PM
25 | Divers cfa |  |  |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | C - Electricité Courants Faibles (Cfa) |  |  | Montant HT = | 0
D | Sécurité Incendie
26 | Système de Sécurité Incendie (SSI) |  |  |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | D - Sécurité Incendie |  |  | Montant HT = | 0
E | Plomberie
27 | Dépose/repose des installations existantes |  |  |  |  | Montant HT = | 0
28 | Ventilation de chutes |  |  |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | E - Plomberie |  |  | Montant HT = | 0
F | Chauffage
29 | Dépose/repose des installations existantes |  |  |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | F - Chauffage |  |  | Montant HT = | 0
G | Ventilation
30 | Dépose/repose des installations existantes au R+3 |  |  |  |  | Montant HT = | 0
31 | Bouche d'extraction |  |  |  |  | Montant HT = | 0
32 | Essais de ventilation |  |  |  |  | Montant HT = | 0
33 | Mise en service des installations |  |  |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | G - Ventilation |  |  | Montant HT = | 0
H | Divers
34 | Etudes et DOE |  |  |  |  | Montant HT = | 0
35 | Percements - carottages - rebouchages - rainurages |  |  |  |  | Montant HT = | 0
36 | Repérage |  |  |  |  | Montant HT = | 0
37 | Sécurité |  |  |  |  | Montant HT = | 0
38 | Main d’œuvre |  |  |  |  | Montant HT = | PM
39 | Nettoyage et évacuation des déchets |  |  |  |  | Montant HT = | 0
|  |  | H - Divers |  |  | Montant HT = | 0
[6 empty] | TOTAL HT = | 0
[6 empty] | TVA 20,0 % = | 0
|  |  | LOT N°6 - ELECTRICITE CFO/CFA-CVC |  |  | TOTAL TTC = | 0
NOTA
L'entrepreneur du présent lot est tenu de contrôler le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire et de modifier les résultats s'il le juge nécessaire. Il reste entièrement responsable de son ouvrage.
Rappel : L'offre doit comporter tous les prix unitaires.
Fait à :
Le :
L'entrepreneur :