UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE

Esplanade Erasme

21000 Dijon

Marché n° STU25.02

MARCHé PUBLIC
De fourniture et service

de l'opération :

Implantation d’une centrale de gaz Ar liquide

au bâtiment CALHIPSO et sa fourniture gaz

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(valant cahier des clauses administratives particulières et cahiers des clauses techniques particulières)

Le présent cahier des clauses administratives particulières est commun à tous les lots.

1	OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES	4

1.1	Contexte introductif du marché	4

1.2	Spécifications techniques attendues	4

1.2.1	Lot n° 1 : Fourniture et installation d’une centrale de gaz argon	4

1.2.2	Lot n° 2 : fourniture et installation de gaz argon selon la spécification SE011028	5

1.3	Décomposition en tranches et en lots	7

1.1.1	Décomposition en tranches	7

1.1.2	Décomposition en lots	7

1.4	Accessoires	7

1.5	Prestations supplémentaires obligatoires	7

1.6	Prestations supplémentaires éventuelles	8

1.7	Particularité des lieux d’installation (étages ou non, dimension des accès si matériel volumineux, horaires d’ouverture particuliers, pré requis liés à l’hygiène et/ou la sécurité …etc :	8

1.8	Structure et forme du contrat	8

1.9	Documentation demandée à l’appui de l’offre	8

1.10	Formation	8

1.11	Durée du marché	9

1.12	Personne responsable des opérations pour le candidat	9

1.13	Responsabilité et assurance	10

2	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET DOCUMENTS CONTRACTUELS	10

2.1	Pièces constitutives du marché	10

2.2	Documents contractuels	11

3	PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX	11

3.1 Contenu des prix	11

3.1.1.	Caractéristique du prix	11

3.2.	Variation dans les prix	12

3.2.1.	Type de variation des prix	12

3.2.2.	Mois d'établissement des prix du marché	12

3.2.3.	Modalités de révision des prix	12

3.2.4.	Clause butoir	13

4	EXECUTION DES PRESTATIONS	13

4.1.	Délai maximum sur lequel le titulaire s’engage pour la réalisation de l’ensemble de la prestation (y compris la formation)	13

4.2.	Lieu de livraison et d’installation	13

4.3.	Conditions de livraison	13

5	OPERATIONS DE VERIFICATION ET D’ADMISSION	14

6	Réalisation de prestations similaires	14

7	CLAUSE DE RÉEXAMEN	15

8	GARANTIES	16

9	PENALITES	16

9.1.	Dispositions communes	16

9.2.	Pénalités de retard	17

9.3.	Pénalités pour non-respect du Code du travail	17

9.4.	Autres pénalités	17

9.5.	Cumul des pénalités	17

10	CONDITIONS DE PAIEMENT	17

10.1	Avance	17

10.2	Acomptes	18

10.3	Commande	18

10.4	Facturation	18

10.5	Mode de paiement	18

11	RESILIATION	19

11.1	Résiliation pour motif d’intérêt général	19

11.2	Résiliation par la clause de réexamen	19

12	REGLEMENT DES LITIGES	19

13	PROTECTION DES DONNEES	19

13.1	Données essentielles du marché public	19

13.2	Données essentielles ayant le caractère de données personnelles	20

14	DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	20

# OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

## Contexte introductif du marché

Cette demande associée à l’implantation d’une centrale de gaz s’inscrit dans le projet BATIR-CALHIPSO qui est porté par l’université de Bourgogne Europe. Il repose sur la construction d’un bâtiment fonctionnel, sur le site de l’IUT du Creusot en vue d’accueillir l’un des équipements phare du projet ESR/Equipex+/CALHIPSO (Compression et Assemblages d’alliages métaLliques, une Solution innOvante, n°ANR-21-ESRE-0039). Ce projet dédié à la mise en œuvre de la technologie HIP (Hot Isostatic Pressing) propose une approche globale d’expérimentation, de modélisation et de simulation qui permettra de définir des solutions HIP taillées à la mesure des besoins de la recherche.

Ainsi, le bâtiment CALHIPSO hébergera la machine QIH60 (D420H100 - 1400°C – 2070 bars – URC2) qui est à la pointe de la recherche. Elle sera gérée par les équipes du laboratoire ICB (UMR 6303 CNRS / UBE). En complément, ce bâtiment doit être en mesure de livrer l’ensemble des énergies et des fluides afin que l’équipement puissent être connecté.

Rappelons que le bâtiment CALHIPSO d’une surface proche de 260m2 se compose de quatre principaux espaces : (1) un showroom et des bureaux, (2) un atelier technique, (3) la halle principale dans laquelle la machine sera implantée et (4) un espace technique pour accueillir le transformateur, le circuit hydraulique de refroidissement et la centrale de gaz, objet de ce marché.

## Spécifications techniques attendues

### Lot n° 1 : Fourniture et installation d’une centrale de gaz argon

Ainsi, le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation, la mise en ordre de marche, la garantie, la formation à l’utilisation et aux opérations de maintenance préventive et curative de premier niveau d’une centrale de gaz d’argon liquide dans un espace identifié dans le bâtiment CALHIPSO implanté sur le site de l’IUT du Creusot. Le constructeur de la machine Quintus technologies nous a transmis le schéma du montage souhaité en amont de la machine incluant la définition des caractéristiques du gaz à fournir.

Ainsi la centrale de gaz se décompose suivant trois postes comme le montre la figure ci-dessous :

Poste 1 : le système cryogénique d’argon liquide constitué :

- D’un réservoir de stockage d’azote liquide de 6000L,

- D’une pompe cryogénique (11KW, 400V, 50Hz) pour absorber l’argon liquide avant de le transférer dans le réchauffeur atmosphérique pour le changement d’état. La gestion de cette pompe se fera de manière automatique.

- D’un réchauffeur atmosphérique idéalement dimensionné avec un débit supérieur à 420Nm3/h

Poste 2 : le système tampon avec remplissage automatique d’une capacité minimale de 2000L et d’une pression de sortie de 200bar maximum et 100bar minimum. Le remplissage en cours du cycle doit être assuré de manière automatique avec un flux de 100Nm3/h@120bar minimum sachant que la pression dans ce rack tampon ne doit pas descendre en dessous de 100bars en particulier lors d’un cycle basse température faute pression.

Poste 3 : le système de basculement des voies connectés à la machine comme l’exemple présenté ci-dessous pour sécuriser les interventions sur l’équipement Quintus.

### Lot n° 2 : fourniture et installation de gaz argon selon la spécification SE011028

Les spécifications du gaz sont celle recommandées par le constructeur de la machine selon la spécification SE011028 (voir fiche fournie)

Livraison :

Les livraisons se feront par camions citerne. Le lieu de livraison a été conçu de manière à faire rentrer les camions au plus près du lieu de remplissage et de pouvoir manœuvrer aisément.

Services associés

Par un engagement de moyens et de résultats le titulaire devra assurer la fourniture, la distribution, la mise en place la gestion des produits précités et assurer toutes les prestations de services associés.

- Un engagement de moyens

Un nombre suffisant de techniciens sera présent sur le site le temps nécessaire à la livraison et à la mise en place des fournitures. Ces personnes auront reçu une formation adéquate et auront les habilitations réglementaires pour en assurer la manipulation ainsi que toutes les prestations s’y rapportant.

Dans chaque lieu de stockage le titulaire devra impérativement apposer les consignes d’appel et de sécurité.

Le titulaire devra prévoir l’absence de l’intervenant et assurer la continuité du service en toute sécurité et toujours compte tenu des homologations demandées ci-dessus et dans la fiche technique gaz mentionnée.

Le titulaire devra mettre à disposition de son intervenant un véhicule réglementaire pouvant assurer le transport de matière dangereuse d’une quantité supérieure à une tonne avec des moyens autonomes de déchargement.

Le titulaire devra prévoir le remplacement du véhicule en cas de panne dans les plus brefs délais pour ne pas pénaliser les utilisateurs.

- Obligations du titulaire

Le titulaire devra assurer les livraisons, celles-ci passées de manière automatique lorsque le réservoir/citerne s’est vidé et à déclencher une nouvelle commande. Le titulaire doit veiller à la continuité du fonctionnement de la machine. Pour cela, la livraison sera effectuée dans les 2 jours (jours ouvrables) à compter du déclenchement de la nouvelle commande (suite au réservoir annonçant être bientôt vide).

Le titulaire devra assurer obligatoirement la traçabilité intégrale grâce à une informatique adaptée. Le titulaire devra fournir des tableaux de livraison trimestriel sous format .xls (Excel).

Chaque remplisssage sera systématiquement répertoriée et informatisée, par le titulaire.

Le titulaire devra à tout moment grâce à son système informatique présenter une analyse précise des états des consommations.

Un système de gestion par code barre ou autre à la charge du titulaire permettra de faire un suivi de chaque commande et devra permettre une facturation individualisée.

- Sécurité

Le titulaire devra se prévaloir d’une astreinte opérationnelle de 365 jours par an et 24 h sur 24, et présenter la liste des intervenants potentiels.

Le titulaire aura la charge de répertorier et de surveiller l’état des réservoirs/citernes, il devra garantir les délais d’intervention pour la mise en sécurité et les réparations éventuelles.

La personne livrant le gaz ne devra en aucun cas pénétrer dans les locaux sans y être expressément autorisée, elle devra s’identifier en arborant un badge sur lequel sera notifié son nom et celui de sa société.

Si ce personnel doit être remplacé pour une raison quelconque, les utilisateurs seront par avance prévenus et l’identité du nouveau livreur.

Le titulaire habilité devra s’assurer du bon fonctionnement de la machine une fois les réservoirs/citernes remplis et du bon fonctionnement du remplissage automatique. Il est entendu que ce travail ne pourra s’effectuer sans l’accord impératif et la présence de l’utilisateur.

L’utilisateur, s’il en a les compétences pourra lui-même effectuer le raccordement de son procès dans le cadre d’applications compliquées et demandant une parfaite maîtrise du fonctionnement de cette application, le titulaire lui offrant toujours son assistance au besoin.

Dans sa mission de prévention, le titulaire devra informer les utilisateurs de tout manquement à la sécurité. Par ex : une installation vétuste ou présentant un caractère dangereux, si un péril est à venir. Il ne devra pas livrer ou raccorder un matériel non conforme à la réglementation ERP et au Code du travail ou à toutes règles de sécurité en vigueur.

L’opération est réalisée pour le compte de :

Université Bourgogne Europe

Maison de l’Université, Esplanade Erasme

21000 Dijon

Le suivi des prestations est assuré par le

Professeur Frédéric BERNARD,

UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE, lab. ICB 6303 CNRS.

9 Avenue Alain Savary BP47870 - 21078 Dijon

Tel : 06-75-06-92-36 - Email : Frederic.bernard@ube.fr

Les spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ci-dessus.

## Décomposition en tranches et en lots

### Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de découpage en tranches.

### Décomposition en lots

- Lot n° 1 : Fourniture et installation d’une centrale de gaz argon liquide

- Lot n° 2 : Fourniture et installation de gaz argon selon la spécification SE011028

Les candidats peuvent répondre aux deux lots.

Si ce n’est pas le cas, les candidats devront veiller à la compatibilité de leur offre vis-à-vis du lot auquel ils ne répondent pas.

## Accessoires

Néant

## Prestations supplémentaires obligatoires

Néant

## Prestations supplémentaires éventuelles

Prestations supplémentaires du lot n° 1 :

- Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : Un tampon de recyclage de 3500L avec une pression de 200bars.

## Particularité des lieux d’installation (étages ou non, dimension des accès si matériel volumineux, horaires d’ouverture particuliers, pré requis liés à l’hygiène et/ou la sécurité …etc :

Lot 1 et Lot 2 : l’ensemble de la centrale sera implanté sur un espace dédié pour accueillir les différentes composantes de ce projet. Il faudra prendre attache du Maître d’ouvrage du bâtiment CALHIPSO pour la mise en place.

## Structure et forme du contrat

La forme retenue pour l’exécution du contrat est un accord-cadre exécuté à bons de commandes sans minimum et avec maximum mono-attributaires pour tous les lots en application des articles R. 2162-4 2° et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la commande publique.

Pour les besoins n’entrant pas dans le bordereau de prix unitaires (mais dans l’objet du marché), l’université pourra conclure des marchés spécifiques qui seront des marchés ordinaires ou à bons de commande.

Le marché prendra la forme d’un devis accepté par bon de commande.

Conformément à l’article R. 2162-4 du Code de la commande publique, les prestations seront rémunérées par application des prix unitaires figurant dans le bordereau de prix unitaires/ dans les bons de commandes aux quantités réellement exécutées dans la limite du montant maximum soit :

-Lot 1 : 280 000 € HT sur la durée totale de l’accord-cadre

-Lot 2 : 350 000 € HT sur la durée totale de l’accord-cadre

## Documentation demandée à l’appui de l’offre

Tous les systèmes seront livrés avec une documentation d’utilisation et d’entretien en Anglais et/ou en Français.

## Formation

Le titulaire s’engage à assurer une formation par un technicien compétent auprès du personnel habilité du laboratoire. Cette formation aura lieu après la mise en service. Cette formation comprendra à minima la mise en route, l’entretien, et le maniement du système.

## Durée du marché

- Durée d’exécution du marché :

Le délai d'exécution des prestations est fixé pour chaque bon de commande. Il tient compte de la nature et de la quantité des prestations à réaliser.
Le délai court à compter de la date prescrite par le bon de commande ou, à défaut, à compter de la réception du bon de commande par le titulaire.

- Durée globale du marché :

La durée du contrat est de 12 mois à compter de la notification du marché. Il est reconductible tacitement 3 fois pour une période de 12 mois soit 48 mois maximum à compter de la notification.

Si l’Université ne souhaite pas reconduire le marché, elle informe le titulaire de l’accord cadre par lettre recommandée avec accusé de réception deux (2) mois avant la fin de la période en cours.

## Personne responsable des opérations pour le candidat

Nom et coordonnées de la personne désignée comme correspondante de l’université pour la relation client tout au long de l’exécution de l’accord cadre : ______________________

Mail : _________________ et Téléphone : __________________

Le candidat précise ici la personne responsable du marché (nom et coordonnées téléphoniques et courriel)

Ce responsable de l’accord cadre participera personnellement à l'exécution des prestations objet de ce contrat, et ce sans préjudice de la participation d'autres personnes. En tout état de cause la personne désignée ci-dessus sera seule responsable de faire le lien avec la personne responsable du marché pour l’Université.

Il appartient au prestataire d’actualiser les coordonnées de ce responsable du marché, et, le cas échéant, les coordonnées du service de réception des demandes de devis, tout au long de l’exécution du marché. L’actualisation devra prendre la forme a minima d’un courriel et courrier adressé au service communication de l’Université avec copie au service achats.

En cas d’insuffisance dans l’exécution de la prestation, la personne publique se réserve la possibilité de demander le remplacement du responsable désigné ci-dessus. La personne publique n’a pas à motiver sa décision. Le titulaire a 15 jours pour présenter un remplaçant sous peine d’application d’une pénalité définie dans le présent CCP

Celui-ci est considéré comme accepté si la personne publique ne le récuse pas dans un délai de 15 jours.

En cas d'indisponibilité de cette personne pendant une période continue supérieure à 15 jours, la personne publique se réserve le droit :

- soit d’appliquer une pénalité définie dans le CCP

- soit de résilier le marché sans indemnité,

- soit d'accepter son remplacement par une autre personne présentée par le titulaire ; dans ce cas, la personne publique dispose d'un délai de 15 jours pour accepter ou refuser le remplaçant présenté.

Cet article déroge à l'article 3.4.3 du CCAG-FCS

## Responsabilité et assurance

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l'exécution des prestations. En conséquence, il est seul responsable des dommages que l'exécution des prestations peut causer directement ou indirectement :

Responsabilité

- A son personnel ou à des tiers,

- Aux biens et équipements de l’Université.

Assurance

Le titulaire du marché doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civiles qu'il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers à l'occasion des prestations, objet du marché.

# PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

## Pièces constitutives du marché

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG FCS, le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

-	l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ;

-	le présent CCP et ses annexes éventuelles ;

-	le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé à l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (Journal Officiel de la République Française n°0078 du 1er avril 2021), désigné « CCAG FCS » dans le présent CCAP ;

-	les bons de commande ;

-	les actes modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

-	l'offre technique et financière du titulaire ;

-   les actes de sous-traitances.

## Documents contractuels

Les obligations contractuelles définies supra expriment l’intégralité des obligations contractuelles des parties.

Sauf approbation expresse du représentant légal de l’université ou de son délégataire, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les devis, sur les factures, des conditions figurant dans les documents commerciaux…

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché.

Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l'offre et les conditions consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d'une erreur, d'une omission, d'une différence d'interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter sa prestation.

En cas de contradiction entre une/plusieurs clause(s) contenue(s) dans d'éventuelles conditions générales de vente remises par le titulaire dans son offre et les clauses établies par l'UBE, ces dernières prévalent.

# PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX

Les bons de commande seront émis sur la base des tarifs mentionnés dans le bordereau de prix unitaires.

En cas de demande de modification dans le contenu des prestations du bordereau de prix de l’accord-cadre ou pour les besoins n’entrant pas dans le bordereau de prix unitaires (mais dans l’objet du marché), l’université pourra conclure des marchés spécifiques qui seront des marchés ordinaires ou à bons de commande.

Le marché prendra la forme d’un devis accepté par bon de commande.

## 3.1 Contenu des prix

### Caractéristique du prix

Les prix de l’accord-cadre sont unitaires et se trouvent dans le BPU.

    - Forme des prix des bons de commandes

L’accord-cadre est traité à prix unitaires.

Les prix proposés dans le cadre des demandes de devis ne pourront pas être supérieurs aux prix unitaires plafonds, éventuellement révisés, du bordereau des prix unitaires (BPU) de l’accord cadre, pour les produits qui y figurent.

## Variation dans les prix

### Type de variation des prix

Lot n° 1 : Les prix sont fermes.

Lot n° 2 : Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles suivants.

### Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.

Ce mois est appelé "mois zéro".

### Modalités de révision des prix

Les prix du présent marché, figurant dans le BPU, annexé à l’acte d’engagement, sont révisables annuellement à la date anniversaire du début d’exécution du premier marché subséquent.

| Lot 2 | P = Po (0,15+0,85 (indice/indice n0) |
| --- | --- |

dans laquelle :

- P est le prix révisé hors taxe,

- Po est le prix du marché hors taxe réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres définitives,

Indice du lot n° 2

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 20.11 − Gaz industriels y compris acétylène Prix de marché − Base 2021 − Données mensuelles brutes – Identifiant 010764138

-   Au dénominateur figure les valeurs de l’indice correspondant au mois zéro.

- Au numérateur figure la valeur de l’index correspondant au mois de réalisation des prestations.

Pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec un minimum de quatre décimales et le coefficient sera arrondi au millième supérieur.

En cas de disparition d’un indice de révision de prix, sans préconisation d’un indice de substitution, un nouvel indice est choisi par le maître d’ouvrage avec l’accord du titulaire par échange de courrier.

### Clause butoir

La clause limitative dite « de butoir » s’applique sur le mode suivant : la révision des prix ne peut avoir pour effet une augmentation des prix HT concernés de plus de 5 % maximum par an sur la totalité de l’annexe financière.

L’acheteur aura la possibilité de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché, dès que les nouveaux prix dépasseront 5 % à la hausse des prix pratiqués au tarif précédent.

# EXECUTION DES PRESTATIONS

## Délai maximum sur lequel le titulaire s’engage pour la réalisation de l’ensemble de la prestation (y compris la formation)

L’ensemble des prestations (livraison, installation et formation) doit être réalisé dans le délai maximum indiqué dans l’offre technique et financière.

Pour le lot n° 2, l’université impose un délai maximum de 2 jours ouvrables à compter du déclenchement automatique de la nouvelle commande suite à la citerne/reservoire presque vide, conformément à ce qui est énoncé au 1.1.2 du présent CCP.

Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, les pénalités prévues à l'article 9 du présent CCAP peuvent être imputées au titulaire par l’université.

## Lieu de livraison et d’installation

Université Bourgogne Europe

IUT Le Creusot

12, Rue de la Fonderie

71200 Le Creusot

## Conditions de livraison

Avant de procéder aux livraisons, le titulaire se met en relation avec le conducteur du projet pour l’université désigné lors de la notification du marché, afin notamment de convenir avec lui d’une date et d’une heure de livraison et d’installation.

Les livraisons sont effectuées, sans supplément de prix, à l’intérieur des locaux.

Le matériel livré est déposé à l’emplacement indiqué par les personnels de l’université en service.

Aucun colis ne doit être laissé à l’extérieur de l’établissement.

Dans un souci de développement durable, le titulaire s’engage à réduire au maximum les emballages, ces derniers devant être suffisants pour transporter et protéger les équipements.

Cette démarche conduit le titulaire à supprimer tout emballage surdimensionné ou inutile.

Les opérations de livraison réalisées par le titulaire incluent :

- Le transport jusqu'au lieu d'implantation, (décharge du matériel compris),

- La fourniture de l'ensemble des matériels de manutention,

- La protection des espaces traversés (murs, sols, portes, etc.),

- L'enlèvement des emballages et déchets et leur élimination dans le respect de la règlementation en vigueur,

- Le nettoyage des zones traversées pour ôter toutes traces de passage.

Par dérogation aux dispositions à l’article 21 du CCAG-FCS, le bon de livraison doit également faire apparaître :

- Le destinataire ;

- le n° du bon de commande ;

  - L'adresse de livraison ;

  - Les éléments permettant la traçabilité du gaz (spécifiquement pour le lot n° 2) ;

  - Les quantités livrées.

L’emballage et l’étiquetage doivent assurer une information et une protection efficaces, tant du point de vue de la conservation que du point de vue de la manutention, jusqu’à destination finale.

Ils doivent être conformes à tous règlements et normes.

Les dégâts occasionnés par un emballage défectueux, mal adapté ou insuffisant, sont à la charge du titulaire.

# OPERATIONS DE VERIFICATION ET D’ADMISSION

Par dérogation à l’article 27.3 du CCAG FCS, l’université n’avise pas automatiquement le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications.

Néanmoins, le titulaire peut contacter l’université pour avoir connaissance de ces dates et heures pour pouvoir assister aux opérations de vérification.

Pour ce faire, il s’adresse au conducteur du projet pour l’université.

Le titulaire est chargé après la livraison de :

- mettre la machine en ordre de marche pour permettre la vérification d’aptitude

Par dérogation à l’article 28 du CCAG FCS, l’université se réserve la possibilité de procéder à des opérations de vérification pendant un délai de 30 jours à compter de la livraison et de la mise en ordre de marche.

Ces tests ont pour but de vérifier que l’équipement répond aux spécifications sur lequel le titulaire s’est engagé dans son offre, dans des conditions courantes d’utilisation.

Ils permettront la délivrance d’un PV attestant du service régulier final et le paiement intégral des sommes restant dues.

Par accord des parties, mentionnées dans le marché les vérifications peuvent être faites conjointement.

# Réalisation de prestations similaires

L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations similaires, dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent contrat, conformément aux dispositions de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

# CLAUSE DE RÉEXAMEN

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par écrit après consultation du titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de manière concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG. Les prix nouveaux des prestations sont fermes.

Aussi, conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications au marché en cours d’exécution par le biais de la clause de réexamen dans les conditions suivantes :

Contexte économique, géopolitique, social, sanitaire, environnemental, mondial, national ou local :

- Modification de produit en cas de difficulté importante et étrangère au titulaire et à l’acheteur (rupture d’approvisionnement, modification ou arrêt de fabrication de produit ou référence, ou toute autre difficulté majeure) de l’un ou plusieurs des produits utilisés par le titulaire et nécessaires à la bonne réalisation de la prestation.

- Modification financière en cas de flambée subite des prix exceptionnelle et imprévisible au moment de la signature du contrat qui impacte considérablement la tarification des prestations prévues au contrat. Cette flambée des prix peut être la conséquence d’aléas climatiques, de conflits ou tensions géopolitiques ou de mesures de prévention et de sécurité. Le titulaire joint des justificatifs appropriés dont le pouvoir adjudicateur apprécie la pertinence des éléments fournis et, par voie de conséquence, l’ampleur des difficultés rencontrées par l’entreprise nécessitant une modification du contrat.

- Dans le cadre d’évènements particuliers localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut être exigé du titulaire l’application de mesures transitoires de prévention et de sécurité. L’acheteur transmets les consignes particulières à appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne peut pas les refuser. Ces mesures font l’objet d’une modification du contrat (prix, délai…).

- Modification de la régularité de la révision de prix sur un rythme mensuel, trimestriel, semestriel ou tout autre rythme approprié aux circonstances.

- Modification de la formule de révision de prix pour diminuer la part du prix fixe et ainsi rendre la clause de variation plus appropriée à la conjoncture.

En cas de rétablissement de la situation économique stable et pérenne, quasi-normalisée, les clauses financières prévues initialement au contrat s’appliqueront de nouveau automatiquement par simple échange de mail ou courrier indiquant une date de prise d’effet.

Innovation :

- Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution technique innovante en rapport avec l'objet du contrat, celle-ci peut être mise en œuvre par le titulaire en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges. Ces modifications doivent être de nature à améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat pour un coût équivalent, réduire les coûts de revient ou l'impact environnemental du processus de fabrication notamment, Elles ne doivent néanmoins pas être de nature à entraîner une modification substantielle du contrat.

Ces modifications de contrat ne sont pas systématiques. Elles sont étudiées au cas par cas et font l’objet d’un accord entre les parties, matérialisé par la signature et la notification d’un avenant.

# GARANTIES

A compter de la date d’admission, l’équipement est garanti gratuitement contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant une durée minimale de 3 années.

Cette garantie couvre au minimum le démontage, le remplacement et le remontage des parties de l’équipement qui seraient à l'usage reconnues défectueuses.

Cette obligation s'étend notamment à la couverture des frais consécutifs au déplacement, à l'emballage et au transport de matériel, nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Ces opérations peuvent être effectuées sur le lieu d'utilisation de la prestation ou dans les établissements du prestataire.

Le prestataire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de l’université ou de la force majeure.

A défaut de précision apportée par le titulaire dans son offre technique et financière, les délais d’intervention après signalement d’une panne par l’université sont déterminés au cas par cas, en fonction de la défectuosité constatée, par décision du président de l’université ou de son délégataire, après consultation du titulaire.

Le non-respect de ces délais peut être sanctionné, sans mise en demeure préalable, par des pénalités d’un montant forfaitaire de 50 euros par jours de retard.

Le prestataire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais d’intervention définis ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai de garantie, le prestataire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.

# PENALITES

## Dispositions communes

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG FCS les pénalités seront dues y compris lorsqu’elles sont inférieures à 1000 € HT.

Néanmoins, en tout état de cause, le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 60% du prix du marché.

## Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 14 du CCAG « fournitures courantes et services », si le délai maximum de réalisation des prestations sur lequel le titulaire s’est engagé dans on offre technique et financière est dépassé, l’université se réserve la possibilité de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P= V x R, dans laquelle :

500

P = le montant de la pénalité ;

V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;

R= le nombre de jours calendaires de retard.

## Pénalités pour non-respect du Code du travail

Des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

## Autres pénalités

Pour tous les autres manquements aux obligations contractuelles le titulaire encourt une pénalité égale à 100€ par jour de retard dans la résolution du manquement.

## Cumul des pénalités

Les pénalités énoncées aux articles précédents sont cumulables.

# CONDITIONS DE PAIEMENT

## Avance

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant de la commande est supérieur à 50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur à 2 mois.

Le taux de cette avance est fixé entre 5 et 30 %. Le taux de l’avance passe à 10% (option B du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues à l’article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

## Acomptes

Un acompte pourra être versé sur demande du titulaire ;

L’acompte sera versé à condition qu’il y ait eu commencement d’exécution ; son montant ne pourra excéder la valeur des prestations auquel il se rapporte.

Le solde est versé après notification de l’admission (PV de service régulier) par l’université à l’issue de la période de vérification.

## Commande

Suite à l’engagement juridique, la notification du marché, le titulaire recevra l’engagement financier de l’université par bon de commande. La commande ne peut être validée qu’a réception du bon de commande de l’université (format : 45……).

## Facturation

Le titulaire est invité à utiliser le portail Chorus Pro pour le dépôt des factures dématérialisées. Sur le portail, il lui ait demandé de joindre sa propre facture en page 2.

ATTENTION : Outre les mentions légales obligatoires les factures devront comporter le N° du marché (format UB :…..) et le N° d’engagement financier (format : 45……) transmis par la composante émettrice de la commande.

Outre les mentions légales (Article 242 nonies A du code général des impôts, annexe II) les factures devront comporter OBLIGATOIREMENT LE N° DU MARCHE ET LE N°BON DE COMMANDE ETABLI PAR L’UNIVERSITE

## Mode de paiement

Le mode de règlement est le virement avec paiement à 30 jours maximum, dans les conditions fixées par l’article R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique.

La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes : l’euro.

En cas de dépassement du délai de paiement, l'université s’engage à verser au titulaire des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros.

Le taux de ces intérêts est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Pour les titulaires non établis en France, le règlement s’effectue par virement à l’étranger, sauf lorsque le titulaire dispose d’un compte courant ouvert dans un établissement bancaire implanté sur le territoire français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

# RESILIATION

Il sera fait le cas échéant application du chapitre 7 du CCAG FCS, auquel s’ajoute les dispositions suivantes :

## Résiliation pour motif d’intérêt général

Lorsque l’acheteur résilie le marché pour motif d’intérêt général, cette résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité de résiliation sauf à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

## Résiliation par la clause de réexamen

Par dérogation à l’article 40 du CCAG, en cas de désaccord, dans le cadre de la clause de réexamen ci-dessus, sur les conséquences financières ou techniques d’un contexte économique, géopolitique, social, sanitaire, environnemental qu’il soit local, national ou mondial, exceptionnel et imprévisible, la résiliation du contrat pour évènements extérieurs peut être prononcée sans indemnité.

# REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend ou de litige qui viendrait à survenir entre le titulaire du marché et l’université de Bourgogne Europe, le Tribunal administratif de Dijon est seul compétent pour connaître les litiges.

Pour l’université Bourgogne Europe, l’organe compétent pour les procédures de recours et le cas échéant de médiation est le :

Comité Interrégional de règlement de différends ou litiges en matière de marchés publics (C.C.I.RA.)

1 boulevard Vivier Merle - 69443 Lyon Cedex 03 – Tél. : 04 72 77 05 20.

# PROTECTION DES DONNEES

## Données essentielles du marché public

L’université Bourgogne Europe est tenue de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur, conformément à l’article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette publication rend les données publiques.

A ce titre, l’identification du Titulaire est obligatoirement publiée conformément à l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique et à l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique.

## Données essentielles ayant le caractère de données personnelles

Dès lors que l’identification du titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du règlement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mêmes textes.

La licéité du traitement est fondée sur l’obligation légale de publication des données essentielles du marché public, au sens des textes susvisés au § 1.1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond à la mise en conformité avec l’obligation de publication des données essentielles conformément à l’objectif de transparence dans les procédures de passation des marchés publics et à l’ouverture des données en commande publique. Seules les données nécessaires à la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cinq ans après la fin de l’exécution du marché public sur le profil acheteur à l’exception des données essentielles dont la divulgation serait devenue contraire aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de l’Université Bourgogne Europe (https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le titulaire prend à sa charge l’obligation d’information des personnes physiques dont il communique des données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’information du titulaire, cela concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées à engager juridiquement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de l’exécution de son obligation légale de publication et conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données, le titulaire bénéficie du droit de demander à l’université Bourgogne Europe l’accès aux données personnelles, la rectification ou l'effacement de celles-ci, leur portabilité, la limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande d’information, le titulaire peut s’adresser au Délégué de la Protection des Données de l’université Bourgogne Europe.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent CCAP désignés ci-après sont apportés aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées.

| Articles CCAP | Articles CCAG-FCS | Nature de la dérogation |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 4.1 | Pièces constitutives du marché |
| 4.3 | 21 | Livraison |
| 5 | 27.3 | Opérations de vérification |
| 5 | 28 | Opérations de vérification |
| 9 | 14.1 | Pénalités |
| 9.1 | 14 | Pénalités |
| 11.2 | 40 | Résiliation |
| Par dérogation à l’article 1.2 dernier alinéa du CCAG, l’absence de mention d’une dérogation dans cette liste récapitulative ne fait pas obstacle à son caractère pleinement applicable. |  |  |