Pôle PILOTAGE – Services Numériques

Fournisseurs – Activités

CHARTE DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME DE TELEMAINTENANCE

pour systèmes xxxxxxxxxxxx

1 – Objet de la charte

Cette charte a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre et d’utilisation du système de télémaintenance des systèmes xxxxxxxxxxxx installés dans service CHU. Les deux parties prenantes sont : le CHU d’Angers (désigné par « le CHU ») , représenté par xxxxxxxxx, référent télémaintenance de xxxxx, et la société xxxxxxx (désignée par « le Fournisseur »), représentée par …………..

La télémaintenance des systèmes xxxxxxx est réalisée dans le cadre du suivi technique de ces équipements par le Fournisseur, dès la période de garantie, et pendant toute la durée du marché de maintenance et fourniture de pièces détachées et accessoires attribué au Fournisseur. En tant que telle, cette charte constituera une annexe au marché. L’ensemble des exigences du cahier des clauses particulières relatives à la maintenance s’appliquent.

2 – Objectif de la télémaintenance

La télémaintenance a pour but de faciliter le maintien des performances des systèmes xxxxxx, en donnant un accès à distance aux opérateurs du Fournisseur, au moyen de réseaux informatiques, tout en assurant la sécurité des systèmes d’information du CHU.

Il est à noter que le CHU ne s’engage pas sur la qualité et la disponibilité de ce moyen. Dans le cas d’une interruption du service ou une détérioration des performances, le Fournisseur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer les opérations prévues.

3 – Fonctionnalités autorisées en télémaintenance

Le Fournisseur pourra effectuer les opérations suivantes :

- transmission dynamique de données techniques sur l’état des systèmes xxxxxxxx (maintenance « proactive ») vers les Centres techniques du Fournisseur

- transmission sur demande du technicien du Fournisseur et avec autorisation de l'utilisateur de données techniques des systèmes xxxxxxx vers les Centres techniques du Fournisseur, pour analyse, suite au signalement d’un défaut par le CHU.

- transfert de fichiers permettant la résolution d’un problème, du Centre technique du Fournisseur vers les systèmes xxxxxxx et non mise à jour (voir point 4).

toutes ces actions doivent être enregistrées et consultables par le CHU (voir §6).

- Sauf accord explicite ponctuel, le Fournisseur ne doit pas réaliser de mise à jour logicielle par ce moyen.

4 – Confidentialité des données,

Le Fournisseur s’engage à appliquer le secret professionnel absolu pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura pu avoir connaissance lors de ses interventions.

Il doit s’interdire toute communication  écrite ou orale sur ces sujets et toute remise de documents à un tiers sans l’accord du CHU.

En particulier, le Fournisseur s’engage à appliquer et faire appliquer le secret professionnel absolu sur les informations nominatives que le CHU d’Angers, lui-même tenu au secret professionnel, pourra lui communiquer  pour les besoins de sa mission ainsi que celles dont ses agents auront connaissance à l’occasion de leurs travaux. En outre, le Fournisseur a connaissance des dispositions de la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi que des textes subséquents, qui pourraient s’appliquer à tout manquement de sa part mettant en jeu des données à caractère personnel.

5 – Autorisation des intervenants et maîtrise du téléaccès

Le CHU doit avoir une connaissance nominative des intervenants du Fournisseur en télémaintenance. A cet effet, le Fournisseur fournira pour être annexée à cette charte et tiendra à jour la liste des personnes susceptibles d’intervenir par ce moyen sur l’un des systèmes xxxxxxx  du service du CHU, avec leurs coordonnées.

6 – Traçabilité des opérations de télémaintenance, accès par le CHU

Le CHU doit être informé précisément des opérations de télémaintenance réalisées. De la même façon que lors d’une maintenance sur site, l’opérateur doit établir un rapport d’intervention, consultable par le référent télémaintenance, qui précise les opérations réalisées, avec la chronologie. Ces rapports seront adressés par courriel à l'adresse du responsable de projet du service numérique du CHU d’Angers.

Ce rapport doit permettre d’identifier nominativement l’opérateur, dont les coordonnées auront été au préalable remises au CHU (voir § 5).

7 – Descriptif  technique des systèmes

Le Fournisseur doit décrire les systèmes concernés par la télémaintenance mise en œuvre. Cette description devra être mise à jour le cas échéant.

Pour le CHU d’Angers 									Pour le Fournisseur

Le référent				La Responsable  Sécurité

Télémaintenance			des Systèmes d'information

Systèmes xxxxxxx

Pierre-Alain POCQUET