## SOCLES LOGEMENTS NEUFS
Grands objectifs
LGT.1 - Articulation avec le projet urbain (aménagement des espaces extérieurs prévus en options contextuelles), LGT.2 - Confort des usagers thermique, acoustique, visuel (intérieur et extérieurs), LGT.3 - Mutabilité / Réversibilité des ouvrages (poteau poutre, transformation des RDc, etc), LGT.4 - Usage, gestion, maintenance et pérennité des ouvrages (Copro durable, gestion des espaces extérieurs), LGT.5 - Les pratiques de construction (Hors site / filières).
ordre | ID | Thématique | Champ d'action | Libellé | Exigence | Nature de l'exigence | Type de valeur | Valeurs possibles si Liste (séparé par des ";") | Valeur en points de l'exigence optionnelle | Valeur calibrée pour le projet | points obtenus | demande dérogation | Niveau de dérogation | PC mode de preuve | MARCHE mode de preuve | RECEPTION mode de preuve | EXPLOITATION mode de preuve | PC qui produit l'avis | MARCHE qui produit l'avis | RECEPTION qui produit l'avis | EXPLOITATION qui produit l'avis
1 | GEN.1.1 | 0/GENERALITES | Certification | Niveau de certification NF Habitat HQE visé | Certification NF Habitat HQE - Générique L'opération est certifiée NF Habitat HQE, selon le dernier référentiel en vigueur et atteint le niveau Très Performant, Excellent ou Exceptionnel selon la fiche d'emprise : • Très performant : 6 étoiles • Excellent : 7 à 9 étoiles • Exceptionnel : 10 à 12 étoiles | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | Très performant : 6 étoiles; Excellent : 7 à 9 étoiles; Exceptionnel : 10 à 12 étoiles |  | Très performant : 6 étoiles |  |  | DG | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
2 | GEN.1.2 | 0/GENERALITES | Certification | Valorisation d'exigences optionnelles | Valorisation d'exigences optionnelles -L'opération vérifie les exigences obligatoires et valorise des exigences optionnelles à hauteur du nombre de points défini dans la fiche d'emprise. -L'opération valorise des exigences optionnelles prévues dans l'Annexe "Territorialisation Grand Paris Aménagement" de CERQUAL à hauteur du nombre de points défini dans la fiche d'emprise. Ex : 35 points au total, dont 20 points dans l'Annexe "Territorialisation GPA" de CERQUAL | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | points [entier] |  |  | 0 |  |  | DG | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
3 | GEN.2.1 | 0/GENERALITES | Relations aux parties prenantes | Attribution d'une mission complète à l'architecte | Attribution d'une mission complète à l'architecte L'architecte en charge de la conception bénéficie d'une mission complète. Le contrat signé de l'architecte détaillant les missions qui lui sont confiées et son niveau de rémunération est transmis au plus tard lors de la pré-instruction du dossier de demande de permis de construire. Le contrat signé constitue une annexe à la promesse puis à l'acte de vente. | 1/exigence obligatoire simple | / | / |  | Exigence obligatoire |  |  | DG | pièces contractuelles | pièces contractuelles | pièces contractuelles | SANS OBJET | GPA | GPA | GPA | SANS OBJET
4 | GEN.2.2 | 0/GENERALITES | Relations aux parties prenantes | Rémunération des architectes en phase concours | Rémunération des architectes en phase concours Lorsque l'opérateur immobilier organise un concours privé pour retenir un architecte ou lorsque l'opérateur immobilier fait travailler un architecte dans le cadre de sa réponse à une consultation organisée par l'aménageur, l'architecte est systématiquement payé pour son intervention et le montant de ses honoraires est communiqué | 1/exigence obligatoire simple | / | / |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | pièces contractuelles | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET | GPA | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET
5 | CDV.2.1 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Politique prix | Politique prix Choix 1 : Plafonnement du prix de vente des logements Le prix de vente moyen (en € HT/m² SHAB hors parking, extérieurs, locaux de rangement situés en dehors du logement, et mesures d'accompagnement du vendeur) ne pourra excéder un montant défini opération par opération. En cas de dépassement, une clause pénale correspondant à 70% de l'excédent de prix est due à l'aménageur. Le ratio retenu est utilisé pour définir le chiffre d'affaire de l'opération à partir duquel la clause de retour à meilleure fortune se déclenche. Choix 2 : Clause de retour à meilleure fortune sur le prix de vente des logements En contrepartie des charges foncières fixes pratiquées, le dépassement du prix de vente moyen (en € HT/m² SHAB hors parking et hors extérieurs) donnera lieu à intéressement de l'aménageur à hauteur de 30%. Le ratio retenu est utilisé pour définir le chiffre d'affaire de l'opération à partir duquel la clause de retour à meilleure fortune se déclenche. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | Plafonnement du prix de vente; Clause de retour à meilleure fortune sur le prix de vente |  | Plafonnement du prix de vente |  |  | Comité | pièces contractuelles | pièces contractuelles | pièce contractuelle | SANS OBJET | GPA | GPA | GPA | SANS OBJET
6 | CDV.2.3 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Limitation de la vente en bloc | Limitation des ventes en bloc Aucune vente en bloc (au-delà de 3 logements en accession acquis par investisseur) n'est autorisée. En cas de non respect de cette exigence, un complément de charge foncière correspondant à 25% de la charge foncière initiale est du à titre de clause pénale. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | Comité | pièces contractuelles | pièces contractuelles | pièce contractuelle | SANS OBJET | GPA | GPA | GPA | SANS OBJET
7 | CDV.2.4 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Limitation des ventes en défiscalisation | Limitation des ventes en défiscalisation Le pourcentage maximum de vente en défiscalisation est limité au pourcentage défini ci-contre (30% par défaut, calculé en surface). Une pénalité de 25% de la charge foncière unitaire est due pour chaque m² de logement vendu en défiscalisation excédant ce seuil. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | % [%] |  |  | XX% |  |  | Comité | pièces contractuelles | pièces contractuelles | pièce contractuelle | SANS OBJET | GPA | GPA | GPA | SANS OBJET
8 | CDV.2.5 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Information des acquéreurs sur les chantiers avoisinants | Information des acquéreurs sur les chantiers avoisinants Intégration de l'ensemble des programmes voisins et du calendrier des chantiers voisins dans les documents de commercialisation | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | Notice commerciale | Notice commerciale | SANS OBJET | SANS OBJET | GPA | GPA | SANS OBJET | SANS OBJET
9 | BIODIV.1.1 | 2/Biodiversité | Certification | Label biodiversité | Biodivercity (CIBI) ou Effinature (2 points) Obtention de la certification Biodivercity ou Effinature (au choix de l'opérateur) | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | Pièces justificatives nécessaires au label en exploitation | ORGANISME CERTIFICATEUR | ORGANISME CERTIFICATEUR | ORGANISME CERTIFICATEUR | ORGANISME CERTIFICATEUR
10 | BIODIV.2.1 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Production d'espaces favorables à la biodiversité 2 points | Production d'espaces favorables à la biodiversité (HQE BDV.3.5) (2 points) L'indice de valorisation écologique du site (IVE) et/ou l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont calculés (1) et : IVE projet> IVE initial OU (ITCE) ≥ 4. IVE est un calcul du nombre d'espèces végétales par type d'habitat ITCE permet d'évaluer les espaces végétalisés en termes de rôle écologique Les modalités de calcul de l'indice de valorisation écologique (IVE) et l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont détaillées dans l'annexe Biodiversité. | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC2.1 Plan de masse | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
11 | BIODIV.2.10 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Pourcentage des toitures terrasses végétalisées | Superficie des toitures terrasses végétalisées Le projet respecte le pourcentage minimum de superficie de toitures végétalisées, défini dans la fiche emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | % [%] |  |  | XX% |  |  | Comité | PC2.1 Plan de masse | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
12 | BIODIV.2.11 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Epaisseur de substrat minimum | Epaisseur de substrat de toiture végétalisée Pour les toitures végétalisées, l'épaisseur de substrat minimale est de 15cm / 30cm telle qu'imposée ci-contre | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | ép. substrat ≥ 15cm; ép. substrat ≥ 30cm | 0;2 | ép. substrat ≥ 15cm | 0 |  | Comité | PC3 Plan en coupe | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
13 | BIODIV.2.13 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Emploi de terres végétales recyclées (terre fertile, technosol…) | Qualité des terres végétales employées (2 points) Recours à de la terre végétale issue des terres réemployees in situ ou excavées (pour recréation de technosols) dans un rayon de 300km du site de l’opération (avec un fond géochimique équivalent), sans utilisation de terres agricoles. | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | CCTP espaces verts | DOE espaces verts; Carnet d'entretien-maintenance | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
14 | BIODIV.2.14 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Articulation du projet paysager avec le projet paysager du quartier | Articulation du projet paysager avec le projet paysager du quartier Projet paysager des espaces extérieurs au lot immobilier articulé avec le projet paysager du quartier et favorisant la fraîcheur au sein des logements. Pour cela, le projet paysager du lot est validé par le paysagiste de l'opération préalablement au dépôt de la demande de PC | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | CCTP espaces verts; Plan des espaces extérieurs | SANS OBJET | SANS OBJET | MOEU | MOEU | MOEU | SANS OBJET
15 | BIODIV.2.15 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Projet paysager du lot avec cobénéfices pour le quartier | Projet paysager du lot avec cobénéfices pour le quartier (2 points) Projet paysager du lot intégrant des co-bénéfices pour le quartier (accessibilité aux habitants du quartier, cheminements ouverts au public ombragés…). | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | CCTP espaces verts; Plan des espaces extérieurs | Carnet de vie du logement; DOE espaces verts; Carnet d'entretien-maintenance | SANS OBJET | MOEU | MOEU | MOEU | SANS OBJET
16 | BIODIV.2.16 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Espace de rafraîchissement | Espace de rafraichissement (HQE CH.3.5.1) Les bâtiments disposent d’un espace extérieur de rafraichissement hors bâti, intégré à l’opération. On entend par espace extérieur de rafraichissement, un espace situé dans l’environnement attenant à l’opération, destiné au confort des usagers en période chaude ou caniculaire. Ce peut être un espace ombragé végétalisé, un petit parc aménagé, une allée arborée avec un banc, un bassin ou étendue d’eau, des ombrières végétalisées ou tous autres dispositions équivalentes. Attention, les bassins à eau stagnante sont à éviter. Le traitement des eaux pour éviter la prolifération des moustiques est privilégié. Préciser ici si exigence applicable ou non en fonction des enjeux du projet et de la capacité (taille, morphologie du lot) du projet à intégrer un tel espace. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
17 | BIODIV.2.17 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Entretien - maintenance des aménagements paysagers | Programme d’entretien et de maintenance des aménagements paysagers (HQE BDV.4.5) Dans le cas d’aménagements paysagers, le programme d’entretien et de maintenance est fourni aux gestionnaires. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
18 | BIODIV.2.2 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Production d'espaces favorables à la biodiversité 3 points | Production d'espaces favorables à la biodiversité (HQE BDV.3.5) (3 points) L'indice de valorisation écologique du site (IVE) et/ou l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont calculés (1) et : IVE projet> IVE initial ET (ITCE) ≥ 4. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC2.1 Plan de masse | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
19 | BIODIV.2.3 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Palette végétale | Palette végétale (HQE BDV.4.3) Les espèces plantées sont : - non invasives ; - peu allergènes : l’introduction d’espèces allergènes ne dépasse pas 25% , en particulier les allergènes classés à risque 4 et 5 ; - adaptées au climat et au terrain ; - s’appuyant sur des strates végétales diversifiées. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère; PC2.1 Plan de masse | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
20 | BIODIV.2.4 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Qualité des sols en cas de verger ou potager | Qualité des sols en cas de verger ou potager En cas de réalisation de potager ou verger en pleine terre au sein du lot immobilier, réalisation systématique d’une EQRS (évaluation quantitative des risques sanitaires, analyse des risques résiduels et interprétation de l'état des milieux) | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère | EQRS | NC | SANS OBJET | BET VRD | BET VRD | BET VRD | SANS OBJET
21 | BIODIV.2.5 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Toitures jardins accessibles | Toitures jardins accessibles Sur proposition de l'opérateur immobilier | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Plans de niveaux | Plans de niveaux | Plans de niveaux | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
22 | BIODIV.2.6 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Pourcentage de pleine terre minimum | Surface de pleine terre Afin de favoriser la végétalisation, le projet respecte le pourcentage minimum de surface de la parcelle en espaces verts pleine terre (c'est à dire sans construction dessous), défini ci-contre. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | % [%] |  |  | XX% |  |  | Comité | PC2.1 Plan de masse | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
23 | BIODIV.2.7 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Diagnostic écologique et préconisations pour le projet immobilier | Mise en oeuvre de mesures favorables à la biodiversité - Diagnostic écologique (HQE BDV.3.2) Dans le cas d'enjeux écologiques prégnants sur le secteur et si demandé par la fiche d'emprise, le site initial fait l'objet d'un diagnostic écologique réalisé par un écologue ou une personne compétente qui fournit également un rapport de préconisations. Une mission de suivi de la bonne mise en œuvre des engagements pris suite à ce rapport est confiée à l'équipe de conception. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Non applicable |  |  | Comité | Rapport de diagnostic écologique | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
24 | BIODIV.2.8 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Définition des moyens mis en place en exploitation, favorables au maintien de la biodiversité | Mise en oeuvre de mesures favorables à la biodiversité - moyens juridiques Mise en place de moyens juridiques (règlements de copropriété notamment) pour préserver les mesures favorables à la biodiversité intégrées à la construction. Définition des moyens d’entretien et formation du premier syndic. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Non applicable |  |  | Comité | SANS OBJET | SANS OBJET | Règlement de copropriété | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET | AMO SOCLE | SANS OBJET
25 | BIODIV.2.9 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | sujets végétaux matures | Mise en œuvre de sujets végétaux matures (2 points) Mise en place de stratégies de préverdissement ou de pré-achats en pépinières afin de disposer dès l’origine de sujets matures pour les espaces verts de l’opération immobilière. Pour les arbres de haute tige, minimum 25% de sujets > 15 ans, le reste > 10 ans | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | CCTP espaces verts | DOE espaces verts; Carnet d'entretien-maintenance | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
26 | BIODIV.3.1 | 2/Biodiversité | Copropriété durable | Suppression des produits phytosanitaires | Suppression des produits phytosanitaires Engagement, via un bail vert ou le règlement de copropriété, à mettre en place une gestion différenciée et zéro phyto des espaces végétalisés de l’opération | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | SANS OBJET | SANS OBJET | Règlement de copropriété; Carnet de vie du logement | Rapport annuel de mesures et vérifications des consommations et de vérification du maintien des qualités environnementales de l'immeuble | SANS OBJET | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE
27 | BIODIV.4.1 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Calcul du coefficient d'imperméabilisation de la parcelle | Calcul du coefficient d'imperméabilisation de la parcelle Le coefficient d’imperméabilisation de la parcelle concernée est inférieur ou égal au pourcentage défini dans la fiche d'emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | % [%] |  |  | XX% |  |  | Comité | PC2.1 Plan de masse; Calcul de coéfficient d'impérméabilisation | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
28 | BIODIV.4.2 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Système de rétention écologique des EP | Système de rétention écologique des EP (HQE SOL.3.1) (3 points) Un système de rétention écologique des eaux de pluie est présent. Son mode de gestion est défini (entretien, maintenance) (1). 1. Par exemple, les eaux de ruissellement peuvent être récupérées dans des noues, notamment au niveau des parkings extérieurs et aux abords des bâtiments. Il est possible de connecter un réseau de noues à un bassin de phyto-épuration. Des mares, avec des berges en pente douce (10 à 20 %) favorisent l’implantation spontanée de plantes adaptées aux rives. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | Rapport annuel de mesures et vérifications des consommations et de vérification du maintien des qualités environnementales de l'immeuble | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | AMO SOCLE
29 | BIODIV.4.3 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Abattement des premières pluies courantes | Infiltration à la parcelle Respecter la lame d'eau à abattre indiquée ci-contre. Ex : 100% d'une pluie de 4mm. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | 100% d'une pluie de 16mm; 100% d'une pluie de 12mm ou 80% d'une pluie de 16mm; 100% d'une pluie de 8mm ou 55% d'une pluie de 16mm 100% d'une pluie de 4mm ou 30% d'une pluie de 16mm |  | 100% d'une pluie de 4mm ou 30% d'une pluie de 16mm |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère; Notice de gestion des EP | Notice de gestion des EP | DOE VRD; DOE Espaces verts | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
30 | BIODIV.4.4 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Rétention restitution | Rétention restitution Respect du débit de fuite maximal en L/s/ha, indiqué ci-contre | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | L/s/ha [nombre avec une décimale] |  |  | XX L/s/ha |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère; Notice de gestion des EP | Notice de gestion des EP | DOE VRD; DOE Espaces verts | SANS OBJET | BET VRD | BET VRD | BET VRD | SANS OBJET
31 | BIODIV.4.4 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Rétention restitution | Rétention restitution Respect du débit de fuite maximal en L/s/ha, indiqué ci-contre | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | ans [entier] |  |  | XX ans |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère; Notice de gestion des EP | Notice de gestion des EP | DOE VRD; DOE Espaces verts | SANS OBJET | BET VRD | BET VRD | BET VRD | SANS OBJET
32 | BIODIV.4.5 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Récupération de l'eau pour arrosage espaces verts | Récupération de l'eau pour arrosage espaces verts (1 point) Présence de systèmes de récupération des eaux de pluie en gravitaire permettant de couvrir 40% de l’arrosage des espaces verts. | 4/exigence optionnelle |  |  | 1 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère; Notice de gestion des EP | Notice de gestion des EP | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | Rapport annuel de mesures et vérifications des consommations et de vérification du maintien des qualités environnementales de l'immeuble | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | AMO SOCLE
33 | BIODIV.4.6 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Récupération et réutilisation des eaux pluviales | Récupération et réutilisation des eaux pluviales (3 points) Les eaux pluviales sont récupérées et réutilisées pour un usage interne au logement. Une signalétique est mise en place pour différencier le réseau d'eau non potable du réseau d'eau sanitaire conformément à la réglementation. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère; Notice de gestion des EP | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | Rapport annuel de mesures et vérifications des consommations et de vérification du maintien des qualités environnementales de l'immeuble | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | AMO SOCLE
34 | CARB.1.1 | 4/Décarboner | Chantier | Consommation en eau et énergie lors du chantier | Consommation en eau et énergie lors du chantier (1 point) Des compteurs d'énergie et d'eau permettent de mesurer les consommations de chantier. Les données de consommation du chantier sont régulièrement transmises à l'aménageur sous forme de bilan mensuel et demeurent inférieures à des seuils maximum, tel que précisé dans le ROIC. | 4/exigence optionnelle |  |  | 1 | Non retenue | 0 |  | DT | SANS OBJET | SANS OBJET | Bilan chantier | SANS OBJET | SANS OBJET | REC | REC | SANS OBJET
35 | CARB.2.1 | 4/Décarboner | Copropriété durable | Estimation des charges d'exploitation | Estimation des charges d'exploitation (HQE MCC.1) Une estimation prévisionnelle des charges d'exploitation du bâtiment, sur une année, est réalisée. Un calculateur de charges est disponible sur https://nf-habitat.qualitel.meilleurecopro.com (uniquement pour les logements en accession localisés en Ile-de-France) | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Note de calcul à partir de l'outil https://nf-habitat.qualitel.meilleurecopro.com | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
36 | CARB.2.2 | 4/Décarboner | Copropriété durable | Information sur les charges d'exploitation | Estimation des charges d'exploitation L'estimation des charges d'exploitation, devra être achevée au moment du pré-PC, puis communiquée dans les documents de commercialisation des logements. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Note estimation des charges en €/m²/an | Note estimation des charges en €/m²/an | SANS OBJET | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET | SANS OBJET
37 | CARB.2.3 | 4/Décarboner | Copropriété durable | Estimation des charges d'exploitation - contrôle à 2 ans | Estimation des charges d'exploitation - contrôle à 2 ans (2 points) L'estimation devra être contrôlée dans la deuxième année suivant mise à l'habitat de l'immeuble. Ce suivi se fera durant les 2 années suivant la livraison. Un rapport d'activité annuel sera transmis aux copropriétaires et à GPA et devra comporter : -une comparaison des consommations et charges mesurées aux consommations et charges estimées en conception | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | Comité | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET | Rapport annuel de mesures et vérifications des consommations et de vérification du maintien des qualités environnementales de l'immeuble | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET | AMO SOCLE
38 | CARB.2.4 | 4/Décarboner | Copropriété durable | Estimation des charges d'exploitation - commissionnement sur 5 ans | Estimation des charges d'exploitation - commissionnement sur 5 ans (3 points) Mandatement d'un prestataire chargé : - d'accompagner la prise en main technique de l'immeuble - de former les habitants à l'usage économe de l'énergie et des ressources en eau - de suivre les consommations et les charges mesurées (gaz, électricité, chaleur, eau, contrat de maintenance, réparation) Ce suivi se fera durant les 5 années suivant la livraison. Un rapport d'activité annuel sera transmis aux copropriétaires et à GPA et devra comporter : -une synthèse des pathologies et dysfonctionnements rencontrés -une synthèse sur le maintien des qualités environnementales du bâtiment et de sa bonne appropriation par les occupants -une comparaison des consommations et charges mesurées aux consommations et charges estimées en conception | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | Comité | SANS OBJET | SANS OBJET | Prestation pour une copropriété durable complète conforme aux attentes | Rapport annuel de mesures et vérifications des consommations et de vérification du maintien des qualités environnementales de l'immeuble | SANS OBJET | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE
39 | CARB.2.5 | 4/Décarboner | Copropriété durable | AMO copropriété durable sur 2ans | AMO copropriété durable sur 2ans Le promoteur devra retenir un AMO "copropriété" pour réaliser les missions suivantes : - Un accompagnement des copropriétaires sur 2 ans, en vue de la mise en place de la copropriété ainsi que l'appropriation des dispositifs techniques de l'immeuble de façon, notamment, à optimiser les consommations de toutes natures (énergie, eau,…) - un réseau social de la copropriété ; - un livret copropriétaire réalisé avec l'outil CLEA (https://clea.qualitel.org/) ou équivalent - une fiche pratique sur la Copropriété à diffuser dans les bulles vente ; - un accompagnement à la mise en place d’un syndic et d’un Conseil Syndical (Le premier syndic de l'immeuble est formé aux spécificités relatives à la conception de l'immeuble afin de lui permettre de jouer son rôle de conseil auprès de la copropriété) ; - Une vidéo de présentation des impacts environnementaux et financiers de la gestion de la copropriété ; | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit; Carnet de vie du logement | Rapport d'activité annuel copro durable; Carnet de vie du logement | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | AMO SOCLE
40 | CARB.2.6 | 4/Décarboner | Copropriété durable | Visualisation des consommations | Visualisation des consommations (3 points) Mise en place dans les parties communes de dispositifs permettant de visualiser la consommation de l’immeuble (consignes, sensibilisation ecogestes, suivi de la conso, etc.) | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit; Carnet de vie du logement | Rapport annuel de mesures et vérifications des consommations et de vérification du maintien des qualités environnementales de l'immeuble | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | AMO SOCLE
41 | CARB.3.1 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Locaux vélos/poussettes | Locaux vélos/poussettes (HQE ST.4.1.9) Le local vélos/poussettes est situé au RDC : • il est couvert, clos et sécurisé; • il dispose d'un système d'attaches par le cadre et au moins une roue; • il est dimensionné conformément à la réglementation; • l'accès à ce local par des vélos est aisé : le nombre de portes à franchir ne doit pas dépasser 3 et une zone est dégagée devant la porte du local correspondant à un cercle de 1,50 m de diamètre minimum. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
42 | CARB.3.2 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Places de stationnement pour vélo cargo | Places de stationnement pour vélo cargo Intégration systématique d'un nombre minimum de places pour vélo cargo (1,4 x 2,6 m) défini dans la fiche d'emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | places [entier] |  |  | XX places |  |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
43 | CARB.3.3 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Réalisation de places de stationnement en rez-de-chaussée ou en étage | Réalisation de places de stationnement en rez-de-chaussée ou en étage Sous réserves des contraintes du site, la réalisation des stationnements est privilégiée en rez-de-chaussée ou en étage du bâtiment | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | DT | Plans de niveaux | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET | GPA | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET
44 | CARB.3.4 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Mutabilité des espaces dédiés au stationnement en étage ou en rez-de-chaussée | Mutabilité des espaces dédiés au stationnement en étage ou en rez-de-chaussée Les espaces de stationnement en superstructure sont conçus de façon à permettre une transformation ultérieure en logement. Une notice démontrant la capacité de mutation de ces espaces est jointe au dossier de préinstruction du dossier de demande de permis de construire | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Etude du potentiel de changement de destination et d’évolution d’un bâtiment | Plans de coupe | Plans de coupe EXE | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
45 | CARB.3.5 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Mutualisation du stationnement pour le 2nd véhicule | Mutualisation du stationnement pour le 2nd véhicule Lorsque le programme prévoit plus d'une voiture par logement, et qu'un parking public ou privé mutualisé est disponible à moins de 300 mètres du bâtiment, le besoin de stationnement correspondant au 2nd véhicule de chaque logement est satisfait par un contrat long terme conclut avec l'opérateur de ce parking. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Non applicable |  |  | DT | pièces contractuelles | pièces contractuelles | pièces contractuelles | SANS OBJET | GPA | GPA | GPA | SANS OBJET
46 | CARB.3.6 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Intégration des locaux techniques au volume bâti | Intégration des locaux techniques au volume bâti Les locaux techniques (armoires et locaux concessionnaires dont local télécom et poste transformateur, sous-station de chauffage urbain, colonnes sèches…) seront intégrés à la construction ou au volume bâti et disposeront d’un accès direct depuis l’espace public. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC 5 Elevation; Plans de niveaux | Plans de niveaux | Plans de niveaux EXE | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
47 | CARB.3.7 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Qualité de la strate haute - émergence | Qualité de la strate haute - émergence Toutes les émergences techniques (ascenseurs, souches, trainasses horizontales, caissons VMC) seront intégrées à la construction et dessinés sur les plans PC. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC 5 Elevation | Elévations; Plan de toitures | Elévations EXE | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
48 | CARB.3.8 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Qualité de la strate haute - GC | Qualité de la strate haute - GC Les garde-corps techniques sont interdits, les protections collectives seront traitées par des dispositifs architecturaux (acrotères hauts, « vrais » garde-corps…). | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC 5 Elevation | Elévations; Plan de toitures; CCTP étanchéité; CCTP serrurerie; | Elévations EXE | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
49 | CARB.4.1 | 4/Décarboner | Performance environnementale | RE2020 | RE2020 (HQE CC.11 et CC.12. + SEUIL2025.1 + SEUIL2025.2) Le projet est conçu de façon à respecter les exigences de la RE2020 - jalon 2025 / 2028 / 2031 | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | RE2020 - jalon 2025; RE2020 - jalon 2028; RE2020 - jalon 2031 | 0; 2; 3 | RE2020 - jalon 2025 | 0 |  | Comité | Bilan carbone RSEE complet ou pré-bilan ou engagement de l'opérateur sur le jalon attendu | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
50 | CARB.4.4 | 4/Décarboner | Performance environnementale | Label BBCA | Label BBCA (HQE BBCA.1) (3 points) Obtention du label BBCA neuf | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Bilan carbone RSEE complet ou pré-bilan ou engagement de l'opérateur sur le jalon attendu | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
51 | CARB.4.5 | 4/Décarboner | Performance environnementale | Label Effinergie RE2020 | Label Effinergie RE2020 (RE2020 EFFI.1) (3 points) Obtention du label Effinergie RE2020 neuf. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Notice thermique réglementaire RSET | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
52 | CARB.4.6 | 4/Décarboner | Performance environnementale | Taux d'ENR mini : cepnrmax - 10% | Taux d'ENR minimum (1 point) L'indicateur CepNR est inférieur ou égal à CepNRmax - 10%. | 4/exigence optionnelle |  |  | 1 | Non retenue | 0 |  | DT | Notice thermique réglementaire RSET | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
53 | CARB.4.7 | 4/Décarboner | Performance environnementale | Taux d'ENR mini : cepnrmax - 20% | Taux d'ENR minimum (3 points) L'indicateur CepNR est inférieur ou égal à CepNRmax - 20%. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Notice thermique réglementaire RSET | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
54 | CARB.4.8 | 4/Décarboner | Performance environnementale | Récupération de chaleur sur eaux grises | Récupération de chaleur sur eaux grises Pour les bâtiments de 3ème famille, mise en place d'un système de récupération de chaleur sur les eaux usées ou les eaux grises. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
55 | CDV.1.1 | 1/Cadre de Vie | Certification | Qualité de l'air | Qualité de l'air Respect de toutes les exigences NF Habitat, HQE 1 point et HQE 2 points de la rubrique Qualité de l'air à l'exception de l'exigence QAI.1.1.9 - Hotte de cuisine (HQE 2 points) | 1/exigence obligatoire simple | / | / |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
56 | CDV.1.2 | 1/Cadre de Vie | Certification | Certification santé | Certification santé (3 points) Obtention d'une certification logement Santé | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | Pièces justificatives nécessaires au label en exploitation | ORGANISME CERTIFICATEUR | ORGANISME CERTIFICATEUR | ORGANISME CERTIFICATEUR | ORGANISME CERTIFICATEUR
57 | CDV.1.3 | 1/Cadre de Vie | Certification | Qualité acoustique | Qualité acoustique Respect des exigences NF Habitat et NF Habitat HQE 1 point. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
58 | CDV.3.1 | 1/Cadre de Vie | Conception paysagère | Albédo des surfaces extérieures | Albédo des surfaces extérieures Les façades et revêtements de sol extérieurs seront conçus de façon à éviter l'absorption de chaleur et la réverbération du rayonnement solaire (éviter les couleurs trop sombres et trop claires). A l'inverse, les toitures terrasses seront très claires ou végétalisées. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | CCTP GOE; CCTP façades; CCTP étanchéité; CCTP espaces verts; Plan des espaces extérieurs; Elévations | Notice matériaux; CCTP espaces verts; Plan des espaces extérieurs; Elévations | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
59 | CDV.4.1 | 1/Cadre de Vie | Copropriété durable | Limiter la taille des copropriétés | Limiter la taille des copropriétés Pour les immeubles collectifs de 3ème famille ou de famille inférieure, la taille de chaque copropriété, hors régime de copropriété liée aux parkings, est plafonnée entre 50 et 70 logements environ. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | logements [entier] |  |  | XX logements |  |  | DT | Tableau récapitulatif logements; Tableau de surfaces des logements | Tableau récapitulatif logements; Tableau de surfaces des logements | DOE; | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
60 | CDV.5.1 | 1/Cadre de Vie | Matériaux et modes constructifs | Garde-corps des balcons et loggias | Garde-corps des balcons et loggias Les garde-corps doivent être suffisamment opaques pour intimiser les balcons et loggias depuis l’espace public sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de dispositifs occultants. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC 5 Elevation | Elévations; Plans de coupe | Plan de détail garde-corps en élévation, Echelle 1/20ème | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
61 | CDV.6.1 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Nombre d'heures d'inconfort - climat standard | Nombre d'heures d'inconfort (HQE CH.4.1) Le nombre d'heures d'inconfort en dehors de la zone de confort de Givoni, calcul basé sur une STD, est : Inférieur ou égal à 70 heures en zone de bruit BR1; Inférieur ou égal à 60 heures en zone de bruit BR2; Inférieur ou égal à 50 heures en zone de bruit BR3. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Rapport de STD | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
62 | CDV.6.10 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Protections solaires : occultations extérieures | Protections solaires : occultations extérieures (NF Habitat CH.2.2) Toutes les baies verticales possèdent des occultations extérieures : • Pour toutes les orientations en séjour, cuisine ouverte sur séjour et chambre ; • Pour les orientations Est à Ouest via le Sud en cuisine fermée. Toutes les baies horizontales ou inclinées (fenêtres de toit ou équivalent) possèdent des occultations extérieures. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC 5 Elevation | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
63 | CDV.6.11 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Porosité à l'air des protections solaires | Porosité à l'air des protections solaires (3 points) Les protections mobiles présentent une porosité permettant la ventilation naturelle même descendues : volets à persiennes, stores à lames BSO. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC 5 Elevation | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
64 | CDV.6.12 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Protections solaires : vitrage solaire neutre | Protections solaires : vitrage solaire neutre (2 points) Les surfaces vitrées les plus exposées au soleil de Sud à Ouest et donnant sur rue, et sans protections solaires fixes (casquettes), sont équipées de vitrage à sélectivité renforcée (vitrage solaire neutre 70/40) | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC 5 Elevation; Rapport de STD; Notice thermique réglementaire RSET | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
65 | CDV.6.13 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Inertie thermique | Inertie thermique (3 points) Les contre-cloisons et les cloisonnements sont en matériaux à force inertie thermique (briques de terre crue, cuite, béton de chanvre, fermacell, plaque de terre) | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
66 | CDV.6.2 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Nombre d'heures d'inconfort - climat 2050 | Nombre moyen d'heures d'inconfort "climat 2050" En climat "scénario prospectif RCP4.5 2050", le nombre moyen d'heures d'inconfort en dehors de la zone de confort de Givoni, calcul basé sur une STD, est : Inférieur ou égal à 90 heures en zone de bruit BR1; Inférieur ou égal à 80 heures en zone de bruit BR2; Inférieur ou égal à 70 heures en zone de bruit BR3. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DG | Rapport de STD | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Rapport de STD | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
67 | CDV.6.3 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Ensoleillement | Ensoleillement Une étude d’ensoleillement est obligatoirement produite. Elle tient compte du masque engendré par les immeubles construits ou à construire. Cette étude doit permettre de démontrer : o Que chaque logement bénéficie d’au moins 2h d’ensoleillement le 21 décembre o Que les espaces extérieurs comportent des zones ensoleillées en hiver et des zones d’ombre en été | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | Etude d'ensoleillement | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
68 | CDV.6.4 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Brasseurs d'air en plafond | Brasseurs d'air en plafond Mise en oeuvre de brasseurs d'air si nécessaire. (HQE CH2.1.23) | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
69 | CDV.6.5 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Mise en œuvre d'un puit provencal | Mise en œuvre d'un puit provencal (HQE CH.2.1.5) (3 points) | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
70 | CDV.6.6 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Facteur solaire baie maxi. | Exigence facteur solaire (HQE CH.1.18) Le facteur solaire 'window' protections mobiles descendues est tel que : Sws_AP ≤ 15% | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Notice thermique réglementaire RSET | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
71 | CDV.6.7 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Indice d'ouverture en collectif | Indice d'ouverture en collectif (HQE CV.1.1.1.1) Les séjours avec ou sans cuisine ouverte ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 15%. Les cuisines fermées ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 10%. Les chambres ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 12%. Dans 20% des logements, la valeur de l'Io minorée au maximum de 20% est tolérée pour une des pièces | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC 5 Elevation; Tableau des surfaces de baie et indice d'ouverture | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
72 | CDV.6.8 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Surface totale des baies | Surface totale des baies (HQE CV.1.1.1.3) La surface totale des baies du ou des logements, mesurée en tableau est supérieure ou égale à 1/5 ème de la surface habitable. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC 5 Elevation; Tableau des surfaces de baie et indice d'ouverture | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
73 | CDV.6.9 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | BBIOmax - 20% | Maîtrise des besoins bioclimatiques (chaud, froid, éclairage) (HQE RE2020A.1 BBIO) (3 points) L'indicateur Bbio (chaud, froid, éclairage) est inférieur ou égal à Bbio_max -20 %. Nota : Cet objectif permet d'obtenir le CEE BAR-TH-130. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Notice thermique réglementaire RSET | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
74 | CDV.7.1 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Hauteur sous plafond pour le stationnement en rez-de-chaussée ou en étage | Hauteur sous plafond pour le stationnement en rez-de-chaussée ou en étage Lorsque du stationnement est intégré en rez-de-chaussée ou en étage du bâtiment, les hauteurs sous plafond de ces espaces sont au minimum égales aux hauteurs sous plafond des autres étages courants. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC 5 Elevation | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
75 | CDV.7.11 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Taille minimale de l'ensemble séjour + cuisine | Taille minimale de l'ensemble séjour + cuisine 80% ou 100% des logements respectent les tailles minimales suivantes pour l'ensemble séjour + cuisine (SHAB) : T1 : 23 m² T2 : 25 m² T3 : 27 m² T4 : 29 m² T5 : 31 m² | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | 80% des logements; 100% des logements | 0; 3 | 80% des logements | 0 |  | Comité | Plans de niveaux; Tableau de surface des logements | Plans de niveaux; Tableau de surface des logements | Plans de niveaux Tableau de surface des logements | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
76 | CDV.7.13 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Taille minimale des chambres | Taille minimale des chambres 80% ou 100% des logements respectent les tailles minimales de chambres suivants : Première chambre : au moins 12 m² Autres chambres : au moins 10,5 m² | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | 80% des logements; 100% des logements | 0; 3 | 80% des logements | 0 |  | Comité | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
77 | CDV.7.15 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Hauteur sous plafond minimum | Hauteur sous plafond Sauf à ce que les règles de PLU impliquent la perte d'un étage, les niveaux précisés ci-contre présentent une hauteur sous plafond de 2,70m. | 3/exigence contextualisée | liste | Pour le RDC, R+1 et R+2; Pour tous les niveaux; Non applicable | 0; 3 | Pour le RDC, R+1 et R+2 | 0 |  | Comité | PC3 Plan en coupe | Plans de coupe | Plans de coupe EXE | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
78 | CDV.7.17 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Hauteur sous plafond au RDC | Hauteur sous plafond Dans un environnement urbain où des socles actifs peuvent occuper les RDC, la hauteur sous plafond de ceux-ci doit permettre un autre usage que du logement, soit une hsp > ou = à 3.50m ou disposer de planchers fusibles. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | Comité | PC3 Plan en coupe | Plans de coupe | Plans de coupe EXE | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
79 | CDV.7.18 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Mutabilité des espaces cuisine / séjour | Mutabilité des espaces cuisine / séjour A partir du T3, 80% à 100% des cuisines sont fermables et conçues de la façon suivante : • si elle est livrée fermée, elle dispose de cloisons démontables ou abattables qui ne nécessitent pas d'intervention sur les réseaux d'eau et d'électricité; • disposant d'une fenêtre. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | 80% des cuisines; 100% des cuisines | 0; 3 | 80% des cuisines | 0 |  | Comité | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
80 | CDV.7.2 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Limiter le nombre de logements par palier | Limiter le nombre de logements par palier Dans les immeubles collectifs, les plans d'étage et le positionnement des circulations sont conçus pour limiter à un maximum de 6/5/4 le nombre de logements par palier. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | 6; 5; 4 | 0;2;3 | 6 | 0 |  | DG | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
81 | CDV.7.21 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Accès à l'éclairage naturel des pièces humides | Eclairage naturel des pièces humides (1 point) Un éclairement naturel en 1er ou 2nd jour dans toutes les salles de bains et WC est prévu (imposte vitrée ou hublot dans porte intérieure, donnant sur le couloir ou séjour). | 4/exigence optionnelle |  |  | 1 | Non retenue | 0 |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
82 | CDV.7.22 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Surfaces minimales de baie en pièces humides | Eclairage naturel en salle d'eau (2 points) 100% des logements disposent d'une salle d'eau avec une surface de baie, mesurée en tableau [1], d'au moins 1/6 ème de sa surface au sol [2]. | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
83 | CDV.7.23 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Espaces extérieurs accessibles | Espaces extérieurs accessibles Hors zones de bruit, 80% à 100% des logements sont pourvus d'un espace extérieur privatif d'une profondeur minimale de 1,8m et une surface minimale fonctionnelle : - T1 et T2 : 3,3 m² - T3 : 5 m² - T4 : 7 m² - T5 : 9 m² | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | 80% des logements; 100% des logements | 0; 3 | 80% des logements | 0 |  | Comité | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
84 | CDV.7.25 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Loggias | Loggias (3 points) Plus de 80% des espaces extérieurs privatifs de l'immeuble sont constitués de loggias ou jardins privatifs en RDC. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
85 | CDV.7.5 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Eclairage naturel circulations communes | Eclairage naturel circulations communes (HQE CV.1.2.1.1) L'une ou les deux dispositions suivantes sont respectées : • Les circulations horizontales desservant les logements disposent d'un éclairage naturel direct ou en second jour ; • Les circulations verticales disposent d'un éclairage naturel direct. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | L'une des deux dispositions est respectée; Les deux dispositions sont respectées | 0;3 | L'une des deux dispositions est respectée | 0 |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
86 | CDV.7.7 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Logements multi-orientés et traversants | Logements multi-orientés et traversants -A partir du T4, tous les logements sont traversants (ouvrants présents sur deux façades opposées) -Tous les T3 sont au minimum bi-orientés -Aucun logement mono-orienté, n'est orienté au nord | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
87 | CDV.7.8 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Chambres | Chambres Aucune chambre n'est commandée par une autre chambre | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Plans de niveaux | Plans de niveaux | Plans de niveaux | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
88 | CDV.7.9 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Taille minimale des logements | Taille minimale des logements 80% ou 100% des logements respectent les tailles minimales par typologie de logements suivantes (SHAB) : T1 : 28 m² T2 : 45 m² T3 : 62 m² T4 : 79 m² T5 : 96 m² | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | 80% des logements; 100% des logements | 0;3 | 80% des logements | 0 |  | Comité | Plans de niveaux; Tableau de surface des logements | Plans de niveaux; Tableau de surface des logements | Plans de niveaux Tableau de surface des logements | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
89 | CDV.8.1 | 1/Cadre de Vie | Programme | Espace collectif partagé supplémentaire | Espace collectif (3 points) Un espace collectif supplémentaire est créé [1] [2]. 1. Par exemple : jardin partagé, laverie collective, salle polyvalente, buanderie, séchoir, conciergerie, aire de jeux extérieure, toiture terrasse accessible, local encombrant espace de troc... 2. Cet espace pourra permettre de favoriser l'économie de partage au sein du bâtiment ou entre le bâtiment et son voisinage. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
90 | CDV.8.2 | 1/Cadre de Vie | Programme | Logement évolutif adapté au vieillissement | Développement de logements évolutifs capables de s’adapter au vieillissement (2 points) Sur proposition de l'opérateur immobilier | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Notice justificative | Carnet de vie du logement | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
91 | CDV.8.3 | 1/Cadre de Vie | Programme | Logement adapté à un public fragile | Développement de logements et/ou services spécifiquement adaptés à certaines personnes fragiles (2 points) Sur proposition de l'opérateur immobilier | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Notice justificative | Carnet de vie du logement | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
92 | CDV.9.1 | 1/Cadre de Vie | Rangement | Rangements | Rangements (HQE FL.1.6.1.1) (2 points) Les logements possèdent au moins en chambres et/ou couloirs (1) (2)(3) un placard fourni posé d'un volume minimum de : - T1/T2 : 1m3 - T3/T4 : 1,5m3 - T5 et + : 2m3. Ces rangements peuvent être composés de plusieurs modules de 0,5m3 minimum. 1. Il est admis une tolérance de 5% sur les volumes et les dimensions demandées. 2. Cet espace s'entend hors rangement des salles d'eau et cuisines, en dehors des gabarits imposés par la réglementation Handicapés et, est dégagé de tout équipement technique qui doit rester accessible (chaudière, ballon eau chaude …). 3. Pour les studios, la position en pièce principale est admise, cet espace pouvant être positionné sur le linéaire demandé dans les séjours. | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
93 | CDV.9.2 | 1/Cadre de Vie | Rangement | Rangements dans chambres | Rangements - Chambre (HQE FL.1.6.1.1) (3 points) Toutes les chambres possèdent un espace de rangement d'un volume de 1,5 m3 (1)(2)(3). 1. Il n'est pas demandé la fourniture de mobilier de rangement. L'espace de rangement est une représentation sur plan d'une installation possible par l'occupant. 2. Il est admis une tolérance de 5% sur les volumes et les dimensions demandées. 3. Cet espace de rangement s'entend hors gabarits imposés par la réglementation handicapés et, est dégagé de tout équipement technique. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
94 | CDV.9.3 | 1/Cadre de Vie | Rangement | Rangements supplémentaires | Rangements supplémentaires (HQE FL.1.6.1.2) (3 points) Des espaces de rangements d'une superficie au moins égale à 5% de la surface habitable du logement sont prévus (1) (2). 1. L'espace de rangement minimal demandé en niveau NF Habitat peut être intégré pour l'obtention de la surface de rangement demandée dans cette exigence. 2. Ces espaces s'entendent hors rangement des salle d'eau et cuisine. Ils sont dégagés de tout équipement technique ou sanitaire (chaudière, ballon eau chaude, machines à laver) et en dehors des gabarits imposés par la réglementation handicapés et débattements de portes. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | Plans de niveaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
95 | DYN.1.1 | 5/Dynamiques territoriales | Chantier | Heures d'insertion | Heures d'insertion Le chantier est réalisé pour un minimum de 8% des heures travaillées par des personnes en situation d'insertion professionnelle. Passage à 10% en 2025. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DG | pièces contractuelles | pièces contractuelles | Bilan chantier | SANS OBJET | GPA | AMO INSERTION | AMO INSERTION | SANS OBJET
96 | DYN.2.1 | 5/Dynamiques territoriales | Programme | Activation des rez-de-chaussée en lien avec la hiérarchisation des espaces publics | Activation des rez-de-chaussée en lien avec la hiérarchisation des espaces publics Dans les immeubles collectifs adressés sur des espaces publics ayant vocation à être activés, chaque immeuble disposera d'au moins un local commercial ou à destination d'artisanat ou de bureau. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | Plans de niveaux | Plans de niveaux | Plans de niveaux EXE | SANS OBJET | GPA | GPA | GPA | SANS OBJET
97 | EC.1.1 | 3/Economie circulaire | Certification | Forêt écocertifiée | Forêt écocertifiée (HQE REM.1.2.2) Les produits de construction neufs à base de bois sont issus de forêts éco-certifiées (PEFC ou FSC). | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
98 | EC.1.2 | 3/Economie circulaire | Certification | Obtention du label Bois de France ou équivalent | Obtention du label Bois de France ou équivalent (3 points) La fiche d'emprise peut imposer l'obtention du label Bois de France ou les preuves de l'emploi de bois français transformé en France. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
99 | EC.2.1 | 3/Economie circulaire | Chantier | Limitation des déblais et remblais | Limitation des déblais et remblais Production d'une note précisant les solutions mises en œuvre afin de limiter les déblais / remblais à l’échelle du lot. Mode de preuve : note par le BE VRD du lot vérifiée par le BE VRD de GPA. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère | Note de calcul des déblais / remblais; CCTP espaces verts; CCTP VRD | DOE espaces verts; DOE VRD | SANS OBJET | BET VRD | BET VRD | BET VRD | SANS OBJET
100 | EC.2.2 | 3/Economie circulaire | Chantier | Elaboration du PIC dès la phase PC | Elaboration du PIC dès la phase PC Tout projet intégrant de la construction hors-site, le plan d'installation de chantier (PIC) est défini dès le dossier de demande de permis de construire. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | DT | Projet de PIC | PIC | Bilan chantier | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
101 | EC.3.1 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Durabilité de l'enveloppe | Durabilité de l'enveloppe (HQE CDE.1.1) Sur l’ensemble des façades : les matériaux utilisés auront une durabilité très longue avec une fréquence d’entretien limitée, un niveau de pérennité de classe B selon calcul Cerqual. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC10-1 Notice matériaux; PC04 Notice architecturale paysagère | Note de calcul avec outil CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
102 | EC.3.10 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Construction hors site - pièces humides | Construction hors site - pièces humides (2 points) Tout ou partie (au moins 30%) des pièces humides sont réalisées de façon modulaire. | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
103 | EC.3.11 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Réduction de la quantité de matériaux mis en œuvre | Réduction de la quantité de matériaux mis en œuvre (2 points) La stratégie mise en œuvre pour réduire de façon globale la quantité de matériaux mis en œuvre est formalisée et précisée au moment du dépôt de la demande de permis de construire : note de sobriété matière au dépôt de PC | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
104 | EC.3.12 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Intégration de matériaux recyclés et issus du réemploi | Intégration de matériaux recyclés et issus du réemploi (3 points) Au moins 10% du budget travaux consacré à la fourniture de matériaux recyclés et au minimum 1% de matériaux de réemploi (fourniture). Ces matériaux devront concerner un minimum de 3 lots différents. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
105 | EC.3.13 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Label bâtiment biosourcé | Label bâtiment biosourcé (HQE BIOSOURCE.1.1) Le niveau 1 / 2 / 3 du label biosourcé sera obtenu par l'opérateur immobilier. | 2/exigence obligatoire à valeurs multiples | liste | Niveau 1; Niveau 2; Niveau 3 |  | Niveau 1 |  |  | DG | PC10-1 Notice matériaux; PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
106 | EC.3.16 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Utilisation de béton bas carbone | Utilisation de béton bas carbone (2 points) Du béton bas carbone (<200 kg.éq.CO2/m3) sur plus de 80% des éléments construits en béton | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
107 | EC.3.17 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Utilisation de béton très bas carbone | Utilisation de béton bas carbone (3 points) Du béton bas carbone sans clinker (<100 kg.éq.CO2/m3) sur plus de 80% des éléments construits en béton | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
108 | EC.3.18 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Utilisation de béton à base de granulats recyclés | Utilisation de béton recyclé (2 points) Utilisation de béton recyclé dans le béton selon les recommandations du PN RECYBETON en termes de taux d'incorporation | 4/exigence optionnelle |  |  | 2 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
109 | EC.3.19 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Soutien aux filières locales | Soutien aux filières locales Pour certains projets localisés à proximité de sites de production de certains matériaux bio ou gésourcés (maximum 100km à vol d'oiseau), la fiche d'emprise peut préciser l'imposition d'un minimum d'incorporation de ces matériaux (en budget fourniture et mise en oeuvre). | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Non applicable |  |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Notice Materiaux | DOE; Bons de livraisons | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
110 | EC.3.19 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Soutien aux filières locales | Soutien aux filières locales Pour certains projets localisés à proximité de sites de production de certains matériaux bio ou gésourcés (maximum 100km à vol d'oiseau), la fiche d'emprise peut préciser l'imposition d'un minimum d'incorporation de ces matériaux (en budget fourniture et mise en oeuvre). | 3/exigence contextualisée | texte | Préciser ici pour quel(s) matériaux |  | XXXXXXX |  |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Notice Materiaux | DOE; Bons de livraisons | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
111 | EC.3.2 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Pérennité des matériaux des façades | Pérennité des matériaux des façades • Pour les façades en fonds de loggias, sous balcons filants ou non visibles depuis l’espace public, les parements doivent être durables, adaptés à l’exposition aux intempéries, et faciles d’entretien - réparation. • Pour les façades visibles depuis l’espace public, sont interdits : o Matériaux agrafés o Enduits et bardages bois non protégés des intempéries o Enduits et bardages sur isolation par l’extérieur • Les façades au RDC accessibles depuis l’espace public disposent de parements lourds, robustes et durables. Sont interdits : o Matériaux agrafés o Enduits o Tous types de bardages | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | CCTP GOE; CCTP façades; CCTP étanchéité; Elévations | DOE; Carnet d'entretien-maintenance; | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
112 | EC.3.20 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Traçabilité de l'origine des matériaux | Traçabilité de l'origine des matériaux Pour les filières alternatives (biosourcés, géosourcés, issus de l'économie circulaire, hors-site), l'origine et le lieu de transformation des matériaux intervenant dans la structure et dans l'enveloppe du bâtiment (y compris isolation) est communiquée à l'aménageur. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC10-1 Notice matériaux | Notice Materiaux | DOE; Bons de livraisons | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
113 | EC.3.21 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Filières locales : prélèvement et transformation | Filières locales : prélèvement et transformation (3 points) Au moins 20% du budget travaux (fourniture et mise en oeuvre) correspond à des matériaux et produits à base de ressources primaires prélevées et transformées dans un rayon de moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Notice Materiaux | DOE; Bons de livraisons | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
114 | EC.3.22 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Filières locales : transformation | Filières locales : transformation (3 points) Au moins 60% du budget des matériaux et produits utilisés (fourniture et mise en oeuvre) sont issus de filières locales (transformation localisée à moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet) | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Notice Materiaux | DOE; Bons de livraisons | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
115 | EC.3.23 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Origine locale des matériaux biosourcés, géosourcés, ou assemblés hors-site | Origine locale des matériaux biosourcés, géosourcés, ou assemblés hors-site (3 points) Plus de 70% du budget des matériaux biosourcés, géosourcés ou assemblés hors site sont à base de ressources primaires prélevées et transformées dans un rayon de moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet. | 4/exigence optionnelle |  |  | 3 | Non retenue | 0 |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Notice Materiaux | DOE; Bons de livraisons | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
116 | EC.3.3 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Traitement des façades visibles depuis l'espace public | Traitement des façades visibles depuis l'espace public Les modénatures seront conçues pour limiter le vieillissement (coulures,…) et le besoin d’entretien. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Elévations | Notice Materiaux Visite de site | SANS OBJET | AMO SOCLE | AMO SOCLE | AMO SOCLE | SANS OBJET
117 | EC.3.4 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | PVC proscrit | PVC proscrit Le PVC est proscrit pour tous les éléments extérieurs (sols des parties communes, menuiseries, occultations, volets, clôtures) hors éléments techniques non visibles (type canalisation). Ainsi les gouttières, cheneaux et descentes EP visibles seront uniquement en zinc, aluminium ou fonte. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | DT | PC10-1 Notice matériaux | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
118 | EC.3.5 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Etude du potentiel de changement de destination | Neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d'étages L'étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment prévue par l'article L.122-1-1 du code de la construction et de l'habitation jointe au dossier de demande de permis de construire expose les mesures mises en oeuvre ainsi que les limites en termes de flexibilité des plans d'étages et usages futurs. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Etude du potentiel de changement de destination et d’évolution d’un bâtiment | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
119 | EC.3.6 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d'étages | Neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d'étages Dès la conception un objectif de neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d’étages est poursuivie (poteaux-dalles, poteaux-poutres, façades rapportées, séparatif avec partie fusible pour adaptabilité, rationalisation des distributions, suppression des murs de refend…). | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | Etude du potentiel de changement de destination et d’évolution d’un bâtiment | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
120 | EC.3.7 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Mutabilité du logement | Mutabilité du logement Recours systématisé à des structures poteaux poutres / poteaux dalles. Le recours au voile béton ou au mur de refend est à proscrire ou limiter strictement. Un accompagnement par un BE Acoustique s'avère important. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | PC10-1 Notice matériaux; PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
121 | EC.3.8 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Recours au BIM | Recours au BIM Systématisation du recours au BIM en phase de conception pour les immeubles de 3ème famille et plus. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | Exigence obligatoire |  |  | Comité | pièces contractuelles | pièces contractuelles | DOE; | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET
122 | EC.3.9 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Construction hors site | Construction hors site Le projet fait largement appel aux filières de construction hors site : - Réalisation d’au moins 75% des façades et éléments rapportés en préfabrication (2D ou 3D) - Réalisation d’au moins 30% des éléments de structure en préfabrication (2D ou 3D) NOTA BENE : Objectifs établissement, 80% des projets ont recours massivement aux filières de construction hors site d'ici 2030. | 3/exigence contextualisée | liste | Applicable; Non applicable |  | Applicable |  |  | Comité | PC04 Notice architecturale paysagère | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | SANS OBJET | AMO SOCLE | CERQUAL | CERQUAL | SANS OBJET

## SOCLES COMMERCE RDC
ID | Champ d'action | Libellé | Exigence | Nature de l'exigence | Type de valeur | Valeurs possibles si Liste (séparé par des ";") | valeur en points de l'exigence optionnelle | niveau de dérogation | PC mode de preuve
ACT.1.1 | Programme | Contractualisation entre l'opérateur immobilier et l'investisseur "socles actifs" | Contractualisation entre l'opérateur immobilier et l'investisseur "socles actifs" dès la désignation de l'opérateur immobilier Lorsque l'immeuble intègre un ou plusieurs locaux à destination de commerce, d'artisanat ou d'emploi (rez-de-chaussée actif), l'opérateur immobilier et l'investisseur futur acquéreur du ou des locaux concluent un protocole d'exclusivité précisant le prix d'acquisition du local (prix coque nue, fluides en attente, façade en attente cf. CPAUPE ou fiche d'emprise) et son programme. Ce prix est fixé par l'aménageur en cohérence avec le plan de merchandisage retenu et d'engagements de plafonnement de loyers de la part de l'investisseur. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | DT | pièce contractuelle
ACT.1.2 | Programme | Association de l'investisseur "socles actifs" dès le stade de la conception | Association de l'investisseur "socles actifs" dès le stade de la conception du projet Lorsque l'immeuble intègre un rez-de-chaussée actif, l'investisseur futur acquéreur du ou des locaux est associé dès la phase de conception afin d'intégrer au projet les besoins liés à la future programmation du local. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | DT | pièce contractuelle
ACT.1.3 | Programme | Activation des rez-de-chausséeen lien avec la hiérarchisation des espaces publics | Activation des rez-de-chaussée en lien avec la hiérarchisation des espaces publics Dans les immeubles collectifs adressés sur des espaces publics ayant vocation à être activés, chaque immeuble disposera d'au moins un local commercial ou à destination d'artisanat ou de bureau. | 1/exigence obligatoire simple |  |  |  | DT | PC04 Notice architecturale paysagère

## LIVRABLES PAR PHASE
ordre | Pièces justificatives | nature de mode de preuves | PC mode de preuve | MARCHE mode de preuve | RECEPTION mode de preuve | EXPLOITATION mode de preuve
1 | Pièces contractuelles | PE | 1 | 1 | 1 | 0
2 | Notice commerciale | PE | 0 | 1 | 1 | 0
3 | Etude du potentiel de changement de destination et d’évolution d’un bâtiment | PE | 1 | 0 | 0 | 0
4 | PC04 Notice architecturale paysagère | PE | 1 | 0 | 0 | 0
5 | PC10-1 Notice matériaux | PE | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Rapport de diagnostic écologique | PE | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Plans de niveaux | PG | 1 | 1 | 0 | 0
8 | Plan de toitures | PG | 1 | 1 | 0 | 0
9 | Plan des espaces extérieurs | PG | 1 | 1 | 0 | 0
10 | PC2.1 Plan de masse | PG | 1 | 0 | 0 | 0
11 | PC3 Plan en coupe | PG | 1 | 0 | 0 | 0
12 | PC 5 Elevation | PG | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Projet de PIC | PG | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Tableau des surfaces de baie et indice d'ouverture | TAB | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Calcul de coéfficient d'impérméabilisation | NDC | 1 | 1 | 1 | 0
16 | Note estimation des charges en €/m²/an | NDC | 1 | 1 | 0 | 0
17 | Rapport de STD | NDC | 1 | 1 | 0 | 0
18 | Bilan carbone RSEE complet ou pré-bilan ou engagement de l'opérateur sur le jalon attendu | NDC | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Etude d'ensoleillement | NDC | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Note de calcul à partir de l'outil https://nf-habitat.qualitel.meilleurecopro.com | NDC | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Bons de livraisons | AUTRE | 0 | 0 | 1 | 0
22 | Notice thermique réglementaire RSET | NDC | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Attestation de conformité à la réglementation environnementale RE2020 à dépôt de PC | AUTRE | 1 | 0 | 0 | 0
24 | EQRS | NDC | 0 | 1 | 0 | 0
25 | Note de calcul des déblais / remblais | NDC | 1 | 1 | 0 | 0
26 | Note de calcul avec outil CERQUAL | NDC | 0 | 1 | 0 | 0
27 | Tableau récapitulatif logements | TAB | 1 | 1 | 1 | 0
28 | Notice de gestion des EP | NDC | 0 | 1 | 0 | 0
29 | CCTP espaces verts | PE | 0 | 1 | 0 | 0
30 | CCTP étanchéité | PE | 0 | 1 | 0 | 0
31 | CCTP façades | PE | 0 | 1 | 0 | 0
32 | CCTP serrurerie | PE | 0 | 1 | 0 | 0
33 | Certificat provisoire NF Habitat HQE délivré par CERQUAL | AUTRE | 0 | 1 | 0 | 0
34 | Notice justificative | PE | 0 | 1 | 0 | 0
35 | Bilan chantier | PE | 0 | 0 | 1 | 0
36 | Carnet de vie du logement | PE | 0 | 0 | 1 | 0
37 | Certificat définitif NF Habitat HQE délivré par CERQUAL + rapport d'audit | AUTRE | 0 | 0 | 1 | 0
38 | Attestation de conformité à la réglementation environnementale RE2020 à la livraison | AUTRE | 0 | 0 | 1 | 0
39 | Prestation pour une copropriété durable complète conforme aux attentes | PE | 0 | 0 | 1 | 0
40 | Règlement de copropriété | PE | 0 | 0 | 1 | 0
41 | Pièces justificatives nécessaires au label en exploitation | PE | 0 | 0 | 0 | 1
42 | Rapport annuel de mesures et vérifications des consommations et de vérification du maintien des qualités environnementales de l'immeuble | PE | 0 | 0 | 0 | 1
43 | Carnet d'entretien-maintenance | PE | 0 | 0 | 1 | 0
44 | CCTP GOE | PE | 0 | 1 | 0 | 0
45 | DOE | PE | 0 | 0 | 1 | 0
46 | DOE espaces verts | PE | 0 | 0 | 1 | 0
47 | DOE VRD | PE | 0 | 0 | 1 | 0
48 | Rapport d'activité annuel copro durable | PE | 0 | 0 | 0 | 1
49 | Plan de détail garde-corps | PG | 0 | 1 | 1 | 0
50 | Elévations | PG | 0 | 1 | 0 | 0
51 | PIC | PG | 0 | 1 | 0 | 0
52 | Plans de coupe | PG | 0 | 1 | 0 | 0
53 | Elévations EXE | PG | 0 | 0 | 1 | 0
54 | Plans de coupe EXE | PG | 0 | 0 | 1 | 0
55 | Plans de niveaux EXE | PG | 0 | 0 | 1 | 0

## table
nature de l'exigence | nature de mode de preuves | Niveau de certification NF Habitat HQE visé | Epaisseur de substrat minimum | contextuelle | Abattement des premières pluies courantes | RE2020 | Politique prix | Part de logements | Hauteur sous plafond minimum | Part de cuisines | Limiter le nombre de logements par palier | Eclairage naturel circulations communes | Label bâtiment biosourcé
1/exigence obligatoire simple | PE | Très performant : 6 étoiles | ép. substrat ≥ 15cm | Applicable | 100% d'une pluie de 16mm | RE2020 - jalon 2025 | Plafonnement du prix de vente | 80% des logements | Pour le RDC, R+1 et R+2 | 80% des cuisines | 6 | L'une des deux dispositions est respectée | Niveau 1 | Retenue
2/exigence obligatoire à valeurs multiples | PG | Excellent : 7 à 9 étoiles | ép. substrat ≥ 30cm | Non applicable | 100% d'une pluie de 12mm ou 80% d'une pluie de 16mm | RE2020 - jalon 2028 | Clause de retour à meilleure fortune sur le prix de vente | 100% des logements | Pour tous les niveaux | 100% des cuisines | 5 | Les deux dispositions sont respectées | Niveau 2 | Non retenue
3/exigence contextualisée | NDC | Exceptionnel : 10 à 12 étoiles |  |  | 100% d'une pluie de 8mm ou 55% d'une pluie de 16mm | RE2020 - jalon 2031 |  |  | Non applicable |  | 4 |  | Niveau 3
4/exigence optionnelle | AUTRE |  |  |  | 100% d'une pluie de 4mm ou 30% d'une pluie de 16mm
TAB

## Version
Intitulé | Objet | Définition | Jalon | Propriétaire | Valideur | Etape(s) du processus
Fichier Socle d'exigences (excel interne) | Doctrine |  |  | Commercialisation | Commercialisation | Commercialisation : Cadrage de la commercialisation
Version | Date | Nature des modifications
V0 | 2024-01-04 | Création du document en 2023, modifications antérieures : suppression d'une exigence biodiversité redondante, qui contrôle, formule onglet image
V1 | 2024-01-05 | Mise à jour de forme à la suite de la migration du SMQE vers SharePoint
V2 | 2024-04-23 | Mise à jour à la suite de la nouvelle mécanique induite par le document "exR6_3.1.2_Annexe 3 - Socle d'exigences applicable v1" produit par Stephan le 7 février 2024.