## Feuil1
Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire
| DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | P.U. € H.T. | TOTAL € H.T.
1 GENERALITES
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T GENERALITES
2 TEXTES APPLICABLES
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T TEXTES APPLICABLES
3 BASES DE CALCULS
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS
4 ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUE
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T ESSAIS - ACOUSTIQUES - VERIFICATION ELECTRIQUE
5 ETENDUE DES TRAVAUX
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX
6 PROGRAMME DES TRAVAUX
6.1 | Phasage - Site occupé
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | 1
6.2 | Dépose des installations non-réutilisées"Existantes"
| Dépose suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions | ft | 1
6.3 | Dévoiement / Dépose / Repose des installations utilisées"Existantes"
| Dévoiement / Dépose - Repose suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions | ft | 1
6.4 | Raccordements provisoires | ft | 1
SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX
7 DESCRITPION DES TRAVAUX : VENTILATION
7.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
7.2 | Entrées d'air autoréglables
Entrée d'air autoréglabe suivant CCTP
| 30 m3/h | u | 5
7.3 | Modification des réseaux de la ventilation « Soufflage » EXISTANTE de la zone du Niveau P3
7.3.1 | Dépose/modification des installations non-réutilisées et réutilisés
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | 1
7.3.2 | Création d'un nouveau réseau d'insuflation
Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions |  | Pm
Diffuseurs Existants
| Diffuseurs Existants suivant C.C.T.P compris raccordement , gaine et toutes sujétions | ens | 1
Diffuseurs Neufs
Bouche de diffusion de marque ATLANTIC ou équivalent type ONDEA suivant C.C.T.P.
| Ø 125 | u | 5
Régulateur de débit de marque ATLANTIC ou équivalent
Type RAD suivant C.C.T.P.
| Ø 125 - 30 m3/h | u | 5
| Raccordement des diffusseurs sur le réseau EXISTANT Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
CTA "Existante"
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
Raccordement des réseaux aérauliques "NEUF/EXISTANT"
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
Réseaux aérauliques
Gaine circulaire spiralée en tôle galvanisée, compris accessoires à joints, façonnage, assemblages, étanchéité (joints,etc), supports et tous accessoires (coudes piquages etc…) suivant C.C.T.P.
| Ø 160 | ml | 6
| Ø 125 | ml | 16
Isolation interne du conduit Marque France-AIR ou équivalent type Fib-Air Isol M0 : PV de résistance au feu M0. Epaisseur 25 mm
| Ø 160 | ml | 6
| Ø 125 | ml | 16
Gaine flexible acoustique
Gaine flexible acoustique suivant C.C.T.P
| Ø 125 | ml | 7
Supportages
| Supportages divers suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Calorifuge
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Etanchéité
| Etanchéité des réseaux suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Trappes
| Trappe suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Percements - rebouchages
| Pecements-rebouchages suivant CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
7.4 | Modification des réseaux de la ventilation « Extraction» EXISTANTE de la zone du Niveau P3
7.4.1 | Dépose/modification des installations non-réutilisées et réutilisés
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | 1
7.4.2 | Création d'un nouveau réseau d'extraction
Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions |  | Pm
Bouches/grilles Existants
| Bouches/grilles Existants suivant C.C.T.P compris raccordement , gaine et toutes sujétions | ens | 1
Bouches/Grilles Neufs
Bouche d'extraction de marque ATLANTIC ou équivalent type BE suivant C.C.T.P.
| Ø 125 - 90 m3/h | u | 1
| Ø 125 - 60 m3/h | u | 3
| Ø 125 - 30 m3/h | u | 8
| Raccordement des diffusseurs sur le réseau EXISTANT Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
Extracteur "Existant"
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
Raccordement des réseaux aérauliques "NEUF/EXISTANT"
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
Réseaux aérauliques
Gaine circulaire spiralée en tôle galvanisée, compris accessoires à joints, façonnage, assemblages, étanchéité (joints,etc), supports et tous accessoires (coudes piquages etc…) suivant C.C.T.P.
| Ø 250 | ml | 3
| Ø 200 | ml | 8
| Ø 160 | ml | 6
| Ø 125 | ml | 45
Isolation interne du conduit Marque France-AIR ou équivalent type Fib-Air Isol M0 : PV de résistance au feu M0. Epaisseur 25 mm
| Ø 250 | ml | 3
| Ø 200 | ml | 8
| Ø 160 | ml | 6
| Ø 125 | ml | 45
Gaine flexible acoustique
Gaine flexible acoustique suivant C.C.T.P
| Ø 125 | ml | 14
Supportages
| Supportages divers suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Calorifuge
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Etanchéité
| Etanchéité des réseaux suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Trappes
| Trappe suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Percements - rebouchages
| Pecements-rebouchages suivant CCTP compris toutes sujétions | ens | 1
7.5 | Réglages
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
7.6 | Repérages
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : VENTILATION
8 DESCRITPION DES TRAVAUX : CHAUFFAGE PAR RADIATEURS
8.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions |  | Pm
8.2 | Dépose/modification des installations non-réutilisées et réutilisés
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 1
8.3 | Radiateurs
8.3.1 | Radiateurs panneaux
Radiateurs panneaux de marque FINIMETAL ou équivalent technique type T6 3010 suivant C.C.T.P. compris consoles et toutes sujétions
| T6 3010 TERTIAIRE 20VM 750 1600 | u | 1
| T6 3010 TERTIAIRE 20VM 750 1120 | u | 1
| T6 3010 TERTIAIRE 20VM 750 520 | u | 4
8.3.2 | Equipement des radiateurs
| Robinet de réglage à tête thermostatique de marque OVENTROP ou équivalent type collectivité "UNI LHB + Adv6" (système antivol) suivant C.C.TP | u | 5
| Corps de vanne | u | 5
| Té de réglage du débit. | u | 5
| Purgeur à clef | u | 5
| Bouchon de vidange. | u | 5
8.4 | Raccordements hydrauliques
| Raccordements sur l'existant compris toutes sujétions | ens | 1
Tube acier INOX 304 à sertir compris raccords, supports, peinture antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 15 x 1 | ml | 15
Calorifuge suivant C.C.T.P.
| Ø 15 x 1 | ml | 15
| Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P | ens | 1
| Vidange avec vanne suivant C.C.T.P | ens | 1
| Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P | ens | 1
8.5 | Réglages
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
8.6 | Repérages
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
8.7 | Percements
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : CHAUFFAGE PAR RADIATEURS
9 DESCRITPION DES TRAVAUX : CLIMATISATION/CHAUFFAGE
9.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions |  | Pm
9.2 | Dépose/modification des installations non-réutilisées et réutilisés
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 1
9.3 | Climatisation/Chauffage des locaux de la zone - NIVEAU P3
9.3.1 | Unités terminales
Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Cassette 2 tubes
| Cassette hycassette Geko (2 tubes) série GC modèle hygiène - bouche SWRL de marque DENCOHAPPEL ou équivalent | ens | 3
| Mise en œuvre suivant C.C.T.P | ens | 3
Cassette 4 tubes
| Cassette hycassette Geko (4 tubes) série GC modèle hygiène - bouche SWRL de marque DENCOHAPPEL ou équivalent | ens | 1
| Mise en œuvre suivant C.C.T.P | ens | 1
9.3.2 | Régulation de l'unité terminale
| Fourniture et pose d'une vanne 3 voies avec servomoteurs suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 5
| Régulateur/thermostat avec sonde suivant C.C.T.P et toutes sujétions | ens | 4
9.3.3 | Raccordements hydrauliques
Eau chaude
Tube acier INOX 304 à sertir compris raccords, supports, peinture antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 15 x 1 | ml | 8
Calorifuge suivant C.C.T.P.
| Ø 15 x 1 | ml | 8
| Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P | ens | 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
| DN 15 | u | 1
Vanne de régalge suivant C.C.T.P.
| DN 15 | u | 1
| Vidange avec vanne suivant C.C.T.P | ens | 1
| Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P | ens | 1
Eau glacée
Tube acier INOX 304 à sertir compris raccords, supports, peinture antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 28 x 1,2 | ml | 40
Calorifuge suivant C.C.T.P.
| Ø 28 x 1,2 | ml | 40
| Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P | ens | 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
| DN 25 | u | 4
Vanne de régalge suivant C.C.T.P.
| DN 25 | u | 4
| Vidange avec vanne suivant C.C.T.P | ens | 1
| Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P | ens | 1
9.3.4 | Evacuations des eaux de condensation
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 5
9.3.5 | Electricité
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 5
9.4 | Réglages
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
9.5 | Repérage
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
9.6 | Percements/rebouchages
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : RESEAUX HYDRAULIQUES EC/EG
10 DESCRITPION DES TRAVAUX : RESEAUX HYDRAULIQUES EC/EG
10.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions |  | Pm
10.2 | Dépose/modification des installations non-réutilisées et réutilisés
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 1
10.3 | Circuit de distribution " Eau Chaude - Chauffage"
10.3.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 1
10.3.2 | Piquage de chauffage
| Piquage suivant CCTP compris toutes sujétions | ft | 1
Tube acier INOX 304 à sertir compris raccords, supports, peinture antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 15 x 1 | ml | 15
Calorifuge suivant C.C.T.P.
| Ø 15 x 1 | ml | 15
| Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P | ens | 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
| DN 15 | u | 3
Vanne de régalge suivant C.C.T.P.
| DN 15 | u | 1
| Bouteille casse-pression suivant C.C.T.P | ens | 1
| Vidange avec vanne suivant C.C.T.P | ens | 1
| Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P | ens | 1
10.3.3 | Réseaux hydrauliques
Tube acier INOX 304 à sertir compris raccords, supports, peinture antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 35 x 1,5 | ml | 14
| Ø 28 x 1,2 | ml | 16
Calorifuge suivant C.C.T.P.
| Ø 35 x 1,5 | ml | 14
| Ø 28 x 1,2 | ml | 16
| Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P | ens | 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
| DN32 | u | 1
Vanne de régalge suivant C.C.T.P.
| DN32 | u | 1
| Vidange avec vanne suivant C.C.T.P | ens | 1
| Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P | ens | 1
10.4 | Circuit de distribution " Eau Glacée - Climatisation"
10.4.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 1
10.4.2 | Réseau "Eau glacée"
| Réseau Existant suivant CCTP compris toutes sujétions | ft | 1
| Tube acier INOX 304 à sertir compris raccords, supports, peinture antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre. | ens | 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
| DN 32 | u | 1
Vanne de régalge suivant C.C.T.P.
| DN 32 | u | 1
| Vidange avec vanne suivant C.C.T.P | ens | 1
| Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P | ens | 1
10.4.3 | Réseaux hydrauliques
Tube acier INOX 304 à sertir compris raccords, supports, peinture antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 35 x 1,5 | ml | 14
| Ø 28 x 1,2 | ml | 16
Calorifuge suivant C.C.T.P.
| Ø 35 x 1,5 | ml | 14
| Ø 28 x 1,2 | ml | 16
| Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P | ens | 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
| DN32 | u | 1
Vanne de régalge suivant C.C.T.P.
| DN32 | u | 1
| Vidange avec vanne suivant C.C.T.P | ens | 1
| Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P | ens | 1
10.6 | Réglages
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
10.7 | Repérage
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
10.8 | Percements/rebouchages
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : RESEAUX HYDRAULIQUES EC/EG
11 DESCRITPION DES TRAVAUX : PLOMBERIE SANITAIRE
11.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions |  | Pm
11.2 | Dépose/modification des installations non-réutilisées et réutilisés
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 1
11.3 | Création des réseaux EF/ECS/EU/EV de la zone "LABO P3"
11.3.1 | Réseaux EF/ECS
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
| Nourrice EF/ECS avec vanne d'isolement suivant C.C.TP | ens | 1
Tube Cuivre suivant C.C.T.P
| 14 x 1 | ml | 20
Calorifuge suivant C.C.T.P
| 14 x 1 | ml | 20
Vanne d'isolement avec purge suivant C.C.T.P
| DN12 | u | 6
Clapet anti-pollution NF type EA suivant C.C.T.P
| DN12 | u | 6
11.3.2 | Réseaux EU/EV "Appareils sanitaires"
| Raccordement sur colonne Fonte existantes suivant C.C.T.P | ens | 1
Tube PVC suivant C.C.T.P
| Ø 40 | ml | 8
| Raccords, supports, coudes 45°, embranchements 45°, culottes, tampons de dégorgement et toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
| Percements rebouchages | ens | 1
| Repérages suivant CCTP | ens | 1
11.3.3 | Réseaux EU des condensats UTA/Cassettes/CTA
| Raccordement sur colonne Fonte existantes suivant C.C.T.P | ens | 3
Tube PVC suivant C.C.T.P
| Ø 40 | ml | 20
| Raccords, supports, coudes 45°, embranchements 45°, culottes, tampons de dégorgement et toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
| Percements rebouchages | ens | 1
| Repérages suivant CCTP | ens | 1
11.3.4 | Appareils sanitaires
Généralités
| Suivant C.C.T.P | ens | 1
Pose des appareils sanitaires
| Suivant C.C.T.P | ens | 1
SALLE 9 & 10
| Plan avec Cuve avec robinetterie et accessoires suivant C.C.T.P | ens | 2
Office personnel
| Plan avec Evier avec robinetterie et accessoires suivant C.C.T.P | ens | 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : PLOMBERIE SANITAIRE
12 DESCRITPION DES TRAVAUX : REGULATION/GESTION CENTRALISEE
| Suivant C.C.T.P | ens | 1
| Matériel suivant C.C.T.P | ens | 1
| Ingénierie suivant C.C.T.P | ens | 1
SOUS TOTAL H.T TRAVAUX DE REGULATION/GTB
TRAVAUX DIVERS
| D.O.E. suivant C.C.T.P. | ens | 1
| Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P. | ens | 1
| Percements, rebouchage, fourreaux,etc | ens | 1
SOUS TOTAL H.T Travaux Divers
RECAPITULATIF
| DESIGNATION | MONTANT TOTAL
1 GENERALITES
2 TEXTES APPLICABLES
3 BASES DE CALCULS
4 ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUE
5 ETENDUE DES TRAVAUX
6 PROGRAMME DES TRAVAUX
7 DESCRITPION DES TRAVAUX : VENTILATION
8 DESCRITPION DES TRAVAUX : CHAUFFAGE PAR RADIATEURS
9 DESCRITPION DES TRAVAUX : CLIMATISATION/CHAUFFAGE
10 DESCRITPION DES TRAVAUX : RESEAUX HYDRAULIQUES EC/EG
11 DESCRITPION DES TRAVAUX : PLOMBERIE SANITAIRE
12 DESCRITPION DES TRAVAUX : REGULATION/GESTION CENTRALISEE
TRAVAUX DIVERS
TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL € T.T.C.
Cachet et signature :
13 PSE
13.1 | PSE N°1 – CLIMATISATION – SALLE 6 & 7 & 8
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions |  | Pm
13.1.1 | Dépose/modification des installations non-réutilisées et réutilisés
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 1
13.1.2 | Fourniture et pose de cassette de climatisation
Cassette 2 tubes
| Cassette hycassette Geko (2 tubes) série GC modèle hygiène - bouche SWRL de marque DENCOHAPPEL ou équivalent | ens | 3
| Mise en œuvre suivant C.C.T.P | ens | 3
Régulation de l'unité terminale
| Fourniture et pose d'une vanne 3 voies avec servomoteurs suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 3
| Régulateur/thermostat avec sonde suivant C.C.T.P et toutes sujétions | ens | 3
Raccordements hydrauliques
Tube acier INOX 304 à sertir compris raccords, supports, peinture antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 28 x 1,2 | ml | 24
Calorifuge suivant C.C.T.P.
| Ø 28 x 1,2 | ml | 24
| Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P | ens | 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
| DN 25 | u | 3
Vanne de régalge suivant C.C.T.P.
| DN 25 | u | 3
| Vidange avec vanne suivant C.C.T.P | ens | 1
| Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P | ens | 1
Evacuations des eaux de condensation
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 3
Electricité
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 3
Réglages
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Repérage
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
Percements/rebouchages
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
SOUS TOTAL H.T OPTIONS
RECAPITULATIF "Options"
| DESIGNATION | MONTANT TOTAL
13 PSE
TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL € T.T.C.
Cachet et signature :