## DPGF
Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'œuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire
Pour les calculs, la quantité à prendre en compte est celle mesurée par l'entreprise. Si l'entreprise ne complète pas la colonne "quantité vérifiée par l'entreprise", la quantité estimée par le maitre d'ouvrage servira de base de calcul.
CHAPITRE |  | DESIGNATION | U | QTE |  | QTE vérifiée par entreprise | P.U.HT | P.T.HT
| 1 | GENERALITES
| 1.1 | Objet |  | PM
| 1.2 | Intervenants |  | PM
| 1.3 | Situation |  | PM
| 1.4 | Connaissance du dossier |  | PM
| 1.5 | Connaissance des lieux |  | PM
| 1.6 | Classement de l'établissement |  | PM
| 1.7 | Prix global et forfaitaire |  | PM
| 1.8 | Mission du maitre d'œuvre |  | PM
| 1.9 | Hygien et securite du chantier |  | PM
| 1.10 | Vérification et réception |  | PM
| 1.11 | Organisation et nettoyage de chantier |  | PM
| 1.12 | Compte prorata |  | PM
| 1.13 | Délais de parfait achèvement |  | PM
| 2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  | PM
| 2.1 | Spécifications générales |  | PM
| 2.2 | Règlements généraux et documents de référence |  | PM
| 2.3 | Canalisations |  | PM
| 2.4 | Réservations,percements,saignées,rebouchage |  | PM
| 2.5 | Boites d'encastrement de connexion et de dérivation |  | PM
| 2.6 | Mode de pose |  | PM
| 2.7 | Cheminements intérieurs |  | PM
| 2.8 | Matériaux et matériels |  | PM
| 2.9 | Bases de calcul |  | PM
| 2.10 | Formations des personnels |  | PM
| 2.11 | Limites de prestations |  | PM
| 2.12 | Essais |  | PM
| 2.13 | Consuel |  | PM
| 3 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS
| 3.1 | Installation de chantier
|  | Installation de chantier suivant CCTP | Ens | 1
|  | Dépose/repose suivant CCTP | Ens | 1
|  | Maintien en service suivant CCTP | Ens | 1
|  | Installation provisoire suivant CCTP | Ens | 1
|  | Travaux en site occupé suivant CCTP | Ens | 1
Sous total §3.1
| 3.2 | Coffrets de chantier
|  | Coffret de chantier suivant CCTP | U | 1
Sous total §3.2
| 3.3 | Source normale |  | PM
Sous total §3.3
| 3.4 | Source de remplacement |  | PM
Sous total §3.4
| 3.4 | Onduleur |  | PM
Sous total §3.4
| 3.6 | Réseau de terre
|  | Prise de terre |  | PM
|  | Collecteur de terre |  | PM
|  | Liaison équipotentielle principale | Ens | 1
|  | Liaison équipotentielle secondaire | Ens | 1
Sous total §3.6
| 3.7 | Protection contre la foudre |  | PM
Sous total §3.7
| 3.8 | Armoire divisionnaire
|  | AD explo cardio suivant CCTP | Ens | 1
|  | Raccordement, accesoires, mise en œuvre | Ens | 1
Sous total §3.8
| 3.9 | Sous compteur |  | PM
Sous total §3.9
| 3.10 | Coupure d'urgence |  | PM
Sous total §3.10
| 3.11 | Signaletique
|  | Affichage et signalisation des locaux techniques suivant CCTP | Ens | 1
Sous total §3.11
| 3.12 | Distribution principale | u
|  | Chemins de câbles courants forts suivant CCTP | Ens | 1
|  | Chemins de câbles courants faibles suivant CCTP | Ens | 1
|  | Supports de chemins de câbles | Ens | 1
|  | Moulures | Ens | 1
|  | Tube IRL | Ens | 1
|  | Fourreaux |  | PM
|  | Percements et rebouchages | Ens | 1
Sous total §3.12
| 3.13 | Appareillages
|  | Bouton type A | U | 10
|  | Cablage BP | Ens | 10
|  | Detecteur de presence type A | U | 4
|  | Detecteur de presence type B | U | 2
|  | Cablage détecteur | Ens | 1
|  | Plinthes techniques compris mise en œuvre et accessoires | Ens | 1
|  | PC 2P+T 10/16 type A | U | 18
|  | PC 2P+T 10/16 type A x2 | U | 11
|  | PC 2P+T 10/16 type C | U | 68
|  | PC 2P+T 10/16 type D | U | 8
|  | Cablage PC | Ens | 105
Sous total §3.13
| 3.14 | Eclairage
|  | Luminaire type A: | U | 4
|  | Luminaire type B: | U | 11
|  | Luminaire type C: | U | 6
|  | cablage luminaires | U | 21
Sous total §3.14
| 3.15 | Alimentations spécialisées
Pour le lot CVC
|  | Ø 6 alimentations clim en plénum en câble U1000RO2V 3G1.5 en attente. |  | 6
Pour le lot électricité
|  | Ø 1 alimentation frigo office en câble U1000 RO2V 3G2.5² sur PC type A à raccorder. |  | 1
|  | Ø 1 alimentation frigo pharmacie en câble U1000 RO2V 3G2.5² sur PC type A à raccorder. |  | 1
|  | Ø 1 alimentation MO en câble U1000 RO2V 3G2.5² sur PC type A à raccorder. |  | 1
|  | Ø 1 alimentation cafetière en câble U1000 RO2V 3G2.5² sur PC type A à raccorder. |  | 1
|  | Ø 3 alimentations ventouse en câble U1000 RO2V 3G2.5² à raccorder. |  | 3
| 3.16 | Sous total §3.15
Eclairage de securite
|  | BAES evacuation type A | U | 1
|  | Dépose/repose existant (déjà chiffré §3.1) |  | PM
|  | Télécommande |  | PM
|  | Raccordements compris adressage/programation et MàJ interface | Ens | 1
|  | Etiquettes | Ens | 1
Sous total §3.16
Sous total courants forts §3
4
| 4.1 | Descriptions des ouvrages courants faibles
Informatique
|  | Prise RJ 45 type A | U | 3
|  | Prise RJ 45 type C | U | 22
|  | Cablage et raccordement compris cordons | Ens | 1
|  | Bornes Wi-Fi dépose/repose |  | PM
|  | Repérage | Ens | 1
|  | Recette | Ens | 1
|  | Mise en service, essais et formation | Ens | 1
Sous total §4.1
| 4.2 | Alarme incendie
|  | Declencheurs manuels |  | PM
|  | detecteurs optiques | U | 6
|  | Dépose/repose existant (déjà chiffré §3.1) |  | PM
|  | Indicateur d'action | U | 5
|  | Flash lumineux | U | 2
|  | Boitier AGS | U | 2
|  | TRE | U | 1
|  | Porte DAS suivant CCTP | Ens | 1
|  | CCF suivant CCTP |  | PM
|  | Interrupteur à clef réa CCF | U | 2
|  | Asservissements suivant CCTP | Ens | 1
|  | Satellite | Ens | 1
|  | Cablage et raccordement | Ens | 1
|  | Repérage / modification de prog compris UAE | Ens | 1
|  | Réception et Mise en service de l'installation | Ens | 1
|  | Responsabilité et certification de l’installateur- Garantie et certification du matériel |  | PM
Sous total §4.2
| 4.3 | Contrôle d'accés
|  | lecteur suivant CCTP | U | 2
|  | module 4 lecteurs suivant CCTP | U | 1
|  | Ventouse suivant CCTP | U | 2
|  | BP suivant CCTP | U | 2
|  | BG vert suivant CCTP | U | 2
|  | Dépose/repose existant (déjà chiffré §3.1) |  | PM
|  | Cablage et raccordement | Ens | 1
|  | Mise en service , essais et formation | Ens | 1
Sous total §4.3
| 4.4 | Vidéo-surveillance
|  | Caméra suivant CCTP | U | 2
|  | Cablage et raccordement | Ens | 1
|  | Mise en service , essais et formation |  | PM
Sous total §4.3
Sous total courants faibles §4
DIVERS
|  | Plans de chantier et d'éxécution | Ens | 1
|  | Plans de réservation | Ens | 1
|  | Schémas | Ens | 1
|  | Bilan de puissance/note de calcul | Ens | 1
|  | DOE | Ens | 1
|  | DIUO | Ens | 1
|  | Consuel |  | PM
Sous total courants Divers
TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20%
Cachet et signature :
TOTAL GENERAL € T.T.C.