## DPGF CFO-CFA
Opération : | Restructuration Salle 01 - ENSAB - RENNES (35)
Emetteur : | ICOFLUIDES Ingénierie - HC
Lot : | Lot 08 - ELECTRICITE CFA & AUDIOVISUEL
Généralités : | - L'entreprise devra fournir un bordereau de prix détaillé, établi suivant le plan ci-dessous. - L'entreprise pourra, si elle juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus. Ces postes seront alors ajoutés à la suite mais en aucun cas en remplacement des postes existants.
Désignation |  |  |  | Qt | Prix U | Total HT (€)
Prescriptions Générales | Clauses Administrative |  | Ens |  |  | 0
| Clauses Techniques |  | Ens |  |  | 0
| Dossier Technique de Récolement / DOE |  | Ens |  |  | 0
| Réception |  | Ens |  |  | 0
| Garanties |  | Ens |  |  | 0
| Dépenses communes de Chantier |  | Ens |  |  | 0
| Garanties |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
[6 empty] | Total Prescriptions Générales = | 0
Prescriptions Particulières | Description des Prestations |  | Ens |  |  | 0
| Cahier des clauses administratives et organisation de Chantier |  | Ens |  |  | 0
| Condition de consultation et d'achat |  | Ens |  |  | 0
| Synthèse |  | Ens |  |  | 0
| Etude Energétique Réglementaire |  | Ens |  |  | 0
| Acoustique |  | Ens |  |  | 0
| Exploitation et Maintenance |  | Ens |  |  | 0
| Influences externes |  | Ens |  |  | 0
| Prestation GTB |  | Ens |  |  | 0
| Protection des personnes |  | Ens |  |  | 0
| Locaux à Risque d'Incendie BE2 |  | Ens |  |  | 0
| Limites des Prestations |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
[6 empty] | Total Prescriptions Particulières = | 0
Intervention sur Existant | PHASE PREPARATOIRE – Aout 2025 |  | Ens |  |  | 0
| Phase Dépose |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
[6 empty] | Total Intervention sur Existant = | 0
Distribution | Chemins de câbles CFA / dalle marine / 250x49 |  | Ml |  |  | 0
| Mise à la terre CDC |  | Ens |  |  | 0
| Goulotte à 2 compartiments compris accéssoires |  | PM |  |  | 0
| Gaines de type ICTA ø 25mm |  | Ml |  |  | 0
| Gaines de type ICTA ø 32mm |  | Ml |  |  | 0
| Distribution divers |  | Ens |  |  | 0
| Procédé rétablissement degré coupe-feu |  | Ens |  |  | 0
| Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, wagos, colliers…) |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
[6 empty] | Total Distribution = | 0
Précâblage Multimédia | Phasage des interventions |  | Ens |  |  | 0
| Dévoiement et adaptations des lien FO |  | Ens |  |  | 0
| Inventaire du câblage capillaire existant |  | Ens |  |  | 0
| Dévoiement et adaptations des lien FO |  | Ens |  |  | 0
| Dévoiement et adaptations de la distrib capillaire existante |  | Ens |  |  | 0
| Rocade Optique VDI |  | Ens |  |  | 0
| Rocade Optique Audiovisuelle |  | Ens |  |  | 0
| Connecteurs et tiroirs Optique |  | Ens |  |  | 0
| Jarretieres Optique |  | Ens |  |  | 0
| Sous-Répartiteur SRV |  | Ens |  |  | 0
| Interventions annexes |  | Ens |  |  | 0
| Panneaux de brassage |  | U |  |  | 0
| Cordons de brassage |  | U |  |  | 0
| Identification de repérage |  | Ens |  |  | 0
| Mise a la terre |  | Ens |  |  | 0
| Onduleur |  | Ens |  |  | 0
| Câbles 2x4 paires torsadées 6a F/FTP |  | Ml |  |  | 0
| Câbles 2x4 paires technologie 4PPoE - 90 W |  | Ml |  |  | 0
| Support et cheminement |  | Ens |  |  | 0
| RJ45 de catégorie 6a |  | U |  |  | 0
| Câbles 4 paires Blindé 6a F/FTP |  | Ml |  |  | 0
| RJ45 de catégorie 6a / Poe / WIFI |  | U |  |  | 0
| Mises en service – contrôles – essais |  | Ens |  |  | 0
| Recette |  | Ens |  |  | 0
| Garantie |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
|  | Total Précâblage Multimédia = |  |  |  |  | 0
Installation Audiovisuelle | Baie suivant CCTP |  | Ens |  |  | 0
| Connecteurs et tiroirs Optique |  | Ens |  |  | 0
| Jarretieres Optique |  | Ens |  |  | 0
| bandeaux 19’’ |  | Ens |  |  | 0
| Alimentation / Onduleur |  | Ens |  |  | 0
| Panneaux de brassage |  | Ens |  |  | 0
| Cordons de brassage |  | Ens |  |  | 0
| Ampli mélangeur de la série A-3500D |  | U |  |  | 0
| Optique Courte Focale 0.78-1.0:1 / ET-DLE085 PANASONIC, |  | U |  |  | 0
| DLP WUXGA projector6 500 lm, No Lens, SDM ready / PT-RZ6LBEJ PANASONIC, |  | U |  |  | 0
| Cameras PTZ 4K / AW-UE30WEJ PANASONIC, |  | U |  |  | 0
| Mélangeur en direct ATEM Mini EXTREME ISO / SWATEMMINIBPRISO BLACKMAGIC, |  | U |  |  | 0
| ATEM Streaming Bridge dans la Baie/ SWATEMMINIBPRISO BLACKMAGIC, |  | U |  |  | 0
| Caméra Visualiseur Ultra HD DC-F80 Document Camera - Visualiseur bras fixe- 4K 30fps - Sortie : HDMI et USB 2.0 / DC-F80 TELEVIC |  | U |  |  | 0
| Enregistreur numérique sur carte SD type Denon 500R ou Tascam SS-R250N (format rack 19" - 1U) dans la baie pour enregistrer les cours ou différentes instances. |  | U |  |  | 0
| Commutation et traitement des signaux |  | Ens |  |  | 0
| Matrice de commutation multifonctions 8x2 avec scaler, DSP audio, amplificateur de puissance audio et processeur de contrôle / DTP2 CrossPoint 82 EXTRON |  | U |  |  | 0
| Écran tactile capacitif 7 pouces (178 mm) avec boutons de commande / TS-770-B-S CRESTRON |  | U |  |  | 0
| Système de contrôle 4-Series Control System / RMC4 CRESTRON, |  | U |  |  | 0
| 1 passerelle d'interface DALI vers appareils d’éclairage de la salle / DIN-DALI-2 CRESTRON |  | U |  |  | 0
| Connectique numérique par câble HDMI 2.1 compris connectiques entre la baie audiovisuelle et le PTA |  | U |  |  | 0
| Connectique numérique par câble HDMI 2.1 Ultra HighSpeed actif fibre 8K 60Hz / 4K 120Hz compris connectiques entre la baie et le vidéo projecteur |  | U |  |  | 0
| Amplificateur connecté à DSP 4 X 500 W Lo ou 2 X 1000 W Hi/Lo 2U, GPIO, classe D / PowerZone Connect 20 BLAZE AUDIO |  | U |  |  | 0
| Récepteur Bluetooth rack 19" / DN300BR DENON PRO |  | U |  |  | 0
| Enceintes colonne 16 tweeter / CBT70J-1-WH JBL |  | U |  |  | 0
| Enceintes colonne extension / CBT70J JBL |  | U |  |  | 0
| Amplificateur en boucle 4A RMS (≈180 M²) Opus Technologies compris kit rack / LD1.0LITE OPUS TECHNOLOGIES |  | U |  |  | 0
| Microphones de plafond TEAMCONNECT CEILING 2 / SL CEILING MIC II SENNHEISER |  | U |  |  | 0
| Récepteurs numériques rackables / EW-D EM (R1-6) SENNHEISER |  | U |  |  | 0
| Têtes micro cardio / MMD 835-1 BK SENNHEISER |  | U |  |  | 0
| Émetteurs main numérique sans fil / EW-DX SKM (R1-9) SENNHEISER |  | U |  |  | 0
| Emetteur numérique de poche sans fil / EW-DX SK (R1-9) SENNHEISER |  | U |  |  | 0
| Microphone cravate / ME 2 SENNHEISER |  | U |  |  | 0
| Batteries rechargeables pour émetteurs de poche EW-D SK et main EW-D SKM-S, Li-ion / BA 70 SENNHEISER |  | U |  |  | 0
| Chargeurs compatible réseau avec deux compartiments de recharge individuels et externe alimentation / CHG 70N-C + PSU KIT SENNHEISER |  | U |  |  | 0
| Matrice à processeur numérique ProDSP 12x8 avec AEC / DMP 128 PLUS C EXTRON |  | U |  |  | 0
| Amplificateur de boucle magnétique y compris câble Loop |  | U |  |  | 0
| Canalisations et raccordements |  | Ens |  |  | 0
| Déploiement, paramétrage et mise en service |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
|  | Total Installation Audiovisuelle = |  |  |  |  | 0
Équipements d'Alarme Incendie | Tableau suivant CCTP |  | Ens |  |  | 0
| Repose des équipements existans |  | Ens |  |  | 0
| Déclencheurs Manuels |  | Ens |  |  | 0
| Diffuseurs Sonores à message enregistré |  | Ens |  |  | 0
| Diffuseurs Visuels d’Alarme Feu |  | Ens |  |  | 0
| Détection Automatique |  | Ens |  |  | 0
| Asservissement CTA |  | Ens |  |  | 0
| Asservissement Sonorisation |  | Ens |  |  | 0
| Asservissement Vidéo |  | Ens |  |  | 0
| Asservissement Lumière salle |  | Ens |  |  | 0
| Canalisations et cablages |  | Ens |  |  | 0
| Déploiement, paramétrage et mise en service |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
|  | Total Équipements d'Alarme Incendie = |  |  |  |  | 0
Détection Intrusion | Repose des équipements existans |  | Ens |  |  | 0
| Câblages et raccordement |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
|  | Total Détection Intrusion = |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | Total €uros Hors Taxes |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  |  | Total €uros Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0
PSE 01 Stores Intérieurs | Interfaces pour commande Montée / Descente radio |  | Ens |  |  | 0
| Divers et autre |  | Ens |  |  | 0
|  | Total PSE 01 Stores Intérieurs = |  |  |  |  | 0