## ENSAB
#REF!
#REF!
Opération : |  | ENSAB RENNES (35) - Rénovation de la salle 01
Emetteur : | Emetteur : | ICOFLUIDES Ingenierie - Maxime GENEFRONT
Lot : | Emetteur : | Lot 07 - Plomberie - Sanitaire / Chauffage - Ventilation
| Généralités : | - L'entreprise devra fournir un bordereau de prix détaillé, établi suivant le plan ci-dessous. | [12 empty] | #REF!
|  | - L'entreprise pourra, si elle juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus. Ces postes seront alors ajoutés à la suite mais en aucun cas en remplacement des postes existants. | [12 empty] | #REF!
DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
Travaux de chauffage |  |  | Consignation et repérage des réseaux hydrauliques |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Isolation et vidange |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Dépose de chaque radiateur |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Neutralisation et dépose des tronçons suivant plans |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total= |  |  |  | 0
Travaux de plomberie |  |  | Consignation |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Dépose et évacuation des appareils sanitaires |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Cuvette WC | [8 empty] | 0
|  |  |  | Lave-mains | [8 empty] | 0
|  |  | Neutralisation et dépose |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Réseaux d'évacuation (EU-EV) | [8 empty] | 0
|  |  |  | Réseaux eau froide sanitaire | [8 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total= |  |  |  | 0
Travaux de ventilation |  |  | Neutralisation, dépose et évacuation |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Conduit de ventilation | [8 empty] | 0
|  |  |  | Bouche de ventilation | [8 empty] | 0
|  |  | Bouchon provisoire |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Consignation par bouchon |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Adaptation du débit ou de la pression extracteur |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total= |  |  |  | 0
Mise en service |  |  | Dispositions pour limiter l'encrassement des réseaux |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
0
SOUS-TOTAL DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
APPAREILS SANITAIRES | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
Appareils sanitaires |  |  | Lavabo PMR |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Lavabo PMR - 70×56,5 cm - Odéon Up Jacob Delafon | [8 empty] | 0
Robinet de lavabo temporisé - Temposoft 2 Delabie
Bonde champignon chromé
|  |  |  | Siphon en laiton chromé - Altech | [8 empty] | 0
|  |  | Ensemble Lave-mains droit |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Lave-mains droit - 50×22,5 cm - Odéon Up Jacob Delafon | [8 empty] | 0
|  |  |  | Robinet de lavabo temporisé - Temposoft 2 Delabie | [8 empty] | 0
|  |  |  | Bonde champignon chromé | [8 empty] | 0
|  |  |  | Siphon en laiton chromé - Altech | [8 empty] | 0
|  |  | Ensemble cuvette WC au sol |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Cuvette au sol - Odéon Up Jacob Delafon | [8 empty] | 0
|  |  |  | Abattant double à fermeture ralentie - Jacob Delafon | [8 empty] | 0
|  |  |  | Bâti-support - Rapid SL Grohe | [8 empty] | 0
|  |  |  | Plaque double commande - Skate Air blanc alpin Grohet | [8 empty] | 0
|  |  | Relevage WC PMR 135° Ø32 cm - Ref.01247WH AKW |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Urinoir |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Urinoir - Coquille Jacob Delafon | [8 empty] | 0
Robinet de chasse temporisé - Jacob Delafon
|  |  |  | Siphon à culot | [8 empty] | 0
|  |  | Isolement de chaque appareil sanitaire |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
SOUS-TOTAL APPAREILS SANITAIRES | [9 empty] | 0
DISTRIBUTION EF | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
Origine |  |  | Raccordement sur alimentation existante |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Dévoiement du réseau sous-dalle |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total= |  |  |  | 0
|  |  | Distribution cuivre écroui | [9 empty] | 0
|  |  |  | DN 10/12 |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  |  | DN 12/14 |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  |  | DN 14/16 |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  |  | DN 16/18 |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  |  | DN 20/22 |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Distribution PER sous fourreau |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DN 10/12 |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  |  | DN 13/16 |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  |  | DN 16/20 |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  |  | Nourices et accessoires |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Platines de raccordement |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Isolation - Manchon élastomère | [9 empty] | 0
|  |  |  | Calorifuge - Ep = 13 mm |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  |  | Boîtiers - Ep = 13 mm |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Vanne d'isolement générale |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Vanne d'isolement 1/4 de tour avec vidange |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Vanne d'isolement 1/4 de tour |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Filtre à tamis |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Réducteur de pression |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Accessoires |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Mise en service |  |  | Nettoyage, désinfection et rinçage des réseaux |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Procédure de réception des installations |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Analyse d'eau |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL DISTRIBUTION EF | [11 empty] | 0
EVACUATIONS EU-EV | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
|  |  | Raccordement appareils |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Canalisation PVC NF Me DN 33, 40 et 50 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Dévoiements horizontaux type chutaphone PVC NF Me |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Canalisation PVC NF Me DN 100 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Canalisation PVC NF Me DN 125 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Canalisation PVC NF Me DN 140 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Alourdissement des dévoiements |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Ventilation de chute |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Coudes à membrane |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Supportage isophonique chutaphone |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Supportage collecteurs |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Tampon de visite |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Regards de visite |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
SOUS-TOTALEVACUATIONS EU-EV | [9 empty] | 0
CHAUFFAGE | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
Adaptation |  |  | Déplacement et adaptation hydraulique radiateur salle 01 |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Raccordement des tronçons (passage de poutre) |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Nettoyage et rinçage des radiateurs |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Repose des radiateurs |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Remplacement de chaque tête thermostatique |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total= |  |  |  | 0
Remplacement d'un radiateur |  |  | Radiateur |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Radiateur - Réggane 3000 Finimétal | [8 empty] | 0
|  |  |  | Tête thermostatique - RAW-K Danfoss | [8 empty] | 0
|  |  |  | Té de réglage | [8 empty] | 0
|  |  | Adapttion de la distribution hydraulique |  |  | Ens |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Vanne d'isolement |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Vanne de vidange |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Accessoires |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Mise en service |  |  | Nettoyage, désinfection et rinçage des réseaux |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en eau du réseau vidangé |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Equilibrage des té de réglage. |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Purge d'air à chaque radiateur |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Procédure de réception des installations |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais, divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
0
SOUS-TOTAL CHAUFFAGE
VENTILATION DOUBLE FLUX | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
Centrale double flux |  |  | Centrale Double Flux - CAD O ITEGRAL VIM |  |  | Ens | [6 empty] | 0
Batterie électrique
Toit
Filtre
Support d'installation
Prise d'air neuf gainée
Rejet gainée
Batterie électrique
Manchettes souples M0
Capteurs de pression externe
|  |  | Piège à sons Souffage / Reprise - 1,50 m |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Piège à sons Air Neuf - 0,50 m |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Piège à sons circulaire Rejet - Octa Aldes |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Coupure de proximité |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Régulation suivant CCTP |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  |  | Commande locale + programmation horraire | [8 empty] | 0
|  |  |  | Passerelle de communication | [8 empty] | 0
|  |  |  | Liaison passerelle / GTB | [8 empty] | 0
|  |  |  | Régulation de pression | [8 empty] | 0
|  |  |  | Régulation batterie "électrique" | [8 empty] | 0
|  |  |  | Free cooling | [8 empty] | 0
|  |  | Raccordement électrique |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Distribution collective |  |  | Conduit rectangulaire - Toutes dimensions |  |  | Kg | [6 empty] | 0
|  |  | Pièces de transformation |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit circulaire DN 400 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit circulaire DN 355 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit circulaire DN 315 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit circulaire DN 250 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit circulaire DN 200 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit circulaire DN 160 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit circulaire DN 125 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Isolation interne 40 mm - Type Cleantec |  |  | M² | [6 empty] | 0
|  |  | Isolation externe 50 mm - Type Fib-Air + tôle isoxal |  |  | M² | [6 empty] | 0
|  |  | Accessoires circulaires à joints |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Supportage en extérieur |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Supportage en intérieur |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Clapets CF rectangulaires |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Clapets CF circulaires |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Registre d'équilibrage |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Trappes de visite (selon NF EN 12097) |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Regard de visite (selon NF EN 12097) |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Qualité d'air |  |  | Capteur d'ambiance CO2 |  |  | U | 24 | [5 empty] | 0
|  |  | Boite à débit variable |  |  | U | 25 | [5 empty] | 0
|  |  | Module commande |  |  | U | 24 | [5 empty] | 0
|  |  | Module communication |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Câblage + Témoins lumineux |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Distribution terminale et Terminaux |  |  | Diffuseur vertical |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  |  | Diffuseur 600x200 - AL-10 Lindab | [8 empty] | 0
|  |  |  | Pénum | [8 empty] | 0
|  |  |  | Supportage | [8 empty] | 0
|  |  | Diffuseur de soufflage |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  |  | Diffuseur 600x600 - RS16 Versio Lindab | [8 empty] | 0
|  |  |  | Pénum | [8 empty] | 0
|  |  |  | Supportage | [8 empty] | 0
|  |  | Diffuseur de reprise |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  |  | Diffuseur 600x600 - PS1 Versio Lindab | [8 empty] | 0
|  |  |  | Pénum | [8 empty] | 0
|  |  |  | Filtre G3 | [8 empty] | 0
|  |  |  | Supportage | [8 empty] | 0
|  |  | Bouche de reprise - type BDOP 160 |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Régulateur de débit - DN125 |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Régulateur de débit - DN 200 |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Régulateur de débit - DN 250 |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit souple acoustique 25 mm - DN125 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit souple acoustique 25 mm - DN200 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit souple acoustique 25 mm - DN250 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Mise en service |  |  | Equilibrage complet de l'installation |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Simulation de vitesse d'air par type de local |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Campagne de mesure des vitesses d'air résiduelles |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mesures des pressions |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mesures des débits à chaque bouche |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Dispositions pour limiter l'encrassement des réseaux |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
0
SOUS-TOTAL VENTILATION DOUBLE FLUX
VENTILATION SIMPLE FLUX | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
Origine |  |  | Raccordement sur réseau existant |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Distribution collective |  |  | Conduit circulaire DN125 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Conduit circulaire DN160 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Accessoires circulaires à joints |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Supportage en intérieur |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Liaisons terminales souples M0 DN 125 |  |  | Ml | [6 empty] | 0
|  |  | Registre d'équilibrage |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Tampon de ramonnage amovible |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Trappes de visite (selon NF EN 12097) |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Regard de visite (selon NF EN 12097) |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Terminaux |  |  | Bouche extraction -Type BDOP 125 |  |  | U | [6 empty] | 0
|  |  | Régulateur de débit MR |  |  | U |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
Mise en service |  |  | Equilibrage complet de l'installation |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mesures des débits à chaque bouche |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Adaptation du débit ou de la pression extracteur |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Dispositions pour limiter l'encrassement des réseaux |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Mise en service, essais et divers |  |  | Ens | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total = |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL VENTILATION SIMPLE FLUX | [10 empty] | 0
DIVERS | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
|  |  | Installation de chantier |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Signalétique (identification réseaux et équipements) |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Etudes d'éxécution |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Bilan thermique |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Autocontrôles |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Carnet d'entretien |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | DOE suivant CCTP & CCA |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Formation exploitant |  |  | Ens | [6 empty] | 0
|  |  | Dépenses communes et spécifiques suivant CCA |  |  | Ens | [6 empty] | 0
SOUS-TOTAL DIVERS | [10 empty] | 0
RECAPITULATIF
SOUS-TOTAL
DEPOSE |  |  |  | 0
APPAREIL SANITAIRE |  |  |  | 0
DISTRIBUTION EF |  |  |  | 0
EVACUATION EU-EV |  |  |  | 0
CHAUFFAGE |  |  |  | 0 | [5 empty] | Total €uros Hors Taxes |  |  | 0
VENTIL. DOUBLE FLUX |  |  |  | 0 | [5 empty] | TVA 20% |  |  | 0
VENTIL. SIMPLE FLUX |  |  |  | 0 | Total €uros Toutes Taxes Comprises | [7 empty] | 0
DIVERS |  |  |  | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES | [5 empty] | U |  | Nb |  |  | Montant en €uros HT
[9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Total
|  |  | PSE 1 : Remplacement de la distribution hydraulique |  |  | Ens | [5 empty] | 0
|  |  |  | Moins-value base | [8 empty] | 0
|  |  |  | Canalisation cuivre + supportage | [8 empty] | 0
|  |  |  | Isolation manchon élastomère | [8 empty] | 0
|  |  |  | Vanne d'isolement | [8 empty] | 0
|  |  |  | Vanne d'équilibrage | [8 empty] | 0
|  |  |  | Accessoires | [8 empty] | 0
|  |  |  | Raccordement des radiateurs | [8 empty] | 0
|  |  |  | Mise en eau du réseau | [8 empty] | 0
|  |  |  | Purge des radiateurs | [8 empty] | 0
|  |  |  | Peinture des canalisations apparentes | [8 empty] | 0
|  |  |  | Mise en service, essais et divers | [8 empty] | 0
TOTAL PSE | [10 empty] | 0