## CDPGF estimation lot 1
EXTENSION DU CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL à TARBES - CAF 65
|  |  |  | ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - architecte DPLG |  | PRO-DCE - AVRIL 2025- V02
|  | CDPGF - Cadre de Devis du Prix Global et Forfaitaire | ESTIMATION MAITRISE D'OEUVRE
| Désignation lots / postes / ouvrages |  | U | Q | PU | Montant HT
LOT 4 - MENUISERIE EXTERIEURE - FERMETURE - PROTECTION SOLAIRE
Avertissements sur l'utilisation du présent cdpgf
• Les quantités indiquées par la MOE le sont à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées et contrôlées par l'entreprise qui doit les corriger si nécessaire et en avertir la MOE en cas d'écart significatif. • L'entreprise devra répondre impérativement en respectant ce cadre, le cas échéant si elle le juge nécessaire, elle pourra le détailler en joignant à son offre son propre devis tout en remplissant sans modification le présent cadre. • L'entreprise doit remettre impérativement avec son offre le présent CDPGF complété au format PDF et Excel. La vérification des calculs de la présente feuille excel reste de sa responsabilité.
4.1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution (EXE) entreprise |  | F | 1 |  | 0
4.2 | MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM |  |  |  |  | 0
Les menuiseries ci-après sont comprises avec insertion des grilles d'entrées d'air du lot CVC et avec fourniture et pose de bavettes d'appui en alu thermolaqué et vitrages stadip 44/2 selon réglementation ERP ( vitrage des portes et des allèges moins de 1 mètre de haut). finition Thermolaquée blanc RAL 9010. UW 1,5 selon note thermique
| EM1 - Ensemble menuisé sas - paroi extérieure comprenant : 2 chassis fixes h= 2200 x l=800 mm avec bandes vitrophanie pour insertion porte PE 01 ci-après + 1 chassis fixe en retour latéral h= 2200 x l=800 mm avec bandes vitrophanie compris capot alu blanc habillage extérieur poteau GO d'angle 145 X 15 cms. Compris double vitrage SP 10 de tous les vitrages extérieurs. |  | ens | 1 |  | 0
| PE 01 - Porte extérieure sas entrée vitrée avec ferme porte et bandeau ventouse pour contrôle accès dans EM1 |  | U | 1 |  | 0
| PE 02 - Porte intérieure sas entrée vitrée avec ferme porte dans EM2 |  | U | 1 |  | 0
| PE 03 - Porte entrée panneaux sandwich pleins ral 9010 avec ferme-porte pour sortie secours salle activité. |  | U | 1 |  | 0
| EM2 - Ensemble menuisé sas - paroi intérieure séparatif avec hall comprenant : 1 chassis fixe h= 2200 x l=1400 mm avec bandes vitrophanie pour insertion porte PE 02 ci-avant |  | ens | 1 |  | 0
| EM3 - Ensemble menuisé salle d'attente h= 2200 x l=2340 mm comprenant : 2 chassis fixes latéraux (sur allèges maçonnées) + Ouvrant oscillo battant central avec clé sur allège fixe vitrée. Compris fermeture à clé sur ouvrant |  | ens | 1 |  | 0
| EM4 - Ensemble menuisé bureau partenaire sud h= 2200 x l=900 mm comprenant : allège fixe vitrée + ouvrant oscillo battant |  | ens | 1 |  | 0
| EM5 - Ensemble menuisé bureau partenaire est h= 1300 x l=1750 mm comprenant : 1 chassis ouvrant à la française 2 vantaux + entrebailleur. |  | ens | 1 |  | 0
| EM6 - Ensemble menuisé consultations 1 et 2 h= 1300 x l=2760 mm comprenant : 2 chassis fixes latéraux + 1 ouvrant oscillo battant |  | ens | 2 |  | 0
| CL1 - double coulissant h= 2200 x l=3950 mm de la salle d'activité, compris 2 bandes vitrophanie. Compris fermerture à clé. |  | ens | 1 |  | 0
4.3 | FERMETURE |  |  |  |  | 0
| Sans objet. |  |  |  |  | 0
4.4 | BRISE SOLEIL ORIENTABLE |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose de BSO motorisés thermolaqués RAL 9010 type METALLUNIC de GRIESSER , compris raccordement (commande filaire murale à charge du lot élec) :
| sur EM4 bureau partenaire : h= 2200 x l=900 mm |  | U | 1 |  | 0
| sur EM5 bureau partenaire : h= 1300 x l=1750 mm |  | U | 1 |  | 0
| sur EM6 consultations 1 et 2 : h= 1300 x l=2760 mm |  | U | 2 |  | 0
| sur CL 01 : h= 2200 x l=3950 mm |  | U | 1 |  | 0
4.5 | VOLET ROULANT |  |  |  |  | 0
| sur EM3 salle d'attente : h= 2200 x l=2270 mm Volets roulants motorisés (en 3 parties) en lame aluminium isolées ral 9010 |  | U | 3 |  | 0
| TOTAL H.T. LOT hors PSE |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0